Техническая часть.

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

| № п./п. | Наименова ние | Технические характеристики | Код ОКДП | Код ОКВЭД | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплект измерительной аппаратуры. | Токовые клещи Fluke 365 (или эквивалент) – 2 шт. Токовые клещи Fluke 353 (или эквивалент) – 2 шт. Токовые клещи Fluke 376 (или эквивалент) – 1 шт. Мультиметр Fluke 15 В (или эквивалент) – 4 шт. Тепловизор Til 25 (или эквивалент) – 1 шт. Осциллограф Tektronix tps 2014В (или эквивалент) 1 шт. Осциллограф Fluke 124/s (или эквивалент) – 1 шт. Генератор импульсов Tektronix afg3022c (или эквивалент) – 1 шт. Тестер сопротивления изоляции Fluke 1555 (или эквивалент) – 1 шт. Термогигрометр CENTER 314 (или эквивалент) – 2 шт. Индикатор чередования фаз Fluke 9040 (или эквивалент) – 1 шт. Щуп для осциллографа ТРР0201 (или эквивалент) – 10 шт. Индикатор напряжения Fluke1 АС-Е2-II (или эквивалент) – 5 шт. | 7310022 | 31.20.1 | комплект | 1 |

1. Условия поставки:

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.

2. Срок поставки:

Поставка продукции в срок: в течение 11 недель от даты подписания договора.

3. Требование к гарантии: Поставляемое оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12.

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения

5. Требования к технической документации:

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ:  817 402,80 руб., в т. ч. НДС 18% .

7. Порядок расчетов:  50% в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания договора и  предоставления обеспечения возврата аванса.

50% в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания накладной Торг-12.

8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%