## Дефектная ведомость
УТВЕРЖДАЮ
Главный энергетик завода …
_______________
"___"__________2012
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Капитальный ремонт системы управления венагрегатами В1, В13 здания …
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Монтажные работы
1 | Шкаф управления и регулирования | 1 шкаф | 3
2 | Шкаф (пульт) управления навесной | 1 шт. | 7
3 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг | 1 шт. | 4
4 | Лоток стальной для крепления соединительных муфт на установленных полках | 100 шт. | 1,49 149/100
5 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 4,47 447/100
6 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг | 100 м кабеля | 2,1 210/100
7 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 16 мм2 | 100 жил | 0,1 10/100
8 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 35 мм2 | 100 жил | 0,08 8/100
9 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4 | 1 шт. | 4
10 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7 | 1 шт. | 4
11 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 19 | 1 шт. | 2
12 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 6 мм2, количество жил до 10 | 1 шт. | 6
13 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2 | 100 шт. | 0,68 68/100
Раздел 2. Пусконаладочные работы
14 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10 | 1 система | 2
15 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 | 1 канал | 6
Раздел 3. Оборудование и материалы в текущих ценах
16 | Шкаф управления ШУВ-1/1 | шт | 2
17 | Шкаф Шлюз зд.171 | шт | 1
18 | Пульт управления (МПУ) | шт | 4
19 | Шкаф управления ШУВ-13/1 | шт | 1
20 | Пульт оперативной сигнализации ШПА | шт | 1
21 | Пульт оперативной сигнализации | шт | 1
22 | Метран 150 CG(-63...63кПа) | шт | 4
23 | Кабель ВВГнг-LS 5х16 | м | 20
24 | Кабель ВВГнг-LS 5х1,5 | м | 60
25 | Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 | м | 90
26 | Кабель КМПВ 19х1,5 | м | 80
27 | Кабель ControllerLink | м | 152
28 | Кабель Tronic 2x0,34 | м | 120
29 | Кабель Topflex-emv-2yslcy-j-4g25 | м | 85
30 | Кабель Topflex-emv-2yslcy-j-4g2,5 | м | 50