## Дефектная ведомость
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ТЭЦ ОАО"ППГХО"
А Г Фёдоров
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 41-2012
ТЭЦ ОРУ-110 кв Капитальный ремонт масляного выключателя У-110 ячейки 109,110,124
инв 72120240
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Новый Раздел
1 | Разборка Выключатель масляный, напряжение 110 кВ: типа У-110 | компл. (3 фазы) | 3 | Материалы заказчика
2 | Установка Выключатель масляный, напряжение 110 кВ: типа У-110 | компл. (3 фазы) | 3 | Материалы заказчика
Составил
| Начальник ЭЦ ТЭЦ | Н И Жигалов
| Начальник ОП иПР ТЭЦ | С Ф Герасимов
| Главный спец. отдела ЭО ДАПФ ОАО "ППГХО" | В Н Бороздич