Приложение № 3 к спецификации

Техническое задание

на поставку ТМЦ

в соответствии с требованиями Положения о закупках Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»

Предмет закупки:  Топливо летнее Л-02-62, с массовой долей серы до 0,2% и температурой застывания не выше -10 °С, температурой вспышки - 62ºС,

по ГОСТ 305-82

(или Топливо дизельное ЕВРО, вид II, сорт D по ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009)

г.Краснокаменск

2014 г 
Техническое задание

Топливо летнее Л-02-62, с массовой долей серы до 0,2% и температурой застывания не выше -10 °С, температурой вспышки - 62ºС,

по ГОСТ 305-82

(или Топливо дизельное ЕВРО, вид II, сорт D по ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009)

Поставка  через АЗС г. Краснокаменска или пром. площадку ОАО «ППГХО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Топливо летнее Л-02-62, с массовой долей серы до 0,2% и температурой застывания не выше -10 °С, температурой вспышки - 62ºС, по ГОСТ 305-82 (или Топливо дизельное ЕВРО, вид II, сорт D по ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009)

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Отсутствуют.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Отсутствуют.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Отсутствуют.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Отсутствуют.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Топливо летнее Л-02-62, с массовой долей серы до 0,2% и температурой застывания не выше -10 °С, температурой вспышки - 62ºС, по ГОСТ 305-82 (или Топливо дизельное ЕВРО, вид II, сорт D по ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009)

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Отсутствуют.

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенное им диз.топливо летнее отвечает требованиям ГОСТ Р 52368-2005, ГОСТ 305-82

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Отсутствуют.

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Отсутствуют.

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Отсутствуют.

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Отсутствуют.

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Отсутствуют.

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Отсутствуют.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Поставщик предоставляет Заказчику через раздаточные колонки АЗС г.Краснокаменска или пром.площадки ОАО «ППГХО» ГСМ согласно путевого листа на каждый автомобиль в литрах с записью в заправочной ведомости, Заказчик расписывается в заправочной ведомости за полученный ГСМ.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик передает Заказчику раз в пять дней по реестру заправочные ведомости, товарные накладные и счета-фактуры для оплаты ГСМ. При поставке ГСМ Поставщик предоставляет актуальные паспорта качества на каждую партию ГСМ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Отсутствуют.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Отсутствуют.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщик гарантирует Заказчику бесперебойную и в полном объёме поставку Топливо летнее Л-02-62, с массовой долей серы до 0,2% и температурой застывания не выше -10°С, температурой вспышки - 62ºС, по ГОСТ 305-82 (или Топливо дизельное ЕВРО, вид II, сорт D по ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009)

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Отсутствуют.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Отсутствуют.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Поставщик гарантирует Заказчику, что качество поставляемого ГСМ соответствует действующим нормативным документам и ГОСТам РФ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Отсутствует.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Отсутствует.

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

- Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми сертификатами на товары, являющиеся предметом заключаемого договора на момент поставки. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена. - В случае отсутствия у Поставщика АЗС на территории г.Краснокаменска или пром. Площадки ОАО «ППГХО», Поставщик обязан предоставить договор на отпуск и хранение ГСМ с организацией, имеющей таковые АЗС в пределах г.Краснокаменска или пром. площадки ОАО «ППГХО» .

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Произвести поставку ГСМ с мая по сентябрь 2015 года согласно приложения к данному тех.заданию.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся предоставляемая информация должна быть на русском языке.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Отсутствуют.

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГСМ | Горюче- смазочные материалы |
| 2 | АЗС | Автозаправочная станция. |
| 3 | ТМЦ | Товаро-материальные ценности. |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приложение к данному тех.заданию | 7 стр. |

Инициатор закупки:                                                     Директор ООО «АТП»:

Д.Г. Жирнов

«___» ________2014г

Заказчик:                                                                   Начальник  ПТО ООО «АТП»:

А.В.Мисюркеев

«___» ________2014г

Заказчик:                                                                И.о.начальника ОС ООО «АТП»:

А.С.Иконникова

«___» ________2014г

Приложение

Потребность дизельного топлива летнего на 2015 год

Поставка через АЗС

| Наименование | ЕИ | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Объём к договору |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Топливо летнее с массовой долей серы до 0,2% и температурой вспышки 62°С: Топливо дизельное Л-0,2-62 (или Топливо дизельное ЕВРО, сорт С ГОСТ Р 52368-2005) | Л | 72052 | 73052 | 77550 | 76800 | 75806 | 375260 |

Составил:

Начальник ПТО ООО «АТП»:                          А.В.Мисюркеев