Техническое задание

для размещения заказа 

путем проведения открытого запроса цен на закупку

(вид процедуры закупки)

 Кабельно - проводниковая продукция
(наименование лота)
для нужд  Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»
расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.

Сведения о товарах

	№ 
п/п
	Наименование
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Страна
производитель
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Термокабель
	PHSC-356-EPR с полипропиленовым защитным покрытием, рабочая температура до 121,3°С.
	
	м
	99

	2
	Кабель
	КПСВнг FRLS 1х2х0,75 
	
	м.
	160

	3
	Кабель
	КПСЭнг FRLS 1x2x1,0
	
	м.
	850

	4
	Кабель 
	КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75

ТУ 16.К99-036-2007Кабель огнестойкий симметричный парной скрутки, с пониженным дымо- и газовыделением, для групповой стационарной прокладки, с общим экраном из алюмолавсановой ленты и с контактным проводником из медной луженой проволоки сечением 1х2х0,75мм².
	
	м
	3385

	5
	Кабель
	КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75

ТУ 16.К99-036-2007Кабель огнестойкий симметричный парной скрутки, с пониженным дымо- и газовыделением, для групповой стационарной прокладки, с общим экраном из алюмолавсановой ленты и с контактным проводником из медной луженой проволоки сечением 2х2х0,75мм².
	
	м
	1359

	6
	Кабель 
	ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5

ТУ 16.К71-337-2004 Кабель силовой, огнестойкий, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, на напряжение 1кВ, 3 медные жилы 1,5мм².
	
	м
	110

	7
	Кабель
	ВВГнг-LS 4х4мм²
	
	м
	40

	8
	Кабель
	ВВГнг - LS  3х1,5мм²   
	
	м.
	445

	9
	Кабель
	ВВГнг-LS 2 х1,5мм²
	
	м
	100

	10
	Кабель
	ВВГнг-LS 3х1,5 на 0,66кВ, ТУ 16.К71-310-2001 
	
	м
	50

	11
	Кабель
	ВВГнг-LS 3х2,5
	
	м
	405

	12
	Кабель
	ВВГнг-LS 3х2,5 на 0,66кВ, ТУ 16.К71-310-2001 
	
	м
	100

	13
	Кабель
	ВВГнг-LS 5х2,5
	
	м
	90

	14
	Кабель
	ВВГнг-LS 5х6 на 0,66кВ, ТУ 16.К71-310-2001 
	
	м
	100

	15
	Кабель
	КВВГЭнг 4х1,5 ТУ 16.К71-310-2001
	
	м
	400

	16
	Кабель
	КВВГнг - LS  14х1,5мм2
	
	м
	100

	17
	Кабель
	КГ 5х16
	
	м
	50

	18
	Кабель
	КМПВЭ 4х1
	
	м
	80

	19
	Кабель
	МКШ 2х0,5 ГОСТ 10348-80
	
	м
	150

	20
	Кабель
	МКШ 5х0,5 ГОСТ 10348-80
	
	м
	30

	21
	Кабель
	ПВ-3 1х6,0
	
	м.
	30

	22
	Кабель
	РК 75-3,7-319нг(С)-HF ТУ 16.К62-002-2004
	
	м
	45

	23
	Кабель
	ТПВнг-LS 20х2х0,5 ТУ 16.К71-348-2005
	
	м
	90

	24
	Кабель 
	Кабель UTP cat5e (коробка 305 м.) 4х2х0,5
	
	кор.
	1

	25
	Кабель витая пара
	Molex PN 39-504-PS UTP 5e кат. 4 пары PVC, желтый, (305m).
	
	кор.
	2

	26
	Кабель силовой 
	КГН 2х2,5 Гибкий с медными многопроволочными жилами, с резиновой изоляцией, не распространяющий горение, ТУ 16.К73.05-93
	
	м.
	150

	27
	Кабель силовой 
	КОГ 1х16Особо гибкий, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, ТУ 16.К73.03-97
	
	м.
	200

	28
	Провод медный
	МГ-16
	
	м
	184


Условия поставки:

· Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 

Особые требования: 

· обязательное наличие: сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, сертификат соответствия,); гарантийный срок хранения – не менее установленного производителем.

· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов);
· товар должен быть рассортирован по видам;
· другие дополнительные требования: __________________________________
качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).

