7. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Утверждаю
Генеральный директор

 ФГУП «Атомфлот»

____________________В.В. Рукша
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

г.Мурманск   









18.09.2012г.
	№
п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. Демонтажные работы

	1.1. 
	Демонтаж чугунных радиаторов 
	шт.
	42

	1.2. 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб, демонтаж арматуры (вентилей, задвижек, клапанов, кранов)
	м/п
	160

	1.3. 
	Снятие клапанов фланцевых диаметром до 50 мм
	шт.
	26

	2. Монтажные работы

	2.1. 
	Установка радиаторов биметаллических 10 секций, установка футорок радиаторов с крепежами – 42 компл.
	шт.
	42

	2.2. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых армированных труб диаметром 50 мм
	м/п
	120

	2.3. 
	Установка клапанов ½ с накидной гайкой
	ком-т
	26

	2.4. 
	Установка арматуры:

тройник 50-20-50

муфта 50

муфта 20

переход 20 ½ н.р.

переход 20 ½ вн.р.

угол 20 ПП

угол 50 ПП

крепеж трубы 50

крепеж трубы 20
	шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт. 
	22

30

60

100

68

60

30

50

20

	2.5. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых армированных труб диаметром 20 мм, заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных
	м/п
	40

	3. Прочие работы

	3.1. 
	Мусор строительный - погрузка вручную
	т
	30

	3.2. 
	Перевозка до 25 км грузов автомобилями- груз 2 класса
	т
	30


1. Краткое описание объемов работ
2. Основные технические требования
Работы должны осуществляться в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ и других нормативных документов. Используемые материалы должны быть сертифицированы для применения на территории Российской Федерации.
3. Правила контроля и приемки работ
Приемка выполненных объемов работ осуществляется представителем Заказчика как по отдельным видам работ, так и после полного завершения работ, проведенного в соответствии с заданием, сметой и договором на выполнение работ.

4. Гарантии исполнения работ
Исполнитель работ должен гарантировать качество и сроки выполняемых работ в соответствии с договором. Гарантируемый срок нормальной эксплуатации инженерных систем, материалов и работ устанавливается продолжительностью 36 месяцев со дня приемки выполненных работ. 

5. Условия комплектации материалами и оборудованием
Поставка материалов осуществляется Подрядчиком в объеме 100%. Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. 

6. Срок выполнения работ: 02.11.2012 – 01.12.2012

Приложение: План зала КВХ – на 1 листе.

Составил:

Инженер ОКС 







Ю.О.Кормильцева
СОГЛАСОВАНО:

Начальник участка ЭМС  






Е.В.Шейкин

Начальник ОКС







А.Л.Коротких

Начальник ЭМС – главный механик  




А.А.Тимченко

Заместитель главного инженера –  

начальник Управления по базированию 

и строительству







С.Д.Попович
