«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание 

Предмет закупки: поставка термометров

Обнинск

2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Термометры:

1. Термопреобразователь сопротивления (термометр сопротивления) платиновый марки ТСПТ 104-014-Pt100-А4Н10-С10-6-100 PR5335 или эквивалент; 

2. Термопреобразователь сопротивления (термометр сопротивления) медный марки ТСПТ 104-014-100М-А3Е25-С10-6-100 PR5333 или эквивалент; 

Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании техническим требованиям, изложенным в раздел 4.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Закупаемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 2014 года, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Во влажном помещении при температуре -10….+50С°


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	1. Термопреобразователь сопротивления (термометр сопротивления) платиновый марки ТСПТ 104-014-Pt100-А4Н10-С10-6-100 PR5335 или эквивалент: 

-измеряемый диапазон температуры -20…+85С°;

-рабочее давление среды-0,1 МПа (абс.);

-штатный кабельный ввод;

-коммутация (код головки)-алюминиевая головка (IP66);

-пределы допускаемой основной погрешности -0,25%tn или 0,3С°;

-3 или4 проводная схема подключения;

-выходной сигнал (класс точности)  4-20 мА+HART;

-материал защитной оболочки - сталь 12Х18Н10Т;

-диаметр рабочей части – 6мм;

-монтажная длина L-100мм.

2. Термопреобразователь сопротивления (термометр сопротивления) медный марки ТСПТ 104-014-100М-А3Е25-С10-6-100 PR5333 или эквивалент:

 -измеряемый диапазон температуры -20…+85С°;

-штатный кабельный ввод;

-коммутация (код головки)-алюминиевая головка (IP66);

-пределы допускаемой основной погрешности -0,25%tn или 0,5С°;

-3 или4 проводная схема подключения;

-выходной сигнал (класс точности)  4-20 мА;

-материал защитной оболочки - сталь 12Х18Н10Т;

-диаметр рабочей части – 6мм;

-монтажная длина L-100мм.

Термометры должны отвечать требованиям в соответствии с ГОСТ 6651-2009 и ГОСТ 8.461-2009.

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	В соответствии с ГОСТ 27883

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	В соответствии с ГОСТ 14254-96

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	В комплект поставки должны входить:

-закупаемый товар-6 штук;

-паспорт, руководство по эксплуатации, свидетельство о поверке, выданное в соответствии с требованиями к организации и порядку проведения поверки СИ установленными правилами по метрологии ПР 50.2.006-99 «ГСИ. Сертификат об утверждений типа средств измерений. Порядок проведения поверки средств измерений», выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии свидетельство о поверке средства измерений.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Маркировочные ярлыки термометров должны быть выполнены на самоклеющейся пленке из металлизированного полиэстера. Материал ярлыка должен быть устойчив к воздействию температуры от -40 до +120С°, обладать высокой стойкостью к воздействию растворителей, ультрафиолета, грязи.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара от повреждений при его перевозке.

Закупаемый товар должен поставляться в жесткой упаковке.

Товар поставляется в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль. В соответствии с ГОСТ 26653-90 (транспортировка) и ГОСТ 15150-69 (хранение). Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Дополнительные обозначения должны быть нанесены согласно ГОСТ 14192-96.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Поставка Товара должна быть осуществлена в полном объеме 25 декабря 2014 года. Возможна досрочная поставка, при этом Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки товара уведомить об этом Покупателя.

Поставка Товара осуществляется путем его доставки на склад Покупателя, расположенного по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, пл. Бондаренко, д.1.

Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской обл., г. Обнинске. 

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	При поставке закупаемого товара должны быть следующие технические документы: паспорт, руководство по эксплуатации, свидетельство о поверке, выданное в соответствии с требованиями к организации и порядку проведения поверки СИ установленными правилами по метрологии ПР 50.2.006-99 «ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений», выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии свидетельство о поверке средства измерений. Сертификат об утверждений типа средств измерений.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	При транспортировке и хранении товар в упаковке должен быть надежно защищен от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами, а также недопустимо падение с любой высоты. Транспортировать товар в закрытом транспорте. Коробки должны быть жёстко закреплены.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок эксплуатации закупаемого товара 12 месяцев.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предусмотрено.


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	1. Термопреобразователь сопротивления (термометр сопротивления) платиновый марки ТСПТ 104-014-Pt100-А4Н10-С10-6-100 PR5335 или эквивалент-3шт; 

2. Термопреобразователь сопротивления (термометр сопротивления) медный марки ТСПТ 104-014-100М-А3Е25-С10-6-100 PR5333 или эквивалент-3шт;

Срок поставки: 15 декабря 2014г.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	№п/п
	Наименование параметра
	Требуемое значение 
	Предлагаемое участников запроса цен

	1
	Технические требования:

Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Требования к комплектности
	Согласно подразделам , 4.2., 4.9,  Раздела 4  технического задания
	


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	


Контактное лицо: Фенина Нина Андреевна, (48439) 9-47-50
