## Лот7
Приложение №17
к Договору от ___________ №__________________
График финансированияна 20___ год
№ п/п | Kод по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр | Техническая характеристика | Вид управления (Для электроприводной арматуры: Тип привода, мощность , время срабатывания, номинальный ток) | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопаснос- ти /Группа /Категория сейсмостой- кости | Кате- гория обеспе- чения качест- ва | Мате- риал | Еди- ница изме- рения | Количество |  | Масса не более, кг |  | Климати- ческое исполне- ние и категория размеще- ния | Условия хранения | Место установки (здание, отметка) | Разработчик | Срок поставки | Примеча- ние | Цена единицы Оборудования, рублей с НДС (18%) | Общая цена Оборудования, руб. с НДС (18%) | Оплата аванса (30%) производится в соответствии с п. 9.1.1 договора, руб. с НДС (18%) | Окончательный платеж (70%) производится в соответствии с п. 9.1.2 договора, руб. с НДС (18%)
[11 empty] | на 1 блок | на 2 блок | Едини- цы | Общая | Тип атмосфе- ры | Тип атмосфе- ры
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
207 |  | Арматура спецификация НВАЭС-2
207.5 |  | Арматура технологических систем
207.5.17 |  | Карты шламоотвала
207.5.17.8 | 00GMF01AA109 00GMF01AA110 00GMF01AA111 | Задвижка штампосварная с выдвижным шпинделем с отв. фланцами крепежом и прокладками | 30с942нж среда-газ, вода или аналог | DN 150 Ру 1,0 MПa | электропривод | ТУ 26-07-1137-00 или аналог | 4/-/III | QA4 | угл.ст. | шт | 3 | 0 | 66 | 198 | УХЛ4 II | 8(ОЖ3) II | 02UGR |  | -
207.5.17.9 | 00GMF01AA103 00GMF01AA104 00GMF01AA105 | Задвижка штампосварная с выдвижным шпинделем с отв. фланцами крепежом и прокладками | 30с942нж среда-газ, вода или аналог | DN 200 Ру 1,0 MПa | электропривод | ТУ 26-07-1137-00 или аналог | 4/-/III | QA4 | угл.ст. | шт | 3 | 0 | 105 | 315 | УХЛ4 II | 8(ОЖ3) II | 02UGR |  | -
207.5.17.10 | 00GMF01AA101 00GMF01AA102 | Задвижка штампосварная с выдвижным шпинделем с отв. фланцами крепежом и прокладками | 30с942нж среда-газ, вода или аналог | DN 300 Ру 1,0 MПa | электропривод | ТУ 26-07-1137-00 или аналог | 4/-/III | QA4 | угл.ст. | шт | 2 | 0 | 191 | 382 | УХЛ4 II | 8(ОЖ3) II | 02UGR |  | -
ИТОГО с учетом транспортных расходов и шефмонтажа, руб с НДС (18%):
В т.ч.транспортные расходы, руб с НДС (18%):
В т.ч. шефмонтажные работы (укаазать отдельно), руб с НДС (18%):*
*Стоимость шефмонтажных работ указывается при необходимости проведения данных работ
|  |  | ПОСТАВЩИК | [11 empty] | ПОКУПАТЕЛЬ
|  |  | _______________________ | /Должность, Ф.И.О./ | [10 empty] | _____________________ | /Должность, Ф.И.О./
|  |  | М.П. | [11 empty] | М.П.