Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных работ

при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

(капитального и незавершенного строительства, объектов временного назначения и инженерных систем)

Предмет закупки: Выполнение комплекса работ по пуско-наладке электрооборудования, системы пожарной сигнализации, оборудования коммерческого узла учета газа, оборудования КИПиА, АСУ ТП ГРП-1.

Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных работ

при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

(капитального и незавершенного строительства,

объектов временного назначения и инженерных систем)

по объекту: ГРП-1 с наружными газопроводами высокого и среднего давления.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ,  РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение комплекса работ по пуско-наладке электрооборудования, системы пожарной сигнализации, оборудования коммерческого узла учета газа, оборудования КИПиА, АСУ ТП ГРП-1.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

Проектная документация выпущена генеральным проектировщиком Приволжским филиалом ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром» в 2011 г. Положительное заключение государственной экспертизы ФАУ «Главгосэкспертиза России» № 626-12/ГГЭ-7705/02 от 09.07.12 г. Рабочая документация выпущена Нижегородским филиалом ОАО «Институт Теплоэлектропроект» - «Нижегородский Теплоэлектропроект» в 2013 г. Разрешение на строительство объекта капитального строительства – Газорегуляторного пункта №1 № ru52304000-01-22/326 от 24.10.2013 г.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

- Пусконаладочные работы по КИП и А ГРП-1 с наружными газопроводами в соответствии с чертежами: - №1350.12.38.А-30UEP-1109-AS «Газорегуляторный пункт №1. Общие данные». - 1350.12.38.А-30UEP-1136-AS «Газорегуляторный пункт №1. Журнал контрольных кабелей». - №1350.12.38.А-30UER-1164-АS «Наружный газопровод среднего давления от ГРП-1 до БВД. КИПиА. Общие данные». - №1350.12.38А-30UER-1129-AS «Наружный газопровод среднего давления от ГРП-1 до БВД. КИПиА. Журнал контрольных кабелей». - №1350.12.38А-30UНА-1119-AS «Установка отключающей арматуры на входе газопровода в котельный цех БВД. КИПиА. Общие данные». - №1350.12.38.А-30UHA-1122-AS «Установка отключающей арматуры на входе газопровода в котельный цех БВД. КИПиА. Журнал контрольных кабелей». - №1350.12.38А-30UER-1211-АS «Наружный газопровод среднего давления от ГРП-1 до БСД. КИПиА. Общие данные». - №1350.12.38А-30UER-1212-АS «Наружный газопровод среднего давления от ГРП-1 до БСД. КИПиА. Журнал контрольных кабелей». - №1350.12.38А-30UER-1118-АS «Алгоритмы работы запорной и регулирующей арматуры и технологических защит». и ведомостью объемов работ №3. - Пусконаладочные работы по АСУ ТП ГРП-1 с наружными газопроводами в соответствии с чертежами: - №1.576.013-АТХ Том 1, 2. «Автоматизированная система управления технологическим процессом». и ведомостью объемов работ №4. - Пусконаладочные работы по АСУ ТП систем отопления и вентиляции ГРП-1 в соответствии с чертежами: - №1350.12.38А-30UEP-1120-АS «Газорегуляторный пункт №1. АСУ ТП систем ОВ». - №1350.12.38А-30UEP-1121-АS «Газорегуляторный пункт №1. АСУ ТП систем ОВ. Журнал контрольных кабелей». и ведомостью объемов работ №5. - Пусконаладочные работы по системе пожарной сигнализации здания ГРП-1 в соответствии с чертежами: - №1350.12.38.А-30UEP-1112-CS Изм.1 «Газорегуляторный пункт №1. Пожарная сигнализация». и ведомостью объемов работ №6. - Пусконаладочные работы электротехнической части здания ГРП-1 в соответствии с чертежами: - №1350.12.38.А-30UEP-1142-ED Изм.2 «Газорегуляторный пункт №1. Электротехническая часть. Общие данные». и ведомостью объемов работ №7. - Пусконаладочные работы коммерческого узла учёта газа ГРП-1 в соответствии с чертежами: - №1350.12.38А-30UER-1113-АS «Коммерческий узел учёта газа ГРП-1». - №1350.12.38А-30UER-1114-АS «Коммерческий узел учёта газа ГРП-1. Журнал контрольных кабелей». и ведомостью объемов работ №8. - Состав работ Подрядчика: - Изучение проектной и технической документации. - Выполнение проверки правильности работы смонтированного оборудования. - Выявление дефектов монтажа или неисправностей оборудования. - Определение технических характеристик и параметров, выявление дефектов приборов системы автоматики, пускозащитной, светосигнальной и электронной аппаратуры. - Регулировка, настройка электрооборудования на соответствие заданным уставкам или иным параметрам. - Комплексные испытания пускозащитной аппаратуры. - Составление технического отчета по результатам проведенных работ. - Подрядчик разрабатывает сметную документацию на выполняемые работы в сметно-нормативной базе 2001 г. с использованием ТЕР по г. Саров в программном комплексе Гранд-смета. Базовые цены на материалы, не включенные в Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, могут определяться по приложенным прайс-листам (с ценами на момент составления сметы) с использованием соответствующего коэффициента. Стоимость материалов должна быть переведена в базовую цену 2001 г. Цена на материалы указывается в рублях. - Сметная документация утверждается Заказчиком. - До начала работ исполнитель разрабатывает согласованный с заказчиком календарно-сетевой график производства работ в системе календарно-сетевого планирования на базе Microsoft Project. График предоставляется в электронном виде и на бумажном носителе.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Нижегородская обл., г. Саров, дорога Варламовская, 31, ЗАО «СГК» (ТЭЦ)

Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

Требуется разработка ППР.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Пусконаладочные работы производятся в сроки по утвержденному Заказчиком графику производства работ в соответствии с требованиями проектов, стандартов и другой действующей НТД. Выполнение работ осуществлять квалифицированными специалистами с группой допуска не ниже III-й в действующих электроустановках до 1000В. Выполнять работы во время, согласованное с Заказчиком, с учетом производственного и охранного режима Заказчика. Предоставить протоколы испытаний и электрических измерений, акты скрытых работ (если таковые имеются), сертификаты на используемые материалы и оборудование.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

Оформление и состав проекта производства работ в соответствии с: - МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ»; - СО 34.20.608-2003 (РД 153-34.0-20.608-2003) «Методические указания. Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций. Требования к составу, содержанию и оформлению».

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

Перечень прилагаемых к техническому заданию ведомостей объемов работ: - Ведомость объёмов работ №3 на пусконаладочные работы по КИП и А ГРП-1 с наружными газопроводами. - Ведомость объёмов работ №4 на пусконаладочные работы по АСУ ТП ГРП-1 с наружными газопроводами. - Ведомость объёмов работ №5 на пусконаладочные работы по АСУ ТП систем отопления и вентиляции ГРП-1. - Ведомость объёмов работ №6 на пусконаладочные работы по системе пожарной сигнализации здания ГРП-1. - Ведомость объёмов работ №7 на пусконаладочные работы электротехнической части здания ГРП-1. - Ведомость объёмов работ №8 на пусконаладочные работы по КИП и А и АСУ ТП коммерческого узла учёта газа ГРП-1.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,

В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

- Исполнитель должен иметь свидетельство о регистрации электролаборатории в федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. - Все примененные материалы, приборы, оборудование должны иметь сертификат соответствия в Системе сертификации ГОСТ Р и Системе сертификации пожарной безопасности, действующий на территории РФ.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов № п/п; Обозначение; Наименование; Кол. л.. 1; 1350.12.38.А-30UEP-1109-AS; Газорегуляторный пункт №1. Общие данные; 51. 2; 1350.12.38.А-30UEP-1136-AS; Газорегуляторный пункт №1. Журнал контрольных кабелей; 29. 3; 1350.12.38А-30UER-1118-АS; Алгоритмы работы запорной и регулирующей арматуры и технологических защит; 27. 4; 1.576.013-АТХ Том 1, 2.; Автоматизированная система управления технологическим процессом; 270. 5; 1350.12.38А-30UEP-1120-АS; Газорегуляторный пункт №1. АСУ ТП систем ОВ; 14. 6; 1350.12.38А-30UEP-1121-АS; Газорегуляторный пункт №1. АСУ ТП систем ОВ. Журнал контрольных кабелей; 6. 7; 1350.12.38.А-30UEP-1112-CS Изм.1; Газорегуляторный пункт №1. Пожарная сигнализация; 12. 8; 1350.12.38.А-30UEP-1142-ED Изм.2; Газорегуляторный пункт №1. Электротехническая часть. Общие данные; 35. 9; 1350.12.38А-30UER-1113-АS; Коммерческий узел учёта газа ГРП-1; 14. 10; 1350.12.38А-30UER-1114-АS; Коммерческий узел учёта газа ГРП-1. Журнал контрольных кабелей; 3.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Не требуются.

РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Срок выполнения 01.09.2014-30.09.2014 г.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполненные работы должны соответствовать требованиям проекта, государственных стандартов, нормативных документов, стандартов, сводов правил и руководящих документов в области пожарной безопасности; правил, норм и инструкций по безопасности труда.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Организация, выполняющая работы должна иметь: - свидетельство СРО (в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства"): ### 24. Пусконаладочные работы; 24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов; ### 24.24. Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства. ### 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.1. Промышленное строительство; 33.1.11. Тепловые электростанции; 33.6. Объекты газоснабжения. - лицензию Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление: производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. - Виды работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчерезацию и проведение пусконаладочных работ. Допускается привлечение субподрядчиков (субисполнителей) Подрядчиком при условии письменного согласования с Заказчиком, при этом Подрядчик должен выполнить собственными силами не менее 50% от общего объема выполняемых по договору. В указанных целях Подрядчик направляет Заказчику на согласование список субподрядчиков. Работа проводится на действующем предприятии. Работа проводится в стесненных условиях.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Исполнитель гарантирует безвозмездное устранение недостатков и дефектов по выполненным строительно-монтажным работам, обнаруженным во время сдачи-приемки работ и в течение гарантийного срока, составляющего 3 (три) года с даты ввода в эксплуатацию объекта. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, возникшие по вине Исполнителя, то гарантийный срок увеличивается на время устранения дефектов Исполнителем.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Исполнитель несёт ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, внутриобъектового и пропускного режима. Подрядчик несет полную материальную ответственность за вред, причиненный при производстве работ. Подрядчик должен подтвердить соответствие обязательным требованиям обеспечения экологической, промышленной, радиационной безопасности, а также охраны труда. Исполнитель обязан обеспечить производство пусконаладочных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; - Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 7-е издание; - РД 78.145-93 - «Правила производства и приемки работ по монтажу, наладке, испытаниям и сдаче в эксплуатацию систем и комплексов охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации»; - РД 34.03.201-97 «ПТБ при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей». - СТО НОСТРОЙ 2.15.10-2011 «Системы охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, системы контроля и управления доступом, системы охранные телевизионные. Монтажные, пусконаладочные работы и сдача в эксплуатацию».

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Подрядчик обязан заблаговременно, но не позднее, чем за восемь рабочих дней до начала строительства, предоставить Заказчику общие журналы работ с заполненными титульными листами в соответствии с РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». Подрядчик ведёт журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика в соответствие с требованиями РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворён ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает своё мнение в журнале. Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса Российской Федерации. Заказчик назначает своих представителей на строительстве, которые от его имени совместно с Подрядчиком осуществляют приёмку работ по акту выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производят проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям договора и проектной документации. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства. Приёмка выполненных работ, производится в соответствии с фактически выполненными работами по физическим объёмам, полноте и качеству выполнения технологических операций, количеству и качеству вложенных в «дело» материалов, в соответствии с проектно-сметной документацией. Исполнительная документация оформляется в соответствии и в объёме требований РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Все документы представляются Подрядчиком на бумажном носителе.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Требуется обучение персонала заказчика на рабочем месте.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГРП-1 | Газорегуляторный пункт №1 |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения |
| --- | --- |
| 1 | Рабочая документация |
| 2 | Ведомости объемов работ |