ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»
ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение технического обслуживания 2-х малых грузовых лифтов  грузоподъёмностью 250 кг (зав. №№ 75577, 75578);  3-х малых грузовых лифтов грузоподъёмностью 100 кг (зав. №№ 158, 161, 162).
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

	Выполнение технического обслуживания 2-х малых грузовых лифтов  грузоподъёмностью 250 кг (зав. №№ 75577, 75578);  3-х малых грузовых лифтов грузоподъёмностью 100 кг (зав. №№ 158, 161, 162).


РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

	Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг 

	Ежемесячное техническое обслуживание ТО-1

Ежеквартальное техническое обслуживание ТО-2

Полугодовое техническое обслуживание ТО-3

Малый ремонт

	Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

	Периодическое техническое обслуживание лифтов и подъёмника согласно графику ППР в объеме ТО-1 ТО-2 ТО-3и малого ремонта.

	Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки 

	магазин №50 «Апельсин - FOOD»: 2-х малых грузовых лифта  грузоподъёмностью 250 кг (зав. №№ 75577, 75578);   магазин №19 «Дружба»: 3-х малых грузовых лифта грузоподъёмностью 100 кг (зав. №№ 158, 161, 162).

	Подраздел 2.4 Сроки выполнения оказываемых услуг

	Начало:  январь  2014

Окончание:  декабрь  2014

	Подраздел 2.5 Стоимость оказываемых услуг, руб., в т. ч. НДС-18% 

	34 418,21 рублей ежемесячно, 413 018, 50 рублей за 2014 год


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

	Подраздел 3.1 Общие требования

	1) поставщик услуг - специализированная лифтовая организация, предметом деятельности которой является осуществление работ по техническому обслуживанию лифтов;    

2) наличие у поставщика необходимого финансового  потенциала;

3) наличие у поставщика необходимого производственно-технического потенциала в части обеспечения требуемого качества продукции;

4) наличие у поставщика необходимого квалифицированного персонала по техническому обслуживанию лифтов;
5) наличие у поставщика разработанных производственных инструкций по техническому обслуживанию лифтов.
6) соответствие поставщика обязательным требованиям обеспечения экологической, технической, радиационной и ядерной безопасности, а также охраны труда.

	Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

	Работы должны выполняться в соответствии с инструкцией по техническому обслуживанию лифтов и производственными инструкциями. Результаты работ по техническому обслуживанию должны быть  документированы.
Обеспечение надежной и бесперебойной работы лифтов в обслуживаемый период. 

Наличие в полном объеме, ведение  и сохранность технической документации, паспортов и др. документов  на лифт.

	Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

	В период действия договорных отношений отсутствие аварийных ситуаций и простоев лифтов ввиду ненадлежащего технического обслуживания; отсутствие замечаний со стороны надзорных органов.  

	Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности 

	Предоставляемая друг другу информация должна быть конфиденциальной.

	Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг 

	-

	Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

	-

	Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

	-

	Подраздел 3.8 Специальные требования

	-


РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

	Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

	Обеспечение надежной и бесперебойной работы лифтов в обслуживаемый период. 

	Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

	Ежемесячно оформляется заключительным Актом установленного образца. 

	Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

	· 


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	-


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	


89

