ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА 

ФГУП «АТОМФЛОТ»


	УТВЕРЖДАЮ

	Генеральный директор



	

	____________________
	В.В. Рукша

	
	

	«___» ___________.2014 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку хладона

(номенклатурная группа №1.58 – Поставка газов, фреонов, баллонов)
для нужд ФГУП «Атомфлот»

Предмет закупки: право заключения договора на поставку хладона

(номенклатурная группа №1.58 – Поставка газов, фреонов, баллонов)
для нужд ФГУП «Атомфлот»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск

2014

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Генерального директора по ТЭФ
____________________ О.Э. Дарбинян
«____» _____________2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора: Поставка хладона (номенклатурная группа №1.58 – Поставка газов, фреонов, баллонов) для нужд ФГУП «Атомфлот».
2. Требования к качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), техническим характеристикам, количеству товара:
	№
	Наименование  товара
	Технические характеристики 
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Хладон-114В2
(регенерированный)
	· 1,1,2,2-Тетрафтордибромэтан
· Химическая формула С2F4Br2 
· Тяжелая прозрачная бесцветная жидкость
· ГОСТ 15899-93
· Огнегасящая жидкость для тушения пожаров различных классов, в том числе пожаров оборудования под электрическим напряжением
· Дата изготовления не ранее  2012 года
· Герметичная заводская упаковка (канистра/бочка) с бирками и заводскими пломбами
· Паспорт качества с отметкой ОТК и результатом анализа согласно ГОСТ 15899-93
· Протокол испытаний сертифицированной лабораторией (не ранее 2013 года)
	180,0
	кг


3. Требования к продукции, технической документации и сертификатам: 
3.1.    Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.
3.2. В случае поставки продукции ненадлежащего качества, не комплектной продукции Покупатель вправе отказаться от принятия такой продукции, письменно оповестив об этом Поставщика. В случае выявления Покупателем не качественности и (или) некомплектности продукции, данная продукция подлежит возврату и замене на качественную (комплектную) за счет средств и силами Поставщика в срок, указанный в соответствующем уведомлении Покупателя.
3.3 На момент поставки продукции должны быть предоставлены:

· Сертификаты, паспорта качества, протокол испытания согласно требованиям п.2 технического задания
4. Порядок формирования цены: В стоимость продукции включена стоимость          упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.
5. Форма, сроки и порядок оплаты товара: В соответствии с условиями проекта договора.
6. Место и условия поставки продукции: 183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот».
7. Сроки поставки товара: 
Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «10» декабря 2014 г. по «20» декабря 2014г.

Начальник ОМТС
С.В. Ярема
Исп. Сохряков В.Б.
