федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

(НИЯУ МИФИ)

УТВЕРЖДАЮ

Зам. начальника ДЭР_________ А.В.Брандин

«___»____________ 2012г.

## Документация об открытом аукционе

## в электронной форме

на право заключения договора на поставку оборудования для развития сетевых коммуникаций и информационного обмена НИЯУ МИФИ

Номер открытого аукциона

в электронной форме:                 381-784эа

СОГЛАСОВАНО

Председатель

Единой комиссии 	С.В. Даева

«___»___________2012г.

Россия, г. Москва

Каширское шоссе, д. 31

| Раздел | Под раздел | Содержание | Стр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме |  | 4 |
|  | 1.1 | Общие сведения | 4 |
|  | 1.2 | Запрет подачи нескольких заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 5 |
|  | 1.3 | Затраты на участие в открытом аукционе в электронной форме | 5 |
|  | 1.4 | Право Заказчика отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме | 5 |
|  | 1.5 | Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме и внесение изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и документацию об открытом аукционе в электронной форме | 5 |
|  | 1.6 | Подача заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 7 |
|  | 1.7 | Язык заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 9 |
|  | 1.8 | Валюта заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 10 |
|  | 1.9 | Требования к участникам процедуры закупки | 10 |
|  | 1.10 | Представление предложения о функциональных и качественных характеристиках товара | 10 |
|  | 1.11 | Представление предложения о цене договора | 11 |
|  | 1.12 | Представление графика поставки товаров | 11 |
|  | 1.13 | Отзыв заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 11 |
|  | 1.14 | Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 11 |
|  | 1.15 | Проведение открытого аукциона в электронной форме | 15 |
|  | 1.16 | Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Определение победителя открытого аукциона в электронной форме | 16 |
|  | 1.17 | Заключение договора | 20 |
|  | 1.18 | Право на обжалование | 23 |
| 2 | Информационная карта аукциона |  | 24 |
| 3 | Техническое задание |  | 30 |
| 4 | Образцы форм и документов для заполнения участниками процедуры закупки |  | 65 |
|  | Форма 1 | Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 65 |
|  | Форма 2 | Предложение о функциональных и качественных характеристиках товаров | 67 |
|  | Форма 3 | Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 69 |
|  | Форма 4 | Анкета участника процедуры закупки | 74 |
|  | Форма 5 | Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи документов организации – участника процедуры закупки | 78 |
| 5 | Проект договора |  | 79 |

1. Общие условия проведения открытого АУКЦИОна

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1.1. Общие сведения

1.1.1. Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме подготовлена в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения, связанные с осуществлением закупки, а также принятым в соответствии с ними Положением о закупке.

Данная процедура открытого аукциона в электронной форме проводится в соответствии с Положением о закупке, утвержденным решением наблюдательного совета Заказчика, на дату размещения извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме.

Во всем, что не урегулировано извещением о проведении открытого аукциона в электронной форме и настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.1.2. Заказчик, указанный в пункте 2.1 Информационной карты настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, проводит открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку товаров, информация о которых содержится в разделе 3 «Техническое задание» настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. Условия заключаемого по результатам открытого аукциона в электронной форме  договора будут определяться, исходя из условий заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме победителя открытого аукциона в электронной форме.

1.1.3. Проведение открытого аукциона в электронной форме обеспечивается оператором электронной торговой площадки на сайте в сети Интернет, указанном в п.2.5 Информационной карты настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

1.1.4. Документация об открытом аукционе в электронной форме доступна для ознакомления на Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лицwww.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ruбез взимания платы.

1.1.5. Участником процедуры закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника процедуры закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника процедуры закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника процедуры  закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупке.

## 1.1.6. Участники процедуры закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки товаров для нужд Заказчика, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников процедуры закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

1.2. Запрет подачи нескольких заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета открытого аукциона в электронной форме (лота).

1.3. Затраты на участие в открытом аукционе в электронной форме

1.3.1. Участник процедуры закупки  несет все расходы, связанные с участием  в открытом аукционе в электронной форме, в том числе с подготовкой и подачей заявки на участие в открытом аукционе, иной документации, а Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов открытого аукциона в электронной форме, а также оснований их завершения.

1.3.2. Участники процедуры закупки не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки к открытому аукциону в электронной форме и проведения открытого аукциона в электронной форме.

1.4. Право Заказчика отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме

Заказчик, разместивший на  Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лицwww.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадкеwww.a-k-d.ruизвещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, вправе отказаться от его проведения до окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, если информация об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме содержится в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. Открытый аукцион в электронной форме считается отмененным с момента размещения решения об отмене на Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лицwww.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке www.a-k-d.ru. При отмене открытого аукциона в электронной форме Заказчик не несет ответственности перед участниками процедуры закупки, подавшими заявки, или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.

1.5. Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме  и внесение изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и документацию об открытом аукционе в электронной форме

1.5.1. При проведении открытого аукциона в электронной форме какие-либо переговоры Заказчика, оператора электронной торговой площадки с участником процедуры закупки не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в открытом аукционе в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений. В случае нарушения указанного положения открытый аукцион в электронной форме может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.5.2. Любой участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадкеwww.a-k-d.ru, вправе направить на адрес электронной торговой площадки запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник процедуры закупки вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме.

В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной торговой площадки запроса разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос, размещается на официальном сайте Заказчика и электронной торговой площадке при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме не должно изменять ее суть.

1.5.3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме. Изменения, вносимые в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, размещаются Заказчиком на официальном сайте и электронной торговой площадке не позднее чем за один день до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. В случае если изменения в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, срок подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

1.5.4. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме вправе принять решение о внесении изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме. Изменения, вносимые в документацию об открытом аукционе в электронной форме, размещаются Заказчиком на официальном сайте и электронной торговой площадке не позднее чем за один день до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. В случае если изменения в документацию об открытом аукционе в электронной форме внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, срок подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте и электронной торговой площадке внесенных изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

1.6. Подача заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

1.6.1. Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке, подает на электронную торговую площадку заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в срок и по форме, которые установлены документацией об открытом аукционе в электронной форме и регламентом работы электронной торговой площадки.

1.6.2. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

1.6.2.1. Первая часть заявки (форма 1, форма 2) на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать:

предложение о поставляемом товаре, который является предметом договора, его функциональных характеристиках (потребительских свойствах), его количественных и качественных характеристиках, в том числе:

1) указание на зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар;

2)  указание производителя и страны происхождения товара;

3) описание комплектации товара;

4) может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, который закупается;

5) иные предложения об условиях исполнения договора. В случаях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, также копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такому товару (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений и т.д.). При этом не допускается требовать предоставление указанных документов в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром;

1.6.2.2. Вторая часть заявки (форма 3) на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать сведения и документы об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку:

1) анкету участника процедуры закупки по форме, установленной в документации об открытом аукционе в электронной форме(форма 4);

2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме выписку из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, или документы, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме;

3) документ, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме от имени участника процедуры закупки (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, доверенность (форма 5), если заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме подписывается по доверенности);

4) учредительные документы в действующей редакции (для юридических лиц);

5) уведомление о возможности применения участником процедуры закупки упрощенной системы налогообложения (для участников, применяющих ее);

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.

В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем открытого аукциона в электронной форме представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.

В случае если для данного участника поставка товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо;

7) копии документов, подтверждающих право участника процедуры закупки на поставку товара, производителем которого он не является (копию авторотационного письма от производителя оборудования, наличие партнерского статуса вендора, не ниже статуса GOLD-partner;

8) документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, в случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме) и документацией об открытом аукционе в электронной форме установлен порядок предоставления обеспечения заявки, предусматривающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки по реквизитам счета, указанным в документации об открытом аукционе в электронной форме;

9) договор простого товарищества участников процедуры закупки в случае, если несколько юридических и физических лиц выступают совместно в качестве участника процедуры закупки.

1.6.3. Участник процедуры закупки вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте и электронной торговой площадке извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1.6.4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником процедуры закупки оператору электронной торговой площадки в форме одного или нескольких электронных документов в соответствии с регламентом работы электронной торговой площадки.

1.7. Язык заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

1.7.1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме и прилагаемые к ней документы, а также вся корреспонденция между Заказчиком и участником процедуры закупки, относящиеся к заявке, должны быть написаны на русском языке. Документы на иностранном языке, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны сопровождаться точным переводом на русский язык, заверенным в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

1.7.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено аукционной комиссией как несоответствие заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

1.8. Валюта заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

1.8.1. Предлагаемая участником процедуры закупки цена договора должна быть выражена в российских рублях.

1.8.2. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора, не устанавливается.

1.9. Требования к участникам процедуры закупки

Участники процедуры закупки должны отвечать требованиям, установленным в пункте 2.3 Информационной карты аукциона.

1.10. Представление предложения о функциональных и качественных характеристиках товара

1.10.1. Участнику процедуры закупки необходимо изучить документацию об открытом аукционе в электронной форме, включая все инструкции, формы, условия и спецификации, а также изменения и разъяснения документации об открытом аукционе в электронной форме.

Участник процедуры закупки должен представить в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме предложение о функциональных и качественных характеристиках товара (форма 2).

Участник процедуры закупки в предложении о функциональных и качественных характеристиках товара должен указать:

1) полное наименование товара;

2) функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, его качественные характеристики;

3) зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар;

4) производителя и страну происхождения товара;

5) комплектацию товара;

6) количество товаров.

Описание поставляемого товара должно быть подробным, не допускающим двойного толкования. При описании поставляемого товара не допускается употреблять словосочетание «или эквивалент».

Наименования, виды (содержание) и количество поставляемых товаров, а также сопутствующих поставке работ, оказываемых услуг, указанные в Техническом задании (раздел 3) и в предложении участника процедуры закупки о функциональных и качественных характеристиках товаров должны совпадать. В случае их несовпадения или невозможности достоверно определить соответствие товаров, предлагаемых к поставке участником процедуры закупки требованиям Технического задания (раздел 3), заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается несоответствующей требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, что влечет за собой отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме.

Дополнительно участник процедуры закупки в состав предложения о функциональных и качественных характеристиках товара может включить эскизы, рисунки, чертежи, фотографии, иное изображение товара, предлагаемого к поставке.

1.10.2. Допускается приложение к предложению о функциональных и качественных характеристиках товара документов, способствующих, по мнению участника процедуры закупки, более полному раскрытию существа предложения о функциональных и качественных характеристиках товара.

1.11. Представлениепредложения о цене договора

1.11.1. Участник процедуры закупки, направляя заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, заявляет о своем согласии поставить товары, являющиеся предметом открытого аукциона в электронной форме, в пределах стоимости, не превышающей начальной (максимальной) цены договора, указанной в п. 2.9 Информационной карты аукциона.

1.11.2. Участник открытого аукциона в электронной форме делает предложение о цене договора непосредственно во время процедуры открытого аукциона в электронной форме в форме и порядке, которые определены процедурой проведения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с регламентом работы электронной торговой площадки.

1.11.3. Порядок формирования цены договора указан в Техническом задании (раздел 3).

1.11.4. Расходы участника открытого аукциона в электронной форме, не включенные в цену договора, не подлежат оплате Заказчиком.

1.12. Представление графика поставки товаров

1.12.1. Участник процедуры закупки должен представить в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме график поставки товаровв строгом соответствии с требованием пункта2.7 Информационной карты аукциона. График поставки товаров представляется в произвольной форме.

1.12.2. Отклонение от общих требований к срокам поставки товаров, а также представление в графике поставки товаров неполной информации о сроках поставки товара, считается существенным отклонением от требований и условий настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

1.13. Отзыв заявок на участие в открытом аукционе

Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднееокончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, направив об этом уведомление оператору электронной торговой площадки.

1.14. Порядок рассмотренияпервых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

1.14.1. В день и время, указанные в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1.14.2. Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащие предусмотренные пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме сведения, на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, которые закупаются.

1.14.3. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1.14.4. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника процедуры закупки и о признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника процедуры закупки к участию в открытом аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим подразделом.

1.14.5. Участник процедуры закупки не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:

1) непредоставления сведений, предусмотренных пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, или предоставления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

1.14.6. Отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме по основаниям, не предусмотренным пунктом 1.14.5 настоящего подраздела, не допускается.

1.14.7. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, аукционной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, решение о допуске участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме с соответствующим порядковым номером, к участию в открытом аукционе в электронной форме и о признании его участником открытого аукциона в электронной форме или об отказе в допуске участника процедуры закупки к участию в открытом аукционе в электронной форме с обоснованием такого решения и с указанием положений документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме этого участника процедуры закупки, положений заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, сведения о членах аукционной комиссии, принявших решение. Указанный протокол не позднее чем через три дня со дня его подписания размещается Заказчиком на официальном сайте и направляется оператору электронной торговой площадки.

1.14.8. Любой участник процедуры закупки после размещения протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме вправе направить Заказчику запрос о разъяснении причин отказа ему в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме. Заказчик не позднее трех рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику процедуры закупки соответствующие разъяснения о причинах отклонения его заявки. Данный запрос участника и ответ Заказчика направляются в форме электронных документов посредством программных и технических средств электронной торговой площадки.

1.14.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме или не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, а также в случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, или о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, участником открытого аукциона в электронной форме, в указанный в пункте 1.14.7 настоящего подраздела протокол вносится информация о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. Протокол размещается Заказчиком на официальном сайте и направляется оператору электронной торговой площадки.

1.14.10. В течение времени, установленного регламентом работы электронной торговой площадки, с момента поступления оператору электронной торговой площадки указанного в пункте 1.14.7 настоящего подраздела протокола или в течение времени, установленного регламентом работы электронной торговой площадки, с момента размещения на электронной торговой протокола в соответствии с пунктом 1.14.9 настоящего подраздела оператор электронной торговой площадки обязан направить участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, уведомление о принятом в отношении поданной таким участником заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме решении.

1.14.11. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме денежные средства участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме и не допущенному к участию в открытом аукционе в электронной форме, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1.14.12. В случае если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона, открытый аукцион признается несостоявшимся.

1.14.13. В случае если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признан участником открытого аукциона в электронной форме, оператор электронной торговой площадки направляет Заказчику вторую часть заявки на участие в открытом аукционе, содержащую документы и сведения, предусмотренные пунктом 1.6.2.2  настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, в течение времени, установленного регламентом работы электронной торговой площадки, с момента размещения на электронной торговой площадке указанного в пункте 1.14.9 настоящего подраздела протокола. В течение трех рабочих дней с момента поступления второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме аукционная комиссия проверяет в порядке, установленном подразделом 1.16 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, соответствие участника открытого аукциона в электронной форме требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае если принято решение о соответствии участника открытого аукциона в электронной форме указанным требованиям, в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения Заказчик передает такому участнику проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме. Заключение договора с участником процедуры закупки, признанным единственным участником открытого аукциона в электронной форме, осуществляется в соответствии с пунктом 1.17.5 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене договора, согласованной с таким участником процедуры закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. Участник процедуры закупки, признанный единственным участником открытого аукциона в электронной форме, не вправе отказаться от заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. Договор может быть заключен со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона. При непредставлении Заказчику таким участником открытого аукциона в электронной форме в срок, предусмотренный документацией об открытом аукционе в электронной форме, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник открытого аукциона в электронной форме признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, не возвращаются.

1.15. Проведение открытого аукциона в электронной форме

1.15.1. Аукцион проводится на электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» в сети Интернет по адресу: www.a-k-d.ru в порядке, установленном регламентом работы данной электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме.

В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники процедуры закупки, признанные участниками открытого аукциона.

1.15.2. Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, на "шаг аукциона".

1.15.3."Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

1.15.4. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона в электронной форме подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах "шага аукциона".

1.15.5. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона в электронной форме подают предложения о цене договора с учетом следующих требований:

1) участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложение о цене договора, равное предложению или большее чем предложение о цене договора, которые поданы таким участником открытого аукциона в электронной форме ранее, а также предложение о цене договора, равное нулю;

2) участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложение о цене договора ниже чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага аукциона";

3) участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложение о цене договора ниже чем текущее минимальное предложение о цене договора в случае, если такое предложение о цене договора подано этим же участником открытого аукциона в электронной форме.

1.15.6. От начала проведения открытого аукциона в электронной форме на электронной торговой площадке до истечения срока подачи предложений о цене договора должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене договора и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора в соответствии с пунктом 1.15.8 настоящего подраздела.

1.15.7. При проведении открытого аукциона в электронной форме в соответствии с регламентом работы электронной площадки устанавливается время приема предложений участников открытого аукциона в электронной форме о цене договора от начала проведения открытого аукциона в электронной форме до истечения срока подачи предложений о цене договора, а также время после поступления последнего предложения о цене договора. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение открытого аукциона в электронной форме, после снижения начальной (максимальной) цены договора или текущего минимального предложения о цене договора на открытом аукционе в электронной форме. Если в течение установленного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, открытый аукцион в электронной форме автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

1.15.8. В течение установленного регламентом работы электронной торговой площадки времени с момента завершения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с пунктом 1.15.7 настоящего подраздела любой участник открытого аукциона в электронной форме вправе подать предложение о цене договора, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене договора на аукционе независимо от "шага аукциона", с учетом требований, предусмотренных подпунктами 1 и 3 пункта 1.15.5 настоящего подраздела.

1.15.9. Оператор электронной торговой площадки обязан обеспечивать при проведении открытого аукциона в электронной форме конфиденциальность данных об участниках открытого аукциона.

1.15.10. В течение одного часа с момента окончания открытого аукциона в электронной форме на странице электронной процедуры автоматически формируется протокол открытого аукциона в электронной форме, который содержит адрес торговой электронной площадки, дату, время начала и окончания открытого аукциона в электронной форме, начальную (максимальную) цену договора, все минимальные предложения о цене договора, сделанные участниками открытого аукциона в электронной форме и ранжированные по мере возрастания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые поданы участниками открытого аукциона в электронной форме, сделавшими соответствующие предложения о цене договора, с указанием времени поступления данных предложений.

1.15.11. Протокол открытого аукциона в электронной форме размещается Заказчиком на Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лицwww.zakupki.gov.ru не позднее чем через три дня со дня его формирования.

### 1.16. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Определение победителя открытого аукциона в электронной форме

1.16.1. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной формена соответствие их требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

1.16.2. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим подразделом.

1.16.3. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. Рассмотрение указанных заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме начинается с заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданной участником открытого аукциона в электронной форме, предложившим наиболее низкую цену договора, и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в открытом аукционе.

1.16.4. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной торговой площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме.

1.16.5. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в случае:

1) непредставления документов, определенных пунктом 1.6.2.2 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе, или наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки;

2) несоответствия участника процедуры закупки требованиям, установленным в соответствии с частью 9 настоящего Положения о закупке;

3) непредоставление документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения  заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, если требование обеспечения такой заявки указано в документации об открытом аукционе в электронной форме.

В случае если несколько юридических и физических лиц выступают совместно в качестве участника процедуры закупки, каждый из таких юридических или физических лиц должен по отдельности соответствовать требованиям к участникам процедуры закупки, установленным Заказчиком в  документации об открытом аукционе в электронной форме.

1.16.6. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, по основаниям, не предусмотренным пунктом 1.16.5 настоящего подраздела, не допускается.

1.16.7. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе указанным требованиям аукционной комиссией оформляется протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в открытом аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 1.15.10настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, а в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе - о порядковых номерах таких заявок на участие в открытом аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 1.15.10 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме и в отношении которых принято решение о соответствии указанным требованиям, об участниках процедуры закупки, вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, с обоснованием принятого решения и с указанием положений настоящего Положения о закупке, которым не соответствует участник процедуры закупки, положений документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме этого участника процедуры закупки, положений заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

Протокол подписывается Заказчиком, членами аукционной комиссии в течение дня после окончания подведения итогов открытого аукциона в электронной форме. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме не позднее чем через три дня со дня его подписания размещается Заказчиком на официальном сайте и направляется оператору электронной торговой площадки.

1.16.8. Участник открытого аукциона в электронной форме, который предложил наиболее низкую цену договора и заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, признается победителем открытого аукциона в электронной форме.

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме передает победителю открытого аукциона в электронной форме один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, в проект договора, прилагаемого к документации об аукционе в электронной форме.

1.16.9. В течение установленного регламентом работы электронной торговой площадки времени с момента размещения на электронной торговой площадке указанного в пункте1.16.7 настоящего раздела протокола оператор электронной торговой площадки направляет участникам открытого аукциона в электронной форме, вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых рассматривались и в отношении заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, уведомления о принятом решении.

1.16.10. В случае если аукционной комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или о соответствии только одной второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, в протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме вносится информация о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся.

1.16.11. В случае если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданная участником открытого аукциона в электронной форме, принявшим участие в открытом аукционе в электронной форме, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме обязан передать единственному участнику открытого аукциона в электронной форме проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме. Заключение договора с участником открытого аукциона в электронной форме, подавшим такую заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, осуществляется в соответствии с пунктом 1.17.5 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, по минимальной цене договора, предложенной указанным участником открытого аукциона в электронной форме при проведении открытого аукциона в электронной форме. Указанный участник процедуры закупки не вправе отказаться от заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора.

1.16.12. Участник открытого аукциона в электронной форме вправе запросить  разъяснения результатов рассмотрения поданной им второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1.16.13. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме обязан возвратить внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме денежные средства участникам открытого аукциона в электронной форме, которые участвовали в открытом аукционе в электронной форме, но не стали победителями открытого аукциона в электронной форме, за исключением участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвращаются такому участнику открытого аукциона в электронной форме в течение пяти рабочих дней со дня подписания договора с победителем открытого аукциона в электронной форме или с таким участником открытого аукциона в электронной форме.

1.17. Заключение договора

1.17.1. Договор должен быть заключен со дня размещения на Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лицwww.zakupki.gov.ruи электронной торговойплощадке www.a-k-d.ruпротоколаподведения итогов открытогоаукциона в электронной форме и не позднее 20 дней со дня подведения итогов.

1.17.2. В случае если победитель открытого аукциона в электронной форме или участник открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в срок, предусмотренный документацией об открытом аукционе в электронной форме, не представил Заказчику подписанный договор, переданный ему в соответствии с пунктом 1.14.13 или пунктом 1.16.11 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель открытого аукциона в электронной форме или участник открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, признается уклонившимся от заключения договора.

1.17.3. В случае если победитель открытого аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона в электронной форме заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Заказчик также вправе заключить договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, при отказе от заключения договора с победителем открытого аукциона в электронной форме в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 7 Положения о закупке. При этом заключение договора для участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, является обязательным. В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника открытого аукциона в электронной форме заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. В случае если Заказчик отказался в соответствии с пунктом 2 части 7 Положения о закупке от заключения договора с победителем открытого аукциона в электронной форме и с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, открытый аукцион в электронной форме признается несостоявшимся.

Сведения об участниках процедуры закупки, уклонившихся от заключения договора, включаются в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

1.17.4. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении  открытого аукциона в электронной форме и  документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения договора с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, по цене, предложенной таким участником. В случае если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

1.17.5. В случае если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора,  договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренномдокументацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящей части способов определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно.  Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение и Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.

1.17.6. В случае если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.

1.17.7. Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктом 1.17.6  настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктом 1.17.6 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

1.17.8. В случае если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, договор может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя:

1) копии учредительных документов участника процедуры закупки (для юридических лиц), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

2) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, также представляются доверенности, выданные физическому лицу или физическим лицам на осуществление действий от имени участника процедуры закупки по участию в открытых аукционах в электронной форме (в том числе на регистрацию на открытых аукционах в электронной форме), заверенные печатью участника процедуры закупки и подписанные руководителем или уполномоченным им лицом. В случае если такая доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия данного лица, заверенная печатью участника процедуры закупки и подписанная руководителем участника процедуры закупки.

1.17.9. Денежные средства, передаваемые Заказчику в залог в качестве обеспечения исполнения договора, должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 2.19 Информационной карты, на счет, указанный Заказчиком.

Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (оригинальная выписка из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»).

Денежные средства возвращаются поставщику, с которым заключается договор, при условии надлежащего исполнения им своих обязательств по договору в течение 30 дней с даты подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору на счет, указанный в договоре.

1.17.10. В случае если обеспечение исполнения договора представляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения договора.

Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий договор путем указания на стороны договора, название предмета и, по возможности, ссылки на протокол как основание заключения договора.

Срок действия договора банковского вклада должен устанавливаться с учетом срока действия договора.

1.17.11. Договор будет считаться заключенным с момента подписания его обеими сторонами.

1.17.12.  Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров и иных условий исполнения договора.

1.18. Право на обжалование

Любой участник процедуры закупки вправе обжаловать нарушения процедуры закупки со стороны Заказчика в порядке, предусмотренном частью 69Положения о закупке.

2. Информационная карта аукциона

| № пункта Информ. карты | Ссылка на пункт Раздела 1 | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 1.1.2 | Заказчик: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) Место нахождения: 115409, г. Москва, Каширское шоссе, дом 31 тел/факс: 8-499-324-97-93, E-mail: AYChugreyeva@mephi.ru |
| 2.2 | 1.1.1 | Нормативный документ, в соответствии с которым проводится процедура закупки: Положение о закупке, утвержденное наблюдательным советом НИЯУ МИФИ, протокол от 22 мая 2012 г. № 1, размещено на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лицwww.zakupki.gov.ru |
| 2.3 | 1.9 | Участник процедуры закупки должен соответствовать следующим требованиям: 1) быть правомочным заключать договор; 2) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обладать необходимыми сертификатами, санитарно-эпидемиологическими заключениями на товары, являющиеся предметом заключаемого договора; 3) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), в отношении него не должно быть открыто конкурсное производство; 4) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которого приостановлена; 5) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято; 6) обладать исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты; 7) показатели финансово-хозяйственной деятельности участника процедуры закупки должны свидетельствовать о его платежеспособности и финансовой устойчивости; 8) сведения об участнике процедуры закупки должны отсутствовать в предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" реестре недобросовестных поставщиков; 9) сведения об участнике процедуры закупки должны отсутствовать в предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" реестре недобросовестных поставщиков; 10) не иметь расторгнутых по инициативе Заказчика договоров в соответствии с пунктом 14 части 7 Положения о закупке. |
| 2.4 | 1.1.2 | Предмет открытого аукциона в электронной форме: право заключения договора на поставку оборудования для развития сетевых коммуникаций и информационного обмена НИЯУ МИФИ |
| 2.5 | 1.1.1 | Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме размещено в сети Интернет на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лицwww.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru |
| 2.6 |  | Место поставки товара: г. Москва, Каширское ш. д31 |
| 2.7 | 1.12 | Сроки (периоды) поставки товара: до 10 декабря 2012г. |
| 2.8 |  | Условия поставки товара: согласно ИНКОТЕРМС 2000 на условиях DDPсклад заказчика |
| 2.9 | 1.11.1 | Начальная (максимальная) цена договора 10 214 000 рублей 00 копеек |
| 2.10 |  | Форма, сроки и порядок оплаты товара: форма, сроки и порядок оплаты указаны в проекте договора |
| 2.11 | 1.6 | Место подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: Участники процедуры закупки подают заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме на электронную торговую площадку «Аукционный Конкурсный Дом»www.a-k-d.ruв порядке, установленном регламентом работы данной электронной торговой площадки |
| 2.12 | 1.6.3 | Дата начала срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 02.11.2012г. |
| 2.13 | 1.6.3 | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 22.11.2012г.; 09:00 (время московское) |
| 2.14 | 1.14.1 | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме : 23.11.2012г. |
| 2.15 |  | Дата и время проведения открытого аукциона в электронной форме: 26.11.2012г., 10:00 (время московское) |
| 2.16 | 1.15.3 | «Шаг аукциона»устанавливается в размере от 0,5 процента до 5 процентов от начальной (максимальной) цены договора |
| 2.17 |  | Дата подведения итогов открытого аукциона в электронной форме: 27.11.2012г. |
| 2.18 | 1.6.2.2 | Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: Участники процедуры закупки в срок со дня размещения на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лицwww.zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до времени начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме должны перечислить денежные средства в размере 10 % начальной (максимальной) цены договора, что составляет 1021400 рублей 00 копеек, НДС не облагается,в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и предоставить в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме подтверждение внесения обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Обеспечение заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме перечисляется по следующим реквизитам: Получатель: ИНН: 7724068140 КПП: 772401001 УФК по г.Москве (НИЯУ МИФИ л/с 30736У15060) Р/сч: 40501810600002000079 в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России г.Москва 705 БИК 044583001 Наименование платежа: Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора на поставку оборудования для развития сетевых коммуникаций и информационного обмена НИЯУ МИФИ, НДС не облагается. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должно быть внесено по указанным реквизитам в срок, обеспечивающий поступление средств на счет получателя не позднее даты и времени окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Денежные средства считаются внесенными с момента их зачисления на счет получателя. Любая заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, не сопровождаемая установленным обеспечением, не будет допущена до участия в открытом аукционе в электронной форме. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме возвращается: в течение 5 рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме; в течение 5 рабочих дней со дня поступления Заказчику заявления об отзыве участником заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме; в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме участнику(ам), не допущенному(ым) к участию в открытом аукционе в электронной форме; в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с участником процедуры закупки, подавшим единственную заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, соответствующую требованиям и условиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, или с участником процедуры закупки единственно допущенным к участию в открытом аукционе в электронной форме и признанным участником открытого аукциона в электронной форме; в течение 5 рабочих дней со дня протокола подведения итогов открытого аукционав электронной форме участникам, которые участвовали в открытом аукционе в электронной форме, но не стали победителями открытого аукциона в электронной форме, за исключением участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора; в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с единственным участником открытого аукциона в электронной форме; в течение 5 рабочих дней со дня протокола открытого аукциона участнику открытого аукциона, который не принял участие в открытом аукционе в электронной форме; участнику открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с победителем открытого аукциона в электронной форме или с таким участником открытого аукциона в электронной форме; в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с участником открытого аукциона в электронной форме, признанным победителем открытого аукциона в электронной форме. Обеспечение заявки может быть удержано в следующих случаях: уклонения победителя открытого аукциона в электронной форме от заключения договора; уклонения участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора в том случае, если победитель открытого аукциона в электронной форме уклонился от заключения договора; уклонения участника процедуры закупки, подавшего единственную заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, от заключения договора, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме; уклонения единственного допущенного к участию в открытом аукционе в электронной форме и признанного участником открытого аукциона в электронной форме участника от заключения договора. |
| 2.19 | 1.17.5 | Обеспечение исполнения договора: Обеспечение исполнения обязательств по договору предоставляется в размере 30процентов цены договора (цены лота), заключаемого по результатам открытого аукциона в электронной форме. Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства, передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения договора. Обеспечение исполнения договора перечисляется по следующим реквизитам: Получатель: ИНН: 7724068140 КПП: 772401001 УФК по г.Москве (НИЯУ МИФИ л/с 30736У15060) Р/сч: 40501810600002000079 в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России г.Москва 705 БИК 044583001 Наименование платежа: Обеспечение исполнения договора на право заключения договора на поставку оборудования для развития сетевых коммуникаций и информационного обмена НИЯУ МИФИ, НДС не облагается. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, самостоятельно. |
| 2.20 |  | Возможность Заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора При заключении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора. |
| 2.21 |  | Возможность Заказчика изменить количество поставляемых по договору товаров Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить количество предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах, соответственно на поставку которых заключен договор. При поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на тридцать процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. |

3. Техническое задание

Предмет договора: Поставка оборудования для развития сетевых коммуникаций и информационного обмена НИЯУ МИФИ

- Наименование и перечень видов поставляемого товара.

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудованиедля развития сетевых коммуникаций и информационного обмена НИЯУ МИФИ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | Коммутационный узел тип 1 в составе: 1.Коммутатор, 1шт. 2.Трансивер тип1, 2шт. 3.Трансивер тип2, 2шт. 4.Оптический кабель 16жил, 1шт. | Коммутационный узел тип 1 Коммутационный узел предназначен для обработки и передачи данных в корпусном узле локальной информационно-вычислительной сети НИЯУ МИФИ В состав коммутационного узла должно входить: 1.Коммутатор Cisco WS-C2960S-48TD-L (48x1G + 2x10G, WS-C2960S-48TD-L), 1шт. Тип устройства : коммутатор (switch) Наличие возможности установки в стойку Наличие протокола rapid-pvst Количество портов коммутатора: 48 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек Внутренняя пропускная способность: 176 Гбит/сек Управление Наличие консольного порта Наличие поддержки Telnet Наличие поддержки SNMP Наличие протоколов динамической маршрутизации IGMP v3 Наличие поддержки IPv6 Наличие поддержки стандартов Auto MDI/MDIX, Jumbo Frame, IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree) Размеры (ШxВxГ): 445 x 45 x 299 мм Вес: не более 4.3 кг Дополнительная информация 2 10 Gigabit Ethernet или 2 Gigabit Ethernet SFP+ uplink-порта 2. Трансивер Тип 1 (SFP 1G SM (парные)) - 1000BASE-BX SFP, 1490NM GLC-BX-D, 2 шт. Оптический модуль-трансивер GLC-BX-D (Cisco SFP конверторы) предназначен для объединения порта с сетью, с возможностью горячей замены - SFP приемопередатчик для одножильной одномодовой оптики с длиной волны в 1490 нанометров. Парный с трансивером GLC-BX-U. Тип модуля: SFP (Mini GBIC) Скорость передачи даннях:1000 Мбит/с Длина волны (нанометры): 1490 (нисходящий поток) Тип оптики: одномодовая Внутренний диаметр жилы (микрон): G.652 Рабочее расстояние: 10 км Электропитание: 3,3В Мощность передатчика(дБм): От -3 до -9 Мощность приемника(дБм): От -3 до -19.5 Размеры: 13 x 9 x 57 мм 3.Трансивер Тип 2 (SFP 1GSM (парные)) - 1000BASE-BXSFP, 1310NMGLC-BX-U, 2 шт. Оптический модуль-трансивер GLC-BX-U (Cisco SFP конверторы) предназначен для объединения порта с сетью, с возможностью горячей замены - SFP приемопередатчик для одножильной одномодовой оптики с длиной волны в 1490 нанометров. Парный с трансивером GLC-BX-D. Тип модуля: SFP (Mini GBIC) 4.Оптический бронированный кабель SM 16 жил (ОКГЦ-00-1х16Е3-(8,0), 750 м.) – 1шт. В комплект поставки должно входить: - Опт. SM патч-корды duplexLC-SC 1м – 2 шт. - Опт. SM патч-корды duplex LC-SC 2м – 2-3 шт. - Опт. SM патч-корды duplex SC-SC 1м – 2 шт. - Опт. SM патч-корды duplex SC-SC 2м – 2 шт. | шт. | 2 |
|  | Коммутационный узел тип 2 в составе: 1.Коммутатор, 1шт. 2.Трансивер тип1, 2шт. 3.Трансивер тип2, 2шт. 4.Оптический кабель 24жил, 1шт. | Коммутационный узел тип 2 Коммутационный узел предназначен для обработки и передачи данных в корпусном узле локальной информационно-вычислительной сети НИЯУ МИФИ В состав коммутационного узла должно входить: 1.Коммутатор Cisco WS-C2960S-48TD-L (48x1G + 2x10G, WS-C2960S-48TD-L), 1шт. Тип устройства : коммутатор (switch) Наличие протокола rapid-pvst Наличие возможности установки в стойку Количество портов коммутатора: 48 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек Внутренняя пропускная способность: 176 Гбит/сек Управление Наличие консольного порта Наличие поддержки Telnet Наличие поддержки SNMP Наличие протоколов динамической маршрутизации IGMP v3 Наличие поддержки IPv6 Наличие поддержки стандартов Auto MDI/MDIX, Jumbo Frame, IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree) Размеры (ШxВxГ): 445 x 45 x 299 мм Вес: не более 4.3 кг Дополнительная информация 2 10 Gigabit Ethernet или 2 Gigabit Ethernet SFP+ uplink-порта 2. Трансивер Тип 1 (SFP 1G SM (парные)) - 1000BASE-BX SFP, 1490NM GLC-BX-D, 2 шт. Оптический модуль-трансивер GLC-BX-D (Cisco SFP конверторы) предназначен для объединения порта с сетью, с возможностью горячей замены - SFP приемопередатчик для одножильной одномодовой оптики с длиной волны в 1490 нанометров. Парный с трансивером GLC-BX-U. Тип модуля: SFP (Mini GBIC) Скорость передачи даннях:1000 Мбит/с Длина волны (нанометры): 1490 (нисходящий поток) Тип оптики: одномодовая Внутренний диаметр жилы (микрон): G.652 Рабочее расстояние: 10 км Электропитание: 3,3В Мощность передатчика(дБм): От -3 до -9 Мощность приемника(дБм): От -3 до -19.5 Размеры: 13 x 9 x 57 мм 3.Трансивер Тип 2 (SFP 1GSM (парные)) - 1000BASE-BXSFP, 1310NMGLC-BX-U, не менее 2 шт. Оптический модуль-трансивер GLC-BX-U (Cisco SFP конверторы) предназначен для объединения порта с сетью, с возможностью горячей замены - SFP приемопередатчик для одножильной одномодовой оптики с длиной волны в 1490 нанометров. Парный с трансивером GLC-BX-D. Тип модуля: SFP (Mini GBIC) 4.Оптический бронированный кабель SM 24 жил (ОКГЦ-00-1х24Е3-(8,0)), 500 м.), 1шт. В комплект поставки должно входить: - Опт. SM патч-корды duplex LC-SC 1м – 2 шт. - Опт. SM патч-корды duplex LC-SC 2м – 2 шт. - Опт. SM патч-корды duplex SC-SC 1м – 2 шт. - Опт. SM патч-корды duplex SC-SC 2м – 2 шт. | шт. | 2 |
|  | Коммутационный узел тип 3 в составе: 1.Коммутатор, 1шт. 2.Трансивер тип1, 2шт. 3.Трансивер тип2, 2шт. 4.Оптический кабель c тросом , 1шт. | Коммутационный узел тип 3 Коммутационный узел предназначен для обработки и передачи данных в корпусном узле локальной информационно-вычислительной сети НИЯУ МИФИ В состав коммутационного узла должно входить: 1.Коммутатор Cisco WS-C2960S-48TD-L (48x1G + 2x10G, WS-C2960S-48TD-L), 1шт. Тип устройства : коммутатор (switch) Наличие возможности установки в стойку Наличие протокола rapid-pvst Количество портов коммутатора: 48 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек Внутренняя пропускная способность: 176 Гбит/сек Управление Наличие консольного порта Наличие поддержки Telnet Наличие поддержки SNMP Наличие протоколов динамической маршрутизации IGMP v3 Наличие поддержки IPv6 Наличие поддержки стандартов Auto MDI/MDIX, Jumbo Frame, IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree) Размеры (ШxВxГ): 445 x 45 x 299 мм Вес: не более 4.3 кг Дополнительная информация 2 10 Gigabit Ethernet или 2 Gigabit Ethernet SFP+ uplink-порта 2. Трансивер Тип 1 (SFP 1G SM (парные)) - 1000BASE-BX SFP, 1490NM GLC-BX-D, 2 шт. Оптический модуль-трансивер GLC-BX-D (Cisco SFP конверторы) предназначен для объединения порта с сетью, с возможностью горячей замены - SFP приемопередатчик для одножильной одномодовой оптики с длиной волны в 1490 нанометров. Парный с трансивером GLC-BX-U. Тип модуля: SFP (Mini GBIC) Скорость передачи даннях:1000 Мбит/с Длина волны (нанометры): 1490 (нисходящий поток) Тип оптики: одномодовая Внутренний диаметр жилы (микрон): G.652 Рабочее расстояние: 10 км Электропитание: 3,3В Мощность передатчика(дБм): От -3 до -9 Мощность приемника(дБм): От -3 до -19.5 Размеры: 13 x 9 x 57 мм 3.Трансивер Тип 2 (SFP 1GSM (парные)) - 1000BASE-BXSFP, 1310NMGLC-BX-U, 2 шт. Оптический модуль-трансивер GLC-BX-U (Cisco SFP конверторы) предназначен для объединения порта с сетью, с возможностью горячей замены - SFP приемопередатчик для одножильной одномодовой оптики с длиной волны в 1490 нанометров. Парный с трансивером GLC-BX-D. Тип модуля: SFP (Mini GBIC) 4.Оптический кабель с выносным тросом SM 16 жил (ОКПМ-02-4х4Е3-(9,0)(стальной трос 9кН)), 500 м.), 1шт. В комплект поставки должно входить: - Опт. SM патч-корды duplex LC-SC 1м – 2 шт. - Опт. SM патч-корды duplex LC-SC 2м – 2 шт. - Опт. SM патч-корды duplex SC-SC 1м – 2 шт. - Опт. SM патч-корды duplex SC-SC 2м – 2 шт. | шт. | 2 |
|  | Коммутатор Тип 4 | КоммутаторТип 4 Cisco WS-C3750X-24T-S (24 10/100/1000) Тип устройства: коммутатор (switch) Наличие возможности установки в стойку Наличие протокола rapid-pvst Количество слотов для дополнительных интерфейсов: не менее 4 Количество портов коммутатора: 24 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек Наличие поддержки работы в стеке Внутренняя пропускная способность: 160 Гбит/сек Наличие консольного порта Наличие Web-интерфейса Наличие поддержки Telnet Наличие поддержки SNMP Наличие статической маршрутизации Поддерживаемые протоколы динамической маршрутизации: RIP v1, RIP v2, OSPF Наличие поддержки IPv6 Наличие поддержки стандартов AutoMDI/MDIX, JumboFrame, IEEE 802.1p (Prioritytags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1d (SpanningTree), IEEE 802.1s (MultipleSpanningTree) Размеры (ШxВxГ): 445 x 44 x 460 мм Вес: 7,1 кг | шт. | 1 |
|  | Коммутатор Тип 5 | Коммутатор Тип 5 Cisco Catalyst 2960-48TC-L (48 10/100) Тип устройства: коммутатор (switch) Наличие возможности установки в стойку Наличие протокола rapid-pvst Объем оперативной памяти: 64-128 Мб Объем флеш-памяти: 32 Мб Количество портов коммутатора: 48 x Ethernet 10/100 Мбит/сек Uplink: 2 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек Размер таблицы MAC адресов: 8192 Наличие Web-интерфейса Наличие поддержки Telnet Наличие поддержки SNMP Поддержка протоколов динамической маршрутизации: IGMP v1, IGMP v2, IGMP v3, RIP v1, RIP v2 Поддержкастандартов: Auto MDI/MDIX, IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree) Размеры (ШxВxГ): 445 x 44 x 236 мм | шт. | 9 |
|  | Коммутатор Тип 6 | Коммутатор Тип 6 Cisco Catalyst 2960-24PC-L (24 10/100, PoE) Тип устройства: коммутатор (switch) Наличие возможности установки в стойку Наличие протокола rapid-pvst Объем оперативной памяти: 64 Мб Объем флеш-памяти: 32-64 Мб LAN Количество портов коммутатора: 24 x Ethernet 10/100 Мбит/сек Uplink: 2 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек Наличие поддержки работы в стеке Внутренняя пропускная способность: 32 Гбит/сек Размер таблицы MAC адресов :8192 Наличие консольного порта Наличие Web-интерфейса Наличие поддержки Telnet Наличие поддержки SNMP Поддержка протоколов динамической маршрутизации IGMP v3 Наличие поддержки IPv6 Наличие поддержки стандартов: Auto MDI/MDIX, Power Over Ethernet, Jumbo Frame, IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree) Размеры (ШxВxГ): 445 x 44 x 332 мм Вес: 5.4 кг | шт. | 10 |
|  | Коммутатор Тип 7 | КоммутаторТип 7 Cisco WS-C3560-8PC-S (8 10/100, PoE) Тип устройства: коммутатор (switch) Наличие возможности установки в стойку Наличие протокола rapid-pvst Наличие слота для дополнительных интерфейсов Объем оперативной памяти: 128 Мб Объем флеш-памяти: от 32 до 64Мб Количество портов коммутатора: 8 xEthernet 10/100 Мбит/сек Наличие поддержки работы в стеке Внутренняя пропускная способность: 32 Гбит/сек Размер таблицы MAC адресов: 12288 Наличие консольного порта Наличие Web-интерфейса Наличие поддержки Telnet Наличие поддержки SNMP Наличие статической маршрутизации Поддержка протоколов динамической маршрутизации IGMPv3, RIPv1, RIPv2, OSPF Наличие поддержки VPNpassthrough Наличие поддержка IPv6 Наличиеподдержкистандартов Auto MDI/MDIX, Power Over Ethernet, Jumbo Frame, IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree) Наличиепорта SFP-based Gigabit Ethernet Размеры (ШxВxГ): 270 x 44 x 230 мм Вес: 2.3 кг | шт. | 10 |
|  | Коммутатор Тип 8 | Коммутатор Тип 8 CiscoWS-C2960-24TC-L (24 10/100) Тип устройства: коммутатор (switch) Наличие возможности установки в стойку Количество слотов для дополнительных интерфейсов: 2 Количество портов коммутатора: 24 x Ethernet 10/100 Мбит/сек Uplink: 2 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек Наличие поддержки работы в стеке Наличие консольного порта Наличие Web-интерфейса Поддержка стандартов Auto MDI/MDIX, IEEE 802.1q (VLAN) Вес: 3.6 кг | шт. | 40 |
|  | Коммутатор Тип 9 | КоммутаторТип 9 TRENDnet <TE100-S50g> 5-port GREENnet Switch (5UTP 10/100 Mbps) (5 10/100) Тип оборудования: коммутатор Корпус: металл Цвета, использованные в оформлении: черный Буфер: 384 Кб Наличие индикаторов: Power, Link/ACT, 100Mbps Порты Fast Ethernet: 5 портов 10/100 Мбит/сек Соответствие стандартам: 802.3x (Flow Control) MAC Address Table: 1000 адресов Наличие возможности крепления к стене Потребление энергии: 2.1 Вт Размеры (ширина x высота x глубина): 116 x 25 x 70 мм Вес: 0.225 кг В комплект поставки должно входить: - внешний блок питания, 1шт. | шт. | 60 |
|  | Сетевое хранилище данных Тип 1 в составе: 1.Дисковая полка 2.Контроллер жестких дисков, 2шт. 3.Жесткий диск, 12шт. | Сетевое хранилище данных Тип 1 Сетевое хранилище должно быть предназначено для хранения и обработки данных серверных узлов информационно-вычислительной сети НИЯУ МИФИ В состав сетевого хранилища должно входить: 1.Дисковаяполка HP P2000 Modular Smart Array 3.5-inch Drive Bay Chassis (AP838A) – 1 шт. Тип корпуса: Rack (2U) Количество отсеков HDD: 12 Форм-фактор HDD: 3,5" LFF Интерфейс подключения HDD: SAS Максимальный объем: не менее 24 Тб Высота: 20,32 см Ширина: 30,48 см Глубина: 38,1 см 2.Контроллер жестких дисков HPP2000 G3 MSAFC/iSCSIController 2x 8GbFCports& 2x 1GbEiSCSIports (AP837A) - 2 шт., Технические характеристики: Порт 8 ГбFibreChannel – 2-3 шт. Порт 1 Гб iSCSI – 2 шт. Совместимость: дисковая полка HPP2000 ModularSmartArray 3.5-inchDriveBayChassis 3.Жесткийдиск HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5in MDL HDD (AW555A) – 12 шт. Форм-фактор HDD: 3,5" Интерфейс подключения HDD: SAS Объем : 2000 Гб Внешняя скорость передачи данных: 600 Мб/с Скорость вращения: 7200 rpm | шт. | 1 |
|  | Сетевое хранилище данных Тип 2 в составе: 1.Дисковая полка 2.Жесткий диск, 24шт. | Сетевое хранилище данных Тип 2 Сетевое хранилище должно быть предназначено для хранения и обработки данных серверных узлов информационно-вычислительной сети НИЯУ МИФИ В состав сетевого хранилища должно входить: 1.Дисковая полка NetGearReadyNAS™ 3200 (RN12P0000) – 1 шт. Тип корпуса: Rack (2U) Операционная система NETGEAR RAIDiator Многоядерный процессор Intel Оперативная память от 4 до 8 ГБ ECC Интерфейс подключения HDD: SATA II Два порта 10/100/1000 Ethernet с балансировкой нагрузки и переключением при сбое 2 порта USB 2.0 2.Жесткие диски HDD 2 TbSATA-II 300 WesternDigitalRE4 (<WD2003FYYS> 7200rpm 64Mb) – 24 шт. Линейка: WD RE4, для серверов Форм-фактор HDD: 3,5" Интерфейс подключения HDD: SATAII Объем : 2000 Гб Внешняя скорость передачи данных: 300 Мб/с Скорость вращения: 7200 rpm Время наработки на отказ: 1200000 ч | шт. | 1 |
|  | IP-видеокамера | IP-видеокамера Hikvision DS-2CD7153-E Двухмегапиксельная CMOS IP-видеокамера, размером 10х10 сантиметров, для обеспечения видеонаблюдения днем и ночью, благодаря функции электронного переключения в ночной режим и объективу, разработанному для работы с ИК-подсветками. Вибростойкое и ударопрочное исполнение Влагостойкость по стандарту IP-66 БП поставляется в комплекте. Поддержка одновременно двух потоков видео с разным разрешением. Стандарт сжатия: H.264 / MPEG-4 / MJPEG Скорость (кадров в секунду) PAL: 25 кадр/сек Максимальное разрешение (точек на дюйм): 1600 × 1200 Тип объектива: фиксированный Фокусное расстояние объектива, мм.: 4 Тип матрицы 1/3" CMOS Освещенность (люкс): 0.5 лк F1.2, 0.1 лк (F1.2, чувств.х5), 1.1 лк F1.8, 0.2 лк (F1.8, чувств.х5) Наличие встроенного детектора движения Поддерживаемые протоколы: TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, RTP / RTCP, PPPoE (FTP, SMTP, NTP, SNMP опц.) Tехнические характеристики разъема и разветвителя: Питание: 12B DC / PoE (Питание по сети) Размеры [ШхВхГ]: 100мм × 97,5мм × 46,5мм Вес: 250г В комплект поставки должно входить: - блок питания - программное обеспечение TRASSIR для систем IP-видеонаблюдения. | шт. | 50 |
|  | Точка доступа WiFi | Точкадоступа WiFi - Cisco AIR-CAP3502I-R-K9 Тип: Wi-Fi точка доступа Стандарт беспроводной связи: 802.11n, частота 2.4 / 5 ГГц Наличие поддержки MIMO Макс. скорость беспроводного соединения: 300 Мбит/с Защита информации: WPA, WPA2, 802.1x Мощность передатчика: 20 dBM Скорость портов: 1000 Мбит/сек Наличие DHCP-сервера Количество внутренних антенн: 2 Наличие консольного порта Объем оперативной памяти: 128 Мб Объем флеш-памяти: 32-64 Мб Наличие возможности питания через Ethernet-кабель (PoE) Наличие возможности установки вне помещения Наличие флэш-памяти Размеры (ШxВxГ): 221x47x221 мм Вес: 1040 г | шт. | 60 |
|  | Автоматический коммутатор тип 1 | Автоматический коммутатор тип 1 Kramer VP-211K Высококачественный коммутатор 2x1 для компьютерного графического сигнала UXGA и более высоких разрешений, а также небалансного стереофонического аудиосигнала, с возможностью использования для автоматического подключения резервного источника при потере видеосигнала на основном. Входы – VGA (2 вх.): разъемы HD15F, вход 1 — проходной; Небалансный стереозвук (2 вх.): 3,5-мм аудиорозетки Выходы - VGA (1 вых.): разъем HD15F; Небалансный стереозвук (1 вых.): 3,5-мм аудиорозетка Полоса пропускания сигнала: 300 МГц Отношение сигнал/шум: 71 дб Ширина: 121 мм Высота: 24 мм Глубина: 71 мм Вес: 0.3 кг | шт. | 18 |
|  | Автоматический коммутатор тип 2 | Автоматический коммутатор тип 2 Kramer TP-121-od (передатчик) Передатчик компьютерного графического видеосигнала, аналогового стереофонического аудиосигнала и аудиосигнала S/PDIF по кабелю на витой паре. Передатчик TP-121-od переводит входной видеосигнал и небалансный стереофонический аудиосигнал в форму, пригодную для передачи по витой паре. Входные интерфейсы: VGA DE-15 разъем Выходные интерфейсы: RJ45 разъем Ethernet (10/100), Mini-jack разъем 3.5 мм стерео (Аналоговый аудиосигнал) Видео, отношение сигнал/шум: 80 дБ Аудио, Отношение сигнал/шум: 80 дБ Вес: 0.3 кг В комплект поставки должно входить: - Адаптер для монтажа в стойку - Блок питания | шт. | 3 |
|  | Автоматический коммутатор тип 3 | Автоматический коммутатор тип 3 Kramer TP-122-od (приемник) Тип устройства: приемник сигнала по витой паре Тип размещения: Внешний, Rackmount Входные интерфейсы: RJ45 разъем Ethernet (10/100) Выходные интерфейсы: VGA DE-15 разъем, RCA разъем (S/PDIF), Mini-jack разъем 3.5 мм стерео (Аналоговый аудиосигнал) Видео, отношение сигнал/шум: 80 дБ Аудио, отношение сигнал/шум: 80 дБ В комплект поставки должно входить: - Адаптер для монтажа в стойку - Блок питания | шт. | 3 |
|  | Автоматический коммутатор тип 4 | Автоматический коммутатор тип 4 Kramer 401C Автоматический коммутатор, объединяющий в себе функции усилителя-распределителя и преобразователя сигнала S-video. Наличие возможности распределения входного сигнала S-video на четыре выхода, два из которых - для S-video, а на двух других сигнал преобразуется в композитный. Тип размещения: Rackmount, Внешний Входные интерфейсы: S-Video mini-DIN разъем Выходные интерфейсы: 2 × S-Video mini-DIN разъем, 2 × BNC разъем (Композитное видео) Видео, Отношение сигнал/шум: 80 дБ Полоса пропускания: 160 МГц Вес: 0.28 кг В комплект поставки должно входить: - Источник питания 12 В. | шт. | 2 |
|  | Шкаф телекоммуникационный тип 1 | Шкаф телекоммуникационный тип 1 19" настенный 15U (600х520) дверь стекло (разборный), ШРН-Э-15.500 Настенный шкаф серии ШРН-М предназначенный для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования. Шкаф должен иметь разборную конструкцию каркасного типа, которая включает боковые рамы со съемными стенками. При монтаже должен быть возможен доступ к оборудованию с трех сторон. Наличие рамной конструкции должно придавать шкафу повышенную жесткость. Комплектация дверью с тонированным стеклом. Наличие возможности установки двери, как с правой, так и с левой стороны. Двери и боковые стенки должны фиксироваться точечными замками. Наличие перфорации, обеспечивающей хорошую вентиляцию установленного оборудования. Шкаф должен включать пару вертикальных направляющих, регулируемых по глубине. Наличие системы заземления и кабельных вводов в верхней и нижней частях шкафа. Возможность установки задней стенки. Исполнение должно быть в соответствии с требованиями стандарта IEC 60 297 "Конструкции механические серии 482,6 (19 дюймов)" Высота (мм): 745 Ширина (мм): 600 Глубина (мм): 520 Цвет: RAL 7035 (серый) Передняя система замков: почтовый (1) Смотровое стекло: тонированное закаленное Стенки: съемные на почтовых замках (1) Высота (U): 15 Масса (кг): 33 Исполнение: настенный Материал: сталь СТ08 Уровень защиты: IP30 | шт. | 2 |
|  | Шкаф телекоммуникационный тип 2 | Шкаф телекоммуникационный тип 2, 19" настенный 6U (600х350) дверь стекло ( разборный), ШРН-Э-6.350 Габариты, мм: 342х600х350 Настенный шкаф, предназначенный для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования. Шкаф должен иметь упрощенную разборную конструкцию, состоящую из пяти элементов. Класс защиты: IP20. Шкаф должен иметь полностью разборную конструкцию и состоять из пяти основных элементов: крыша, дно, две боковые стенки, дверь. За счет элементов крепления каркас шкафа имеет повышенную жесткость. Комплектация дверью с тонированным стеклом. Наличие возможности установки двери как с правой, так и с левой стороны. Дверь должна фиксироваться точечным замком. Шкаф должен включать пару вертикальных направляющих, регулируемых по глубине. Крыша и дно шкафа должны иметь развитую перфорацию для вентиляции установленного оборудования. Предусмотрена система заземления. Шкаф должен иметь возможность монтажа на стену через отверстия в задней стенке, Наличие доступа к оборудованию с двух сторон. В основание или крышу должна быть предусмотрена установка одного вентиляторного модуля МВ-400-2. Наличие двух кабельных вводов в верхней и нижней частях шкафа, размер - 95x42 мм. Наличие возможности установки задней стенки. Цвет: светло-серый цвет (RAL7035). | шт. | 10 |
|  | Антивандальный телекоммуникационный шкаф Тип 1 | Антивандальный телекоммуникационный шкаф Тип 1 - Forpost БКМ-600-24U Высота, мм: 1200 Ширина, мм: 600 Глубина, мм: 600 Исполнение из стали 2 мм. Наличие сувальдного замка повышенной надежности. Наличие сейфовой двери со скрытыми петлями. Наличие двух универсальных кабелевводов Двухдверная конструкция. Напольное исполнение, шкаф предназначен для монтажа телекоммуникационного оборудования в местах общего доступа. Рамное исполнение, позволяющее установить двери с разных сторон телекоммуникационного шкафа одновременно. Наличие регулируемых по глубине направляющих, а также наличие возможности установки двух пар (передних и задних) направляющих. Соответствие стандарту «Евромеханика МЭК-297» Изготовление в соответствии с ТУ У 32.32338465-001:2008. В комплект поставки должно входить: Кронштейн 19" настенный 3U, универсальный, Г=300-450мм – 1-2 шт. Ширина - 482 мм Глубина – от 300 до 450 мм Высота - 3U Нагрузка - до 15 кг Одна пара вертикальных 19" направляющих Покрытие - порошковая окраска с предварительным обезжириванием Цвет корпуса - светло-серый RAL 7035 | шт. | 6 |
|  | Антивандальный телекоммуникационный шкаф Тип 2 | Антивандальный телекоммуникационный шкаф Тип 2 – Стальной ящик под сетевое оборудование ПК-3 (ПЕНАЛ) Усиленный вариант ящика для свичей и хабов. Имеет внутренние размеры достаточный для установки стандартного 19-ти дюймового оборудования с необходимой обвязкой (UPS, розетки и прочее). Стойкость конструкции к взламыванию значительно усилена, крышка сделана сдвижной, а доступ к замку затруднен. Высота - 350 мм Глубина - 160 мм Ширина - 530 мм Масса - 11.3 кг. Толщина металла - 2 мм. Замок внутренний. 2 прямоугольных вывода для кабелей по одному сверху и снизу. 4 крепежных отверстия в задней стенке. | шт. | 4 |
|  | Стойка телекоммуникационная Тип 1 | Стойка телекоммуникационная Тип 1, 19" однорамная 33U, 600x600мм, В=1600мм Открытая стойка предназначенная для установки сетевого и телекоммуникационного 19" оборудования не требующего дополнительных защитных монтажных корпусов внутри офисных и производственных помещений с хорошей вентиляцией. Несущая конструкция должна состоять из основания, устанавливающегося на регулируемые по высоте ножки и П-образного монтажного профиля, крепящегося на винтовых соединениях; Покрытие стоек: порошково–полимерное; Высота (мм): 1650 Ширина (мм): 600 Глубина (мм): 605 Цвет: RAL 7035 (серый) Высота (U): 33 Материал: сталь Толщина материала (мм): 2 Максимальная нагрузка (кг): 50 В комплект поставки должно входить: Винт М6х10: 24 шт. Гайка М6: 20-30 шт. Ножка: 4шт. Опора левая: 1шт. Опора правая: 1шт. Поперечина: 2шт. Угольник: 2шт. | шт. | 30 |
|  | Стойка телекоммуникационная Тип 2, в составе: 1.Опора односторонняя – 2 шт. 2.Стойка 2500 – 2 шт. 3.Консоль – 8 шт. 4.Раскосная система – 1 шт. | Стойка телекоммуникационная Тип 2, консольная односторонняя Стойка консольная односторонняя должна быть предназначена для размещения упаковок кабель-канала (короба) больших объемов. Конструкция позволяет загружать продукцию с лицевой стороны (односторонняя). Все элементы должны быть окрашены порошковой краской. Консоль — кирпично-розовая RAL 3022, остальные элементы — серые RAL 7038. В состав стойки должно входить: 1.Опора односторонняя СТ-062 – 2 шт. Глубина: 830 мм Ширина: 182 мм Высота: 145 мм Вес: 10.6 кг 2.Стойка 2500 СТ-062 – 2 шт. Глубина: 145 мм Ширина: 240 мм Высота: 2460 мм Вес: 24.8 кг 3.Консоль СТ-062 – 8 шт. Высота, мм: 239 Ширина, мм: 98 Глубина, мм: 670 Масса, кг: 7 4.Раскосная система СТ-062 – 1 шт. Высота, мм: 1222 Ширина, мм: 1320 Глубина, мм: 50 Масса, кг: 6 | шт. | 4 |
|  | ИБП Тип 1 | ИБПТип 1 UPS 3000VA Smart APC «SMT3000RMI2U» ИБП APC Smart-UPS 3000VA/2700W, RM 2U, Line-Interactive, LCD, Out: 220-240V 8xC13 (4-Switched) 1xC19, SmartSlot, USB, COM, EPO, HS User Replaceable Bat, Black, 3(2) y.war. Тип оборудования: ИБП Цвета, использованные в оформлении: Черный Тип: Линейно-интерактивный (line-interactive); обеспечивает стабилизацию напряжения на выходе; при этом частоты на входе и выходе совпадают Наличие ЖК-дисплея Номинальное выходное напряжение 230В с возможностью конфигурирования для работы с выходным напряжением номиналом 220, 230 или 240 В. Максимальная выходная мощность: 3000 ВА Эффективная мощность: 2700 Ватт Наличие поддержки холодного старта Интерфейсы: RS-232, USB Наличие разъема SmartSlot Кол-во выходных розеток: 8 компьютерных (IEC-320-C13), 1 розетка IEC-320-C19 Группа управляемых розеток: управление группой розеток отдельно от ИБП может использоваться для перезагрузки «зависшего» устройства путем отключения/включения питания или отключения менее ответственных потребителей. Расположение розеток : на задней панели Входное напряжение: 160 ~ 286В; наличие возможности регулировки в диапазоне 151 ~ 299В Тип выходного сигнала: Синусоида при работе от аккумулятора Максимальная энергия входного импульсного воздействия: 320 Дж Налчиие защиты от перегрузок AVR (Automatic Voltage Regulation - авторегулятор напряжения) Есть Наличие 8 аккумуляторов 12В, 5.5 Ач Поддержка горячей замены аккумулятора Время зарядки: 3 часа Размеры сменного аккумулятора (ШхВхГ): 70 х101 х90 мм (12В, 5 Ач) Высота: 2U Возможность установки в стойку 19" ПоддержкаОС Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008, Windows 2003 Server, Linux, Sun Solaris Размеры (ширина x высота x глубина): 480 x 86 x 683 мм Вес: 44.28 кг В комплект поставки должно входить: - крепеж для установки в стойку 19" - кабель RS232, - кабель USB, - CD-диск, - кабельпитания, - ПО PowerChute Business Edition | шт. | 1 |
|  | ИБП Тип 2 | ИБПТип 2 UPS 1500VA Smart APC <SUA1500I> USB Тип: интерактивный Выходная мощность: 1500 ВА / 980 Вт Время работы при полной нагрузке: 6.7 мин Время работы при половинной нагрузке: 23.9 мин Форма выходного сигнала: синусоида Макс. поглощаемая энергия импульса: 480 Дж Количество выходных разъемов питания: 8 (из них с питанием от батарей - 8) Тип выходных разъемов питания: IEC 320 C13 (компьютерный) На входе: 1-фазное напряжение На выходе: 1-фазное напряжение Входное напряжение: 151 - 302 В Стабильность выходного напряжения (батарейный режим): ± 5 % Выходная частота: 47 - 53 Гц Интерфейсы: USB, RS-232 Наличие слота для дополнительных интерфейсов Отображение информации: светодиодные индикаторы Наличие звуковой сигнализации Время зарядки: 3 час Наличие возможности замены батарей Наличие защиты от перегрузки Наличие защиты от высоковольтных импульсов Наличие возможности фильтрации помех Наличие защиты от короткого замыкания Цвет: черный Габариты (ШxВxГ): 170x216x439 мм Вес: 24.09 кг В комплект поставки должно входить: - Аккумулятор CSB GP 12170 – не менее 2 шт. дополнительно | шт. | 20 |
|  | ИБП Тип 3 | UPS 500VA Back CS APC <BK500-RS> Тип: резервный Выходная мощность: 500 ВА / 300 Вт Время работы при полной нагрузке: 5.8 мин Время работы при половинной нагрузке: 12.4 мин Форма выходного сигнала: ступенчатая аппроксимация синусоиды Макс. поглощаемая энергия импульса: 300 Дж Количество выходных разъемов питания: 4-6 (из них с питанием от батарей - 3) Тип выходных разъемов питания: IEC 320 C13 (компьютерный) На входе: 1-фазное напряжение На выходе: 1-фазное напряжение Входное напряжение: 168 - 280 В Входная частота: 48 - 62 Гц Наличие интерфейса RS-232 Отображение информации: светодиодные индикаторы Наличие звуковой сигнализации Время зарядки: 8 час Наличие возможности замены батарей Наличие защиты от высоковольтных импульсов Наличие защиты телефонной линии Габариты (ШxВxГ): 91x165x284 мм Вес: 5.89 кг В комплект поставки должно входить: Аккумулятор CSB GPL 1272 – 2 шт. дополнительно | шт. | 40 |
|  | Паяльная станция в составе: 1.фен-паяльник 2. Вытяжка-дымоулавливатель 3. Источник питания постоянного тока 4.Мультиметр тип1 5.Мультиметр тип2 – 2шт. 6.Силовой разделительный трансформатор 7.Осциллограф 8.Микроскоп 9.LCR-метр | Паяльная станция, предназначенная для высокоточного тестирования и настройки сетевого оборудования. В состав паяльной станции должно входить: 1.фен-паяльник AOYUE-Int 768 Многофункциональный фен-паяльник, имеющий программное управление, цифровые дисплеи, с возможностью установки времени пайки (от 20 до 9999 сек.). Наличие возможности пайки горячим потоком воздуха с регулятором рабочей температуры, управляемым микрочипом и датчиком, с помощью которого выставляется точная температура. Потребляемая мощность, Вт (Макс.): 550 Тип компрессора: диафрагменный Тип паяльника: керамический Диапазон температур, С°: 100-480 Погрешность температур: ~ 1 С° Воздушный поток: 23 литра в минуту 2.Вытяжка-дымоулавливатель AOYUE-486 Вытяжка-дымоулавливатель, обеспечивающая быстрое поглощение и нейтрализацию токсичных газов, выделяющихся в процессе пайки. Конструкция фильтрующего элемента с минимальным сопротивлением воздушного потока должна обеспечивать быстрое поглощение ядовитых газов. Напряжение питания, В: 220 Тип вытяжки: щеточный электродвигатель Масса устройства, кг: 2 3.Источник питания постоянного тока Блок питания ATTEN TPR3005T DC, 0-30V, 5A, 1xLCD, 1 канал Высоконадежный источник питания постоянного тока, сочетающий в себе регулируемое напряжение и ток, низкое напряжение с ограничением по току, защиту от короткого замыкания, защиту от перегрева и т.д. Наличие функции защиты: если блок питания находится длительное время во включенном состоянии, при перегрузке должно отключится выходное напряжение, а когда температура понизится до нормальной, выходная мощность должна восстановится. Питание : 110/220В Частота: 60/50 Гц Выходное напряжение: от 0 до 30 В с плавной регулировкой Выходная мощность: 150 Вт Ток на выходе: от 0 до 5 А с плавной регулировкой Точность регулировок блока питания: (постоянное напряжение) 0.01% +2 мВ/CC (постоянный ток) 0.02% +2 мВ Точность индикации напряжения: 0.1В ± 2 единицы младшего разряда Точность индикации тока: 0.01А ± 2 единицы младшего разряда 4.Мультиметр тип1 APPA 207 USB Мультиметр цифровой Постоянное напряжение – Пределы измерений: 40; 400 мВ; 4; 40; 400;1000 В Погрешность: ± (0,06 % + 2 ед. сч.) Макс. Разрешение: 1 мкВ Вх. Сопротивление: 10 МОм Защита входа =1000 В; ~750 В Переменное напряжение - Пределы измерений: 400 мВ; 4; 40; 400; 750 В Погрешность: ± (0,7 % + 5 ед. счета) Макс. Разрешение: 10 мкВ Полоса частот: 40 Гц…100 кГц Вх. Импеданс: 10 МОм/100 пФ Защита входа: =1000 В; ~750 В Относительный уровень- Диапазон измерений: -80 дБ…50 дБ -15 дБм…55 дБм Опорный уровень: 0 дБ = 1 В 0 дБм = 1 мВт, 600 Ом 1 Постоянный ток - Пределы измерений: 40; 400 мА; 4; 10 А2 Погрешность: ± (0,2 % + 4 ед. счета) Макс. Разрешение: 1 мкА Защита входа: Предохранитель 15 А/600 В (вход «А»); 1 А/600 В (вход «мА») Переменный ток - Пределы измерений 40; 400 мА; 4; 10 А2 Погрешность ± (0,8 % + 8 ед. счета) Макс. Разрешение: 1 мкА Полоса частот: 40…400 Гц Защита входа: Предохранитель 15 А/600 В (вход «А»); 1 А/600 В (вход «мА») Частота (при измерении уровня) - Диапазон измерений: 40 Гц…100 кГц Погрешность: ± (0,01 % + 1 ед. сч.) Макс. Разрешение: 0,1 Гц Чувствительность: 1/20 от предела изм-ия Сопротивление - Пределы измерений: 400 Ом; 4; 40; 400 кОм; 4; 40 МОм Погрешность: ± (0,3 % + 2 ед. сч.) Макс. Разрешение: 10 мОм Тестовое напряжение: 3,3; 0,6 В Защита входа: 600 В Прозвон цепи - Порог срабатывания: 50 Ом Индикация: Непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц Защита входа: 600 В Испытание P-N - Макс. ток теста: 1,1 мА Напряжение теста: 3,3 В Защита входа: 600 В Частота - Пределы измерений: 400 Гц; 4; 40; 400 кГц; 4 МГц Погрешность: ± (0,01 % + 4 ед. сч.) Макс. Разрешение: 10 мГц Чувствительность: 250 мВ Защита входа: 600 В Коэффициент заполнения импульсов - Диапазон измерений: 20…80 % Погрешность: ± 6 ед. счета Макс. Разрешение: 0,1 % Емкость - Пределы измерений: 4; 40; 400 нФ; 4; 40; 400мкФ; 4; 10 мФ Погрешность: ± (0,9 % + 20 ед. сч.) Макс. Разрешение: 1 пФ Защита входа: 600 В Температура - Диапазон измерений: -200 °С…1200 °С; -328 °F…2192 °F Погрешность: ± (1 °С + 1 ед. сч.); ± ( 2 °F + 2 ед. сч.) Макс. разрешение Защита входа: 0,1 °С; 0,1 °F 600 В Общие данные - Измерение ср. кв. зн.: Сигнал произвольной формы Макс. индицируемое число: Переключается: 40000; Линейная шкала: 80 сегментов; возможна установка «0» в центр, 10-ти кратное увеличение цены деления, выключение шкалы Интерфейс: USB Объем памяти: 7 показаний Скорость измерения: Цифровая шкала: 2 изм./с; 4 изм./с (АРРА 207, при 4-разрядной индикации); линейная шкала: 20 изм./с Автовыключение: Устанавливается: 1…60 мин (возможна блокировка автовыключения) Источник питания: Батарея 1,5 В х 6 (тип ААА) или 9 В (тип «Крона»); дополнительно сеть 90…264 В, 50/60 Гц Срок службы батареи: 100 ч Условия эксплуатации: Температура: 0 °С…50 °С; отн. влажность: не более 80 % Габаритные размеры: 233 х 95х230мм Масса: 1700г. 5.Мультиметр MASTECH MAS 838 – 2шт. Мультиметр должен являться переносным измерительным прибором с 3 1/2-разрядным ЖК-дисплеем для измерения постоянного и переменного напряжения, постоянного тока, сопротивления, для проверки диодов и транзисторов, прозвонки соединений. Возможность работы от батареи. Наличие измерения h21Э биполярного транзистора Наличие индикация перегрузки Наличие индикации полярности - "-" при отрицательной полярности Наличие индикация разряда батареи Безопасность прибора должна соответствовать международному стандарту IEC-1010 Цифровая шкала: 3 знака, максимальное индицируемое число: 1999 Источник питания: 6F22(9V) x 1 Габаритные размеры: 138 x 69 x 31 мм. Вес: 170 г. Специальные режимы работы: Измерение параметров p-n переходов. Удержание показаний Прозвон цепей Электробезопасность: EN61010-1 CAT II 600V 6. Силовой разделительный трансформатор ТР-400 Однофазный 220В 400Вт Размер, мм: 265х310х131 Сопротивление изоляции не менее: 300 МОм Испытательное напряжение между первичной и вторичными обмотками: 3750 В Температура срабатывания термовыключателя: 125°С Время возобновления работы после срабатывания термовыключателя: 20 мин Климатическое исполнение: УХЛ 4.2 Степень защиты: от IP 20 до IP54 7.Осциллограф Hantek DSO-5202B Наличие клавиш для каждого канала, времени, триггера, мультиметра Наличие большого экрана размером 7 дюймов с разрешением 800*480. USB 2.0 интерфейс, usb host, наличие возможности управления с ПК Высокая скорость обновления (2500 кадров) Высокие частоты дискретизации - 1ГГц, 25ГГц в эквивалентном режиме. FFT , + , - , * , / ,X-Y, 23 вида автоматических измерений, проверка по шаблону Наличие разных режимов триггера, отдельная база времени для ALT триггера, возможность наблюдать два сигнала с различными частотами, видео триггер. Наличие функции записи и сохранения сигналов Каналов: 2 Аналоговая полоса пропускания: 200 МГц Время нарастания (Rise Time): 1.7 нс Входной импеданс: 1M Входная чувствительность: 2мВ/деление до 5В/деление Связь на входе: AC, DC and GND Вертикальное разрешение: 8-16 бит Максимальное входное напряжение AC: 600V, DC: 800V Дискретизация реального времени: 1 ГГц Эквивалентная дискретизация: 25 ГГц Диапазоны времени: 4 нс/деление до 40 с/деление Память: 1М замеров при одном канале, 512К замеров в двуканальном режиме Точность временной задержки: 50ppm Точность усиления по DC: +/- 4% для диапазона 5mV/div to 2mV/div +/- 3% для диапазона 5V/div to 10mV/div Режимы триггера: Фронт, Пульс, Альтернативный, Видео (NTSC,PAL,SECAM) Автоматическиеизмерения: Pk-Pk, Max, Min, Mean, Cyc RMS, Frequency, Period, Rise Time, Fall Time, Positive Width, Negative Width Курсорные измерения Ручные: разность напряжений, разность времени, частота. Трассировка: напряжение и время по точкам сигнала. Обработка сигнала: CH1+/- CH2, CH1xCH2, CH1/CH2, FFT (БПФ), Инвертирование, pass/fail Экран: TFT ЖК 7 дюймов 800 x 480 точек Интерфейс USB: USB 2.0 FullSpeed Питание от сети: 120-240VAC RMS(±-10%),45Hz to 66Hz, 30Вт, предохранитель 2A, T, 250В Размеры: 313мм х 108мм (глубина) х 142мм (высота) Вес: 2.08 Кг 8.Микроскоп XTL-2300 7X45X 95мм бинокулярный стерео Наличие функции увеличения просматриваемого объекта через два набора линз. Правый и левый наборы линз должны быть выровнены под точным углом, сходящимся на объекте так, чтобы объект был замечен от двух сторон, давая стереоизображение. Наличие системы инверсии. Тип: рабочий технический, отраженного света, инвертированный микроскоп с возможностью доступа инструментов к просматриваемому объекту. Увеличение объектива: 0,7х-4,5ч Суммарное увеличение: 7х-45х Подсветка должна работать от сети 220V/12V 20W галогеновая лампа с регулятором освещённости Расстояние между окулярами: 55-75 мм. Тип освещения: наклонное, прямое 9.LCR-метр MCP BR2822 Измеряемые параметры: основные L, C, R, Z; дополнительные параметры: D, Q, θ, ESR Эквивалентная схема измерения: параллельная или последовательная Автоматическое определение типа компонента: автоматическое, ручное Переключение диапазона измерения: автоматическое Тестовые выводы: 3-х контактные, 5-ти контактные Скорость измерения: 4 измерения в секунду (FAST), 1,5 измерения в секунду (SLOW) Коррекция: мультичастотная, на короткозамкнутом входе и разомкнутом входе Пределы допуска для сортировки: 1%, 5%, 10%, 20% Предохранитель во входной цепи: 0.1A / 250V Интерфейс: Mini-USB Частота тестового сигнала: 100Hz, 120Hz, 1KHz, 10KHz Уровень напряжения тестового сигнала: 0.6Vэфф. Выходной импеданс: 100 Ом Дисплей: ЖК дисплей с двойной индикацией Подсветка дисплея: при питании от батареи, через 15 сек подсветка уменьшает яркость в 2 раза, через 30 сек. подсветка полностью отключается. Разрядность основного дисплея: 40 000 отсчетов Минимальное разрешение D, Q, θ, ESR: 0.0001 Базовая точность: 0.25% Питание: Батарея IEC 6LR61, 9В; блок питания: Вход: 220В, 50Гц, Выход: 12-15В постоянного тока Время работы от батареи: 16 часов при выключенной подсветке Потребляемый ток: 25 мА Автоматическое отключение: 5 минут (по умолчанию), 15мин, 30мин, 60мин, OFF Индикатор разряженной батареи: включается при падении напряжения батареи ниже 6.8В Рабочая температура: от 0ºC до 40ºC при относительной влажности не более 90% Вес: 350 гр. Габариты: 190мм x 90мм x 41мм Параметры безопасности: Соответствует требованиям по двойной изоляции IEC 61010-1:2001; IEC 61326-2-1:2005 В комплект поставки должно входить: - насадки для фена-паяльника, 4шт. - 15В блок питания фена-паяльника с цифровым дисплеем для показа выставляемого напряжения. - Кабель питания для осциллографа, - Кабель USB для осциллографа, - Щупы для осциллографа (от 2 до 3 шт). - Термопара открытого типа К1-83 для мультиметра MASTECH MAS 838, - Термопара закрытого типа К2-83 для мультиметра MASTECH MAS 838, - Щуп измерительный М-83 для мультиметра MASTECH MAS 838. | шт. | 1 |
|  | Микшерный пульт | Микшерный пульт YAMAHA MG102C Наличие 8 входных каналов, состоящих из двух моно каналов микрофон/линия и трех линейных стереовходов, Наличие дополнительного стереоканала Возможность использования стереоканала как микрофонные моновходы Диапазон регулятора уровня усиления микрофонных входов - от -60 до -16 дБ, а для линейных входов - от -34 до +10 дБ. Наличие четырех высокоэффективных микрофонных предусилителей с переключателями фантомного питания Все четыре микрофонных предусилителя должны быть оснащены переключателями фантомного питания, Наличие встроенных поканальных компрессоров Наличие компрессоров, регулируемых одной ручкой, для входных моноканалов 1-4. Наличие выходов-посылов SEND на дополнительные устройства обработки и эффектов Наличие 3-полосного эквалайзера канала и ВЧ-фильтра В каналах 1, 2, 3/4 и 5/6 должны использоваться 3-полосные эквалайзеры с регуляторами LOW, MID и HIGH, а каналы 7/8 и 9/10 микшера должны быть оснащены 2-полосным эквалайзером для качественной обработки частотного диапазона стерео источников. Входы: 8 входных каналов: 2 моно канала микрофон/линия, 3 линейных стереовхода + дополнительный стереоканал, Выходы: STEREO (L, R), AUX SEND, CH INSERT (CH 1, 2), REC [L, R], MONITOR (L, R), PHONES Габаритные размеры: 256,6 x 62,2 x 302,5 мм, Вес: 1,5 кг В комплект поставки должно входить: - блок питания PA-10 | шт. | 8 |
|  | Подавитель обратной связи | Подавитель обратной связи DBX AFS224 Тип: Двухканальный подавитель акустической обратной связи Алгоритм подавления обратной связи:Advanced Feedback Supression Наличие стереофонической или двойной независимой обработки каналов Наличие концертного и фиксированного режимов фильтрации Наличие переключаемого времени сброса фильтра Наличие типов фильтров: Речь, Музыка НЧ, СЧ и ВЧ Наличие индикации входного уровня на каждом канале Наличие 24-сегментной индикации фильтров на каждом канале Наличие электронно-симметричных входов и выходов XLR и TRS Применение технологии подавления обратной связи AFS™ компании DBX Наличие 24 программируемых фильтров на каждый канал Наличие режимов фильтров Live и Fixed Наличиетиповфильтров: Speech and Music Low, Med and High Возможность измерения уровня входа Входы - Разъёмы: XLR, TRS 1/4" Тип: электронная симметрия/несимметрия, РЧ-защита Импеданс: симметрия/несимметрия >50/>25 кОм Максимальный входной уровень: симметрия или несимметрия >+20 dBu Коэффициент подавления синфазной помехи: >40 дБ на 1 кГц, типично >55 дБ на 1 кГц Выходы - Разъёмы: XLR, TRS 1/4" Тип: электронная симметрия/несимметрия, РЧ-защита Импеданс: симметрия: 120 Ом/несимметрия: 60 Ом Максимальный выходной уровень: +20 dBu Системные параметры АЦП - Тип: 24 бит dbx Type IV™ Conversion System Динамический диапазон конвертера: >113 дБ A-взвешенный, >110 дБ невзвешенный, в полосе 22 кГц Динамический диапазон Type IV™: >119 A-взвешенный, >117дБ невзвешенный, в полосе 22 кГц Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц, +0/–0,5 дБ Перекрёстные помехи: <–80 дБ на 1 кГц, на входе 0 дБ Системные параметры ЦАП - Разрешение: 24 бит Динамический диапазон: Типично 112 дБ, A-взвешенный, в полосе 22 кГц Типично 109 дБ, невзвешенный, в полосе 22 кГц Коэффициент гармонических искажений + шум: 0,003% типично при +4 dBu, на 1 кГц, на входе 0 дБ Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц, +0/–0,5 дБ Перекрёстные помехи: <-80 дБ на 1 кГц, на входе 0 дБ | шт. | 8 |
|  | Усилитель мощности | Усилитель мощности Crown XLi 1500 Тип: усилитель мощности Производительность: 2 х 330 Вт / 8 Ом, 2 х 450 Вт / 4 Ом Входы: Cinch, XLR Выходы: 2 х Speakon, пружинный зажим Наличие прочного 19-дюймового корпуса Высота: 2 U | шт. | 10 |
|  | Колонки пассивные, для лекционных аудиторий | Колонки пассивные, для лекционных аудиторий JBL JRX115 Тип: концертная, пассивная, фазоинверторного типа Акустическое излучение: монополярная Количество полос: 2 Мощность: 250 Вт Рекомендуемая мощность усилителя: 250-500 Вт Чувствительность: 98 дБ Импеданс: 8 Ом Диапазон воспроизводимых частот: 38-16000 Гц Частота кроссовера: 1.6 kHz Тип излучателей: динамические ВЧ-излучатель: 25 мм, купол НЧ-излучатель: 381 мм Размеры (ШхВхГ): 460x699x432 мм Вес: 27.4 кг | шт. | 18 |

- 2. Начальная (максимальная) цена договора, в том числе с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, погрузочно-разгрузочных работ, тары и упаковки и других обязательных платежей, составляет 10214000 рублей 00 копеек.

- 3. Место поставки товара, (выполнения сопутствующих  работ, оказания услуг): г. Москва, Каширское ш., д.31

- 4. Сроки (периоды) поставки товара : до 10 декабря 2012г.

- 5. Цели использования товара.

- Развитие сетевых коммуникаций и информационного обмена НИЯУ МИФИ

6. Требования к качеству товара.

- Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

- Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим государственным стандартам, техническим требованиям, паспортным данным, медико-биологическим и санитарным нормам, установленным в Российской Федерации.

- 7. Требования к безопасности товара:

- Товар должен быть безопасен при его применении по назначению.

- В соответствии со статьей 7 Закона РФ «О защите прав потребителей», если на товары законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие товаров указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом или иными правовыми актами (перечень таких товаров установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.1999 № 766 «Об утверждении перечня продукции, соответствие которой должно быть подтверждено декларацией о соответствии, порядка принятия декларации о соответствии и ее регистрации»).

- 8. Требования к таре, упаковке и маркировке товара.

- Упаковка и маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортного товара – международным стандартам упаковки.

- Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке к конечному месту эксплуатации и погрузочно-разгрузочных работах.

- Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

- 9. Требования к отгрузке и доставке товара.

- Доставка и разгрузка осуществляются поставщиком за счет собственных средств.

- 10. Требования по комплектности товара.

- Поставляемый товар должен быть работоспособным, содержать все комплектующие и быть обеспечен комплектом электрических и интерфейсных соединительных кабелей для выполнения пуско-наладочных работ и ввода его в эксплуатацию, включая при необходимости кабельные соединения для интеграции со смежным оборудованием, программное обеспечение  для интеграции оборудования с компьютером (на диске).

- 11. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке товара.

- В соответствии со статьей 456 Гражданского Кодекса Российской Федерации продавец обязан передавать принадлежности вещи и относящиеся к ней документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации), предусмотренные законом, иными правовыми актами, договором, только одновременно с передачей такой вещи.

- 12. Порядок сдачи и приемки товара.

- Порядок приемки товаров по количеству и качеству установлен Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 № П-6 и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 № П-7.

- 13. Требования по объему гарантии качества товара:

- Гарантия качества распространяется на весь поставляемый товар и действует до момента истечения гарантийного срока.

- 14. Требования по сроку гарантии качества.

- Гарантийный срок на поставляемый товар составляет:

- 12 месяцев на позиции – 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17.

- 6 месяцев на позиции – 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

- Гарантийный срок действует с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору.Гарантийный срок на комплектующие товаров считается равным гарантийному сроку на весь товар. Если Заказчик лишен возможности использовать товар или его комплектующие, в отношении которых установлены гарантийные сроки,  по обстоятельствам, зависящим от поставщика, действие гарантийного срока продлевается поставщиком на срок устранения соответствующих обстоятельств (независимо от места нахождения товара).

- Заказчик незамедлительно, но не более чем в десятидневный срок, уведомляет поставщика о наступлении гарантийного случая и оформляет данный факт соответствующим Актом, который направляется поставщику для устранения неисправностей.

- Время устранения отказа (устранение неисправности) товара при наступлении гарантийного случая – не более 14 календарных дней с момента получения поставщиком Акта, при этом затраты на доставку товара до сервисного центра и обратно осуществляются за счет поставщика и не требуют дополнительных затрат Заказчика.

- В случае невозможности устранения отказа (устранения неисправности) товара в вышеуказанные сроки, поставщик обязан предоставить Заказчику (по адресу эксплуатации товара) аналогичный товар на время устранения отказа (устранения неисправности).

- Гарантийный срок на поставляемые товары, указываемый поставщиком, должен быть не менее срока, установленного производителем данных товаров.

ПОДГОТОВЛЕНО

Начальник УМТО				 ______________	Дащинский Д.Б.

«_____»________________

4. Образцы форм и документов для заполнения
участниками процедуры закупки

Форма 1

Дата, исх. № ____

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку

______________________________________________________________________

(предмет открытого аукциона в электронной форме)

1. Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку ___________________, опубликованное на Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лицwww.zakupki.gov.ru  и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, документацию об открытом аукционе в электронной форме, и принимая установленные в них требования и условия открытого аукциона в электронной форме, организация/физическое лицо, сведения о которой(-ом) указаны во второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, сообщает о своем согласии участвовать в открытом аукционе в электронной форме на условиях, указанных в нижеперечисленных документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны поставить товары и выполнить сопутствующие работы, оказать сопутствующие услуги, предусмотренные Техническим заданием, в соответствии с предложением о функциональных и качественных характеристиках товаров, графиком поставки товаров и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на следующих условиях:

| № п/п | Условия заявок на участие в аукционе | Единица измерения | Предложения участника | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Предложение о функциональных и качественных характеристиках товара | есть/нет (кол-во листов) |  | В соответствии с формой 2 (приложение №___ к заявке) |
| 2 | Срок поставки товара, (выполнения сопутствующих работ, оказания сопутствующих услуг) | месяцы |  | Оформляется в произвольной форме. Данные должны содержать срок поставки товара, а также сроки выполнения сопутствующих работ, сроки оказания сопутствующих услуг, если их выполнение, оказание предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме. При необходимости данные о сопутствующих работах, услугах указываются для каждого наименования товара |
| 3 | Срок предоставления гарантии качества на поставленные товары | месяцы |  | В соответствии с формой 2 (приложение № __ к заявке) |
| 4 | Объем предоставления гарантии качества | есть/нет (кол-во листов) |  | В соответствии с формой 2 (приложение № __ к заявке) |

3. Настоящая заявка имеет следующие приложения:

3.1. Предложение о функциональных и качественных характеристиках товаров на ____ лист__ (приложение № __ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме);

3.2. График поставки товаров на ____ лист__ (приложение №___ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме).

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Техническом задании документации об открытом аукционе в электронной форме, влияющими на стоимость поставки товаров.

5. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товары, а также выполнить сопутствующие работы, оказать сопутствующие услуги в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме и условиями нашей заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Форма 2

|  | Приложение к части 1 заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме от «___»______20__г. №___ |
| --- | --- |

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРОВ

_________________________________________________________

(предмет открытого аукциона в электронной форме)

1. Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку ______________________________, опубликованное на Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лицwww.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, документацию об открытом аукционе в электронной форме, и принимая установленные в них требования и условия открытого аукциона, организация/физическое лицо, сведения о которой(-ом) указаны во второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме,согласна(-о) поставить предусмотренные открытым аукционом в электронной форме товары в соответствии с Техническим заданием, требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме на условиях, указанных в нижеприведенных таблицах:

Таблица № 1

| № п/п | Наименование/модель | Технические характеристики | Гарантийный срок | Срок службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приводится полный перечень предлагаемого к поставке товара в соответствии с требованиями подраздела 1.10 | Участник процедуры закупки указывает технические характеристики товара, его описание, соответствие ГОСТ, ТУ |  |  |

Таблица № 2

| № п/п | Наименование показателя | Данные участника размещения заказа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Срок предоставления гарантии качества | Участник процедуры закупки указывает порядок реализации гарантийного обслуживания и срок предоставления гарантии качества | Участник процедуры закупки может представить копию договора на сервисное обслуживание или сертификаты собственных специалистов |
| 2 | Объем предоставления гарантии качества | Участник процедуры закупки указывает перечень предоставляемых гарантий и порядок реализации гарантийного обслуживания | Участник процедуры закупки может представить утвержденные поставщиком или производителем правила гарантийного обслуживания |

Форма 3

На бланке

Дата, исх. № ____

ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку

______________________________________________________________________

(предмет открытого аукциона в электронной форме)

1. Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на ___________________, опубликованное на Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лицhttp://www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, документацию об открытом аукционе в электронной форме, и принимая установленные в них требования и условия открытого аукциона в электронной форме,

___________________________________________________________________________________________________

(полное наименование, включая организационно-правовую форму  (краткое наименование), фирменное наименование, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица, участника процедуры закупки) /

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица, участника процедуры закупки)

в лице _______________________________________________________________

(наименование должности руководителя (уполномоченного лица), фамилия, имя, отчество руководителя (уполномоченного лица)

предлагает заключить договор на поставку _________________________________ в соответствии с Предложением о качественных и количественных характеристиках товаров и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке.

2. Настоящим подтверждаем, что против нас не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решение о признании нас банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3. Настоящей заявкой подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком и его сотрудниками.

4. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», не противоречащее требованию формирования равных для всех участников процедуры закупки условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

5. В случае признания нас победителем открытого аукциона в электронной форме, мы берем на себя обязательство подписать со своей стороны договор на поставку товаров в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме и условиями нашей заявки в срок со дня размещения на Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лицwww.zakupki.gov.ru  и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме и не позднее 20 дней со дня проведения открытого аукциона в электронной форме.

6. В случае если мы сделаем предпоследнее предложение о цене договора, а победитель открытого аукциона в электронной форме будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор на поставку товаров в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме и условиями нашей заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

7. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем открытого аукциона в электронной форме или принятия решения о заключении с нами договора в случае отказа от его подписания победителем открытого аукциона в электронной форме и нашего уклонения от заключения договора на поставку товаров, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме нам не возвращается.

8. Мы извещены о включении сведений о нас в реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нас от заключения договора.

9. В случае признания нас победителем открытого аукциона в электронной форме или принятия решения о заключении с нами договора в случае отказа от его подписания победителем открытого аукциона в электронной форме одновременно с передачей Заказчику подписанного договора нами будет предоставлено обеспечение исполнения договора в виде безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере _____________________ (______) % процентов цены договора (цены лота), заключенного по результатам открытого аукциона в электронной форме.

10. Настоящая заявка действует до завершения процедуры закупки.

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

на право заключения договора на поставку

_____________________________________________________________________

(предмет открытого аукциона в электронной форме)

Настоящим ___________________________________________________________

(полное наименование или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

подтверждает, что для участия в названном открытом аукционе в электронной форме нами направляются нижеперечисленные документы:

| № п/п | Наименование | № страницы | Число страниц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анкета участника процедуры закупки (форма 4) |  |  |
| 2 | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России) или |  |  |
|  | Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) или |  |  |
|  | Копия документа, удостоверяющего личность |  |  |
| 3 | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства |  |  |
| 4 | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки: - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности; - доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо, подписывающее заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, обладает соответствующими полномочиями и что заявка, подписанная уполномоченным лицом, имеет обязательную силу для участника процедуры закупки (форма 5); - доверенность или иной документ, удостоверяющий право лица выдавать соответствующие доверенности |  |  |
| 5 | Учредительные документы участника процедуры закупки (действующие редакции устава, учредительного договора, положения и т.п.) |  |  |
| 6 | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо письмо о том, что сделка не является крупной |  |  |
| 7 | Предложение о функциональных характеристиках и качественных характеристиках товара, приложение № ___ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме (форма 2) |  |  |
| 8 | График поставки товаров, приложение № ___ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| 9 | Копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такому товару. Представление указанных документов не является требованием в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром. |  |  |
| 10 | Копии документов, подтверждающих право участника на поставку товара, производителем которого он не является. |  |  |
| 11 | Документ, подтверждающий факт внесения участником процедуры закупки денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| 12 | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участника процедуры закупки (всего – кол-во листов) (отзывы, рекомендации или другие документальные доказательства выполнения договоров) |  |  |
| ИТОГО кол-во листов |  |  |  |

| должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

МП

Форма 4

Приложение к части 1 заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме от «___»______20__г. №___

На бланке

Дата, исх. № ____

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике процедуры закупки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное и сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма (на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| 2 | Регистрационные данные: дата, место и орган регистрации юридического лица (на основании свидетельства о государственной регистрации) |  |
| 3 | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ – на основании выписки из реестра акционеров) (на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор)) |  |
| 3.1 | Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности) |  |
| 3.2 | Размер уставного капитала |  |
| 3.3 | Почтовый адрес налоговой инспекции по месту регистрации участника, контактные лица (налоговые инспекторы) и их телефоны |  |
| 3.4 | Почтовый адрес арбитражного суда по месту регистрации участника, контактные лица и телефоны ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника процедуры закупки Примечание: вышеуказанные данные участника процедуры закупки могут быть подтверждены путем представления следующих документов: - свидетельства о государственной регистрации; -информационного письма об учете в ЕГРПО; -свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; -справки арбитражного суда об отсутствии дела о банкротстве |  |
| 4 | Место нахождения участника процедуры закупки (страна, адрес) |  |
| 5 | Почтовый адрес участника процедуры закупки (страна, адрес) |  |
| 6 | Телефоны участника процедуры закупки (с указанием кода города) |  |
| 7 | Факс участника процедуры закупки (с указанием кода города) |  |
| 8 | Адрес электронной почты участника процедуры закупки |  |
| 9 | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 10 | Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода) |  |
| 11 | Банковские реквизиты Примечание: представляется информация обо всех открытых счетах. Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем представления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета |  |
| 11.1 | Наименование обслуживающего банка |  |
| 11.2 | Расчетный счет |  |
| 11.3 | Корреспондентский счет |  |
| 11.4 | Код БИК |  |
| 12 | Балансовая стоимость активов |  |
| 13 | Фамилия, имя, отчество, руководителя участника процедуры закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона) |  |
| 14 | Орган управления участника процедуры закупки, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего открытого аукциона в электронной форме и порядок одобрения соответствующей сделки |  |
| 15 | Фамилия, Имя, Отчество уполномоченного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона, адреса электронной почты |  |

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прилагаются следующие документы:

1.__________________________(название документа)________(количество листов в документе);

2.__________________________(название документа)________(количество листов в документе);

n.__________________________(название документа)________(количество листов в документе).

| должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

МП

Форма 4

Приложение к части 1

заявки на участие

в открытом аукционе

в электронной форме

от «___»______20__г. №____

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике процедуры закупки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Статус участника процедуры закупки | Индивидуальный предприниматель |
| 2 | Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей |  |
| 3 | Фамилия, имя, отчество (полностью) |  |
| 4 | Место жительства |  |
| 5 | Почтовый адрес |  |
| 6 | Паспортные данные |  |
| 7 | Номер контактного телефона участника процедуры закупки |  |
| 8 | Факс участника процедуры закупки |  |
| 9 | Адрес электронной почты |  |

| Индивидуальный предприниматель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | подпись |  | расшифровка подписи |

МП

Форма 4

Приложение к части 1

заявки на участие

в открытом аукционе

в электронной форме

от «___»______20__г. №____

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике процедуры закупки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Статус участника процедуры закупки | Физическое лицо |
| 2 | Фамилия, имя, отчество (полностью) |  |
| 3 | Место жительства |  |
| 4 | Почтовый адрес |  |
| 5 | Паспортные данные |  |
| 6 | Номер контактного телефона участника процедуры закупки |  |
| 7 | Факс участника процедуры закупки |  |
| 8 | Адрес электронной почты |  |

|  | подпись |  | расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- |

Форма 5

| На бланке организации |  |
| --- | --- |

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

| число, месяц, год совершения доверенности прописью |  | место совершения доверенности |
| --- | --- | --- |

Участник процедуры закупки ________________________________________

(полное наименование юридического лица)

в лице ________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _______________________настоящей доверенностью уполномочивает _______________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

паспорт серия ______ № ______, выдан «___» ___________ 20___ г. ____________

(кем выдан)

______________________________________________________________________

представлять Заказчику – федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», аукционной комиссии и подписывать необходимые документы для участия в открытом аукционе в электронной форме

______________________________________________________________________

(предмет открытого аукционам в электронной форме)

| Подпись |  |  |  | удостоверяю. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фамилия, имя, отчество представителя |  | подпись представителя |  |

Доверенность выдана на срок до _______________ без права передоверия.

| должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

МП

5. Проект договора

Договор № __________

на поставку товара

| Город Москва | «____»_____________ 20___ г. |
| --- | --- |

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ),зарегистрировано 03.02.2003 Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером 1037739366477 (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 77 № 007214500), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________,

должность, фамилия, имя, отчество

действующего на основании _____________________________________________,

устава (приказа или доверенности с указанием даты и номера, если договор подписывается лицом, уполномоченным ректором университета)

с одной стороны, и

Для юридических лиц:

______________________________________________________________________,

полное наименование юридического лица (включая организационно-правовую форму)

зарегистрирован___ _______________	__________________________________

дата регистрации		     наименование регистрирующего органа

за основным государственным регистрационным номером ________________ (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия _______ №_________), именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________________________________________,

должность, Ф.И.О. руководителя  или лица, уполномоченного подписать договор

действующего на основании _____________________________________________,

устава или положения, доверенности, если договор подписывается не руководителем юридического лица

Для индивидуальных предпринимателей:

Индивидуальный предприниматель _______________________________________,

фамилия, имя, отчество

зарегистрирован____ _________________ __________________________________

(дата регистрации)	        наименование регистрирующего органа

за основным государственным регистрационным номером ________________ (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей серия _______ №_________), именуем___ в дальнейшем «Поставщик»,

Для физических лиц:

______________________________________________________________________,

фамилия, имя, отчество

именуем___ в дальнейшем «Поставщик»,

с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положение о закупке НИЯУ МИФИ от 22.05.2012 г.,в рамках реализации Программы создания и развития НИЯУ МИФИ на 2009-2017 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.07.2009 № 915-р,на основании результатов (открытого аукциона в электронной форме) № __________ (протокол от _______ №_________), обеспечения исполнения договора в виде _______________________________________________________

наименование обеспечения, реквизиты

заключили настоящий договор  на поставку товара (далее – договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику товар в количестве и ассортименте, указанных в спецификации (приложение 1) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором, в срок, указанный в п.5.2. настоящего договора.

1.2. Заказчик обязуется оплатить поставленный в соответствии с требованиями настоящего договора товар в порядке, форме и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2. Цена договора

2.1. Цена договора  составляет ________________ (_____________

сумма цифрами

___________________________)рублей _____ копеек, в том числе НДС

сумма прописью с заглавной буквы

________________(_____________________________) рублей ____ копеек.

2.2. Цена договора включает в себя общую стоимость всех товаров, уплачиваемую Заказчиком за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товаров в рамках настоящего договора.

2.3. Цена договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего договора.

2.4. По соглашению Сторон цена договора может быть уменьшена без изменения иных условий исполнения договора.

2.5. По соглашению Сторон в случае увеличения или уменьшения объема поставляемого товара цена договора изменяется соответствующим образом.

3. Порядок расчетов

3.1. Оплата поставляемого в соответствии с требованиями настоящего договора товара производится Заказчиком в пределах цены договора платежными поручениями по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет Поставщика в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента представления Поставщиком подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору, счета, товарной (транспортной) накладной, счета-фактуры.

3.2. В случае поставки товаров отдельными частями, входящими в комплект, или отдельными партиями оплата товара производится Заказчиком после поставки последней части товара, входящей в комплект, или последней партии товара.

3.3. Отчетной документацией являются передаваемые Заказчику документы и материалы Поставщика, подтверждающие поставку и передачу товара, включая товарные (транспортные) накладные, в т.ч. почтовые и иные накладные, счет-фактуры, т.п. документы.

3.4. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

3.5. Изменение реквизитов Сторон оформляется дополнением к настоящему договору.

3.6. Обязательства Заказчика по оплате товара считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем цену договора, с банковского счета Заказчика.

4. Требования, предъявляемые к товару

4.1. Товар, поставляемый в рамках настоящего договора, должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), а также техническим характеристикам (приложение 2).

4.2. Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим договором. Товар передается с необходимыми принадлежностями к нему, включая копии сертификатов товара и лицензий производителя, инструкции (памятки) на русском языке, паспорт на товар, гарантийные талоны (сервисные книжки) и т.п.

Поставка товара, не соответствующего заявленному ассортименту, или поставка товаров одного наименования в большем количестве, чем предусмотрено договором, не засчитывается в покрытие недопоставки товаров, предусмотренных договором, в том числе в покрытие недопоставки товаров другого наименования.

4.3. Товар, не соответствующий требованиям настоящего договора, в том числе недоброкачественный (бракованный), подлежит замене товаром надлежащего качества. Замена товара осуществляется Поставщиком в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика о недостатках товара.

4.4. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются производителем, законодательством Российской Федерации или определены настоящим договором.

4.5. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара и комплектующих товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в технических характеристиках поставляемого товара. Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной настоящим договором, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от его принятия и от оплаты товара, а если  товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.

4.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до их передачи Заказчику лежит на Поставщике.

4.7. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками товара, указанными в договоре.

5. Требования к условиям и способам поставки товара, сроки исполнения обязательств по поставке товара

5.1. Поставщик не вправе привлекать для выполнения обязательств по настоящему договору третьих лиц, за исключением привлечения транспортных организаций для обеспечения транспортировки товара и организаций, осуществляющих хранение товаров, для обеспечения сохранности товаров до момента передачи его Заказчику.

Привлечение указанных организаций не влечет за собой изменение стоимости договора.

5.2. В рамках исполнения настоящего договора поставка товара и передача отчетной документации Заказчику осуществляется в сроки, предусмотренные в графике поставки товара (приложение 3).

5.3. Если иные способы и условия поставки товаране определены в графике поставки товара, исполнением обязательств Поставщиком по поставке товара считается доставка товара Заказчику в месте его нахождения и подписание Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств.

5.4. Поставщик несет расходы по оплате транспортировки, налогов, пошлин и сборов до передачи товара Заказчику.

5.5. Поставка товара осуществляется способом и на условиях, определенных графиком поставки товара.

5.6. Место поставки товара: г. Москва, Каширское ш., д. 31.

6. Гарантии Поставщика и гарантийные обязательства

6.1. При исполнении обязательств по настоящему договору Поставщик обязуется не нарушать имущественные и личные неимущественные права Заказчика и третьих лиц. Использование объектов интеллектуальной собственности или средств индивидуализации (товарный знак, знак обслуживания и т.п.), исключительные права на которые не принадлежат Поставщику, возможно на основании письменного согласия правообладателя. Иные условия использования объектов интеллектуальной собственности и средств индивидуализации, при необходимости, определяются в технических характеристиках поставляемого товара (приложение 2).

6.2. Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

6.3. Гарантийный срок на товар определяется в технических характеристиках поставляемого товара. Если в процессе эксплуатации товара в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки товара, то они подлежат устранению силами и средствами Поставщика или указанным Поставщиком сервисным центром, указанным в технических характеристиках поставляемого товара. Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению недостатков товара не может превышать 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика о недостатках товара.

6.4. Иные гарантии Поставщика при их наличии определяются в технических характеристиках поставляемого товара (приложение 2).

7. Порядок сдачи–приемки исполнения обязательств

7.1. Результат исполнения обязательств по поставке товара принимается в следующем порядке:

7.1.1. Товар в соответствии со спецификацией поставляемого товара (приложение 1), передается Заказчику по товарной накладной в месте поставки товара.

7.1.2. Выполненные обязательства по поставке товара принимаются Заказчиком по акту сдачи-приемки исполнения обязательств по договору, в котором отражается перечень передаваемой отчетной документации.

7.2. Уполномоченные представители Заказчика осуществляют проверку результатов исполнения Поставщиком обязательств по настоящему договору на предмет соответствия поставленного товара и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего договора. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным договором, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов.

7.3. По результатам рассмотрения исполнения Поставщиком обязательств по настоящему договору уполномоченные представители Заказчика составляют мотивированное заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств. По результатам данного заключения Заказчик передает Поставщику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по договору или мотивированный отказ от его подписания. В акт сдачи-приемки исполнения обязательств по договору вносятся мотивированное заключение о надлежащем исполнении обязательств, а также перечень отчетной документации, предоставленной Поставщиком.

7.4. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения подписанного Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору Поставщик обязан подписать со своей стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по договору и возвратить экземпляр акта Заказчику.

7.5. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору, Поставщик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения.

7.6. При готовности досрочной поставки товара по настоящему договору Поставщик обязан в письменной форме уведомить об этом Заказчика и получить его письменное согласие.

8. Права и обязанности Заказчика

8.1. Заказчик вправе:

8.1.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки товара, соответствующего качеству, ассортименту, объемам, срокам их поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим договором.

8.1.2. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены (в случае несоответствия требованиям настоящего договора или законодательства Российской Федерации) поставленных товаров и представленных отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку товара.

8.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств и представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.

8.1.4. Определять уполномоченных лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) участвующих в сдаче-приемке обязательств по настоящему договору.

8.2. Заказчик обязан:

8.2.1. Своевременно в письменной форме сообщать Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки.

8.2.2. Обеспечивать своевременную приемку исполнения обязательств Поставщика по настоящему договору.

8.2.3. Обеспечивать своевременную оплату товара в соответствии с условиями настоящего договора.

9. Права и обязанности Поставщика

9.1. Поставщик вправе:

9.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору после поставки товара на основании представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.

9.1.2. Требовать своевременной оплаты поставленного товара в соответствии с разделом 3 настоящего договора.

9.2.Поставщик обязан:

9.2.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар и представить Заказчику отчетные документы и материалы, предусмотренные настоящим договором.

9.2.2. Своими силами и за собственный счет устранять выявленные недостатки товара или осуществлять соответствующую замену товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

10. Обеспечение исполнения договора

10.1 Обеспечение исполнения договора предоставляется Поставщиком на сумму _____________________ в форме ______________________________________________________________________.

наименование обеспечения, реквизиты

10.2. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения договора перестало действовать, представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе договора.

10.3. Обеспечение исполнения договора возвращается Поставщику в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации для данного вида обеспечения договора.

11. Ответственность Сторон

11.1. Ответственность Заказчика:

11.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе применить к Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

11.2. Ответственность Поставщика:

11.2.1. В случае нарушения сроков поставки товара, связанных с поставкой товаров, и (или) нарушения сроков представления отчетной документации Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполненияобязательств.

11.2.2. В случае несоответствия товара объему (количеству), предусмотренному настоящим договором, и (или) поставки товара ненадлежащего качества, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,действующей на день уплаты неустойки, за каждый день с момента уведомления Поставщика до момента надлежащего исполнения обязательств.

11.2.3. В случае нарушения Поставщиком гарантийных обязательств, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,действующей на день уплаты неустойки, за каждый день неисполнения обязательства.

11.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или не по их вине.

11.4. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

11.5. Условия освобождения Сторон от ответственности:

11.5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего договора  «форс-мажор» означает событие, находящееся вне контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по договору  становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, общественные волнения и беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.

11.5.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или агентов, сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему договору.

11.5.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим договором.

11.5.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности действия форс-мажора. Факт форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими компетентными органами.

12. Порядок разрешения споров, претензии Сторон

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора между Сторонами, разрешаются путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

12.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по договору , которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора  или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

12.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 (тридцати) календарных дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим договором. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

12.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.

13. Срок действия, изменение и расторжение
договора

13.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

13.2. Договор действует до _________________________.

13.3. Оплата настоящего договора в текущем финансовом году осуществляется Заказчиком не позднее _____________ при условии представления Поставщиком документов, указанных в разделе 3 настоящего договора, до ____________.

13.4. Изменение положений настоящего договора допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения по соглашению Сторон оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнений к договору. Все приложения и дополнения являются неотъемлемыми частями договора.

13.5. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

13.6. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке на основании актав случаях:

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный Заказчиком разумный срок;

б) поставки некомплектных товаров в случае, если Поставщик, получивший уведомление Заказчика, в установленный Заказчиком разумный срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами;

в) неоднократного (два или более) или существенного (более десяти календарных дней) нарушения сроков поставки товаров, указанных в договоре;

14. Прочие условия договора

14.1. Для контроля исполнения настоящего договора и для информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения договора Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего договора с указанием их контактных телефонов. Телефоны ответственных лиц (кураторов) должны функционировать в рабочие дни с ___ до ___часов по __________ времени.

14.2. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим договором.

14.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

14.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Поставщика, другой – у Заказчика.

14.5. Неотъемлемой частью настоящего договора  являются следующие приложения:

приложение 1 – Спецификация поставляемого товара;

приложение 2 – Технические характеристики поставляемого товара;

приложение 3 – График поставки товара.

15. Реквизиты и подписи сторон

Для юридических лиц:

| Заказчик |  |  |  | Поставщик |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | полное наименование юридического лица |  |  |  |  |
| Место нахождения: 115409, г. Москва, Каширское шоссе д.31 |  |  |  | Место нахождения |  |  |  |  |
| Банковские реквизиты: ИНН 7724068140; КПП 772401001 УФК по г. Москве НИЯУ МИФИ л/с 30736У15060 р/сч 40501810600002000079 в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705 БИК 044583001 |  |  |  | Банковские реквизиты: |  |  |  |  |
| должность |  |  |  |  | должность |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  | расшифровка подписи |  |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |  |

# Для индивидуальных предпринимателей:

| Заказчик |  |  |  | Поставщик |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» |  |  |  | Индивидуальный предприниматель |  |  |  |  |
|  |  |  |  | фамилия, имя, отчество |  |  |  |  |
| Место нахождения: 115409, г. Москва, Каширское шоссе д.31 |  |  |  | Место нахождения |  |  |  |  |
| Банковские реквизиты: _______________ |  |  |  | Банковские реквизиты: |  |  |  |  |
| Должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  | расшифровка подписи |  |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |  |

# Для физических лиц:

| Заказчик |  |  |  | Поставщик |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | фамилия, имя, отчество |  |  |  |  |  |
| Место нахождения: 115409, г. Москва, Каширское шоссе д.31 |  |  |  | Место жительства: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Паспортные данные: |  |  |  |  |  |
| Банковские реквизиты: _______________ |  |  |  | Банковские реквизиты: |  |  |  |  |  |
| Должность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  | расшифровка подписи |  |  |
| МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение 1

к договору
от____________№_____

# Спецификация
_____________________________________________________________
наименование поставляемого товара

| № п/п | Наименование/ модель | Единица измерения | Ко-ли-че-ство | Цена за еди-ницу товара (руб.) | Сумма без учета НДС (руб.) | НДС |  | Сумма с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ставка в % | Сумма (руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |

Поставляемый товар является новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

Для юридических лиц:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность |  |  |  | должность |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |

Для индивидуальных предпринимателей:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Индивидуальный предприниматель |  |  |  |  |
| Должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |  |

Для физических лиц:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение 2

к договору
от____________№_____

# Технические характеристики
_____________________________________________________________
наименование поставляемого товара

| № пп | Наименование / модель | Технические характеристики, описание товара. Соответствие ГОСТ, ТУ | Гарантий-ный срок | Срок службы товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

| Иные условия использования объектов интеллектуальной собственности и средств индивидуализации: Срок предоставления гарантий качества |  |
| --- | --- |
| Объем предоставления гарантий качества |  |
| Условия предоставления гарантийного обслуживания: |  |
| Иные гарантии поставщика |  |

Для юридических лиц:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность |  |  |  | должность |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |

Для индивидуальных предпринимателей:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Индивидуальный предприниматель |  |  |  |  |
| Должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |  |

Для физических лиц:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение 3

к договору
от____________№_____

# График поставки товара

# _____________________________________________________________
наименование поставляемого товара

|  | График поставки по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Позициясогласноспецификации | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Особые способы и условия поставки: |  |
| --- | --- |

Для юридических лиц:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| должность |  |  |  | должность |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |

Для индивидуальных предпринимателей:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Индивидуальный предприниматель |  |  |  |  |
| должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |  |

Для физических лиц:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  |  |  |  |  |  |

Участник процедуры закупки по своему усмотрению в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, характеризующие качество предлагаемых к поставке товаров. Участник процедуры закупки по своему усмотрению может приложить документы, подтверждающие страну происхождения товара, в том числе декларацию или сертификат о происхождении товара.

Здесь и далее для участников процедуры закупки – юридических лиц.

Заполняется участником процедуры закупки – юридическим лицом.

Указывается в соответствии с требованиями Информационной карты аукциона.

При подготовке заявки на участие в открытом  аукционе в электронной форме необходимо учесть, что все документы должны представляться в порядке, указанном в описи документов.

Для юридических лиц.

Для индивидуальных предпринимателей.

Для физических лиц.

Предоставляется в случае, если заявку на участие в открытом аукционе подписывает лицо, уполномоченное руководителем.

Предоставляется в случае, если доверенность лица, уполномоченного подписывать заявку на участие в открытом аукционе, подписана не руководителем.

Для юридических лиц.

Если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения  исполнения договора являются крупной сделкой.

Для подтверждения качества товара участник процедуры закупки по своему усмотрению может  представить копии сертификатов соответствия на поставляемые товары

Здесь и далее в формах для уполномоченного лица участника процедуры закупки–юридического лица указывается должность, для индивидуального предпринимателя – статус «Индивидуальный предприниматель».

Здесь и далее в формах печатью удостоверяется подпись представителя участника процедуры закупки -  юридического лица и индивидуального предпринимателя (при наличии).

Здесь и далее для участников процедуры закупки – юридических лиц.

Заполняется участниками процедуры закупки – юридическими лицами.

Заполняется участниками процедуры закупки – индивидуальными предпринимателями.

Заполняется участниками процедуры закупки – физическими лицами.

При наличии требований о предоставлении обеспечения исполнения договора в документации о закупке

Величина НДС в спецификации (приложение 1 к договору), а также предоставляемых по итогам исполнения договора накладных, счетах, счетах-фактурах должна соответствовать величине НДС, указанной в договоре.

В случае если НДС не облагается, в договоределается ссылка на статью Налогового кодекса Российской Федерации с указанием пункта и подпунктаи/или документ о возможности применения упрощенной системы налогообложения с указанием даты и номера документа.

Указывается в соответствии с предметом закупки

Указывается в соответствии с предметом закупки

Указываются объем предоставления гарантий качества товара Поставщиком товара, обязанность осуществления монтажа и наладки товара, обучения лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара (должны соответствовать п.9.2.1), гарантия Производителя данного товара  в соответствии с предметом закупки

Указывается в соответствии с предметом закупки