УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя генерального директора – директора по сооружению объектов 
_______________ Д.А. Приймак
 «08» августа 2012
Извещение о внесении изменений в извещение о проведении открытого запроса предложений в электронной форме
В соответствии с п. 19.5.2 ст. 19.5 ЕОСЗ ГК «Росатом» ОАО «Атомэнергопроект» сообщает о внесении следующих изменений в извещение о проведении открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение строительно–монтажных работ при сооружении объекта: «05UBG. Здание общестанционнного распредустройства 10kV» Нововоронежской АЭС-2 (НВО АЭС-2), размещенное 30.07.2012 № ГПЗ 1941/206:

1. Приложение А к Техническому заданию изменено на редакцию, соответствующую  Приложению №1 к данному извещению;
2. Дата и время окончания подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме: «20» августа 2012 г. в 9.00 (время московское);

3. Дата и время открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений в электронной форме: «20» августа 2012 г. в 9.00 (время московское);

4. Дата проведения отборочной стадии запроса предложений в электронной форме: «27» августа 2012 г.;
5. Дата проведения оценочной стадии и подведения итогов запроса предложений в электронной форме: «29» августа 2012 г.

Приложение №1

к извещению о внесении изменений

Приложение А

к техническому заданию

Описание комплекса строительно-монтажных работ при сооружении объекта «05UBG Здание общестанционного распредустройства 10 кV» Нововоронежской АЭС-2.
Здание общестанционного распредустройства 10 kV (05UBG), габаритами в плане 36,0х15,0 м в осях, относится к объектам использования атомной энергии.

По взрывопожарной и пожарной опасности здание, согласно НПБ 105-03, относится к категории – В.

Степень огнестойкости здания принята в соответствии с требованиями таблицы 5 СНиП 31-03-2001 «Производственные здания» и определена – II.

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.
Здание относится к зоне свободного доступа. Характеристика строительных конструкций здания по требованиям нормативных документов принята:

- по влиянию на безопасность и назначению по ОПБ-88/97 НП-001-97              (ПНАЭГ-01-011-97) – 4 класс;

- по условиям ответственности за радиационную и ядерную безопасность по ПиН АЭ-5.6 – II категория;

- по степени ответственности при сейсмических воздействиях НП-031-01 –              II категория.

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности по                              НПБ 105-03 - В.

Строительные конструкции здания 05UBG предусмотрены II степени огнестойкости.
При производстве работ на объекте «05UBG Здание общестанционного распредустройства 10 кV» необходимо выполнить следующие виды строительно-монтажных работ:

- устройство стяжек цементных;

- устройство полов из металлоцементных покрытий или шлифованного бетона;

- устройство гидроизоляции горизонтальных поверхностей;

- устройство полов из плиток керамических;

- устройство железобетонных фундаментных плит;

- устройство полов из плиток кислотоупорных на кислотоупорном растворе;

- устройство экранирующих сеток полов;

- устройство трапа для отвода воды после пожаротушения;

- утепление фундаментных балок материалом «Пеноплекс»;

- экранирование стен, перегородок, потолков;

- устройство подвесных потолков, одноуровневых;

- устройство изоляции изделий из пенополистерола;

- монтаж стальных конструкций фахверка наружного стенового ограждения;

- антикоррозийная защита металлоконструкций;

- устройство опорных конструкций для крепления воздуховодов внутри здания;

- устройство и демонтаж временных дорог из сборных железобетонных плит.

На площадке строительства фактически начаты строительные работы по устройству внутренней отделки помещений, полов.
Фактический объем выполненных работ учтен при расчете Обосновании начальной (максимальной) цены закупки по данному объекту.
Приложение №1: Перечень рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)
Приложение №2: Требования к перечню видов работ по строительству, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии, необходимых для выполнения работ по сооружению объекта «05UBG Здание общестанционного распредустройства 10 кV»

Приложение №1

Перечень рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)
	№ п/п
	Обозначение
	№ Инвентарный
	Наименование

	1
	NW2P.D.372.0.5UBG&&.&&&&&.011.DC.0002=1 на 7 л.
	16122
	05UBG. Здание общестанционного распредустройства 10 kV. Архитектурно-планировочные чертежи. Полы

	2
	NW2P.D.372.0.5UBG&&.&&&&&.011.TL.0002=1 на 15 л.
	24910
	05UBG. Здание общестанционного распредустройства 10 kV. Архитектурно-планировочные чертежи. Полы

	3
	NW2P.D.372.0.5UBG&&.&&&&&.011.DC.0001=1 на 8 л.
	16123
	05UBG. Здание общестанционного распредустройства 10 kV. Архитектурно-планировочные чертежи. Стены и перегородки

	4
	NW2P.D.372.0.5UBG&&.&&&&&.011.TL.1001=0 на 5 л.
	23403
	05UBG. Здание общестанционного распредустройства 10 kV. Архитектурно-планировочные чертежи. Стены и перегородки. Дополнительная

	5
	NW2P.D.372.0.5UBG&&.&&&&&.011.TL.2001=0 на 5 л.
	24883
	05UBG. Здание общестанционного распредустройства 10 kV. Архитектурно-планировочные чертежи. Стены и перегородки. Дополнительная

	6
	NW2P.D.120.0.5UBG&&.&&&&&.013.DC.0001=0 на 4 л.
	1405/НПИФ
	05UBG Здание общестанционного распредустройства 10 kV. Конструкции фахверка наружного стенового ограждения

	7
	NW2P.D.120.0.5UBG&&.&&&&&.013.TL.0001=0 на 5 л.
	5554/НПИФ
	05UBG Здание общестанционного распредустройства 10 kV. Конструкции фахверка наружного стенового ограждения

	8
	NW2P.D.372.0.5UBG&&.&&&&&.013.DC.0004=0 на 22 л.
	12152
	05UBG. Здание общестанционного распредустройства 10kV. Металлоконструкции под воздуховоды

	9
	NW2P.D.372.0.5UBG&&.&&&&&.013.TL.0004=0 на 5 л.
	18184
	05UBG. Здание общестанционного распредустройства 10kV. Металлоконструкции под воздуховоды

	10
	NW2O.W.574.0.5UBG&&.&&&&&.017.KE.0001=1 на 35 л.
	1395/ППР
	05UBG Здание общестанционного распредустройства 10 kV. Котлован

	11
	NW2O.W.574.0.5UBG&&.&&&&&.042.TL.0001=0 на 5 л.
	1859/ППР
	05BG. Здание общестанционного распредустройства 10kV. Устройство временных дорог


Рабочая документация представлена в виде электронного архива РД.rar
Приложение №2 

Требования к перечню видов работ по строительству, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии, необходимых для выполнения работ по сооружению объекта «05UBG Здание общестанционного распредустройства 10 кV»
	№ п/п
	Наименование вида работ

	1
	1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках

	
	1.1. Разбивочные работы в процессе строительства

	
	1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений 

	2
	2. Подготовительные работы

	
	2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений

	3
	6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

	
	6.2. Арматурные работы

	
	6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

	4
	10. Монтаж металлических конструкций

	
	10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

	5
	12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

	
	12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий

	
	12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами

	
	12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

	
	12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования

	6
	33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) (В случае выполнения строительно-монтажных работ с привлечением субподрядчиков)

	
	33.1.12. Объекты использования атомной энергии


