## Лист1
Спецификация на поставку фильтров здания турбины. Энергоблок №2.
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) ОПБ 88/97 | Группа ПНАЭГ | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Срок доставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор | Раздел СС | Категория ОК | Мат. корпуса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33
1 | 13.ИСУП.104213588 | 20LDF11AT001 | Фильтр Н-катионитный обезжелезивающий в к-те с фундаментными болтами | По типу АФИСДНр-3,4-1,6-С Рраб=1,6 MПa D = 3400 мм Т=45 оС Q=900 м3/ч | - |  | 4 | - | II | BEL_101123879 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0001 |  | 1 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (20UMA) бл.2 | 2016-11-07 | 2016-11-21 | UMA oтm. 0,000 |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | Тепломеханическое оборудование | 4 | нж
2 | 13.ИСУП.104213589 | 20LDF12AT001 | Фильтр Н-катионитный обезжелезивающий в к-те с фундаментными болтами | По типу АФИСДНр-3,4-1,6-С Рраб=1,6 MПa D = 3400 мм Т=45 оС Q=900 м3/ч | - |  | 4 | - | II | BEL_101123879 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0001 |  | 1 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (20UMA) бл.2 | 2016-11-07 | 2016-11-21 | UMA oтm. 0,000 |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | Тепломеханическое оборудование | 4 | нж
3 | 13.ИСУП.104213590 | 20LDF13AT001 | Фильтр Н-катионитный обезжелезивающий в к-те с фундаментными болтами | По типу АФИСДНр-3,4-1,6-С Рраб=1,6 MПa D = 3400 мм Т=45 оС Q=900 м3/ч | - |  | 4 | - | II | BEL_101123879 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0001 |  | 1 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (20UMA) бл.2 | 2016-11-07 | 2016-11-21 | UMA oтm. 0,000 |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | Тепломеханическое оборудование | 4 | нж
4 | 13.ИСУП.104213591 | 20LDF14AT001 | Фильтр Н-катионитный обезжелезивающий в к-те с фундаментными болтами | По типу АФИСДНр-3,4-1,6-С Рраб=1,6 MПa D = 3400 мм Т=45 оС Q=900 м3/ч | - |  | 4 | - | II | BEL_101123879 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0001 |  | 1 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (20UMA) бл.2 | 2016-11-07 | 2016-11-21 | UMA oтm. 0,000 |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | Тепломеханическое оборудование | 4 | нж
5 | 13.ИСУП.104213592 | 20LDF15AT001 | Фильтр Н-катионитный обезжелезивающий в к-те с фундаментными болтами | По типу АФИСДНр-3,4-1,6-С Рраб=1,6 MПa D = 3400 мм Т=45 оС Q=900 м3/ч | - |  | 4 | - | II | BEL_101123879 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0001 |  | 1 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (20UMA) бл.2 | 2016-11-07 | 2016-11-21 | UMA oтm. 0,000 |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | Тепломеханическое оборудование | 4 | нж
6 | 13.ИСУП.104213593 | 20LDF21AT001 | Фильтр смешанного действия | По типу АФИСДНр-3,4-1,6-С Рраб=1,6 MПa D = 3400 мм Т=45 оС Q=900 м3/ч | - |  | 4 | - | II | BEL_101123879 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0001 |  | 1 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (20UMA) бл.2 | 2016-11-07 | 2016-11-21 | UMA oтm. 0,000 |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | Тепломеханическое оборудование | 4 | нж
7 | 13.ИСУП.104213594 | 20LDF22AT001 | Фильтр смешанного действия | По типу АФИСДНр-3,4-1,6-С Q=900 м3/ч Рр=1,6 МПа Тр=45 °С | - |  | 4 | - | II | BEL_101123879 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0001 |  | 1 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (20UMA) бл.2 | 2016-11-07 | 2016-11-21 | UMA oтm. 0,000 |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | Тепломеханическое оборудование | 4 | нж
8 | 13.ИСУП.104213595 | 20LDF23AT001 | Фильтр смешанного действия | По типу АФИСДНр-3,4-1,6-С Q=900 м3/ч Рр=1,6 МПа Тр=45 °С | - |  | 4 | - | II | BEL_101123879 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0001 |  | 1 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (20UMA) бл.2 | 2016-11-07 | 2016-11-21 | UMA oтm. 0,000 |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | Тепломеханическое оборудование | 4 | нж
9 | 13.ИСУП.104213596 | 20LDF24AT001 | Фильтр смешанного действия | По типу АФИСДНр-3,4-1,6-С Q=900 м3/ч Рр=1,6 МПа Тр=45 °С | - |  | 4 | - | II | BEL_101123879 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0001 |  | 1 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (20UMA) бл.2 | 2016-11-07 | 2016-11-21 | UMA oтm. 0,000 |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | Тепломеханическое оборудование | 4 | нж
10 | 13.ИСУП.104213597 | 20LDF25AT001 | Фильтр смешанного действия | По типу АФИСДНр-3,4-1,6-С Q=900 м3/ч Рр=1,6 МПа Тр=45 °С | - |  | 4 | - | II | BEL_101123879 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0001 |  | 1 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (20UMA) бл.2 | 2016-11-07 | 2016-11-21 | UMA oтm. 0,000 |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | Тепломеханическое оборудование | 4 | нж
11 | 13.ИСУП.104213598 | 20LDF11AT002 | Фильтр-ловушка к Н-катионит ному обезжеле зивающе му фильтру | По типу АФЛ-0,8-1,6-С Q=900 м3/ч Рр=1,6 МПа Тр=45 °С | - |  | 4 | - | II | BEL_101123879 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0001 |  | 3 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (20UMA) бл.2 | 2016-11-07 | 2016-11-21 | UMA oтm. 0,000 |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | Тепломеханическое оборудование | 4 | нж
12 | 13.ИСУП.104213599 | 20LDF12AT002 | Фильтр-ловушка к Н-катионит ному обезжеле зивающе му фильтру | По типу АФЛ-0,8-1,6-С Q=900 м3/ч Рр=1,6 МПа Тр=45 °С | - |  | 4 | - | II | BEL_101123879 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0001 |  | 3 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (20UMA) бл.2 | 2016-11-07 | 2016-11-21 | UMA oтm. 0,000 |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | Тепломеханическое оборудование | 4 | нж
13 | 13.ИСУП.104213623 | 20LDF13AT002 | Фильтр-ловушка к Н-катионит ному обезжеле зивающе му фильтру | По типу АФЛ-0,8-1,6-С Q=900 м3/ч Рр=1,6 МПа Тр=45 °С | - |  | 4 | - | II | BEL_101123879 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0001 |  | 3 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (20UMA) бл.2 | 2016-11-07 | 2016-11-21 | UMA oтm. 0,000 |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | Тепломеханическое оборудование | 4 | нж
14 | 13.ИСУП.104213624 | 20LDF14AT002 | Фильтр-ловушка к Н-катионит ному обезжеле зивающе му фильтру | По типу АФЛ-0,8-1,6-С Q=900 м3/ч Рр=1,6 МПа Тр=45 °С | - |  | 4 | - | II | BEL_101123879 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0001 |  | 3 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (20UMA) бл.2 | 2016-11-07 | 2016-11-21 | UMA oтm. 0,000 |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | Тепломеханическое оборудование | 4 | нж
15 | 13.ИСУП.104213625 | 20LDF15AT002 | Фильтр-ловушка к Н-катионит ному обезжеле зивающе му фильтру | По типу АФЛ-0,8-1,6-С Q=900 м3/ч Рр=1,6 МПа Тр=45 °С | - |  | 4 | - | II | BEL_101123879 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0001 |  | 3 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (20UMA) бл.2 | 2016-11-07 | 2016-11-21 | UMA oтm. 0,000 |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | Тепломеханическое оборудование | 4 | нж
16 | 13.ИСУП.104213626 | 20LDF21AT002 | Фильтр-ловушка к ФСД | По типу АФЛ-0,8-1,6-С Q=900м3/ч Рр=1,6 МПа Тр=45 °С | - |  | 4 | - | II | BEL_101123879 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0001 |  | 3 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (20UMA) бл.2 | 2016-11-07 | 2016-11-21 | UMA oтm. 0,000 |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | Тепломеханическое оборудование | 4 | нж
17 | 13.ИСУП.104213627 | 20LDF22AT002 | Фильтр-ловушка к ФСД | По типу АФЛ-0,8-1,6-С Q=900м3/ч Рр=1,6 МПа Тр=45 °С | - |  | 4 | - | II | BEL_101123879 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0001 |  | 3 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (20UMA) бл.2 | 2016-11-07 | 2016-11-21 | UMA oтm. 0,000 |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | Тепломеханическое оборудование | 4 | нж
18 | 13.ИСУП.104213628 | 20LDF23AT002 | Фильтр-ловушка к ФСД | По типу АФЛ-0,8-1,6-С Q=900м3/ч Рр=1,6 МПа Тр=45 °С | - |  | 4 | - | II | BEL_101123879 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0001 |  | 3 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (20UMA) бл.2 | 2016-11-07 | 2016-11-21 | UMA oтm. 0,000 |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | Тепломеханическое оборудование | 4 | нж
19 | 13.ИСУП.104213629 | 20LDF24AT002 | Фильтр-ловушка к ФСД | По типу АФЛ-0,8-1,6-С Q=900м3/ч Рр=1,6 МПа Тр=45 °С | - |  | 4 | - | II | BEL_101123879 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0001 |  | 3 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (20UMA) бл.2 | 2016-11-07 | 2016-11-21 | UMA oтm. 0,000 |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | Тепломеханическое оборудование | 4 | нж
20 | 13.ИСУП.104213630 | 20LDF25AT002 | Фильтр-ловушка к ФСД | По типу АФЛ-0,8-1,6-С Q=900м3/ч Рр=1,6 МПа Тр=45 °С | - |  | 4 | - | II | BEL_101123879 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0001 |  | 3 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (20UMA) бл.2 | 2016-11-07 | 2016-11-21 | UMA oтm. 0,000 |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | Тепломеханическое оборудование | 4 | нж
[13 empty] | Итого: |  | 20
При наличии фланцевых соединений, оборудование должно поставляться в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежными деталями.
ПОДПИСИ СТОРОН
От Покупателя:
_____________________________/_______________________
м.п.
Formulas:
Срок поставки = [Срок доставки]-14