Приложение № 1

к договору № _______ от __________













УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ОАО «СХК»

_______________ А.С. Козырев
Техническое задание 

на выполнение работ по теме:

Разработка отчета по обоснованию безопасности вывода из эксплуатации 
I очереди Белоярской АЭС ОАО «Концерн Росэнергоатом»
                                              г. Северск 2011 год
1. Наименование темы

Разработка отчета по обоснованию безопасности вывода из эксплуатации 
I очереди Белоярской АЭС ОАО «Концерн Росэнергоатом».
2. Основание для работы
Государственный контракт № Д.4ш.21.04.09.1269 от 13.08.2009 г. на выполнение работ по теме: «Подготовка к выводу и вывод из эксплуатации 1-го и 2-го блоков Белоярской АЭС (г. Заречный, Свердловская область)».
3. Цель работы

Подготовка документов, обосновывающих безопасность при выводе из эксплуатации комплекса зданий и сооружений 1 и 2 блоков первой очереди Белоярской АЭС с окончательно остановленными водографитовыми ЯЭУ АМБ-100 и АМБ-200. 

Обоснование комплексного подхода к обеспечению ядерной и радиационной безопасности, учета и контроля, а также физической защиты ЯМ, РВ и РАО, соответствующего нормативным требованиям в области регулирования безопасности в области использования атомной энергии при проведении соответствующих работ.

4. Содержание работы

Результатом работы является отчет обоснования безопасности при выводе из эксплуатации комплекса зданий и сооружений 1 и 2 блоков первой очереди Белоярской АЭС ОАО «Концерн Росэнергоатом» (далее – ООБ ВЭ), представляемый в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору в составе комплекта документов для получения соответствующей лицензии.
Разрабатываемый ООБ ВЭ должен базироваться на положениях Локальной объектовой концепции вывода из эксплуатации 1 и 2 энергоблоков Белоярской АЭС, утвержденной заместителем Генерального директора Госкорпорации «Росатом» 6 декабря 2010г., и соответствовать проекту вывода из эксплуатации данных объектов в части выбранных технических и организационных мероприятий.

Структура и объем отраженной в ООБ ВЭ информации должны соответствовать рекомендациям руководства по безопасности «Состав и содержание отчета по обоснованию безопасности при выводе из эксплуатации блока атомной станции» (РБ-031-04), учитывать требования Общих положений обеспечения безопасности атомных станций. ПНАЭ Г-01-011-97 (ОПБ-88/97), Правил обеспечения безопасности при выводе из эксплуатации блока атомной станции (НП-012-99), а также требования иных документов, перечисленных в Перечне нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (П-01-01-2009), область действия которых распространяется на работы по выводу из эксплуатации блоков АЭС. 
Разработка ООБ ВЭ предполагает как использование имеющихся данных, предоставляемых заказчиком исполнителю, так и подготовку дополнительных (расчетных) данных, необходимых для обоснования безопасности.

	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
	
	ЗАКАЗЧИК:

	
	
	Главный инженер ОАО «СХК»

	________________
	
	__________________ А.С. Козырев

	«___» _____________ 2011 г.


	
	«___» __________ 2011 г.

	М.П.


	
	М.П.



