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          Технический директор

_______________ В.Н. Сорока
Техническое задание 

Изготовление и монтаж камер разряжения между скрубберами и вентиляторами

в корпусе 40
	№ п/п
	Наименование
	Единица

измерения
	Количество

	Изготовление

	1. 
	Изготовление камер разряжения из полипропилена толщиной 10мм и элементов вентиляционных коробов из полипропилена толщиной 6мм (воздуховоды класса П (плотные), периметром до 2400 мм, площадью 132,44м2)
	Шт.
	11

	Монтаж

	2. 
	Монтаж камер разряжения из полипропилена толщиной 10мм и элементов вентиляционных коробов из полипропилена толщиной 6мм (воздуховоды класса П (плотные), периметром до 2400 мм, площадью 132,44м2)
	Шт.
	11


Составил: Главный инженер отдела 
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