Техническое задание

«Огнезащитная обработка конструкций кровли, Корпус 2 ФГУП ПО «Север

- Обеспыливание поверхности 1343,5 м2

- Огнезащитное покрытие деревянных конструкции составом «Пирилакс» любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251           1343,5м2

Начальник отдела капитального                                  Чистилин Р.В.

строительства