АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

на поставку тентового укрытия для нужд Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Тентовое укрытие

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Тентовое укрытие (ТУ) должно быть поставлено новым, работоспособным, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

452580

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТУ предназначено для укрытий объектов строительства, деревообработки, складских помещений и укрытий территорий от внешних осадков при проведении земляных работ, а также для проведения дезактивационных работ по выполнению государственного контракта № Д.4ш.21.2.4.14.1047 «Реабилитация площадок рафинировочного отделения и шлакооотвала № 1-5 ОАО «Подольский завод цветных металлов» в обеспечение мероприятия «Реабилитация территорий субъектов Российской Федерации».

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатационные характеристики ТУ: НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ; ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ; КОЛИЧЕСТВО. Температура эксплуатации; °С; - 60.. +70. Температура хранения; °С; - 60.. +70. Допустимая скорость ветра; м/с; 40. Допустимая нагрузка; кг/м²; 150. Минимальное рабочее давление в системе; кПа; 1,0. Максимальное рабочее давление в системе; кПа; 4,0. Допускаемое избыточное давление в системе; кПа; 12,0. Допустимая температура при монтаже (демонтаже); °С; - 30… +50. Допустимая скорость ветра при монтаже; м/с; до 8. Сроки монтажа; день; 14. Сроки эксплуатации; год; ≥ 15.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

- Внешние (габаритные) размеры (с учетом арок на сужение). Ширина, м; Длина, м; Высота (в коньке), м; Ворота ШхВ, м; Полезная площадь, м2. Не менее 30,0; Не менее 52,0; Не менее 6,5; Не менее 4,0х4,5; Не менее 1526,0. Остальные требования - в соответствии с руководством по эксплуатации завода-изготовителя.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

В соответствии с руководством по эксплуатации завода-изготовителя.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

В соответствии с руководством по эксплуатации завода-изготовителя.

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Монтаж ТУ производится за счет Поставщика. ТУ должно быть изготовлено из специализированной полимерной ткани ПВХ, без внутренних опор. Шаг колонн 4метра. Въездная и выездная группы исполняются в виде ворот. Цветовая гамма - белая. Крепление полотнища к каркасу должно осуществляться в соответствии с Патентом № 66390 УЗЕЛ ФИКСАЦИИ ГИБКОГО ПОЛОТНИЩА К НЕСУЩЕМУ ЭЛЕМЕНТУ КАРКАСНОЙ КОНСТРУКЦИИ. Опорная система: безфундаментная установка с возможностью перемещения на новое место с основным комплектом здания. Ремонт ограждающих конструкций не должен вызывать их полную замену. Остальные требования - в соответствии с руководством по эксплуатации завода-изготовителя.

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

В соответствии с технической документацией завода-изготовителя.

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

В соответствии с технической документацией завода-изготовителя.

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

В соответствии с руководством по эксплуатации завода-изготовителя.

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Отсутствуют.

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

№ п/п; Наименование товара; Единица измерения; Количество. 1; Каркасная металлическая конструкция; комплект; 1. 2; Комплект тентовых полотен крыши; комплект; 2. 3; Комплект тентовых полотен стен; комплект; 2. 4; Входные группы; ед.; 2. 5; Электрощит в сборе; ед.; 1. 6; Анкерная система крепления на грунт; комплект; 1. 7; Система освещения (светильники ЛСП в комплекте с проводкой); комплект; 1. 8; Логотип (фотопечать) цвет синий; м2; 20.

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

В соответствии с технической документацией завода-изготовителя.

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

- ТУ поставляется Поставщиком Покупателю в упакованном виде. - Документация на ТУ поставляется в специальных завариваемых полиэтиленовых пакетах, соответствующих стандартам, техническим условиям, обязательным правилам и требованиям для упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку документации на тентовое укрытие, способную предотвратить ее повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и длительного хранения.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

- Поставка Товара и приемка его Покупателем, осуществляется по адресу: Московская область, Подольский р-он, ПГТ Львовский, проезд металлургов, д 3 , ОАО ПЗЦМ. - Отгрузка Товара производится в соответствии с установленными нормами отгрузки, силами и за счет Поставщика. - За 5 календарных дней до начала поставки Поставщик направляет Покупателю извещение о дате готовности Товара к отгрузке, в течение 24 часов после отгрузки сообщает Покупателю данные, определенные Договором - номер и дату Договора, наименование Товара, дату отгрузки, вид транспорта и его номер, номер накладной, количество мест. - Фактической датой поставки считается дата, в подписанном Акте приема-передачи Товара. - Работы выполняются по адресу: Московская область, Подольский р-он, ПГТ Львовский, проезд металлургов, д 3 , ОАО ПЗЦМ. После завершения Работ Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию: - а) подписанные акты выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика), акт приема-сдачи выполненных работ в 2-х экз. - б) документы, перечисленные в разделе 5.2 Технического задания. - Обязательства Поставщика по поставке Товара и выполнению Работ по срокам считаются исполненными с момента подписания Покупателем Акта приема-сдачи выполненных Работ.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

- При поставке и монтаже ТУ Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию: - а) документы о сертификации ТУ и/или его комплектующих (оригиналы либо надлежащим образом заверенные копии, сертификаты соответствия, одобрения ТУ и т.д.), если сертификация ТУ и/или его комплектующих требуется; - б) паспорт на ТУ и/или его комплектующих на русском языке ; - в) руководство по монтажу и эксплуатации ТУ и/или его комплектующих на русском языке; - г) документация на комплектное оборудование на руском языке; - д) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводского номера ТУ и/или его комплектующих и гарантийного периода; - Сертификаты, гарантийные талоны, полный комплект технической документации должны быть представлены на русском языке.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование ТУ производится силами и за счет средств Поставщика.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Температура хранения – 60Со +70Со

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- В соответствии с гарантийными обязательствами завода-изготовителя, но не менее 12 месяцев со дня подписания Покупателем Акта приема-сдачи выполненных Работ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Отсутствуют.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Техническое обслуживание ТУ должно производиться в соответствии с требованиями, установленными заводом-изготовителем.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Отсутствие токсичности и выделения химически вредных веществ в окружающую среду.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Поставка и монтаж ТУ будет производиться на территорию контролируемого доступа. При проведении работ должны соблюдаться требования по радиационной безопасности. Подрядчик обеспечивает безопасное выполнение работ в соответствии с требованиями СниП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» СниП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Качество ТУ должно подтверждаться копиями действующих сертификатов соответствия.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Отсутствуют.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Срок поставки и монтажа ТУ – 28 (двадцать восемь) календарных дней с момента подписания договора. Поставка и монтаж должны быть произведены силами и за счет средств Поставщика по адресу: Московская область, Подольский р-он, ПГТ Львовский, проезд металлургов, д.3, ОАО ПЗЦМ.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

На ТУ должен быть представлен сертификат соответствия. К ТУ прикладывается документация и товаросопроводительная документация. Документация перед отправкой должна быть упакована в завариваемый полиэтиленовый пакет с учётом требований ГОСТ 23170-78. Сертификаты, гарантийные талоны, полный комплект технической документации должны быть представлены на русском языке.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГОСТ Р | Государственный стандарт России |
| 2 | ТУ | Тентовое укрытие |
| 3 | ФГУП | Федеральное государственное унитарное предприятие |