Приложение № 1 к договору _______________ от ___________2013 г.

Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию

- Однопозиционное радиолучевое средство обнаружения "Коралл -СМ-У"  -  4 шт.;

- Извещатель охранный магнитно-контактный    -  21 шт.;

- Извещатель охранный точечный магнитно-контактный "Тревожная кнопка"  -  7 шт.;

- Шкаф  участковый  ШУ2   -  1 шт.;

- Шкаф  участковый (ШУ1,  ШУ3,  ШУ5, ШУ6,  ШУ7   ШУ-И)   -    5 шт.;

- Шкаф  участковый   ШУ4    ШУ-И   -    1 шт.;

- Емкостное средство обнаружения «Радиан-14» - 6 шт.;

- Извещатель  охранный линейный оптико-электронный СПЭК-1115  - 18  компл.;

- Извещатель  охранный линейный оптико-электронный  СПЭК-8   -    6    компл.;

- Центральное устройство "Терминал-2"  -  1 шт.;

- Автоматизированного рабочего места оператора в составе:

персональный компьютер  в комплекте  с  операционной системой "Windows XP SP2 PRO"   и установленным  программным  обеспечением «Терминал-2» и программной «Администратор» -  1шт.

- Источник  бесперебойного  питания  АРС-Back-800ВА – 1шт.

- Принтер HP Laser   Jet P1006  - 1 шт.;

- Блок резервного питания 24В/5А 7Ач  БРП-24    -  2 шт.;

- Блок резервного питания 12В/3А 7Ач   БРП-12   -  1 шт.;

- Блок  сопряжения  БС-256-01   -  1 шт.;

- Интерфейсная  плата  СР-132I  - 1 шт.;

- Фильтр  сетевой  ФСП-02  -  1 шт.;

- Шкаф  приборный  ШП1  -  1 шт.;

- Модуль адресный охранный  МАО-01  -  1 шт.,

- Однопозиционное радиолучевое средство обнаружения «Коралл-СМ» - 3шт.;

- Объёмный инфракрасный извещатель «Фотон-9» -1шт.;

- Однопозиционное радиолучевое средство обнаружения «Аргус-3»- 2шт.;

- Выключатель концевой ВК-125-3шт.;

- Камера телевизионная высокого разрешения, наружного исполнения КТА-F57 – 30 шт.

| «ИСПОЛНИТЕЛЬ»: | «ЗАКАЗЧИК»: |
| --- | --- |
| ____________________________ ___________________/_____________/ | Директор ОАО «СПб «ИЗОТОП» ____________________ /А.П. Шишкин/ |