Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»


	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета
________________С.В. Тарасов




Извещение о внесении изменений в закупочную документацию  о проведении открытого запроса цен покупателя в электронной форме
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» сообщает о внесении изменений закупочную документацию  о проведении открытого запроса цен покупателя № Z039680 от 22.07.2015 г. на ЭТП «АКД» в электронной форме на право заключения договора на поставку хроматографа «Цвет 800» и ЗИП-ов.
1. Изменения в том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» открытого запроса цен на право заключения договора на поставку системных блоков.
Техническое задание читать в следующей редакции:
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ
	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Хроматограф «Цвет-800»
В состав хроматографа «Цвет-800» хвходят следующие неотъемлемые составные части:

1 Аналитический блок  ос встроенным модулем управления БА-121-02
    Технические  характеристики:

    Диапазон работы термостата колонок 50 – 400оС с дис   кретностью задания 1оС;

   Диапазон термостатирования детектора 90 – 450оС с дискретностью задания 1оС;

    Поддержание герметичности газовых линий при давлениях до 0,4 МПа.

2 Блок подготовки газов БПГ-186Н ,обеспечивающий возможность установки и автоматического поддержания расхода газа-носителя 5 – 75 мл/мин.

3 Персональный компьютер  в составе:

   Системный блок RVM i5 4440/H81+PCI/4Gb/ 250Gb/DVDRW/InWin 450W/2COM/Windows 7 Home Basic/key/mouse/pad PC PET MP-GL LASER/Колонки Genius SP-S110/Сетевой фильтр-стабилизатор PILOT-S 1.8 м/
Монитор 19,5” PHILIPS 200V4LSB2

Лазерный принтер Xerox PHaser 3010
4 Программа сбора и обработки хроматографических данных ПО «Цвет-Аналитик»

5 Детектор по теплопроводности ДТП-258-02  проточного типа 

6 Блок питания детектора БПД-104-01
7  Кран –дозатор КД-234-02

8 Колонка насадочная металлическая 2м, наполнитель – цеолит СаА фракция (0,2 – 0,3) мм

9 Колонка насадочная металлическая 3м, наполнитель – алюмогель + 5% Fe2O3  фракция (0,25 – 0,5) мм 
10  Комплект технической документации
Техническое описание и инструкция по эксплуатации 
11  Госповерка хроматографа
	шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.
	1

1

1

1

2

2

2

3

3

1

1

	2
	Детектор по теплопроводности ДТП-258-03  проточного типа 
	шт.
	1

	3
	Колонка насадочная металлическая 3м, наполнитель – алюмогель + 5% Fe2O3  фракция (0,25 – 0,5) мм
	шт
	2

	4
	Кран –дозатор КД-234-02
	шт
	2


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Оборудование предназначено для работы в рабочем помещении с относительной влажности до 80% (при температуре +20°С) и атмосферном давлении 83,9 – 106,6 кПа (630 – 800 мм рт.ст.). Эксплуатационный температурный режим от 0 до +40 °С, допустимый интервал температур при проведении измерений от +15 до +25 °C

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	Все устройства, входящие в предлагаемый для поставки комплекс прецизионного оборудования должны быть произведены одним производителем для обеспечения совместимости между составными частями.

Внесение изменений в технические характеристики  и габаритные размеры оборудования не допускается.

	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	Согласно технической документации завода-изготовителя

	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Согласно технической документации завода-изготовителя

	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Согласно технической документации Поставщика.

	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Согласно технической документации завода-изготовителя

	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	Для электропитания оборудования используется однофазная трехпроводная электрическая сеть переменного тока 220÷240 В, 50÷60 Гц с электрической мощностью потребления 1500Вт. Для подключения оборудования к сети электропитания используется однофазная электрическая розетка из комплекта поставки. Оборудование должно подключаться к контуру заземления медной шиной с сечением не менее 25 кв. мм.

	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Согласно технической документации завода-изготовителя.

	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	Оборудование должно поставляться комплектно, обеспечивать функциональную

совместимость.

	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	Маркировка Товара должна быть выполнена способами, обеспечивающими её чёткость и сохранность в течение всего срока службы Товара. Маркировка Товара должна содержать:

− товарный знак предприятия-изготовителя;

− условное обозначение устройства или его наименование;

− серийный (порядковый) номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;

− год выпуска.

На упаковке Товара обязательно наличие маркировки, которая позволяет идентифицировать Товар по его наименованию. Упаковка Товара, требующего специального обращения, должна иметь дополнительную маркировку: «осторожно», «верх», «не кантовать» и т.п. Маркировка на упаковке Товара должна быть нанесена четко и ясно, несмываемой краской.

	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	Товары поставляются в таре и упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара при хранении, транспортировке, проведении погрузочно-разгрузочных работ с учетом перегрузок и длительного хранения. В упаковке допускается размещать принадлежности Товара (запасные части, материалы и инструменты, техническую документацию и т.п.), необходимые для его обслуживания и эксплуатации. Товар и относящиеся к нему принадлежности должны быть надёжно закреплены в упаковке. Тара и упаковка, в которой поставляется Товар, является одноразовой и возврату Поставщику не подлежит.

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Право собственности на передаваемую продукцию переходит к Покупателю после подписания товарных накладных.

Приемка Товара производится Заказчиком на месте его отгрузки по внешнему виду, количеству и ассортименту на основании товаросопроводительных документов и Спецификации к Договору поставки. Приемка Товара Заказчиком оформляется подписанием товарной накладной.

При приемке Товара, Заказчик оставляет за собой право выборочно проверить его по специальной программе или направить для экспертизы в специализированный сервисный центр.

При обнаружении в процессе приемки недостачи Товара или несоответствий Товара условиям Договора поставки либо сведениям, указанным в товаросопроводительной документации, Заказчик уведомляет об этом Поставщика в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента передачи Товара. Поставщик обязан за свой счет восполнить недостачу Товара, заменить Товар ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар либо заменить его комплектным в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Вместе с Товаром Поставщик передает Заказчику следующие документы: 

− Товарная (товарно-транспортная) накладная;

− Оригинальный счет на оплату;

− Счет-фактура;

− Оформленные гарантийные талоны, или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров товара и гарантийного периода;

− Документы о сертификации товара (при их наличии);
− Технические паспорта и/или инструкции по использованию (руководства по эксплуатации) товара.

В случае отсутствия какого-либо из указанных документов или его неправильного оформления, соответствующий документ должен быть предоставлен или заменён в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента передачи Товара.

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	Транспортировать передаваемый Товар допускается транспортом любого вида в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте.

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Оборудование должно храниться в помещении с температурой от 0 °С до +40°С, относительной влажности до 80% (при температуре +20°С) и атмосферном давлении 83,9 – 106,6 кПа (630 – 800 мм рт. ст.). Окружающая среда не должна содержать агрессивных газов и паров в концентрациях, превышающих санитарные нормы.

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Поставщик за свой счет устраняет неисправности оборудования, произошедшего по его вине, в течение гарантийного срока. Гарантийный срок на оборудование составляет 12 месяцев с даты поставки оборудования.

Сложный ремонт оборудования с заменой узлов и частей с последующей проверкой, регулировкой и калибровкой производится на предприятии-изготовителе. Ремонт обеспечивается в срок не более 40 рабочих дней. В особо сложных случаях время гарантийного ремонта может быть продлено по согласованию Поставщика с Заказчиком. 

При точном установлении сервисной службой предприятия-изготовителя причин отказа оборудования Заказчик имеет право по согласованию с предприятием-изготовителем демонтировать и сдать в ремонт отдельные узлы и части оборудования.

Гарантии не распространяются на случаи повреждения оборудования при неправильной

транспортировке, выхода оборудования из строя в результате неправильной эксплуатации, несанкционированного выполнения работ по ремонту или замене частей, установки сменных или запасных частей приобретенных не на предприятии-изготовителе, стихийных бедствий, аварий в системе электропитания и водоснабжения.

По истечении гарантийного срока Исполнитель продолжает выполнение работ по обслуживанию или ремонту своего оборудования по соответствующим запросам Заказчика.

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Согласно технической документации Поставщика.

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Согласно технической документации Поставщика.

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Согласно технической документации Поставщика.

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Согласно технической документации Поставщика.

	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Поставка в течение 60 рабочих дней со дня получения авансового платежа.


Примечание:
Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (ЭКВИВАЛЕНТЫ) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (АНАЛОГИ).
Участник процедуры, предлагающий эквивалент либо аналог, должен предоставить с заявкой полное техническое описание предлагаемого изделия, указать завод-изготовитель и приложить соответствующие ТУ завода-изготовителя.
2. Изменения в регламентных датах:

Срок подачи заявок – до 31.07.2015 г. 8-30 (время московское).
Срок проведения отборочной стадии – до 19.08.2015 г. (время московское).
Срок подведения итогов -  до 20.08.2015 г. (время московское).
Исп. Соловьёв Сергей Юрьевич

СС 1 23.07.2015 года (83130)2 30 55



















