Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета
_________С.В. Тарасов

«    » июня 2015 г.



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку 
первичных средств пожаротушения.
том 2 «техническая часть»

г. Саров 2015 г.
Техническое задание
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ
	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество

	1. 
	Головка переходная ГП 70Х50 ГОСТ 2217-76
	шт
	2

	2. 
	Головка переходная ГП 80х70 ТУ 4854-001-10661317-94
	шт
	2

	3. 
	Рукав пожарный Универсал РПК-Н/в (в)-50-1.0-УХЛ1 с  ГР-50А 20м ТУ 6-191-161-80
	шт
	30

	4. 
	Разветвление  РТ-70
	шт
	1

	5. 
	Огнетушитель ОП-5-01 ТУ22-3952-77
	шт
	2

	6. 
	Огнетушитель ОП-2 ГОСТ Р 51057-2001
	шт
	5

	7. 
	Колонка пожарная КП ГОСТ 7499-71
	шт
	1

	8. 
	Рукав пожарный РПМ(п)-60-1.6-УХЛ1 с  ГР-70А 20м ТУ 6-19-151-80
	шт
	30

	9. 
	Шланг с раструбом  к огнетушителю ОУ-5
	шт
	100

	10. 
	Ведро пожарное конусное ТУ 4854-001-85300001-03
	шт
	80

	11. 
	Ствол пожарный РС-50А ГОСТ9923-67
	шт
	38

	12. 
	Багор пожарный ТУ 4854-001-85300001-03
	шт
	31

	13. 
	Крюк для открывания люков ТУ4854-001-85300001-03/26300274
	шт
	2

	14. 
	Огнетушитель ОУ-7-ВСЕ ГОСТ Р 51057-2001
	шт
	3

	15. 
	Огнетушитель ОУ-5-ВСЕ ГОСТ Р 51057-2001
	шт
	127

	16. 
	Водосборник ВС-125У ГОСТ 14279-79/26300313
	шт
	2

	17. 
	Огнетушитель ОУ-3-ВСЕ ГОСТ Р 51057-2001
	шт
	105

	18. 
	Разветвление РТ-80 У ГОСТ Р 50400-92
	шт
	1

	19. 
	Сетка СВ-125 У ГОСТ Р 50401-92
	шт
	1

	20. 
	Огнетушитель ОУ-55-ВСЕ ГОСТ Р 51057-2001
	шт
	8

	21. 
	Рукав пожарный Гетекс Ф51 ГР-50А ТУ 6-19-151-80
	шт
	32

	22. 
	Головка переходная  ГП 80Х50 ГОСТ 2217-76
	шт
	2

	23. 
	Ключ  К-150 ГОСТ 14286-69
	шт
	2

	24. 
	Ключ  К-80 ГОСТ 14286-69
	шт
	2

	25. 
	Лом ЛПТ ГОСТ 16714-71
	шт
	4

	26. 
	Топор пожарный
	шт
	4

	27. 
	Ствол пожарный РСП-50А ГОСТ 9923-90
	шт
	2

	28. 
	Лестница пожарная ЛП ГОСТ 8556-72
	шт
	1

	29. 
	Огнетушитель ОУ-40 ГОСТ51057-97
	шт
	2

	30. 
	Головка рукавная ГР-80А
	шт
	4

	31. 
	Ствол пожарный РСК-50А ГОСТ 9923-90
	шт
	2

	32. 
	Огнетушитель ОУ-20-ВСЕ ГОСТ Р 51057-2001
	шт
	12

	33. 
	Лестница пожарная ЛШ ГОСТ 8556-72
	шт
	1

	34. 
	Ствол пожарный РСКЗ-70 ГОСТ 9923-90
	шт
	1

	35. 
	Трубка выкидная к огнетушителю ОУ-3
	Шт.
	50


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 4 квартала 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	

	головка переходная ГП-50х70алюминиевая ГОСТ 2217-76 

Условный проход головки переходной ГП-50х70, мм: 50х70, Рабочее давление, МПа (кгс/см2)1,6 (16), Габаритные размеры, мм:   длина (L) 120  ширина (B) 128,  Масса, кг, не более 0,7
Головка переходнаяГП 70х80алюминиевая ГОСТ 2217-76

Применяется для соединения напорных пожарных рукавов различного диаметра между собой и  пожарным оборудованием.

Условный проход 70х80 мм

Рабочее давление 1,6 МПа

Масса 1,00 кг
Огнетушитель ОУ-5 ВСЕ ГОСТ 51057-01
Технические характеристики: Огнетушащее вещество двуокись углерода, ГОСТ 8050-85  Вместимость, л 5 Огнетушащая способность (по классу В) не менее, М2 1,08  Масса заряда огнетушащего вещества, кг 3,5  Огнетушащая способность 34В  Максимальное рабочее давление, МПа 15  Продолжительность подачи огнетушащего вещества, с 9  Длина струи огнетушащего вещества, м 3,0 Диапазон рабочих температур, ° C - 40 ... +50  Полная масса, кг 14,0 

Габаритные размеры, мм 570 х 270  Средний срок службы, лет 10 Классы тушимых пожаров: B C E
Рукав пожарный "Универсал" РПК-Н/в(в)-50-1,0-УХЛ1. в сборе с соединительными головками ГР-50А дл. 20м
Диаметр рукава, мм 51 Рабочее давление, МПа 1,0 Масса одного метра рукава, кг 0,45 Испытательное давление, МПа 1,25 Разрывное давление, МПа 2,0 Рабочая температура эксплуатации, град от -60 до +40 Стойкость к абразивному износу, цикл 20 Стойкость к воздействию стержня, имеющего температуру наружной поверхности 300/ 450 град., сек 5 Назначение.  Для комплектации мотопомп и пожарных кранов внутри помещений.  Головки алюминиевые
Разветвления рукавные РТ-70

Количество выходных патрубков 3 Рабочее давление, МПа 1,8 Масса, кг 5,3 Диаметр условного прохода входного патрубка, мм 70 Диаметр условного прохода центрального выходного патрубка, мм 70 Диаметр условного прохода бокового выходного патрубка, мм 50 Габаритные размеры, мм 320/ 390/ 270 Коэффициент гидравлического сопротивления 2 Тип Трехходовой (три выходных патрубка). Назначение Для разделения потока подаваемой воды, а также регулирование количества потока. 
Огнетушитель ОП-5(з) АВСЕ ГОСТ 51057-01(заряженный)

Длина выброса, м 3,5 Масса, кг 8,4 Классы тушимых пожаров A B C Е Рабочее давление, МПа 1,6 Масса заряда, кг 5 Габаритные размеры, мм 150/ 190/ 520 Назначение Для тушения очагов пожара возгорания горючих материалов и горючих жидкостей, тушения возгорания электроустановок под напряжением до тысячи вольт Обозначение огнетушителя -закачные ОП(з) 
Огнетушитель ОП - 2(з) (АВСЕ) ГОСТ 51057-01

(заряженный)

Марка: Огнетушитель ОП-2 АВСЕ

Количество ОТВ (кг): 2,Огнетушащая способность (площадь, м2: 1А, 21В

Рабочее давление (МПа): 1,6, Время выхода ОТВ (сек): 6, Длина выброса, м: 3

Масса, кг: 3,7, Габариты, мм: 325х150х120, Классы тушимых пожаров: А B C Е

Колонка пожарная КПА ГОСТ 7499-71

Рабочее давление, МПа - 1,0

Условный проход патрубка, мм:входного – 125, выходного – 80;  Число выходных патрубков, шт– 2; Коэффициент гидравлического сопротивления – 10; Габаритные размеры, мм:длина – 430,  ширина – 190, высота – 1080,
Масса, кг - 15
Рукав пожарный РПМ(п)-60-1.6-УХЛ1 с  ГР-70А 20м

Тип ЛатексированныеДиаметр рукава, мм 66 Рабочее давление, МПа 1,6 Масса одного метра рукава, кг 0,55 Испытательное давление, МПа 2 Разрывное давление, МПа 3,5 Рабочая температура эксплуатации, град от -60 до +40 Стойкость к абразивному износу, цикл 40 Стойкость к воздействию стержня, имеющего температуру наружной поверхности 300/ 450 град., сек 30 Длина рукава по ТУ-8193-019-00323890-2009, м 20 или 18,5 Назначение Для комплектации мобильных пожарных машин, морских и речных судов Особенности Латексированные рукава с внутренним гидроизоляционным слоем из натурального латекса.  Головки алюминиевые
Шланг с раструбом к огнетушителю ОУ-5

Габаритные размеры, мм: 750

Масса, кг: 0,8
Ведро пожарное конусное

Габаритные размеры: 280х380мм, масса не более 1,1кг. Цвет красный.
Ствол пожарный РС-50А ГОСТ9923-67

Цвет: серый Диаметр пожарного ствола
50 Масса не более 0.27 кг. Расход воды 3,6 л/сек Дальность водяной струи 28 м. Длина ствола
265 мм
Багор пожарныйТУ 4854-001-85300001-03

Габаритные размеры: 2000мм, масса не более 3,2кг Цвет красный

Крюк для открывания люков

Основное предназначение данного крюка – сдвиг с места и открывание крышек колодцев.Производится может из металлического гладкого прутка или арматуры. Средние размеры - 530*190 мм Средний вес - 1,8 кг
Водосборник ВС-125У ГОСТ 14279-79

Технические характеристики водосборника рукавного ВС-125 Условный проход выходного патрубка водосборника, мм – 125 Условный проход двух входных патрубков, мм - 80Рабочее давление, МПа - 1,0 Габаритные размеры, мм

длина – 290 ширина – 260 Масса, кг - 3,6
Огнетушитель ОУ-3 ВСЕ ГОСТ 51057-01
Масса заряда: 3 кг  Огнетушащая способность (площадь, м2): 34В(1,10)

Длина выброса, м: 3 Масса, кг: 10,4...12,0 Габариты, мм: 490х220х420

Классы тушимых пожаров: B C E

Разветвление РТ-80 У ГОСТ Р 50400-92

Рабочее давление, Мпа 1,2 Условный проход входного патрубка, мм
80

Условный проход выходного патрубка, мм: центрального 80  бокового
2х50

Минимальный ход затворного клапана выходного патрубка, мм45

Габаритные размеры, мм
 Длина
375 ширина
465 высота
280

Число выходных патрубков, шт
3 Масса, кг
6,3

Коэффициент гидравлического сопротивления
1.5

Сетка СВ-125 У ГОСТ Р 50401-92

Наименование показателя СВ: СВ-125 Условный проход, мм
125

Подача насоса, л/с 
40 Коэффициент сопротивления 
1.5  Диаметр, мм 205

Высота, мм  250  Масса, кг 3.8
Огнетушитель ОУ-55 ВСЕ ГОСТ 51057-01
Количество баллонов в огнетушителе, шт.
2х40

Вместимость корпуса баллона, л

20

Огнетушащее вещество

Двуокись углерода по ГОСТ 8050-85, сорт высший

Масса заряда огнетушащего вещества, кг

55

Величина утечки огнетушащего вещества, кг в год, не более
2,75

Длина струи огнетушащего вещества, м, не менее

4

Продолжительность подачи огнетушащего вещества, с, не менее

20

Огнетушащая способность тушения по классу В, не менее

144 В

Срок службы огнетушителя, не менее

10

Масса полная заряженного огнетушителя, кг, не более
157

Габаритные размеры, мм, не более

H
L
B
диаметр корпус
1300

550

480

4*159

В комплект поставки огнетушителя входят:

-огнетушитель ОУ-55 с двумя шлангами и раструбом — 1 шт

-тележка — 1 шт

-руководство по эксплуатации (паспорт качества)) — 1 шт.

Огнетушитель ОУ-7 ВСЕ ГОСТ 51057-01

Марка: Огнетушитель ОУ-7 Вместимость (л): 10 Масса заряда (л): 7

Время выхода ОТВ (сек): 15 Огнетушащая способность (площадь, м2): 55В(1,75) Длина выброса, м: 4 Масса, кг: 23,0...30,0 Габариты, мм: 1200х370х470

Рукав пожарный Гетекс Ф51 ГР-50А ТУ 6-19-151-80

Рукав 51мм с ГР-50АГетексГЕТЕКС - рукав с внутренним гидроизоляционным слоем. Наиболее перспективным для использования в подразделениях пожарной охраны являются рукава, изготовляемые по технологии ГЕТЕКС. При изготовлении данных рукавов используется слой из высококачественного водонепроницаемого материала. Он обеспечивает ровную водоотталкивающую поверхность внутри рукава. Рукав ГЕТЕКС устойчив к атмосферному воздействию, и на сегодняшний день является непревзойденным лидером в мире, среди пожарных рукавов других типов.  Головки алюминиевые.
Головка переходная  ГП 50Х80 ГОСТ 2217-76

Головка переходная – ГП 50х80, длина – 120 мм, ширина – 142 мм, вес – 0,96 кг;

Ключ  К-150 ГОСТ 14286-69
Ключи для запорной пожарной и соединительной арматуры моделей К-80 и К-150 предназначены для соединения арматуры рукавов и пожарного оборудования. Все ключи для пожарно-соединительной арматуры должны соответствовать некоторым техническим требованиям. Как правило, ключи изготавливают из ковкого чугуна марки КЧ 30—6. Возможно производство и из других материалов, не уступающих по техническим и механическим свойствам указанному.
На поверхности пожарных ключей не должно быть трещин, царапин и других дефектов, влияющих на прочность и ухудшающих внешний вид. Допустимыми являются небольшие раковины, глубина которых не более 25% от толщины стенки детали. Размер таких раковин не должен превышать 3мм.
Обязательным является наличие антикоррозийного покрытия на ключах. 
Качественное антикоррозийное покрытие обеспечит долговечность ключа, срок годности которого по стандарту составляет 8 лет. Также стоит отметить, что на всех ключах должна быть маркировка, содержащая такие данные, как товарный знак предприятия-изготовителя, тип ключа, год выпуска, обозначение настоящего стандарта. Все эти данные должны сохраняться в течение всего срока службы ключа. 
Также к ключам должен прилагаться паспорт по ГОСТ 2.601—68.

Ключ  К-80 ГОСТ 14286-69

Лом ЛПТ ГОСТ 16714-71

металлический прут крупного сечения (примерно 70 мм), который выполняется из закаленной стали и имеет две рабочие поверхности – а именно:
Закругленный крюк, которым очень удобно растаскивать завалы как конструкций здания, так и горящих обломков мебели и оргтехники;

Плоское и прямое основание, которое помогает пробиваться отверстия в завалах.Габаритные размеры 1100 мм Масса не более 5 кг
Топор пожарный для щита

Топор для щита применяется как элемент для его полной комплектации.  Он состоит из деревянной ручки, которая окрашивается в красный цвет. Весит топор до 1,8 кг, иначе нельзя, так с ним трудно будет работать в процессе тушения пожара. Они имеет стандартные геометрические размеры. Его длина  составляет 40 сантиметров, толщина топорища– 3 сантиметров, ширина  топорища -15 сантиметров.  Топорище изготавливается из углеродистых инструментальных марок стали.   Согласно технологии, топор делают так, чтобы его кирка и режущее лезвие находились в одной плоскости, проходящей через середину посадочного отверстия. Лезвие предварительно подвергают процессу затачивания, а затем обрабатывают термическим способом. Наружные поверхности топора, кроме режущего лезвия, окрашивают,  а в некоторых случаях на них покрытие неорганического происхождения с адгезионными характеристиками.  Чтобы топором было удобно пользоваться, его с помощью клина плотно насаживают на топорище.
Из древесины  твердых лиственных пород  изготавливают топорище  для щитового топора. Это могут быть ясень, клен, граб, береза, вяз. Дерево считается идеальным для изготовления топорища, если волокна древесины направлены  вдоль оси топорища. На всаженном конце топорища могут быть допущены  небольшие трещины, размерами не более 20 миллиметров на всаженном конце.   Допускается наличие сучков  не более двух единиц и размерами не более шести миллиметров.  После тщательного шлифования топорище покрывается лаком или краской, в основном красной или черной.

Ствол пожарный РСП-50А ГОСТ 9923-90

Рабочее давление Мпа,0,4 Расход воды при давлении у ствола ),4 Мпа, л/с не менее: распыленной струи2,0сплошной струи2,7
Дальности полета струи воды при расположении ствола на высоте 1 м с углом наклона к горизонту 300 и при давлении у ствола 0,4 МПа, м, не менее:

распыленной струи11сплошной струи30
Габаритные размеры, мм, не более:Ширина140Длина350
Условный проход соединительной головки, мм 50 Масса, кг, не более 1,5

Данный ствол выполнен в виде конусообразного корпуса с соединительной муфтой для подключения напорного шланга и сменного насадка регулирующего напор и размер водного факела. Так же в комплект входит ремень и защитная оплетка на корпусе.

Лестница пожарная ЛП ГОСТ 8556-72

Габаритные размеры, мм:
длина в сложенном состоянии 3380±20 длина в рабочем положении
3100±20 ширина
300±5высота
50±1

Расстояние между ступенями, мм
340±5 Статическая нагрузка на одну ступень, кг, не более
200 Допустимое количество человек на лестнице (колене)
1

Масса, кг, не более
9,7
Огнетушитель ОУ-40 ВСЕ ГОСТ51057-97

Объем - 40л. Масса заряда - 25 кг. Выход заряда, не менее - 15 сек.

Длина струи, не менее - 4 м. Огнетушащая способность - 89В (2,8).

Габариты - 700*1550*440 мм. Масса с зарядом - 120 кг.
Рукав пожарный РПМ(п)-50-1.6-УХЛ1 с  ГР-50А 20м ТУ 6-19-151-80

Тип Латексированные Диаметр рукава, мм 51 Рабочее давление, МПа 1,6 Масса одного метра рукава, кг 0,45 Испытательное давление, МПа 2 Разрывное давление, МПа 3,5 Рабочая температура эксплуатации, град от -60 до +40 Стойкость к абразивному износу, цикл 50 Стойкость к воздействию стержня, имеющего температуру наружной поверхности 300/ 450 град., сек 30 Длина рукава по ТУ-8193-019-00323890-2009, м 20 Назначение Для комплектации мобильных пожарных машин, морских и речных судов Особенности Латексированные рукава с внутренним гидроизоляционным слоем из натурального латекса.  Головки алюминиевые

Головка рукавная ГР-80

Внутренний диаметр, мм69Диаметр поклыкам, мм142Рабочее давление, МПа
1,2
Масса не более, кг0,67
Алюминий
Ствол пожарный РСК-50А ГОСТ 9923-90

Марка: Ствол РСК-50 АРабочее давление, МПа, (кгс/см2): 0,4; 0,6 (4-6)

Расход воды, л/с, не менее: сплошной струи: 2,7 распыленной струи: 2

Дальность водяной струи (максимальная по крайним каплям), м, не менее:

сплошной: 30 распыленной: 11

Угол факела распыленной струи, рад (градус), не менее:

минимальный: 0,70 (40) максимальный: 1,22 (70)

Габаритные размеры, мм, не более: длина, L: 360 высота, H: 140 Масса, кг, не более: 1,95 Диаметр выходного отверстия насадка, мм: 12 Условный проход соединительной головки, мм: 50Алюминий
Огнетушитель ОУ-20-ВСЕ ГОСТ Р 51057-2001

Тип огнетушителя ОУ-20 ВСЕ 

Масса заряда - 20 кг; Вес изделия - 60 кг; Передвижной; Класс тушения - ВСЕ;

Температура эксплуатации: от - 40 до +50°С; Огнетушащая способность: 70В;

Размер: 1200х410х370мм.
Лестница пожарная ЛШ ГОСТ 8556-72

Габаритные размеры, мм:
длина в рабочем положении
4100±30

Ширина 300±5 вылет крюка 650±5 Расстояние между ступенями, мм 340±5 
Статическая нагрузка на одну ступень, кг, не более
200

Допустимое количество человек на лестнице (колене) 1Масса, кг, не более
10,8
Ствол пожарный РСКЗ-70 ГОСТ 9923-90/

Тип: завесообразующий, перекрывной.

Рабочее давление: 0,4-0,6 МПа или же 4 – 6 кгс/см2.

Расход воды при разных видах струи: Сплошная: 7,4 л/с. Распыленная: 7 л/с.

Защитная завеса: 2,3 л/с.

Факел: Минимальный угол: 40о. Угол защитной завесы: от 120 о. Диаметр завесы: от 3 м.

Диаметр отверстия насадка: 19 мм. DN 70 мм. Длина ствола: 430 мм. Тип соединительной головки: ГМ-70. Масса: 3 кг. Материал: алюминиевый сплав.
Трубка выкидная к ОУ-3
Трубка из металла с резьбой с двух сторон для соединения огнетушителя и раструба


	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Согласно ТЗ

	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	Согласно ГОСТ; ТУ.

	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Согласно ГОСТ; ТУ.

	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Согласно ГОСТ; ТУ.

	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Согласно ГОСТ; ТУ.

	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	Согласно ТЗ

	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	Согласно ГОСТ; ТУ.

	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	Согласно ГОСТ; ТУ.

Отдельная упаковка  на каждый вид наименования товара

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству и качеству, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР № П-6 ОТ 15.06.1965г. и П-7 от 25.04.1966г. с дополнениями и изменениями

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	сопроводительная документация (счет-фактура, ТТН, документация подтверждающая качество товара (паспорта качества, сертификаты)) на русском языке.

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	Согласно ГОСТ; ТУ.

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Материал должен храниться в складских помещениях, защищенных от механических повреждении и действия активных химических реагентов 

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Согласно ГОСТ; ТУ.

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Согласно гарантии производителя.

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Согласно ГОСТ; ТУ.

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Согласно ГОСТ; ТУ.

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Согласно ГОСТ; ТУ.

	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Отсутствуют

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Единовременная поставка товара в полном объеме.


Примечание:
Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (ЭКВИВАЛЕНТЫ) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (АНАЛОГИ).
Участник процедуры, предлагающий эквивалент либо аналог, должен предоставить с заявкой полное техническое описание предлагаемого изделия, указать завод-изготовитель и приложить соответствующие ТУ завода-изготовителя.
Исп. Соловьёв Сергей Юрьевич

СС 1 18.06.2015г. тел. (83130) 2 30 55
