|  | ### УТВЕРЖДАЮ Директор Проектно-конструкторского филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» _________________ С.В. Егоров |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

«Анализ технологий подготовки строительных материалов из грунтов промплощадки АЭС АККУЮ. Рассмотрение и согласование Программы работ по исследованию скальных и полускальных грунтов площадки АЭС АККУЮ, по разработке и внедрению технологий использования грунтов»

1. «Анализ технологий подготовки строительных материалов из грунтов промплощадки АЭС АККУЮ. Рассмотрение и согласование Программы работ по исследованию скальных и полускальных грунтов площадки АЭС АККУЮ, по разработке и внедрению технологий использования грунтов». Место расположения АЭС АККУЮ – Турецкая Республика.

2. Основание для заключения договора: обращение заказчика, письмо ОАО «Концерн Росэнергоатом» о выполнении работ № 5.1-5-22/1917 от 02.05.12 г.

3. Срок выполнения работы по договору:

окончание: «16» октября 2012 г.

4. Исполнитель – определяется по итогам конкурса.

5. Цель работ и ожидаемые результаты.

5.1. Рассмотрение и согласование Программы работ по исследованию скальных и полускальных грунтов площадки АЭС АККУЮ, по разработке и внедрению технологий использования грунтов (далее – Программа работ), разработанной ENVY Inc. по контракту с ЗАО «Атомстройэкспорт» №77-178/1200800 от 18.06.2012.

Оценка пригодности местных материалов для приготовления бетонов и отсыпки качественных насыпей (в том числе в составе морских гидротехнических сооружений) и для устройства оснований автомобильных дорог.

Обоснование оптимальных способов разработки скальных грунтов площадки.

Разработка рекомендаций по контролю качественных показателей исходных материалов, бетонных смесей и бетонов.

5.2. Ожидаемый экономический эффект:

Экономический эффект будет получен благодаря повышению надежности реализации процессов проектирования и строительства АЭС, обусловленной результатами квалифицированного анализа российской специализированной организацией существующих технологий и Программы работ по исследованию скальных и полускальных грунтов площадки АЭС АККУЮ, по разработке и внедрению технологий использования грунтов.

6. Исходные данные для проведения работ

- «AKU.C.120.&.&&&&&&.&&&&&.015.MD.0001. Предпроектная документация. Предпроектные материалы. Технические требования к строительным материалам, полученным из скальных грунтов промплощадки»;

- «Исследование материалов на площадке атомной станции AKKUYU, ENVY Inc., 2012»

7. Основные требования к выполнению работ и их результатам, требования и нормы, определяющие характеристики работ.

Работы должны быть выполнены в соответствии с документом «AKU.C.120.&.&&&&&&.&&&&&.015.MD.0001. Предпроектная документация. Предпроектные материалы. Технические требования к строительным материалам, полученным из скальных грунтов промплощадки» и нормативной документацией, упомянутой в нем.

В ходе работ Исполнителем должен быть сформирован и согласован с Заказчиком перечень соответствующей тематике работ нормативно-технической документации, имеющими силу в Турции.

8. Место внедрения и способ применения результатов выполненных работ: АЭС АККУЮ, анализ существующих технологий подготовки местных материалов грунта с целью их использования для приготовления бетонных смесей, отсыпки дамб, проведения берегоукрепительных работ, устройства насыпи вертикальной планировки, обратной засыпки пазух котлованов, устройства автодорог.

9. Отчетные материалы.

По этапу I:

- технический отчет.

По этапу II:

- техническое заключение,

- согласованная Программа работ.

10. Порядок приема и передачи работ Заказчику:

Оформление результатов работ и отчетной документации, а также порядок сдачи и приемки документации осуществляется в соответствии со Стандартом предприятия СТО СМК-ПКФ-014-06. Настоящим стандартом определяются Требования к качеству, процедуре обеспечения качества (контроля качества) и подробности требований по формату и способам передачи данных в электронном виде.

Правила кодирования отчетной документации должны быть согласованы Сторонами не позднее, чем за один месяц до выпуска первого этапа отчетной документации. Правила кодирования являются обязательными для исполнения Сторонами, а также всеми привлекаемыми для исполнения обязательств по Договору организациями. Настоящие требования будут распространены Сторонами на действия в соответствующих договорных отношениях.

Учет и хранение результатов работ (в том числе документации), передаваемых Заказчику по настоящему Договору, осуществляется в соответствии с РД ЭО 0324-2004 от 25.05.2004 «Положение о порядке работы с документами Технического архива концерна «Росэнергоатом».

11. Приложения:

1. Описание выполняемых работ;

2. AKU.C.120.&.&&&&&&.&&&&&.015.MD.0001. Предпроектная документация. Предпроектные материалы. Технические требования к строительным материалам, полученным из скальных грунтов промплощадки.

3. Исследование материалов на площадке атомной станции AKKUYU, ENVY Inc., 2012.

| Директор по планированию и проектам | В.М. Мешков |
| --- | --- |

| Начальник отдела инженерно-экологических изысканий | Ю.В. Волков |
| --- | --- |

Приложение 1

к Техническому Заданию

Описание выполняемых работ

Работы выполняются в два этапа:

Этап I

Анализ технологий подготовки строительных материалов из грунтов промплощадки АЭС АККУЮ.

Оценка свойств местных грунтов:

Оценка качества грунтов для приготовления бетонов, в том числе:

- назначение требований к инертным материалам для бетонов в соответствии с действующими нормативными документами;

- оценка качества мелкого и крупного заполнителей для бетонов, в том числе и подготовка проб мелкого и крупного заполнителей к испытаниям;

- анализ полученных результатов испытаний и их соответствия действующим нормативным документам;

- при необходимости, разработка рекомендаций по улучшению качества материалов грунта, с целью получения требуемых характеристик.

Оценка качества местного грунта для устройства оснований автомобильных дорог и отсыпки качественных насыпей, в том числе оценка стойкости местных грунтов к техногенным воздействиям, воздействиям окружающей среды и условиям эксплуатации.

Анализ применяемых в Турецкой Республике технологий использования местных материалов:

Анализ технологий использования местных материалов грунта для приготовления бетонов.

Анализ технологий использования местных материалов грунта для устройства оснований автомобильных дорог и отсыпки качественных насыпей, в том числе:

- обоснование оптимального способа разработки скальных грунтов площадки;

- разработка Программы опытных укаток, включающей рекомендации по возможным типам уплотняющего оборудования, размерам и количеству опытных насыпей, а также допустимые границы вариации основных технологических параметров:

- гранулометрического состава, влажности укладываемого грунта и коэффициента уплотнения;

- толщины уплотняемого слоя, исходя из условий обеспечения коэффициента уплотнения;

- числа проходов уплотняющего механизма по одному следу;

- выбор уплотняющего механизма;

Примечание. Опытное уплотнение следует проводить для каждого вида грунта и каждого типа уплотняющего механизма.

Разработка рекомендаций и методик контроля качества:

Разработка рекомендаций по контролю качества при производстве бетона, в том числе:

- разработка рекомендаций по контролю качественных показателей исходных материалов для приготовления бетонов;

- разработка рекомендаций по контролю качественных показателей бетонных смесей и бетонов.

Разработка методик контроля качества грунта для устройства оснований автомобильных дорог и отсыпки качественных насыпей, в том числе:

    - назначение объема и методов входного контроля качества грунтов, доставляемых из карьера (проверка соответствия вида грунта, состава, влажности и др.);

    - разработка схем технологического (операционного) контроля, содержащих данные об оптимальных размерах технологических карт, составе, периодичности и способах контроля;

    - разработка схем и методов приемочного контроля качества укладки грунта в насыпи различного назначения; выбор оптимального объёма пробы в зависимости от крупности уложенного грунта;

    - рекомендации по ведению журналов входного, технологического и приемочного контроля.

Этап II

Техническое заключение на отчет «Исследование материалов на площадке атомной станции AKKUYU, ENVY Inc., 2012». Рассмотрение и согласование Программы работ по исследованию скальных и полускальных грунтов площадки АЭС АККУЮ, по разработке и внедрению технологий использования грунтов.

Техническое заключение на отчет «Исследование материалов на площадке атомной станции AKKUYU, ENVY Inc., 2012», выполненный ранее, в том числе:

- анализ нормативной базы, используемой при проведении испытаний грунта;

- анализ данных инженерных изысканий и результатов испытаний местных материалов, полученных ранее турецкими организациями;

- оценка соответствия физико-механических характеристик грунтов, полученных турецкими организациями требованиям российских нормативных документов;

- рекомендации по проведению дополнительных испытаний грунта;

- заключение по результатам технической экспертизы отчета.

Рассмотрение и согласование с Заказчиком Программы работ.