Приложение к договору №________ от_______________

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ ИМ. Д.В.Ефремова»

	СОГЛАСОВАНО

Зам. Генерального директора –

директор НТЦ «Синтез»
____________________ В.А.Беляков

«_____»____________________2012г.
	УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова»

___________________С.В.Романов

«_____»_________________ 2012г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт помещений корпуса №1 и №29
	Зам. директора НТЦ «Синтез»
по производству
_______________ Коротков В.А.

«___»__________ 2012г.


Санкт-Петербург

2012 год

1. Наименование, основание и сроки выполнения работы.

Наименование работы: «Косметический ремонт помещений корпуса №1 и корпуса №29».
1.1. Основание для проведения работ – «План ремонтно-строительных работ на 2012 год, утв. генеральным директором ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова».
1.2. Сроки выполнения работ
- начало работ в течение 3-х дней со дня заключения договора на проведение ремонтно-строительных работ;
- окончание работ через 45 календарных дней после начала работ;
2. Технические требования к выполнению работ.

2.1. Состояние помещений, туалетных комнат и коридора на момент начала ремонта:
Помещения №№ 101, 101а, 276, помещение 3 пролета 2 этажа в осях Ю/Я – Ы рядах 12/13 – 16, 313, 328, 340, 341, 342, 410а, 422 корпуса №1 и №№ 407, 410, 412 корпуса №29: помещения без перегородок, стены и потолки оштукатурены и покрашены либо оклеены стеклообоями, имеются трещины в штукатурке, местами поражение грибком, краска местами отслоилась и отлетела, деревянные двери рассохлись и в трещинах. Потолки выполнены по деревянному основанию и подлежат замене. Линолеумное покрытие пола с повреждениями. Радиаторы системы отопления ржавые с водоподтеками. Потолочные светильники разукомплектованы.
2.2. Перечень работ, выполняемых в рамках данного договора:
· Демонтаж окон и оконных коробок;

· Монтаж двухкамерных стеклопакетов из ПВХ профилей;

· Установка откосов внутренних из ГКЛ влагостойких;

· Установка отливов с полимерным покрытием;

· Установка пластиковых подоконников;

· Восстановление наружных откосов;

· Установка металлокаркаса;

· Обшивка стен ГКЛ;

· Шпаклевка стен;

· Нанесение декоративного покрытия типа «флок» в камеральных помещениях;

· Демонтаж настенной и половой плиток;

· Облицовка стен и пола плиткой;

· Демонтаж потолка типа АГШ с каркасом в помещениях;

· Монтаж потолка типа «Армстронг» в камеральных помещениях;

· Установка встроенных светильников;
· Демонтаж входных дверей;

· Установка входных дверей;

· Демонтаж полового покрытия;
· Заглаживание пола под линолеум;

· Настил линолеума в камеральных помещениях;

· Установка радиаторов системы отопления;

· Замена труб водяного отопления на металлопластиковые;

· Установка мойки;

· Замена фановых труб;

· Замена электроосвещения;

· Вывоз строительного мусора.

2.3. Объемы работ, выполняемых в рамках данного договора:
	№ п.п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Пояснения

	Помещение №101 корпуса №1 (1 этаж)

	1. 
	Снятие плинтусов
	м.п.
	70
	

	2. 
	Демонтаж полового покрытия (ковролин, линолеум)
	м2
	56
	

	3. 
	Монтаж влагостойкой ДСП 16 мм под линолеум
	м2
	56
	

	4. 
	Укладка линолеума износостойкого
	м2
	56
	

	5. 
	Установка плинтуса пластикового
	м.п.
	70
	

	6. 
	Обдирка настенных стеклообоев
	м2
	150
	

	7. 
	Удаление штукатурки пораженной грибком
	м2
	2
	

	8. 
	Обработка противогрибковым составом
	м2
	4
	

	9. 
	Выравнивание стен
	м2
	2
	

	10. 
	Шпаклевка стен
	м2
	175
	

	11. 
	Нанесение декоративного покрытия типа «флок»
	м2
	175
	

	12. 
	Демонтаж деревянных лестничных перил
	м.п.
	10
	

	13. 
	Демонтаж закрытия регистров системы отопления
	м2
	3
	

	14. 
	Демонтаж обшивки (плита ДСП)
	м2
	51
	

	15. 
	Устройство металлокаркаса
	м.п.
	110
	

	16. 
	Обшивка стен ГКЛ
	м2
	51
	

	17. 
	Устройство закрытий регистров системы отопления из ГКЛ
	м2
	3
	

	18. 
	Установка декоративной решетки
	шт.
	1
	500х1000мм

	19. 
	Установка пластиковых люков в ГКЛ
	шт.
	6
	500х500-3шт., 200х200-3шт.

	20. 
	Демонтаж подвесного потолка
	м2
	56
	

	21. 
	Демонтаж точечных светильников
	шт.
	32
	

	22. 
	Монтаж потолка типа Армстронг
	м2
	56
	

	23. 
	Установка встроенных светодиодных потолочных светильников LM28W
	шт.
	14
	

	24. 
	Демонтаж дверных наличников
	м.п.
	45
	

	25. 
	Ремонт дверных блоков (шлифовка + лакировка)
	м2
	26
	

	26. 
	Установка дверных наличников
	м.п.
	45
	

	27. 
	Демонтаж электропроводки
	м.п.
	40
	

	28. 
	Установка розеток, выключателей
	шт.
	10
	4 группы по 2 розетки, 2 выкл.

	29. 
	Установка телефонных розеток
	шт.
	2
	

	30. 
	Электроразводка кабеля к электроточкам в пределах помещения в пластиковых коробах
	м.п.
	
	Длины кабелей определяются при разработке сметы.

	31. 
	Демонтаж датчиков пожарной сигнализации
	шт.
	6
	

	32. 
	Установка датчиков пожарной сигнализации
	шт.
	6
	

	33. 
	Вывоз строительного мусора
	
	
	

	Помещение №101а корпуса №1 (1 этаж)

	34. 
	Снятие плинтусов
	м.п.
	16
	

	35. 
	Демонтаж полового покрытия (ковролин)
	м2
	16
	

	36. 
	Монтаж влагостойкой ДСП 16 мм под линолеум
	м2
	16
	

	37. 
	Укладка линолеума износостойкого
	м2
	16
	

	38. 
	Установка плинтуса пластикового
	м.п.
	16
	

	39. 
	Обдирка настенной обшивки (ковролин, плита ДСП)
	м2
	50
	

	40. 
	Демонтаж потолка типа АГШ с каркасом
	м2
	16
	

	41. 
	Демонтаж закрытия регистров системы отопления
	м2
	3
	

	42. 
	Устройство металлокаркаса
	м.п.
	130
	

	43. 
	Обшивка стен ГКЛ
	м2
	65
	

	44. 
	Устройство закрытий регистров системы отопления из ГКЛ
	м2
	3
	

	45. 
	Установка декоративной решетки
	шт.
	1
	500х1000мм

	46. 
	Шпаклевка стен
	м2
	68
	

	47. 
	Нанесение декоративного покрытия типа «флок»
	м2
	68
	

	48. 
	Демонтаж подвесных светильников
	шт.
	4
	

	49. 
	Монтаж потолка типа Армстронг
	м2
	16
	

	50. 
	Установка встроенных светодиодных потолочных светильников LM28W
	шт.
	4
	

	51. 
	Демонтаж электропроводки
	м.п.
	20
	

	52. 
	Установка розеток, выключателей
	шт.
	9
	4 группы по 2 розетки

	53. 
	Установка телефонных розеток
	шт.
	2
	

	54. 
	Электроразводка кабеля к электроточкам в пределах помещения в пластиковых коробах
	м.п.
	
	Длины кабелей определяются при разработке сметы.

	55. 
	Демонтаж датчиков пожарной сигнализации
	шт.
	2
	

	56. 
	Установка датчиков пожарной сигнализации
	шт.
	2
	

	57. 
	Вывоз строительного мусора
	
	
	

	Помещение кухни корпуса №1 (1 этаж)

	58. 
	Демонтаж потолка типа АГШ с каркасом
	м2
	8
	

	59. 
	Демонтаж светильников
	шт.
	3
	

	60. 
	Сбивка плитки со стен
	м2
	45
	

	61. 
	Выравнивание стен
	м2
	45
	

	62. 
	Облицовка стен плиткой
	м2
	45
	

	63. 
	Сбивка плитки с пола
	м2
	8
	

	64. 
	Выравнивание пола
	м2
	8
	

	65. 
	Облицовка пола плиткой
	м2
	8
	

	66. 
	Монтаж потолка типа Армстронг
	м2
	8
	

	67. 
	Установка встроенных светодиодных потолочных светильников LM28W
	шт.
	2
	

	68. 
	Демонтаж электропроводки
	м.п.
	20
	

	69. 
	Установка электрощита с 6 автоматами (380V)
	шт.
	2
	

	70. 
	Установка розеток, выключателей
	шт.
	9
	4 группы по 2 розетки, 1 выкл.

	71. 
	Электроразводка кабеля к электроточкам в пределах помещения в кабель-каналах и гофре
	м.п.
	
	Длины кабелей определяются при разработке сметы.

	72. 
	Демонтаж датчиков пожарной сигнализации
	шт.
	1
	

	73. 
	Установка датчиков пожарной сигнализации
	шт.
	1
	

	74. 
	Вывоз строительного мусора
	
	
	

	Помещение №276 корпуса №1 (2 этаж)

	75. 
	Демонтаж потолка типа АГШ с каркасом
	м2
	20
	

	76. 
	Демонтаж светильников
	шт.
	6
	

	77. 
	Сбивка плитки со стен
	м2
	45
	

	78. 
	Выравнивание стен
	м2
	45
	

	79. 
	Облицовка стен плиткой
	м2
	45
	

	80. 
	Монтаж потолка типа Армстронг
	м2
	20
	

	81. 
	Установка настенных светодиодных  светильников типа LM28W
	шт.
	6
	

	82. 
	Демонтаж дверных наличников
	м.п.
	10
	

	83. 
	Демонтаж двери
	м2
	3
	

	84. 
	Уменьшение проема под дверь
	шт.
	1
	

	85. 
	Установка двери двухстворчатой с замком
	шт.
	1
	

	86. 
	Установка дверных наличников
	м.п.
	45
	

	87. 
	Замена радиатора системы отопления
	шт.
	1
	

	88. 
	Замена труб водяного отопления
	м.п.
	10
	

	89. 
	Замена труб вентиляции
	м.п.
	3
	

	90. 
	Демонтаж окна
	м2
	5
	

	91. 
	Монтаж четырехсекционного двухкамерного стеклопакета в наружной стене из кирпича
	м2
	5
	

	92. 
	Установка откосов внутренних влагостойких
	м2
	3
	

	93. 
	Установка отливов с полимерным покрытием
	м.п.
	2
	

	94. 
	Установка подоконников шириной 400мм.
	м.п.
	2
	

	95. 
	Восстановление наружных откосов
	м2
	1
	

	96. 
	Демонтаж электропроводки
	м.п.
	40
	

	97. 
	Установка электрощита с 4 автоматами (220V)
	шт.
	2
	

	98. 
	Установка розеток, выключателей
	шт.
	6
	

	99. 
	Электроразводка кабеля к электроточкам в пределах помещения в кабель-каналах и гофре
	м.п.
	
	Длины кабелей определяются при разработке сметы.

	100. 
	Демонтаж датчиков пожарной сигнализации
	шт.
	2
	

	101. 
	Установка датчиков пожарной сигнализации
	шт.
	2
	

	102. 
	Вывоз строительного мусора
	
	
	

	Помещение 3 пролета в осях Ю/Я – Ы рядах 12/13 – 16 (2 этаж)

	103. 
	Демонтаж потолка типа АГШ с каркасом
	м2
	25
	

	104. 
	Демонтаж светильников
	шт.
	6
	

	105. 
	Демонтаж дверей
	м2
	4
	

	106. 
	Демонтаж электрощитов
	шт.
	5
	

	107. 
	Демонтаж стеклянных рам
	м2
	7
	

	108. 
	Демонтаж пола
	м2
	75
	

	109. 
	Обшивка потолка профлистом по металлокаркасу
	м2
	25
	

	110. 
	Установка потолочных светодиодных светильников типа LM28W
	шт.
	6
	

	111. 
	Закрытие проемов сеткой «Рабица»
	м2
	7
	

	112. 
	Установка металлических дверей
	м2
	2
	2 двери 900 х 2000мм

	113. 
	Установка радиаторов системы отопления
	шт.
	2
	

	114. 
	Прокладка труб водяного отопления
	м.п.
	30
	

	115. 
	Установка отсечных вентилей
	шт.
	2
	

	116. 
	Шпаклевка стен без выравнивания
	м2
	30
	

	117. 
	Окраска металлических ограждений
	м2
	90
	

	118. 
	Окраска стен на высоту 3 метра
	м2
	60
	

	119. 
	Установка настенных светодиодных светильников типа LM28W
	шт.
	4
	

	120. 
	Установка половых поперечных ребер жесткости из швеллера №6
	м.п.
	70
	

	121. 
	Монтаж полового покрытия из рифленого листа
	м2
	75
	

	122. 
	Демонтаж электропроводки
	м.п.
	40
	

	123. 
	Установка электрощита с 4 автоматами (220V)
	шт.
	1
	

	124. 
	Установка розеток, выключателей
	шт.
	6
	2 группы по 2 розетки, 2 выкл.

	125. 
	Электроразводка кабеля к электроточкам в пределах помещения в кабель-каналах и гофре
	м.п.
	
	Длины кабелей определяются при разработке сметы.

	126. 
	Демонтаж датчиков пожарной сигнализации
	шт.
	2
	

	127. 
	Установка датчиков пожарной сигнализации
	шт.
	2
	

	128. 
	Вывоз строительного мусора
	
	
	

	Помещение №313 корпуса №1 (3 этаж)

	129. 
	Снятие плинтусов
	м.п.
	30
	

	130. 
	Снятие линолеума
	м2
	60
	

	131. 
	Демонтаж светильников
	шт.
	16
	

	132. 
	Шпаклевка стен без выравнивания
	м2
	110
	

	133. 
	Окраска стен эмульсионной краской
	м2
	110
	

	134. 
	Установка подвесного потолка типа «Армстронг»
	м2
	60
	

	135. 
	Установка встроенных потолочных светильников
	шт.
	16
	

	136. 
	Заглаживание пола под линолеум
	м2
	60
	

	137. 
	Укладка линолеума
	м2
	60
	

	138. 
	Установка пластиковых плинтусов
	м.п.
	30
	

	139. 
	Демонтаж окон
	м2
	10
	

	140. 
	Монтаж четырехсекционного двухкамерного стеклопакета в наружной стене из кирпича
	м2
	10
	

	141. 
	Установка откосов внутренних влагостойких
	м2
	3
	

	142. 
	Установка отливов с полимерным покрытием
	м.п.
	2
	

	143. 
	Установка подоконников шириной 400мм.
	м.п.
	2
	

	144. 
	Восстановление наружных откосов
	м2
	1
	

	145. 
	Окраска радиаторов водяного отопления
	м2
	3
	

	146. 
	Окраска труб водяного отопления
	м.п.
	11
	

	147. 
	Демонтаж дверных наличников
	м.п.
	11
	

	148. 
	Ремонт дверных блоков (шлифовка + лакировка)
	м2
	5
	

	149. 
	Установка дверных наличников
	м.п.
	11
	

	150. 
	Демонтаж электропроводки
	м.п.
	50
	

	151. 
	Установка розеток бытового электроснабжения (220V) с заземлением
	шт.
	10
	6 блоков по 2 розетки

	152. 
	Электроразводка кабеля к электроточкам в пределах помещения в пластиковых коробах
	м.п.
	
	Длины кабелей определяются при разработке сметы.

	153. 
	Установка 2х клавишного выключателя
	шт.
	1
	

	154. 
	Установка электрощита с 4 автоматами (220V)
	шт.
	1
	

	155. 
	Демонтаж датчиков пожарной сигнализации
	шт.
	4
	

	156. 
	Установка датчиков пожарной сигнализации
	шт.
	4
	

	157. 
	Вывоз строительного мусора
	
	
	

	Помещение №328 корпуса №1 (3 этаж)

	158. 
	Снятие плинтусов
	м.п.
	22
	

	159. 
	Снятие линолеума
	м2
	30
	

	160. 
	Демонтаж светильников
	шт.
	12
	

	161. 
	Демонтаж окон
	м2
	5
	

	162. 
	Монтаж четырехсекционного двухкамерного стеклопакета в наружной стене из кирпича
	м2
	5
	

	163. 
	Установка откосов внутренних влагостойких
	м2
	3
	

	164. 
	Установка отливов с полимерным покрытием
	м.п.
	2
	

	165. 
	Установка подоконников шириной 400мм.
	м.п.
	2
	

	166. 
	Восстановление наружных откосов
	м2
	1
	

	167. 
	Установка подвесного потолка типа «Армстронг»
	м2
	30
	

	168. 
	Установка встроенных потолочных светодиодных светильников LM28W
	шт.
	6
	

	169. 
	Устройство металлокаркаса
	м.п.
	170
	

	170. 
	Обшивка стен ГКЛ
	м2
	80
	

	171. 
	Шпаклевка стен
	м2
	80
	

	172. 
	Нанесение декоративного покрытия типа «флок»
	м2
	68
	

	173. 
	Заглаживание пола под линолеум
	м2
	30
	

	174. 
	Укладка линолеума
	м2
	30
	

	175. 
	Установка пластиковых плинтусов
	м.п.
	22
	

	176. 
	Демонтаж дверных наличников
	м.п.
	11
	

	177. 
	Ремонт дверных блоков (шлифовка + лакировка)
	м2
	5
	

	178. 
	Установка дверных наличников
	м.п.
	11
	

	179. 
	Замена радиаторов водяного отопления
	шт.
	1
	

	180. 
	Замена труб водяного отопления
	м.п.
	10
	

	181. 
	Демонтаж электропроводки
	м.п.
	50
	

	182. 
	Установка розеток бытового электроснабжения (220V) с заземлением
	шт.
	8
	4 блока по 2 розетки

	183. 
	Установка розеток стабилизированного электроснабжения (220V) с заземлением
	шт.
	8
	4 блока по 2 розетки

	184. 
	Электроразводка кабеля к электроточкам в пределах помещения в пластиковых коробах
	м.п.
	
	Длины кабелей определяются при разработке сметы.

	185. 
	Установка 2х клавишного выключателя
	шт.
	1
	

	186. 
	Установка электрощита с 4 автоматами (220V)
	шт.
	1
	

	187. 
	Установка телефонных розеток
	шт.
	4
	

	188. 
	Демонтаж датчиков пожарной сигнализации
	шт.
	4
	

	189. 
	Установка датчиков пожарной сигнализации
	шт.
	4
	

	190. 
	Вывоз строительного мусора
	
	
	

	Помещение №340 корпуса №1 (3 этаж)

	191. 
	Снятие плинтусов
	м.п.
	15
	

	192. 
	Снятие линолеума
	м2
	15
	

	193. 
	Демонтаж светильников
	шт.
	4
	

	194. 
	Демонтаж окон
	м2
	3
	

	195. 
	Монтаж трехсекционного двухкамерного стеклопакета в наружной стене из кирпича
	м2
	3
	

	196. 
	Установка откосов внутренних влагостойких
	м2
	2
	

	197. 
	Установка отливов с полимерным покрытием
	м.п.
	1,5
	

	198. 
	Установка подоконников шириной 400мм.
	м.п.
	1,5
	

	199. 
	Восстановление наружных откосов
	м2
	0,5
	

	200. 
	Демонтаж потолка типа АГШ с каркасом
	м2
	15
	

	201. 
	Установка подвесного потолка типа «Армстронг»
	м2
	15
	

	202. 
	Установка встроенных потолочных светодиодных светильников LM28W
	шт.
	4
	

	203. 
	Демонтаж двери
	м2
	2
	

	204. 
	Демонтаж дверных наличников
	м.п.
	10
	

	205. 
	Установка входной двери с замком
	м2
	2
	800х2000мм

	206. 
	Установка дверных наличников
	м.п.
	10
	

	207. 
	Демонтаж настенной обшивки типа АГШ с каркасом
	м2
	60
	

	208. 
	Устройство металлокаркаса
	м.п.
	120
	

	209. 
	Обшивка стен ГКЛ
	м2
	60
	

	210. 
	Шпаклевка стен
	м2
	60
	

	211. 
	Нанесение декоративного покрытия типа «флок»
	м2
	60
	

	212. 
	Заглаживание пола под линолеум
	м2
	15
	

	213. 
	Укладка линолеума
	м2
	15
	

	214. 
	Установка пластиковых плинтусов
	м.п.
	15
	

	215. 
	Замена радиаторов водяного отопления
	шт.
	1
	

	216. 
	Замена труб водяного отопления
	м.п.
	10
	

	217. 
	Демонтаж электропроводки
	м.п.
	30
	

	218. 
	Установка розеток бытового электроснабжения (220V) с заземлением
	шт.
	6
	3 блока по 2 розетки

	219. 
	Установка розеток стабилизированного электроснабжения (220V) с заземлением
	шт.
	6
	3 блока по 2 розетки

	220. 
	Электроразводка кабеля к электроточкам в пределах помещения в пластиковых коробах
	м.п.
	
	Длины кабелей определяются при разработке сметы.

	221. 
	Установка выключателя
	шт.
	1
	

	222. 
	Установка электрощита с 4 автоматами (220V)
	шт.
	1
	

	223. 
	Установка телефонных розеток
	шт.
	2
	

	224. 
	Демонтаж датчиков пожарной сигнализации
	шт.
	2
	

	225. 
	Установка датчиков пожарной сигнализации
	шт.
	2
	

	226. 
	Вывоз строительного мусора
	
	
	

	Помещение №341 корпуса №1 (3 этаж)

	227. 
	Снятие плинтусов
	м.п.
	14
	

	228. 
	Снятие линолеума
	м2
	13
	

	229. 
	Демонтаж светильников
	шт.
	4
	

	230. 
	Демонтаж окон
	м2
	3
	

	231. 
	Монтаж трехсекционного двухкамерного стеклопакета в наружной стене из кирпича
	м2
	3
	

	232. 
	Установка откосов внутренних влагостойких
	м2
	2
	

	233. 
	Установка отливов с полимерным покрытием
	м.п.
	1,5
	

	234. 
	Установка подоконников шириной 400мм.
	м.п.
	1,5
	

	235. 
	Восстановление наружных откосов
	м2
	0,5
	

	236. 
	Демонтаж потолка типа АГШ с каркасом
	м2
	13
	

	237. 
	Установка подвесного потолка типа «Армстронг»
	м2
	13
	

	238. 
	Установка встроенных потолочных светодиодных светильников LM28W
	шт.
	4
	

	239. 
	Демонтаж двери
	м2
	2
	

	240. 
	Демонтаж дверных наличников
	м.п.
	10
	

	241. 
	Установка входной двери с замком
	м2
	2
	800х2000мм

	242. 
	Установка дверных наличников
	м.п.
	10
	

	243. 
	Демонтаж настенной обшивки типа АГШ с каркасом
	м2
	56
	

	244. 
	Устройство металлокаркаса
	м.п.
	110
	

	245. 
	Обшивка стен ГКЛ
	м2
	56
	

	246. 
	Шпаклевка стен
	м2
	56
	

	247. 
	Нанесение декоративного покрытия типа «флок»
	м2
	56
	

	248. 
	Заглаживание пола под линолеум
	м2
	13
	

	249. 
	Укладка линолеума
	м2
	13
	

	250. 
	Установка пластиковых плинтусов
	м.п.
	14
	

	251. 
	Замена радиаторов водяного отопления
	шт.
	1
	

	252. 
	Замена труб водяного отопления
	м.п.
	10
	

	253. 
	Демонтаж электропроводки
	м.п.
	30
	

	254. 
	Установка розеток бытового электроснабжения (220V) с заземлением
	шт.
	6
	3 блока по 2 розетки

	255. 
	Установка розеток стабилизированного электроснабжения (220V) с заземлением
	шт.
	6
	3 блока по 2 розетки

	256. 
	Электроразводка кабеля к электроточкам в пределах помещения в пластиковых коробах
	м.п.
	
	Длины кабелей определяются при разработке сметы.

	257. 
	Установка выключателя
	шт.
	1
	

	258. 
	Установка электрощита с 4 автоматами (220V)
	шт.
	1
	

	259. 
	Установка телефонных розеток
	шт.
	2
	

	260. 
	Демонтаж датчиков пожарной сигнализации
	шт.
	2
	

	261. 
	Установка датчиков пожарной сигнализации
	шт.
	2
	

	262. 
	Вывоз строительного мусора
	
	
	

	Помещение №342 корпуса №1 (3 этаж)

	263. 
	Снятие плинтусов
	м.п.
	22
	

	264. 
	Снятие линолеума
	м2
	28
	

	265. 
	Демонтаж светильников
	шт.
	8
	

	266. 
	Демонтаж окон
	м2
	6
	

	267. 
	Монтаж трехсекционного двухкамерного стеклопакета в наружной стене из кирпича
	м2
	6
	

	268. 
	Установка откосов внутренних влагостойких
	м2
	3
	

	269. 
	Установка отливов с полимерным покрытием
	м.п.
	1,5
	

	270. 
	Установка подоконников шириной 400мм.
	м.п.
	1,5
	

	271. 
	Восстановление наружных откосов
	м2
	0,5
	

	272. 
	Демонтаж потолка типа АГШ с каркасом
	м2
	22
	

	273. 
	Установка подвесного потолка типа «Армстронг»
	м2
	22
	

	274. 
	Установка встроенных потолочных светодиодных светильников LM28W
	шт.
	8
	

	275. 
	Демонтаж двери
	м2
	2
	

	276. 
	Демонтаж дверных наличников
	м.п.
	10
	

	277. 
	Установка входной двери с замком
	м2
	2
	800х2000мм

	278. 
	Установка дверных наличников
	м.п.
	10
	

	279. 
	Демонтаж настенной обшивки типа АГШ с каркасом
	м2
	88
	

	280. 
	Устройство металлокаркаса
	м.п.
	176
	

	281. 
	Обшивка стен ГКЛ
	м2
	88
	

	282. 
	Шпаклевка стен
	м2
	88
	

	283. 
	Нанесение декоративного покрытия типа «флок»
	м2
	88
	

	284. 
	Заглаживание пола под линолеум
	м2
	28
	

	285. 
	Укладка линолеума
	м2
	28
	

	286. 
	Установка пластиковых плинтусов
	м.п.
	22
	

	287. 
	Замена радиаторов водяного отопления
	шт.
	2
	

	288. 
	Замена труб водяного отопления
	м.п.
	10
	

	289. 
	Демонтаж электропроводки
	м.п.
	40
	

	290. 
	Установка розеток бытового электроснабжения (220V) с заземлением
	шт.
	8
	4 блока по 2 розетки

	291. 
	Установка розеток стабилизированного электроснабжения (220V) с заземлением
	шт.
	8
	4 блока по 2 розетки

	292. 
	Электроразводка кабеля к электроточкам в пределах помещения в пластиковых коробах
	м.п.
	
	Длины кабелей определяются при разработке сметы.

	293. 
	Установка выключателя
	шт.
	1
	

	294. 
	Установка электрощита с 4 автоматами (220V)
	шт.
	1
	

	295. 
	Установка телефонных розеток
	шт.
	3
	

	296. 
	Демонтаж датчиков пожарной сигнализации
	шт.
	2
	

	297. 
	Установка датчиков пожарной сигнализации
	шт.
	2
	

	298. 
	Вывоз строительного мусора
	
	
	

	Коридор у помещений №340, 341, 342 корпуса №1 (3 этаж)

	299. 
	Установка подвесного потолка типа «Армстронг»
	м2
	20
	

	300. 
	Установка встроенных потолочных светодиодных светильников LM28W
	шт.
	4
	

	301. 
	Демонтаж датчиков пожарной сигнализации
	шт.
	3
	

	302. 
	Установка датчиков пожарной сигнализации
	шт.
	3
	

	Помещение №410а корпуса №1 (4 этаж)

	303. 
	Снятие плинтусов
	м.п.
	24
	

	304. 
	Снятие линолеума
	м2
	36
	

	305. 
	Демонтаж светильников
	шт.
	12
	

	306. 
	Демонтаж окон
	м2
	5
	

	307. 
	Монтаж четырехсекционного двухкамерного стеклопакета в наружной стене из кирпича
	м2
	5
	

	308. 
	Установка откосов внутренних влагостойких
	м2
	3
	

	309. 
	Установка отливов с полимерным покрытием
	м.п.
	2
	

	310. 
	Установка подоконников шириной 400мм.
	м.п.
	2
	

	311. 
	Восстановление наружных откосов
	м2
	1
	

	312. 
	Установка подвесного потолка типа «Армстронг»
	м2
	36
	

	313. 
	Установка встроенных потолочных светодиодных светильников LM28W
	шт.
	12
	

	314. 
	Демонтаж двери
	м2
	2
	

	315. 
	Демонтаж дверных наличников
	м.п.
	10
	

	316. 
	Установка входной двери с замком
	м2
	2
	800х2000мм

	317. 
	Установка дверных наличников
	м.п.
	10
	

	318. 
	Устройство металлокаркаса
	м.п.
	200
	

	319. 
	Обшивка стен ГКЛ
	м2
	96
	

	320. 
	Устройство металлокаркаса кладовой и гардеробной по обеим сторонам входной двери
	м.п.
	80
	1300х1500х2500мм – 2 шт.

	321. 
	Обшивка стен кладовой и гардеробной ГКЛ
	м2
	35
	

	322. 
	Устройство металлокаркаса антресолей над кладовой, тамбуром и гардеробной
	м.п.
	26
	1300х5000х1000мм

	323. 
	Обшивка стен антресолей ГКЛ
	м2
	20
	

	324. 
	Установка пластиковых дверей на антресолях
	м2
	4
	1000х1000мм – 4 шт.

	325. 
	Установка второй входной двери с замком
	м2
	2
	800х2000мм – 1 шт.

	326. 
	Установка 2 дверей в кладовую и гардероб с защелкой
	м2
	2,5
	600х2000мм – 2 шт.

	327. 
	Шпаклевка стен
	м2
	151
	

	328. 
	Нанесение декоративного покрытия типа «флок»
	м2
	151
	

	329. 
	Прокладка и врезка фановых труб в кабель-канале
	м.п.
	5
	

	330. 
	Установка мойки со смесителем
	шт.
	1
	

	331. 
	Прокладка труб водоснабжения
	м.п.
	10
	

	332. 
	Замена радиаторов водяного отопления
	шт.
	2
	

	333. 
	Замена труб водяного отопления
	м.п.
	10
	

	334. 
	Установка отсечных вентилей
	шт.
	32
	

	335. 
	Установка водонагревателя на 15 литров
	шт.
	1
	

	336. 
	Заглаживание пола под линолеум
	м2
	36
	

	337. 
	Укладка линолеума
	м2
	36
	

	338. 
	Установка пластиковых плинтусов
	м.п.
	24
	

	339. 
	Демонтаж электропроводки
	м.п.
	40
	

	340. 
	Установка точечных потолочных светодиодных светильников L250-WW в кладовой и гардеробе
	шт.
	4
	

	341. 
	Установка выключателей в кладовой и гардеробе
	шт.
	2
	

	342. 
	Установка двухклавишного выключателя
	шт.
	1
	

	343. 
	Установка розеток бытового электроснабжения (220V) с заземлением
	шт.
	10
	5 блоков по 2 розетки

	344. 
	Установка розеток стабилизированного электроснабжения (220V) с заземлением
	шт.
	8
	4 блока по 2 розетки

	345. 
	Электроразводка кабеля к электроточкам в пределах помещения в пластиковых коробах
	м.п.
	
	Длины кабелей определяются при разработке сметы.

	346. 
	Установка электрощита с 4 автоматами (220V)
	шт.
	1
	

	347. 
	Установка телефонных розеток
	шт.
	4
	

	348. 
	Демонтаж датчиков пожарной сигнализации
	шт.
	3
	

	349. 
	Установка датчиков пожарной сигнализации
	шт.
	3
	

	350. 
	Вывоз строительного мусора
	
	
	

	Помещение №422 корпуса №1 (4 этаж)

	351. 
	Установка кондиционера (V=120м3)
	шт.
	1
	

	Помещение №407 корпуса №29 (4 этаж)

	352. 
	Снятие плинтусов
	м.п.
	30
	

	353. 
	Снятие деревянного покрытия пола
	м2
	50
	

	354. 
	Демонтаж светильников
	шт.
	16
	

	355. 
	Демонтаж окон
	м2
	19
	

	356. 
	Монтаж двухсекционного двухкамерного стеклопакета в наружной стене из кирпича
	м2
	19
	1100х2600мм – 6 шт.

	357. 
	Установка откосов внутренних влагостойких
	м2
	8
	

	358. 
	Установка отливов с полимерным покрытием
	м.п.
	9
	

	359. 
	Установка подоконников шириной 200мм.
	м.п.
	9
	

	360. 
	Восстановление наружных откосов
	м2
	2
	

	361. 
	Установка подвесного потолка типа «Армстронг»
	м2
	50
	

	362. 
	Установка встроенных потолочных светодиодных светильников LM28W
	шт.
	12
	

	363. 
	Устройство металлокаркаса
	м.п.
	240
	

	364. 
	Обшивка стен ГКЛ
	м2
	120
	

	365. 
	Шпаклевка стен
	м2
	120
	

	366. 
	Нанесение декоративного покрытия типа «флок»
	м2
	120
	

	367. 
	Заглаживание пола под линолеум
	м2
	50
	

	368. 
	Укладка линолеума
	м2
	50
	

	369. 
	Установка пластиковых плинтусов
	м.п.
	30
	

	370. 
	Демонтаж дверных наличников
	м.п.
	12
	

	371. 
	Демонтаж входной двери
	м2
	3,5
	

	372. 
	Установка двухстворчатой двери с замком
	м2
	3,5
	1400х2300мм – 1 шт.

	373. 
	Установка дверных наличников
	м.п.
	12
	

	374. 
	Замена радиаторов водяного отопления
	шт.
	3
	

	375. 
	Замена труб водяного отопления
	м.п.
	20
	

	376. 
	Установка отсечных вентилей
	шт.
	3
	

	377. 
	Демонтаж электропроводки
	м.п.
	50
	

	378. 
	Установка розеток бытового электроснабжения (220V) с заземлением
	шт.
	12
	6 блоков по 2 розетки

	379. 
	Установка розеток стабилизированного электроснабжения (220V) с заземлением
	шт.
	12
	6 блоков по 2 розетки

	380. 
	Электроразводка кабеля к электроточкам в пределах помещения в пластиковых коробах
	м.п.
	
	Длины кабелей определяются при разработке сметы.

	381. 
	Установка 2х клавишного выключателя
	шт.
	1
	

	382. 
	Установка электрощита с 4 автоматами (220V)
	шт.
	1
	

	383. 
	Установка телефонных розеток
	шт.
	6
	

	384. 
	Демонтаж датчиков пожарной сигнализации
	шт.
	4
	

	385. 
	Установка датчиков пожарной сигнализации
	шт.
	4
	

	386. 
	Вывоз строительного мусора
	
	
	

	Помещение №410 корпуса №29 (4 этаж)

	387. 
	Демонтаж окна
	м2
	6
	2300х2600мм

	388. 
	Монтаж двухсекционного двухкамерного стеклопакета в наружной стене из кирпича
	м2
	6
	1100х2600мм – 2шт. с фальш-панелью шириной 100мм

	389. 
	Установка откосов внутренних влагостойких
	м2
	1
	

	390. 
	Установка отливов с полимерным покрытием
	м.п.
	2,5
	

	391. 
	Установка подоконников шириной 200мм.
	м.п.
	2,5
	

	392. 
	Восстановление наружных откосов
	м2
	1
	

	393. 
	Вывоз строительного мусора
	
	
	

	Помещение №412 корпуса №29 (4 этаж)

	394. 
	Демонтаж окна
	м2
	6
	2300х2600мм

	395. 
	Монтаж двухсекционного двухкамерного стеклопакета в наружной стене из кирпича
	м2
	6
	1100х2600мм – 2шт. с фальш-панелью шириной 100мм

	396. 
	Установка откосов внутренних влагостойких
	м2
	1
	

	397. 
	Установка отливов с полимерным покрытием
	м.п.
	2,5
	

	398. 
	Установка подоконников шириной 200мм.
	м.п.
	2,5
	

	399. 
	Восстановление наружных откосов
	м2
	1
	

	400. 
	Вывоз строительного мусора
	
	
	


2.1 Все работы должны быть выполнены согласно действующим нормам и правилам в установленные сроки и с хорошим качеством.
2.2 Работы будут проводиться в эксплуатируемых помещениях предприятия с наличием действующего технологического оборудования.
Главный механик








С.Ю.Михеев








«_____» _______________ 2012г.
