Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета
__________________С.В. Тарасов





ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора 
на поставку скоростной видеокамеры Fastvideo-500M.
том 2 «техническая часть»

г.Саров
2014 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
1. Номенклатура поставляемого товара, его характеристики и количество: 
Высокоскоростная видеокамера Fastvideo-500M  -1шт.

Технические характеристики:

· КМОП-матрица 1,43", разрешение 1280 х 1024, 10 бит, монохромная, с прогрессивным сканированием и моментальным затвором.

· Размер пикселя 14 мкм х 14 мкм, архитектура 6Т.

· Размер матрицы 17,92 мм х 14,34 мм.

· Чувствительность видео сенсора 25 В/Люкс/с.

· Встроенные в видео сенсор 10-битные АЦП.

· Режим неразрушающего считывания.

· Аппаратное удаление шума фиксированного распределения (FPN) на видео сенсоре.

· Подключение высокоскоростной видеокамеры к компьютеру по протоколу Full Camera Link.

· Скорость передачи данных от высокоскоростной видеокамеры до 680 Мегабайт в секунду.

· Возможность выбора произвольного окна сканирования. По вертикали шаг сканирования равен одному пикселю, по горизонтали - 24 пикселям.

· Частота сканирования 500 кадров в секунду при разрешении 1280 х 1024. При уменьшении количества строк и их длины возможно повышение частоты сканирования: 

· 800 х 600 - 1300 к/с

· 624 х 480 - 2000 к/с

· 360 х 280 - 5000 к/с

· 320 х 240 - 6400 к/с

· 240 х 180 - 10000 к/с

· Отношение сигнал/шум матрицы не хуже 57,8 дБ.

· Регулирование чувствительности в режимах многократного сброса (оптический динамический диапазон до 90 дБ).

· Управление моментальным электронным затвором: при работе на частоте 500 Гц с разрешением 1280 х 1024 минимальная выдержка может изменяться в диапазоне от 2 мкс до 2 мс. При работе с окном 240 х 180 минимальная выдержка составляет 400 нс.

· Встроенный 32-битный RISC-процессор.

· Возможность полного перепрограммирования видео сенсора во время межкадровой задержки.

· Возможность установки пользователем произвольной частоты сканирования в пределах

разрешённого диапазона.

· Поставляемое с камерой программное обеспечение Fastvideo Lab обеспечивает доступ ко всем настройкам и режимам работы матрицы высокоскоростной видеокамеры.

· Программное обеспечение Fastvideo Lab позволяет управлять основными параметрами

скоростной камеры, а также настройками для проведения съёмки. Полученные изображения могут сохраняться на диск компьютера в формате BMP или вся серия кадров может быть записана в виде AVI-файла. Программное обеспечение позволяет осуществлять как непрерывный просмотр серии кадров с заданной скоростью, так и покадровый просмотр. В режиме онлайн, повышение частоты кадров при уменьшении размера происходит автоматически, если пользователь не зафиксировал нужную ему частоту сканирования.

· Язык интерфейса программного обеспечения Fastvideo Lab и документации – русский. 

· Синхронизация: 1 канал на вход и 3 канала на выход, LVTTL (3,3 В).

· Крепление объектива F-mount.
· Напряжение питания 5 Вольт.
· Потребляемый ток 600 мА при напряжении 5 Вольт.

· Рабочая температура от +5 до +45 градусов C.

· Размер высокоскоростной видеокамеры 60 мм х 60 мм х 180 мм (без объектива).

· Масса видеокамеры 500 грамм (без объектива).

Номенклатура:

· высокоскоростная видеокамера Fastvideo-500M  -  1шт.;

· фреймграббер PCI-Express x4 с интерфейсом Full Camera Link для подключения высокоскоростной видеокамеры к настольному компьютеру или серверу

· кабель Camera Link, 3 м  -  2шт.;

· блок питания высокоскоростной видеокамеры  -  1шт.;

· стандартное программное обеспечение Fastvideo Lab и документация на русском языке для Windows-XP/Vista/7;

Примечание:
Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (ЭКВИВАЛЕНТЫ) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (АНАЛОГИ). 
Участник процедуры, предлагающий «эквивалент» либо «аналог» должен предоставить с заявкой полное техническое описание предлагаемого изделия, габаритный чертеж изделия, указать завод-изготовитель и предложить соответствующие ТУ завода-изготовителя.
2. Срок предоставления гарантии качества товара: 
Гарантийный срок на поставленный товар: гарантия на товар составляет не менее 12 месяцев. Срок и порядок определения причины выхода товара из строя и замены его на новый согласуются дополнительно.
На момент поставки, на товар должны быть предоставлены: сертификаты качества и техническая документация на русском языке; паспорт изделия с указанием производителя, года выпуска и серийного номера.
Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару: 
· качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
· товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;
· товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям;
· качество товара, поставляемого по договору, должно соответствовать действующим стандартам и техническим регламентам страны Поставщика или корпоративным стандартам фирмы-изготовителя.
· поставщик обязан предоставить Заказчику вместе с товаром следующие документы: паспорт изделия, накладная, счет-фактура.
4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых  услуг: 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Исп. Муругов Р.В. 23046

М.Р. 1 05.02.2014 года









