РЕДУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый редукцион в электронной форме на право заключения договора

на поставку оборудования и запасных частей для обслуживания и поддержания систем физической защиты ПХРО Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом

http://a-k-d.ru/

Том 2 «техническая частЬ»

2011

Содержание

1. Перечень и характеристики товаров:	3

2. Требования к наличию лицензий, сертификатов качества и т.д.:	6

3. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров  расходах:	6

4. Адрес доставки товаров:	6

5. Срок поставки:	7

6. Общие требования к участнику размещения заказа:	7

Открытый редукцион в электронной форме на право заключения договора

на поставку оборудования и запасных частей для обслуживания и поддержания систем физической защиты ПХРО Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

# 1. Перечень и характеристики товаров:

1.1 Источник бесперебойного питания Smart-Ups 1500 (обеспечение бесперебойного питания видеокамер)

Напряжение питания, В – 230.

Диапазон входного напряжения, В – 160÷280.

Входная частота, Гц – 50/60±3.

Тип входного соединения – 1ЕС320 С14.

Форма выходного сигнала – синусоидальный.

Номинальное выходное напряжение при работе от батарей, В – 230

Выходная частота (при работе от батарей), Гц – 47÷53.

Время работы от батарей – до 20 мин.

Цвет – черный.

Кол-во, шт. – 5.

1.2 Блок питания типа «СКАТ-1200Т» исп. 12/20 с внешней АКБ 12 Ач (для замены вышедшего из строя)

Входное напряжение, В – 180÷250.

Постоянное входное напряжение, В – 12,1.постоянное.

Минимальный ток нагрузки, А – 12, при внешней АКБ – 20.

Внешняя АКБ, Ач – 12.

Габаритные размеры, не более, мм. – 213х101х295.

Масса без АКБ, кг – 5,0.

Цвет – серый.

Кол-во, шт. – 1.

1.3 АКБ типа АРС RBC44 для Smart UPS RT 5000 Артикул: 088375 (для замены выработавших свой срок эксплуатации АБК)

Тип батарей: необслуживаемые, герметичные свинцово-кислотные, с загущенным электролитом (с защитой от утечек), клапанно-регулируемые аккумуляторы.

Масса нетто, кг. – 34,55.

Габаритные размеры, мм – 597х197х122.

Цвет – черный.

Кол-во, шт. – 10.

1.4 АКБ к радиостанции «VX-410» типа FNB-V57; FNB-V58 (для замены выработавших свой срок эксплуатации АБК)

Химический тип: Ni-Cd (никель-кадмий).

Напряжение питания, В – 7,2.

Емкость, мАч – 1700.

Вес, г. – 165

Размеры, мм – 59х96х15.

Цвет – черный.

Кол-во, шт. – 20.

1.5 Комплект для передачи видеосигнала на витой паре до 1,5 км (для обеспечения качественной передачи видеосигнала)

Дальность передачи в/сигнала, км. – до 1,5.

Входное сопротивление  симметрирующего  усилителя, Ом – 75.

Напряжение питания, В – 12.

Габаритные размеры, мм

симметрирующего усилителя – 32х32;

десимметрирующего усилителя – 32х105.

Кол-во, шт. – 8.

1.6 Видеокамера КРС-303ВН-МС-220В (для замены вышедших из строя видеокамер)

Напряжение питания, В – 220.

Габаритные размеры, мм – 50х50х72 (без объектива).

Разрешение – 420 ТВЛ

Кол-во, шт. – 25.

1.7 Объектив к видеокамере HG-0614AFCS 58˚ (для замены вышедших из строя видеокамер)

Фокусное расстояние, мм – 6.

Угол обзора, град – 58.

Относительное отверстие, 1/F – 1,4.

Бренд – Computar.

Кол-во, шт. – 25

1.8  Видеорегистратор «XQ-P1600H» (для замены выработавшего свой срок эксплуатации)

Количество каналов – 16.

Разрешение изображения – 720х576.

Разрешение при записи – 720х576, 360х288.

Функция тревоги (вход/выход) – 16/4.

Размеры, мм – 435х425х87.

Вес, кг. – 7.

Питание – ~230 В, ~ 60/50 Гц, 6/3 А.

Возможность установки в коммутационный шкаф.

Цвет – черный.

Кол-во, шт. – 1.

1.9 Осциллограф цифровой «RIGOL DS1052E» (для обеспечения качественной диагностики аппаратуры)

Количество каналов – 2.

Полоса пропускания, МГц – 20.

Питания – ~100÷240В, 50 Гц.

Размеры, мм – 303х154х133.

Вес, кг. – 2,3

Кол-во, шт. – 1.

1.10 Блок питания «Altronix» ALTV1224-DC2/220 (для обеспечения питания аппаратуры СФЗ)

Напряжение питания – ~220В 50 Гц.

Напряжение выходное – постоянное 12/24 В, 6А.

Габариты, мм – 400х310х115.

Цвет – серый.

Кол-во, шт. – 5.

1.11  Изделие «Годограф-СН-В» (замена вышедшего из строя).

Принцип действия – вибрационный.

Общая длина блокируемого рубежа, м – 500.

Напряжение питания, В – постоянное 20÷30.

Диапазон рабочих температур, ˚С – от -50 до +50.

Количество участков – 2.

Кол-во, шт. – 1.

1.12 Короб 40х60х3000 (замена ПФХ трубы для прокладки сигнального кабеля)

Материал: короб – оцинкованная сталь (толщина металла – 1,2 мм), крышка – оцинкованная сталь (толщина металла – 0,55 мм), детали стыковочного узла– оцинкованная сталь (толщина металла – 1,2 мм).

Масса, кг. – 12.

Кол-во, м. – 500.

1.13 Тестовый монитор ссtv «Rapport-III» (визуальный контроль при настройке видеокамер)

Дисплей цветной 3,5.

Наличие генератора видеосигнала.

Наличие цифрового мультиметра.

Наличие тестера UTP-кабеля.

Кол-во, шт. – 1.

1.14 Кабель UTP-5 (обеспечение передачи сигналов на пульт контроля)

Витая пара FTP4Cat5e26AWG

Количество пар – 4.

Наличие экранирующей изоляции – да.

Цвет – серый.

Кол-во, м. – 4000.

1.15 Трос для растяжки  4 мм (обеспечение подвеса кабеля)

Диаметр - 4мм.

Материал – сталь.

Покрытие – электрооцинкованое.

Длина - 4000 м.

1.16 Кабель связи КСПП 1*4*1,2 (обеспечение связи с АТС)

Длина - 4000 м.

Цвет – черный.

1.17 Муфта тупиковая МТ36 (для сращивания кабеля связи КСПП 1*4*1,2)

Количество - 10 шт.

Цвет – черный.

1.18 Батарея RBC11 (для замены выработавшей срок эксплуатации)

Емкость – 34 000 мА/час.

Цвет корпуса – черный.

Количество - 10 шт.

1.19 Провод ПВС 3*1,5 9 (для подвода питания к техническим средствам ФЗ)

Длина - 1500 м.

Цвет – белый.

# 2. Требования к наличию лицензий, сертификатов качества и т.д.:

Весь перечень поставляемых товаров должен быть 2010-2011 гг. выпуска, иметь сертификат соответствия ГОСТ Р и иную документацию подтверждающую качество товара. Гарантия на поставленный товар (оборудование) составляет 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания соответствующего Акта приема-передачи товара.

# 3. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров  расходах:

В цену включены все расходы, в том числе доставка, налоги, сборы, другие обязательные платежи.

# 4. Адрес доставки товаров:

410076, г. Саратов,  ул. Верхняя, д. 17.

# 5. Срок поставки:

Дата начала поставки  – со дня подписания договора, дата окончания поставки – не позднее 10 декабря 2011 года.

# 6. Общие требования к участнику размещения заказа:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков услуг.