Участникам процедуры закупки
Разъяснение положений документации

В соответствии с запросом предполагаемого участника процедуры закупки о разъяснении документации по открытому конкурсу в электронной форме на право заключения договора на поставку затворов Ду от 200 мм (извещение 121206/0528/607 от 06.12.2012) сообщаем:

Вопрос:

Поз.№1 Спецификации «Затвор обратный»: какое давление у рабочей среды и тип присоединения затвора — приварной или фланцевый.
Ответ:

По позиции №1 Спецификации (Приложение №1 к ТЗ) 207.3.35.56  "Затвор обратный"   рабочее давление среды равное Рр=0,17 Мпа указано в столбце №5 «Технические характеристики». 

Тип присоединения - фланцевое.

Вопрос:

Возможна ли подача заявки на участие не на площадке www.a-k-d.ru, а, допустим по электронной почте?
Ответ:

Подача заявки на участие в конкурсе осуществляется только через электронную торговую площадку www.a-k-d.ru, подача заявки по электронной почте не допускается.
