«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

Предмет закупки: поставка технических газов

Обнинск

2014

СОДЕРЖАНИЕ:

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименование | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке Товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Основные технические характеристики Товара и комплектность | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 1 | - Ацетилен марки Б | ГОСТ 5457-75 | Первый сорт. Объемная доля ацетилена не менее 99,1% Объемная доля воздуха и других газов, малорастворимых в воде не более 0,8% Объемная доля фосфористого водорода не более 0,02% Объемная доля сероводорода не менее 0,005% Массовая доля концентрации водяных паров при давлении 101,3 кПа(760 мм рт.ст.) и температуре 20 С не более 0,5.Тара-баллон(стальной цилиндрический сосуд, объемом 40 л) окрашен в белый цвет, с надписью «Ацетилен» красного цвета. | баллон | 237 | До 31.12.2015г | Не предусмотрено |
| 2 | Кислород технический | ГОСТ 5583-78 | Первый сорт Объемная доля кислорода не менее 99,7 % Объемная доля водяных паров не более 0,007% Объемная доля водорода не более 0,3% Тара-баллон (стальной цилиндрический сосуд объемом 40 литров), окрашен в голубой цвет, с надписью «Кислород» черного цвета. | баллон | 457 | До 31.12.2015г | Не предусмотрено |
| 3 | Аргон газообразный | ГОСТ 10157-79 | Высший сорт Объемная доля аргона не менее 99,993% Объемная доля кислорода не более 0,0007% Объемная доля азота не более 0,005% Водяной пар, не более, 0,0009%,что соответствует t насыщения аргона водяными парами при 760 мм рт.ст. не более минус 61 гр.С, тара-баллон (стальной цилиндрический сосуд объемом 40 л) черного цвета, цвет полосы на баллоне синий. | баллон | 679 | До 31.12.2015 | Не предусмотрено |
| 4 | - Аргон жидкий | Не предусмотрено | Объемная доля не менее 99,993% Объемная доля кислорода не более 0,0007% Объемная доля азота не более 0,005% Объемная доля водяных паров не более 0,0009% Объемная доля всей суммы углесодержащих соединений в перерасчете на СО2 не более0,0005%, резервуар EuroCyL 230/22 TPED из нержавеющей стали, имеет европейский сертификат TPED, сертификат Росстандарта и разрешение Ростехнадзора РФ | кг | 2240 | До 31.12.2015 | Не предусмотрено |
| 5 | Аргон газообразный ВЧ | ГОСТ 10157-79 | Объемная доля аргона не менее 99,998% Объемная доля кислорода не более 0,0002% Объемная доля азота не более 0,001% Объемная доля водяного пара не более 0,0003% Объемная доля двуокиси углерода не более 0,00002% Объемная доля метана не более 0,0001% Объемная доля водорода не более 0,0002%, тара-баллон(стальной цилиндрический сосуд объемом 40 литров)серого цвета и имеет зеленую | баллон | 160 | До 31.12.2015 | Не предусмотрено |
| 6 | Двуокись углерода (Углекислота) | ГОСТ 8050-85 ГОСТ 949-73-2 | Высший сорт Объемная доля углекислого газа не менее 99,8% Объемная доля водяных паров при t 20 C и давлении 101.3 кПа(760ммрт.ст)г/м3 не более 0,014%, тара-баллон(стальной цилиндрический сосуд объемом 40 литров) черного цвета. | баллон | 70 | До 31.12.2015 | Не предусмотрено |
| 7 | Азот газообразный технический | ГОСТ 9293-74 | Первый сорт. Объемная доля азота не менее 99,6% Объемная доля кислорода не более 0,4% Объемная доля водяных паров не более 0,009%, тара баллон(стальной цилиндрический сосуд объемом 40 литров) черного цвета, цвет полосы на баллоне-коричневый. | баллон | 588 | До 31.12.2015 | Не предусмотрено |
| 8 | Гелий марки А | ГОСТ 949-73 | Объемная доля гелия не менее 99,995% Объемная доля кислорода + аргона не более 0,0001 Объемная доля азота не более 0,0005% Объемная доля водорода не более 0,0001% Объемная доля СО2 + СО не более 0,0002% Объемная доля углеводородов не более 0,0001% Объемная доля неона не более 0,0040% Объемная доля водяных паров не более 0,0005%, тара-баллон из стали. | баллон | 98 | До 31.12.2015 | Не предусмотрено |

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Качество закупаемого товара должно соответствовать действующему государственному отраслевому стандарту (ГОСТ)

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

1 баллон-40 литров; 1 резервуар-558кг

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Вывоз закупаемого товара осуществляется силами Покупателя на специально оборудованном автомобильном транспорте со склада Поставщика, находящегося в радиусе не более 100 км от склада Покупателя по адресу: Калужская область, г.Обнинск пл. Бондаренко д.1. Отгрузка товара осуществляется в технически исправной обменной таре (баллонах). Технический осмотр, текущий ремонт, периодическое освидетельствование баллонов, находящихся в обращении между Покупателем и Поставщиком, производится силами Поставщика, оплата оказанных услуг производится по отдельным счетам, выставляемым Поставщиком.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Сопроводительные документы (товарные накладные) передаются Покупателю одновременно с получением Товара. Паспорта, инструкции, гарантийные талоны передаются Покупателю вместе с Товаром (текст на русском языке) с обязательным проставлением штампа Поставщика.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Самовывоз Товара осуществляется в полном объеме с 12 января 2015 года по 31 декабря 2015года. Вывоз товара осуществляется силами Покупателя со склада Поставщика на специально - оборудованном автомобильном транспорте Покупателя в контейнерах (8 баллонов) и резервуар в количестве одной штуки.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Газ хранится в баллонах при температуре не выше 60˚С

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Отгрузка товара осуществляется в баллоны, принадлежащие Покупателю. Возможна отгрузка товара в баллоны, принадлежащие Поставщику, в таком случае Покупатель при приемке товара предоставляет Поставщику аналогичные пустые баллоны (обменная тара). Тара Поставщика дополнительной оплате не подлежит Заправленные баллоны должны быть возвращены, без повреждений и поставлены полностью в рабочем состоянии. Вывоз товара осуществляется силами Покупателя со склада Поставщика на специально-оборудованном автомобильном транспорте Покупателя по адресу: _____________________________в соответствии с графиком поставки: № п/п; Наименование; 1кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв.; Итого. 1; Ацетилен марки Б (баллон); 57; 61; 68; 51; 237. 2; Кислород (баллон); 105; 128; 120; 103; 457. 3; Аргон газообразный (баллон); 213; 223; 210; 211; 679. 4; Аргон жидкий (кг); 560; 560; 560; 560; 2240. 5; Аргон газообразный ВЧ (баллон); 40; 30; 35; 45; 160. 6; Азот газообразный; 141; 176; 131; 140; 588. 7; Углекислота; 14; 27; 15; 14; 70. 8; Гелий марки А; 26; 30; 19; 23; 98. 2289баллонов 2240 кг.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Информация должна быть предоставлена в форме нижеуказанной таблицы. № п/п; Наименование товара, производитель; Основные технические характеристики товара, предлагаемые участником; Единица измерения; Кол-во.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

Контактное лицо: Фенина Нина Андреевна, (48439) 9-47-50.