Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

_________С.В. Тарасов
«09» апреля 2014 г.



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку измерительных приборов.
том 2 «техническая часть»

г.Саров
2014 г. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
	
            
	Техническое задание:

1) Виды и объём работ

изготавливаемых товаров

(выполняемых работ, 

оказываемых услуг)

предоставления гарантий 

качества слуг)   

	Генератор сигналов АКИП 3407/1А (1 шт.)
Выходные параметры:

- частотный диапазон – 

1 мкГц …10 МГц

Разрешение

1мкГц(1 мкГц-1 кГц)/1 мГц(› 1 кГц); 7 разрядов
Погрешность уст. частоты
Стандартно  ±5х10-5+ 1 мкГц

С опцией 100: ±2х10-7

Выходной уровень

Частота < 20 МГц:  0,1 мВпик .. 10 Впик (50 Ом) 0,2 мВпик …20 Впик (1 МОм)

Частота › 20 МГц: 0,1 мВпик …7,5 Впик (50 Ом); 0,2 мВпик … 15 Впик (1 МОм)

0,2 мВпик (<2 В)

Погрешность уст. уровня

± (1% от уст. + 1 мВ)

Постоянное смещение

± 5 В (на 50 Ом), разрешение 2 мВ, погрешность ± (1% + 1 мВ)

Длина памяти

4 …. 4096 точек

Выходное сопротивление

1 МОм/50 Ом

СИНУСОИДА

Коэффициент гармоник

- 50 дБн в диапозоне до 1 МГц; 

- 40 дБн в дипазоне 1 МГц – 20 МГц

-30 дБн в диапазоне 20 МГц – 40 МГц

КНИ  (коэф. нелин. искажений) - ≤ 0,1%

МЕАНДР 
Время нарастания ≤ 20 нс

Скважность 0,1% - 99,9%

ТТЛ-ВЫХОД

Время нарастания/спада ≤ 20 нс

Низкий уровень < 0,3 В

Режим свипирования        › 4 В 

ПРОИЗВОЛЬНАЯ ФОРМА (ВЫХ. А/В)

Частота дискретизации 120 МГц

Формы сигнала 

5 форм редактируемых пользователем (ячейки памяти №№ 15 …19)

Длина памяти- 4096 точек

Разрешение ЦАП  14 бит (Вых. А), 10 бит 

(Вых. В)

МОДУЛЯЦИЯ

(ВЫХ. А) 

Виды модуляции АМ, ЧМ, ФМ,  ШИМ, ЧМн, ФМн

Глубина АМ  1 …120%

Частота модуляции 1 мкГц ….100 кГц

Девиация фазы ФМ 0° …. 360°

Девиация ШИМ             0% …99% 

СВИПИРОВАНИЕ
Режимы свипированиялинейное или логариф-

мическое 

(ГКЧ)
Интервал свипирования 5 мс …. 500 с

(ВЫХ. А)

Погрешность установки ± 7% от установки ± 1,5%

Выход частоты (МОD оut)  100 мкГц… 10 кГц; синус; 5 Впик-пик ± 2%; импеданс: 600 Ом

ПАКЕТНЫЙ РЕЖИМ
Формы сигналов – синус, прямоугольник, треугольник и др.

(ВЫХ. А)
Виды запуска – по счету (от 1 до 100000 импуль-

сов) по строб-импульсу

Период повторения – 1 мкс-500 с

РЕЖИМ СЛОЖЕНИЯ 
По частоте – отношение частот/разность частот

(ВЫХ. А)
По амплитуде – разность амплитуд/разность сме- 

щений 

Объединение формы – 

Объединяемые амплитуды: 0% - 100%

ЧАСТОТОМЕР
Частотный диапазон – 10 мГц ….350 мГц (100 нс …20 с);  время счета 1 мс ….500 с

Чувстивительность – 20 Вскз …5 Вскз

ОБЩИЕ ДАННЫЕ
ЖК – дисплей – графический цветной (ТFТ диагональ 11 см), 480х272 точек

Напряжение питания – 220 В (± 22 В), 47-53 Гц

Рабочие условия – 0° …40°, 80%

Интерфейс – USВ (2 шт.), RS-232

Габаритные размеры, масса – 334х256х106 мм, 3 кг

Комплект поставки – сетевой шнур (1); соед. кабель ВNС-ВNC (1), СD software (по запросу), РЭ

Опции – «опция 1» - усилитель мощности (до 2 Вт, 50 Ом),  «опция 100» - термостатированный ОГ (± 2х107 в год)  

Четырехканальное переговорное устройство ДПУ-4КМ (2 шт.)
Центральный пульт, мм-198х110х45

Пассивная колонка, мм – 80х70х15

Питание от сетевого адаптера,  12 В

Питание от бортовой сети,  12-24 В

Диапазон передаваемых звуковых частот – 450…..5000 Гц

Звуковая мощность – 0.5 Вт

Длина кабеля – 200 м

Диапазон температур – -5 …+40 (центральный пульт);  -40 …..+40 (пасс. колонки) 

Вес с упаковкой и документацией, г - 1070

Осциллограф цифровой запоминающий АКИП-4115/2 (1 шт.)
Канал вертикального отклонения:

- число каналов – 2

- полоса пропускания (-3 дБ) – 0 …40 МГц

- коэффициент отклонения (К откл.) – 2 мВ/дел. …10 В/дел

- погрешность установки К откл. - ±3%

- время нарастания (не более) – 8.8 нс

- входной импеданс – 1 Мом/17 пф

- максимальное входное напряжение – 400 В пик
пик (х10); кат.1

- связь по входу – открытый, закрытый, земля

- коэффициент деления -1х, 10х, 100х, 1000х

Канал горизонтального отклонения:

- коэффициент развертки (К разв.) – 10 нс 50 с/дел

- погрешность установки К разв. – 0.01%

- режим работы – основной, окно, ZООМ окна, самописец, Х-Y
Синхронизация:

- источник синхросигнала – каналы 1, 2, внеш-

ний 

- режимы запуска развертки – автоколебатель-

ный, ждущий

- виды синхронизации – фронт/срез, длительность, ТВ, время нарастания/спада, попеременно (АL,Т)  

Аналого – цифровое преобразование:

- разрешение по вертикали – 8 бит

- максимальная частота дискретизации – 500 МГц на канал (1 ГГц при объединении)

- эквивалентная частота дискретизации – до 50 ГГц  на канал (ручной выбор)

- интерполяция – линейная, Sin Х/Х

- объём памяти на канал- быстрая память (20 К при объединении каналов); длинная память (1 Мб (2 Мб при объединении каналов)

- режимы сбора данных – стандартная выборка, усреднение (4/……/256), пиковый детектор 10 нс, накопление (1 с, 2 с, 5 с, бесконечн., выкл.), само-

писец (от 100 мс/дел)   

Курсорные измерения:
- режим ручной, автоизмерения, трек (слежение)-

∆U, ∆Т, 1/∆Т

- по вертикали – пик-пик, амплитуда, макс., мин., 

«высокий» уровень, «низкий» уровень, среднее, среднеквадратич., выбросы на вершине и в паузе

Автоматические измерения:  

- по горизонтали – частота;период; время нарастания и спада; +/- ширина импульса, +/- скважность, фаза - измерение задержки – 8 видов (фаза и время); FRR, FRF, FFR, FFF,LRR, LFR, LFF
Дополнительные возможности:

- интерфейс – на передней панели: USВ для сохранения данных, на задней панели: USВ для 

дистанционного управления  

- математика – сложение, вычитание, умножение, деление, БПФ (на участке 1 КБ), цифровые фильтры (ФВЧ, ФНЧ, полосовой, режекторный)

- документирование результатов – возможность сохранения 20 осиллограмм, 20 профилей и настроек, 2 шаблонов допуск, контроля. Регис –

трация в памяти до 2500 кадров с регулируемой скоростью записи и воспроизведения

Общие данные:

- ЖК – дисплей (тип – ТFТ цветной, 480х234 точки (8х18 дел.); диагональ (17.8 см)

- напряжение питания – 100..240В(± 10%), 50 Гц 

- габаритные размеры, мм  148х110х399

- масса – 2,4 кг

- комплект поставки – шнур питания (1), дели –

тель 1:1/1:10(2), руководство по эксплуатации

(1), ПО Eas yScope 3.0/АКИП (1СD
Мультимер АКИП-GDМ354А (5шт.)
Измерение:
- постоянного напряжения  - 0,1 мВ ….1000 В

- переменного напряжения – 0,1 мВ …750 В

- постоянного тока – 10 мкА …. 10 А (354),

0,1 мкА …10 А (393)

- пер. тока – 10 мА ….10 А (354), 0,1 …10 А (393)

- сопротивления – 0,1 Ом ….2000 Мом (354),  0,1 ….43 Мом (393)

- частоты – 1 Гц ….15 МГц (354), 0,1 Гц … 430 кГц (393)

- емкости – 1 пФ … 200 мкФ (354), 10 пФ … 430 мкФ (393)

- индуктивности – 1 мкГн …20 Гн (354),  1 мкГн ….43 Гн (393)

- температуры - - 20°С ….. 1370°С (393)

Блок питания SKAT-RLPS (1 шт.)
Напряжение питающей сети: ˜ 220 В 50Гц с пре –

делами изменения, В  - от 180 до 250

Выходное напряжение, В:

- при наличии сети 220В и температуре окружаю-

щей среды + 25С – от 68,5 до 69,0

- от внешней АКБ – от 52,0 до 69,0

Напряжение заряда АКБ при наличии сети 220В и температуре окружающей среды +25°С, В – от 68,5 до 69,0

Максимальный выходной ток, А:

- при наличии сети 220В, включая ток заряда АКБ – 2,5

- от внешней АКБ – 10

Максимальный ток выходов ОК, мА:

- «Выход ОК 1» - 100

- «Выход ОК 2» - 100

- «Выход ОК 3»    100

Ток потребляемый источником от АКБ в режиме отключения нагрузки по разряду АКБ, мА, не более – 50

Величина напряжения пульсаций (от пика до пика) выходного напряжения, мВ, не более -200

Мощность потребляемая источником от сети, ВхА, не более – 160

Напряжение АКБ, при котором происходит отключение нагрузки в режиме резервного пита-

ния, В – 52,0 – 53,0

Количество аккумляторов в батарее – 5

Рекомендуемая емкость АКБ, А.ч – от 17 до 250

Тип АКБ – герметичные свинцово-кислотные, необслуживаемые или свинцово-кислотные, обслуживаемые, в том числе автомобильные, номинальным напряжением 12В

Диапазон рабочих температур, °С – от -10 до +40

Относительная влажность воздуха – при +25°С не более 90%ъ

Габаритные размеры, мм, не более – 213х101х295

Масса, кг (не более)- 5,0     

Провод ПВС 5*1.5   (4000 м)


Примечание:

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

2. Срок предоставления гарантии качества товара: 

Гарантийный срок на поставленный товар составляет 12 месяцев с момента поставки. Срок и порядок определения причины выхода товара из строя и замены его на новый согласуется дополнительно.

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).
Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару: 
- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;

- оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

-наличие свидетельства о поверке.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________









