
	
	              УТВЕРЖДАЮ

      Директор гражданского производства        

               ФГУП УЭМЗ
                ______________ Ю.Б. Атнашев
               «05» декабря 2011года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку
программируемых контроллеров и модулей системы Wago, Fastwel  I/O.
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2011 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№ п/п
	Артикул
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1
	750-841
	Программируемый контроллер узла сети ETHERNET TCP/IP 10/100

Mбит/с, с поддержкой аналоговых и дискретных сигналов
	35

	2
	750-430
	8-канальный модуль дискретного ввода, 24VDC,3ms
	420

	3
	750-530
	8-канальный модуль дискретного вывода,24VDC, 0.5A
	730

	4
	750-559
	4 -канальный модуль аналогового вывода, 0-10 VDC
	140

	5
	750-553
	Модуль аналогового вывода 4 Ch., 0-20 mA
	2

	6
	750-601
	Модуль для подключения источника питания, 24 VDC / 6.3 A
	20

	7
	750-613
	Модуль для подключения источника питания, 24 VDC / 10 A, с встроенным DC/DC преобразователем в 5VDC / 2A для питания модулей  ввода-вывода
	14

	8
	750-600
	Оконечный модуль
	35

	9
	CPM713-01
	[ *** ] Программируемый контроллер узла сети Ethernet;протокол передачи ModbusTCP (10/100Мбит/с,100м); HTTP-сервер; ведущий/ведомый элемент узла сети; комплекте: лиц.Windows

CE5.0,CoDeSys:адаптированная среда разработки и исполнения , кабель для программ
	1

	10
	OM75101
	Модуль подключения источника питания 24 В / 6,3 А, с предохранителем и диагностикой
	1

	11
	DIM71901
	8-канальный модуль дискретного вывода 24V ВС / 0.5A (low-side switching);защита от КЗ, диагностика; каналы (DO1…DO4) ШИМ генерации- частота следования импульсов не более 1 кГц
	8

	12
	OM75001
	Заглушка шины FBUSoконечный модуль: в обязательном порядке устанавливается в конце линейки модулей
	1

	1. Порядок расчетов:
 Оплата производится в 2 этапа:
 - 1-й этап 50% стоимости оплачиваются в течении 5 (пяти) банковских дней после подписания настоящего Приложения.
 - 2-й этап 50% стоимости оплачиваются в течении 3 (трех) банковских дней после получения товара в полном объеме.
 2.   Сроки и условия поставки:
 Срок поставки составляет 4 недели с момента оплаты. Датой оплаты считается дата    поступления денег   на расчетный счет Поставщика. 

     Доставка осуществляется путем использования услуг сторонней транспортной организации за счет Поставщика по указанному адресу: 620137, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 9. Продукция должна быть поставлена в полном объеме согласно спецификации.
3.   Требования к гарантии: 
Гарантийный срок на продукцию Wago не менее 12 месяцев, на продукцию Fastwel не менее 36 месяцев с момента получения продукции.
4.   Требования к упаковке:
Товар поставляется в упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
 5.  Требования к технической документации:
Поставщик обязуется предоставить необходимый комплект технической 

Документации (паспорт, сертификат, гарантийный талон, программное обеспечение)
 6.  Прочие условия:
 Поставщик обязан обладать правами официального дистрибьютора оборудования Wago и Fastwel на территории РФ. Наличие сертификатов обязательно. Поставщик обязан обладать лицензией федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Поставляемые комплектующие (изделия) должны быть новыми, не    допускается поставка изделия с "хранения", а также поставка изделия, собранного из   восстановленных изделий, комплектующих.
 7.   Остальные условия в соответствии с договором.
Покупатель                                                                       Поставщик
ФГУП УЭМЗ
Генеральный директор
________________К.А. Ковязин
М.П.
"__"___________2011г.


	


1
Документация по проведению запроса предложений на право заключения договора на Гидравлический листогибочный пресс с ЧПУ
Том 2 «Техническая часть»
1
Документация по проведению запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку комплектующих.
Том 2 «Техническая часть»

