Участникам открытого запроса цен

О разъяснении положений документации по запросу цен (закупка на сайтах http://www.zakupki.gov.ru №31401207631,

на http://zakupki.rosatom.ru

№ 1405308/0476/146,

на http://www.a-k-d.ru №Z031753)

# Уважаемые господа!

На основании пункта 14.5.1 Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупках) ГК «Росатом» ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», являющееся организатором открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора на поставку модулей для систем автоматизации, в ответ на запросы участников запроса цен согласно информации, полученной от Заказчика, сообщает следующее:

Вопрос 1:

В столбце 3 «Технические характеристики» указанные параметры соответствуют другому типу контроллера, а именно ХР-8000-СЕ6 Series (ISaGRAF based) предполагаемая модель ХР-8747-СЕ6. Так как исполнительный модуль ISaGRAF 6 устанавливается вместе с ОС Windows СE 6.0 R3 Core.

Ссылка на официальный сайт производителя: htt://www.icpdas.com/root/product/solutions/sofiplc_based_on_pac/isagraf_pac/xp-8xx7-ce6.html.

А Вами запрошен Контроллер типа ХР 8741 FDA XP c OC Windows Embedded Standard 2009 серия ХР-8000 Series куда не может быть установлено программное обеспечение: Исполнительный модуль ISaGRAF 6. Ссылка на официальный сайт производителя: htt://www.icpdas.com/root/product/solutions/рас/храс-atom/xp_8x41. html.

Вывод:

Установленное программное обеспечение: Исполнительный модуль ISaGRAF 6 c OC Windows СЕ 6.0 R3 Core. Либо Установленная операционная система Windows Embedded Standard 2009 без Исполнительного модуля ISaGRAF 6.

В связи с этим, просим внести поправки в конкурсную документацию, либо дать  разъяснения.

Ответ 1:

Контроллер ХР 8741 FDA ISagraf 6 поставляется с установленным программным обеспечением (операционная система и исполнительный модуль ISagraf 6), которое должно быть установлено в контроллер специализированным предприятием.

При расчете НМЦ нами были полученны коммерческие предложения на данный модуль с заявленным програмным обеспечением.

Генеральный директор			                   		В.А. Василенко

Исп. А.Г. Долотёнкова  (81369) 6-03-09                                  Дело:32-11