|  | УТВЕРЖДАЮ Директор по управлению собственными силами ОАО "НИАЭП" (управляющей компании ООО "СМУ №1") ______________ Н.В. Петренко «__» ________ 2014 г. |
| --- | --- |

# КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора по лоту № 041/05/2014 «Поставка товарного бетона для выполнения строительно-монтажных работ на объектах энергоблоков №3,4 Ростовской АЭС»

том 2 «Техническая часть»

г. Волгодонск

2014 г.

# Технические требования

- Объем поставляемого товара

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бетон В7,5W6 | м³ | 81,00 |
| 2 | Бетон В7,5W6F75 | м³ | 39,00 |
| 3 | Бетон В7,5W8F100 | м³ | 31,00 |
| 4 | Бетон В10 W6 | м³ | 6,00 |
| 5 | Бетон В15 | м³ | 1280,00 |
| 6 | Бетон В15W6F75 | м³ | 630,00 |
| 7 | Бетон В15W8F100 | м³ | 311,00 |
| 8 | Бетон В15W8F150 | м³ | 200,00 |
| 9 | Бетон В22,5F200 | м³ | 8,90 |
| 10 | Бетон В25 | м³ | 40,00 |
| 11 | Бетон В30F50 | м³ | 558,00 |
| 12 | Бетон B30 мелкий заполнитель | м³ | 20,00 |
| 13 | Бетон В30F200 | м³ | 9,00 |
| 14 | Бетон В40W8 | м³ | 3200,00 |
| ИТОГО: |  | м³ | 6413,90 |

- Место и условия поставки товара:

Товар должен быть поставлен на строительную площадку АЭС автомобильным транспортом по следующим реквизитам: Грузополучатель: 347388, Ростовская область, г.Волгодонск -28, Административное здание подрядной организации (поз.26). Место нахождения – 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, Старое здание дирекции Волгодонской АЭС, помещение 27.

Место (адрес) поставки: Россия, 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, строительная площадка энергоблоков № 3,4 Ростовской АЭС.

- Сроки  поставки: с момента заключения договора по 31.10.2014г. отдельными партиями в течение 2 (двух) дней после поступления Заявки от Покупателя, в пределах объема спецификации (Приложение № 1 к настоящему договору).

- Срок предоставления гарантии качества товара:

Гарантийный срок на поставленные Материалы, в том числе на Материалы, поставленные взамен дефектных, исчисляется с даты подписания ТОРГ-12 и заканчивается по истечении 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди, если больший срок не предусмотрен проектной, конструкторской и нормативно-технической документацией.

Дата подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди  3-го энергоблока Ростовской АЭС 11.07.2015 г.

Дата подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди  4-го энергоблока Ростовской АЭС 17.07.2017 г.

- Требования к поставляемому товару:

- предлагаемый к поставке товар должны быть произведены на предприятиях, производящие смеси разных классов согласно ГОСТ.

-  соответствие установленным ИТТ, ТУ, ТХ, ГОСТ;

-  наличие (содержание) мер обеспечения качества товара при изготовлении;

-  обеспечение контроля за соответствием товара НТД;

-  прохождение процедуры входного контроля;

- наличие лицензии, выданной Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на изготовление бетонных смесей при сооружений атомных станций.

СОГЛАСОВАНО:

Инициатор закупки: ______________________________________И.В. Бессонов