
«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «ЦСРК»
__________ К. К. Мацукатов
«__» _______ 2014г.
Реестровый номер 14112601
ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом запросе предложений на право заключения договора поставки оборудования и материалов для создания структурированной кабельной системы, системы видеонаблюдения и системы контроля доступа
Заказчик:  Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Главный центр специальной связи» (ФГУП ГЦСС)

Москва

2014 г.
Содержание

	№ п/п
	Наименование раздела.
	стр.

	1.
	Общие условия проведения запроса предложений.
	

	1.1.
	Общие положения.
	3

	1.2.
	Законодательное регулирование.
	3

	1.3.
	Предмет запроса предложений. Место и сроки выполнения работ (оказания услуг).
	3

	1.4.
	Начальная (максимальная) цена договора.
	3

	1.5.
	Источник финансирования и порядок оплаты.
	3

	1.6. 
	Требования к выполнению работ (оказанию услуг).
	3

	1.7.
	Требования к участнику закупки.
	3-4

	1.8.
	Расходы на участие в запросе предложений.
	4

	1.9.
	Обеспечение исполнения обязательств в связи с подачей заявки на участие в открытом запросе предложений.
	4

	2
	Документация о запросе предложений.
	

	2.1.
	Порядок предоставления документации о запросе предложений.
	4

	2.2
	Разъяснение положений документации о запросе предложений.
	4-5

	2.3
	Внесение изменений в документацию о запросе предложений и в извещение о проведении запроса предложений.
	5

	2.4
	Отказ о проведения открытого запроса предложений.
	5

	3
	Требования к содержанию и составу заявки на участие в запросе предложений.
	

	3.1.
	Подготовка заявки на участие в запросе предложений.
	5

	3.2.
	Язык документов, входящих в состав заявки на участие в запросе предложений.
	5

	3.3.
	Валюта заявки на участие в запросе предложений.
	5-6

	3.4.
	Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в запросе предложений.
	6

	3.5.
	Требования к описанию оказываемой услуги.
	6

	4
	Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений.
	6-7

	5
	Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений.
	7-8

	6
	Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений.
	8-9

	7
	Переторжка
	9-10

	8
	Порядок хранения сведений и документов в электронной форме
	10

	9
	Заключение договора по результатам запроса предложений.
	

	9.1
	Срок и порядок заключения договора.
	10

	9.2.
	Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения договора.
	10

	10
	Обеспечение защиты прав и законных интересов участников закупки.
	10

	11
	Преддоговорные переговоры
	10

	12
	Прочие положения.
	11

	
	Приложение 1. Информационная карта открытого запроса предложений.
	12-18

	
	Приложение 2. Техническое задание 
	19-29

	
	Приложение 3. Форма 3.1. Форма заявки на участие в открытом запросе предложений  
	30-31

	
	Форма 3.2. Предложение участника закупки, представляемого в ходе переторжки
	34

	
	Приложение 4. Проект договора.
	35-47

	
	Приложение 5. Порядок и критерии оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе предложений
	48-50

	
	Приложение 6. Инструкция по заполнению заявки на участие в запросе предложений
	51


1. Общие условия проведения запроса предложений.

1.1. Общие положения.

 Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный центр специальной связи» (ФГУП ГЦСС)  Извещением о проведении открытого запроса предложений, размещенным на официальных сайтах, указанных в Положении о закупках ФГУП ГЦСС, утвержденном приказом ФГУП ГЦСС от 30.03.2012 № 69 (далее – Положение о закупках ФГУП ГЦСС), уведомило о проведении конкурентной процедуры в форме открытого запроса предложений.
 
Функции по организации и проведению открытого запроса предложений переданы Заказчиком Обществу с ограниченной ответственностью «Центр содействия развития конкуренции» (далее по тексту – Организатор закупки).


Место нахождения: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д.3.


Почтовый адрес:  117638, г. Москва, ул. Одесская, д.3.


Телефон: (495) 565-32-36.


Факс: (495) 565-32-36.


Адрес электронной почты: info@ccrk.ru

Банковские реквизиты: р/с 4070 2810 2040 0010 2762 в «НОТА-Банк» (ОАО) г. Москва, к/с 3010 1810 7000 0000 0569 БИК 044525569 ИНН 7728754905 КПП 772701001.

Содержание терминов и определений, применяемых в настоящей документации, указано в Положении о закупках ФГУП ГЦСС.

1.2.  Законодательное регулирование.

Настоящая документация о запросе предложений подготовлена в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Положением о закупках ФГУП ГЦСС, а также иными нормативными правовыми актами и локальными актами, регулирующими отношения, связанные закупкой товаров, работ, услуг.

1.3. Предмет запроса предложений. Место и сроки поставки товаров, выполнения 

работ, оказания услуг

Предмет запроса предложений, место и сроки поставки, выполнения работ,  оказания услуг указаны в Информационной карте запроса предложений, являющейся неотъемлемой частью документации о запросе предложений (Приложение 1).

1.4. Сведения о начальной (максимальной) цене договора.

Сведения о начальной (максимальной) цене договора указаны в Информационной карте запроса предложений.

1.5. Источник финансирования и порядок оплаты.

 Заказчик осуществляет финансирование договора, заключаемого по итогам проведения запроса предложений, за счет собственных средств.

Порядок оплаты по договору указан в Информационной карте запроса предложений и проекте договора, который является неотъемлемой частью документации о запросе предложений (Приложение 4).

1.6. Требования к выполнению работ (оказанию услуг).

Требования к оказанию услуг указаны в Техническом задании, являющимся неотъемлемой частью настоящей документации (Приложение 2).

1.7. Требования к участнику закупки.

1.7.1. В открытом запросе предложений может участвовать любое юридическое лицо или  несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным настоящей документацией и Положением о закупках ФГУП ГЦСС.

           1.7.2. Участник закупки должен отвечать следующим требованиям:

1.7.2.1.  быть правомочным заключать договор;

1.7.2.2.  не находится в процедуре ликвидации (для юридических лиц);

1.7.2.3. не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

            1.7.2.4.отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках 

размещения заказа, ведение которого осуществлялось до 01.01.2014 в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

             1.7.2.5.отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках 

закупки, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

             1.7.2.6.отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках 

закупки, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».


  1.7.3. В случае если на стороне участника закупки выступает несколько лиц (коллективный участник), требования, предъявляемые Заказчиком в п.1.7.2.1. -1.7.2.6. настоящей документации,  распространяются на всех лиц, выступающих на стороне участника закупки.


Лицо может входить в состав только одного коллективного участника. Лицо, входящее в состав коллективного участника не имеет право принимать участие в процедуре закупки в качестве участника или соисполнителя.

1.7.4. Комиссия по закупкам не допускает участника закупки к участию в запросе 

предложений в случае:

  1.7.4.1. отсутствия заявки, составленной по форме, указанной в Приложении 3 к настоящей документации,  документов, которые в соответствии с настоящей документацией обязательно должны быть приложены к заявке, либо наличия в таких документах недостоверных сведений либо ненадлежащего оформления приложенных документов;

  1.7.4.2. несоответствия участника закупки требованиям, установленным настоящей 

документацией;

  1.7.4.3. несоответствие заявки на участие в запросе предложений требованиям 

настоящей документации и Положения о закупках ФГУП ГЦСС, в том числе неправильного ее оформления, подписания неуполномоченным лицом, наличия в заявке  предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, установленную настоящей документацией, а также несоответствие поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг, предлагаемых участником закупки,  качественных, количественных и технических характеристик требованиям технического задания настоящей документации;

  
 1.7.4.4.невнесение обеспечения заявки на участие в запросе предложений, если 

документацией о закупке предусмотрено такое обеспечение;


1.7.4.5. Несоответствия  между предложением о цене договора, которое участник закупки указывает на электронной площадке при заполнении заявки на участие, и предложением о цене договора, которое участник закупки указывает в заявке на участие в открытом запросе предложений (Приложение №3 к документации об открытом запросе предложений).

   1.8. Расходы на участие в запросе предложений.

        Участник закупки самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе предложений.

  1.9.  Обеспечение исполнения обязательств в связи с подачей заявки на участие открытом запросе предложений.

           Сведения об обеспечении исполнения обязательств в связи с подачей заявки на участие в открытом запросе предложений указаны в Информационной карте (Приложение 1 к настоящей документации).

2.  Документация о запросе предложений.

2.1.  Порядок размещения документации о запросе предложений.

Извещение о проведении запроса предложений и документация о запросе предложений размещаются в электронном виде на официальных сайтах, указанных в Положении о закупках ФГУП ГЦСС, а также на электронной площадке не менее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений.

При проведении запроса предложений какие-либо переговоры Заказчика, Организатора закупки, комиссии по закупкам с участниками закупки не допускаются.

2.2.  Разъяснение положений документации о запросе предложений.

Разъяснения положений документации о запросе предложений предоставляются по запросу участника закупки. Запрос направляется участником закупки через электронную площадку. 

 Разъяснения предоставляются Организатором закупки через электронную площадку в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения указанного запроса. 

На запросы участников закупки, не связанные с разъяснением положений настоящей документации о запросе предложений, Организатор закупки ответов не направляет, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Не позднее 3 (трех) дней со дня предоставления разъяснений положений документации о запросе предложений, такое разъяснение размещается Организатором закупки на официальных сайтах, указанных в Положении о закупках ФГУП ГЦСС, а также на электронной площадке, с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос.

В случае подачи запроса о разъяснении положений документации о запросе предложений после установленного срока, такому участнику закупки будет направлено через электронную площадку уведомление об отказе в  выдаче разъяснений положений документации о запросе предложений с указанием причин отказа.

2.3. Внесение изменений в извещение о проведении запроса предложений и/или документацию о запросе предложений.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса предложений и/или документацию о запросе предложений. 


В течение 3 (трех) дней со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Организатором закупки на официальных сайтах, указанных в Положении о закупках ФГУП ГЦСС, а также на электронной площадке. При этом срок подачи заявок на участие в конкурентной процедуре продлевается так, чтобы со дня размещения на официальных сайтах, указанных в Положении о закупках ФГУП ГЦСС, и электронной площадке внесенных изменений в извещение и/или документацию о запросе предложений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений такой срок составлял не менее чем 2 (Два) дня.


Заказчик не несет ответственности в случае, если участник закупки не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение и/или в документацию о запросе предложений, размещенными надлежащим образом.


2.4. Отказ от проведения открытого запроса предложений.

2.4.1. Заказчик вправе отказаться от  проведения запроса предложений в любое время.


2.4.2. Извещение об отказе от проведения запроса предложений размещается Организатором закупки в течение 1 (Одного) дня со дня принятия решения об отказе от проведения конкурентной процедуры на официальных сайтах, указанных в Положении о закупках ФГУП ГЦСС, а также на электронной площадке.

3.  Требования к содержанию и составу заявки на участие в запросе предложений.


3.1. Подготовка заявки на участие в запросе предложений.


3.1.1.  Для участия в открытом запросе предложений участник закупки подает заявку на участие в запросе предложений в электронной форме на электронной площадке.


3.1.2. В случае если запрос предложений проводится по нескольким лотам и участник закупки планирует принять участие по нескольким или всем лотам, он должен подготовить заявку на участие в запросе предложений на каждый такой лот отдельно.


3.1.3. Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований.


3.1.4.  Заявка на участие в запросе предложений должна соответствовать требованиям, указанных в настоящей документации и Положении о закупках ФГУП ГЦСС.


3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в запросе

предложений.


Заявка на участие в запросе предложений  должна быть подготовлена участником закупки  на русском языке. 


Использование других языков для подготовки заявки расценивается комиссией по закупкам как несоответствие заявки требованиям, установленным настоящей документации.


Входящие в заявку документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке только при условии, что к ним в обязательном порядке прилагается надлежащим образом заверенный перевод на русский язык. 


На входящих в заявку документах, выданных компетентным органом другого государства для использования на территории Российской Федерации, должен быть проставлен апостиль (удостоверительная надпись), который удостоверяет подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинность печати или штампа, которым скреплен этот документ, либо документ должен быть подвергнут консульской легализации.


Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл оригинала, расценивается комиссией по закупкам как несоответствие заявки требованиям, установленным настоящей документацией.


3.3. Валюта заявки на участие в запросе предложений.


3.3.1. Все суммы денежных средств в заявке и приложения к ней должны быть выражены в российских рублях, за исключением следующего: 

К заявке на участие запросе предложений могут быть приложены документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российские рубли, исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на день подачи заявки на участие в запросе предложений.


3.3.2. Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.3.1. настоящей документации, расценивается комиссией по закупкам как несоответствие заявки требованиям, установленным документацией о закупке.


3.4. Требования к форме и содержанию заявки на участие в запросе предложений.


3.4.1. При подаче заявки на участие в открытом запросе предложений участник закупки должен приложить заявку на участие в запросе предложений, которая составляется по форме, указанной в Приложении 3 к настоящей документации, и  содержит следующие сведения: 


3.4.1.1.  полное, сокращенное и фирменное наименование (далее - наименование), сведения о месте нахождения, почтовом адресе (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, почтовом адресе (для физического лица), номер контактного телефона, ИНН/КПП (при наличии), ОГРН (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), банковские реквизиты.


    Участник закупки прилагает к заявке документы, указанные в Информационной карте.


3.5.  Требования к описанию поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги


3.5.1. Описание участниками закупки  товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, описание участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик  осуществляется в соответствии с требованиями Технического задания.


3.5.2. В случае невозможности достоверно определить соответствие качественных и технических характеристик (потребительских свойств) оказываемой услуги, предлагаемой участником закупки, требованиям Технического задания, заявка на участие в запросе предложений признается несоответствующей требованиям настоящей документации, что влечет за собой отказ в допуске к участию в запросе предложений. 

4.  Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений.

4.1. Для участия в запросе предложений участник закупки подает заявку на участие в запросе предложений в срок, которые установлен документацией о запросе предложений в электронной форме на электронной площадке. 

4.2. К заявке должны быть приложены документы, указанные в Информационной карте.

4.3. Заявка на участие в процедуре закупки представляется в виде электронного  документа, подписанного электронно-цифровой подписью (ЭЦП) участника закупки.

4.4.  Подача заявки на участие в открытом запросе предложений, направление поданных заявок Организатору закупки осуществляется в соответствии с правилами работы электронной площадки. 

4.5. Участник закупки, подавший заявку на участие в открытом запросе предложений, вправе отозвать ее не позднее даты и времени окончания срока подачи заявок. Изменение заявки происходит путем отзыва ранее поданной заявки и подачи новой заявки с изменениями.

4.6. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом запросе предложений подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, а также в случаях, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений принято решение об отказе в допуске  к участию в открытом запросе предложений всех участников закупки, подавших заявки или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку допущенным к участию в запросе предложений, открытый запрос предложений признается несостоявшимся, о чем вносится соответствующая запись в протокол. 


В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений подана только 1 (одна) заявка, открывается допуск к данной заявке  и заявка рассматривается и оценивается в порядке, установленном документацией о запросе предложений и Положением о закупках ФГУП ГЦСС. 


В случае если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией о запросе предложений, Организатор закупки вправе предложить участнику процедуры закупки, подавшему единственную заявку на участие в запросе предложений, заключить договор на условиях закупки у единственного поставщика путем включения условий исполнения договора, предложенных единственным участником в заявке на участие в запросе предложений, в проект договора, прилагаемый к документации о запросе предложений.

5. Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений.

5.1. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в запросе предложений на соответствие требованиям, установленным документацией о запросе предложений в срок не более 3 (трех) дней с даты подписания протокола открытия доступа к заявкам.

Срок рассмотрения заявок на участие в запросе предложений указан в Информационной карте.

5.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе предложений Комиссия по закупкам принимает решение о допуске к участию в запросе предложений участника процедуры закупки или об отказе в допуске. Основания для отказа в допуске участника закупки к участию в открытом запросе предложений указаны в п.1.7.4. настоящей документации.

5.3. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений комиссия по закупкам составляет протокол рассмотрения заявок на участие в запросе предложений, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии.

Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в течение 3 (Трех) дней, следующих за днем его подписания, размещается на официальных сайтах, указанных в Положении о закупках ФГУП ГЦСС, а также на электронной площадке.

6.  Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений

6.1. Комиссия по закупкам осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в запросе предложений, поданных участниками закупки, допущенными к участию в запросе предложений. 

6.2. Срок оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений указан в  Информационной карте.

 
6.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений осуществляются Комиссией по закупкам в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, установленными в Приложении 5 к настоящей документации. При предоставлении одним из участников закупки в заявке на участие в запросе предложений сведений о цене договора без НДС (в силу применения участником закупки специального режима налогообложения) при оценке и сопоставлении предложений о цене, комиссией по закупкам принимаются предложения всех участников закупки без учета НДС.
6.4.  На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений Комиссией по закупкам каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, присваивается порядковый номер. Заявке на участие в запросе предложений, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в запросе предложений содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе предложений, которая поступила ранее других заявок, содержащих одинаковые условия.

 
Победителем запроса предложений признается участник, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер.

 
По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений составляется протокол оценки и сопоставления заявок (протокол подведения итогов запроса предложений), который подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам в день оценки и сопоставления заявок.

Протокол размещается Организатором закупки  на официальных сайтах, указанных в Положении о закупках ФГУП ГЦСС,  а также на электронной площадке не позднее 3 (трех) дней после его подписания.

В течение 10 (десяти) календарных дней  с даты проведения конкурентной процедуры протокол и проект договора может быть передан победителю.

6.5. В случае если победитель запроса предложений в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения проекта договора, не представит Организатору закупки подписанный договор, а также не предоставит обеспечение исполнения договора, если данное требование установлено настоящей документацией, такой участник процедуры закупки признается уклонившимся от заключения договора.

6.6. В случае признания победителя запроса предложений уклонившимся от заключения договора, Заказчик с учетом срочности потребности в продукции, а также других обстоятельств закупки по своему выбору вправе:

6.6.1. потребовать от Организатора закупки направить предложение о заключении договора участнику запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер, а в случае его уклонения от заключения договора – также участникам, занявшим соответственно третье и следующие места;

6.6.2. направить Организатору закупки заявку на проведение той же либо иной конкурентной процедуры по данному предмету конкурентной процедуры;

6.6.3.  инициировать заключение договора с единственным поставщиком.

7.  Переторжка.


7.1.Решение о проведении переторжки принимается Комиссией по закупкам. При этом Комиссия по закупкам вправе не воспользоваться правом проведения переторжки в ходе проведения настоящего запроса предложений.


7.2.  В переторжке не может участвовать менее двух участников запроса предложений. К переторжке могут быть приглашены только участники, чьи заявки не были отклонены, и данным участникам присвоены первые пять номеров.


7.3.  Переторжка может быть проведена по ценовым критериям – после оглашения ценовых условий заявок при их вскрытии (после подписания Комиссией по закупкам протокола рассмотрения заявок). Решение о проведении переторжки указывается Комиссией по закупкам в протоколе рассмотрения заявок.


7.4.  Переторжка проводится в заочной форме путем представления в срок, указанный в протоколе рассмотрения заявок нового предложения по критерию «цена договора» по форме 3.2. Приложения 3 к настоящей документации. При этом срок подачи предложений не должен превышать пяти календарных дней с даты размещения на сайтах, указанных в Положении о закупках ФГУП ГЦСС протокола рассмотрения заявок.


7.5.  По окончании переторжки Комиссия по закупкам оценивает заявки (предложения) участников процедуры закупки, в соответствии с требованиями, установленными документацией о запросе предложений, с учетом ценовых предложений, полученных в ходе переторжки. В случае если участник закупки, допущенный к участию в запросе предложений, в установленный срок не представил новое ценовое предложений, Комиссией по закупкам при оценке и сопоставлении заявок участников запроса предложений по критерию «цена договора» рассматривается предложение участника закупки, указанной в заявке на участие в запросе предложений.


7.6.  При проведении переторжки комиссия по закупкам руководствуется Положением о закупках ФГУП ГЦСС  и настоящей документацией.  

8.  Заключение договора по результатам запроса предложений.


8.1. Срок и порядок заключения договора.


8.1.1. Договор заключается с победителем запроса предложений, а в случаях, предусмотренных п.6.6. настоящей документации, с иным участником закупки, заявка которого признана соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией в срок, указанный в разделе 6 настоящей документации.


8.1.4. При исполнении договора не допускается перемена исполнителя за исключением случаев, если новая организация является правопреемником по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.


8.2. Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения договора.


8.2.1. Сведения о сроках и порядке обеспечения договора указаны в Информационной карте открытого запроса предложений.

9.  Преддоговорные переговоры

9.1. Между Заказчиком и участником закупки:

-  признанным победителем открытого запроса предложений;

-  занявшим второе место, если победитель закупки уклонился от заключения договора (и так далее – для участником закупки, занявших третье и следующие места (если соответствующая ранжировка проводилась);

-  подавшим единственную заявку на участие в открытом запросе предложений, соответствующую требованиям настоящей документации;

-  единственно допущенным к участию в процедуре закупки;

-  единственным участником, заявка которого была признана соответствующей требованиям настоящей документации, в то время как заявки других участников были отклонены, могут проводится преддоговорные переговоры, направленные на уточнение условий договора, не указанных в настоящей документации, а также с целью улучшения технико-коммерческого предложения в интересах Заказчика, в том числе:

-  по снижению цены договора или расценок на отдельные виды услуг без изменения остальных условий договора;

-  по изменению объемов не более чем на 30% и без увеличения цен отдельных видов товаров (работ, услуг);

-  по сокращению сроков выполнения договора (его отдельных этапов) и (или) улучшению его условий для Заказчика, в том числе отмена аванса, улучшения технических характеристик продукции и т.п.;

-  по уточнению иных условий.

10.Обеспечение защиты прав и законных интересов участников закупки.

10.1.  Действия (бездействия) Заказчика, Организатора закупки, Комиссии по закупкам могут быть обжалованы участником закупки в Конфликтной комиссии, созданной ФГУП ГЦСС.

10.2.  Действия (бездействия) Заказчика, Организатора закупки, Комиссии по закупкам могут быть обжалованы участниками закупки также в порядке, установленном действующим законодательством РФ.


11. Прочие положения.

11.1. Конкурентная процедура: запрос предложений не является конкурсом и ее проведение не регулируется статьями 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Запрос предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1054-1065 ГК РФ. 

Таким образом, запрос предложений не накладывает на Заказчика соответствующего  объема гражданско-правовых обязательств.

11.2. При проведении запроса предложений Извещение о запросе предложений вместе с документацией о запросе предложений является приглашением поставщикам делать оферты. Заявка на участие в запросе предложений является офертой участника запроса предложений. 

11.3. Заключённый по результатам запроса предложений договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности. Заказчик не обязан каким-либо образом предоставлять обоснование или мотивировать свои действия (бездействия).

11.4. Заказчик не имеет обязанности заключения договора по результатам настоящей процедуры закупки.

Заказчик вправе отказаться  от проведения запроса предложений на любом из ее этапов, не неся при этом никакой материальной ответственности перед участниками закупки.

11.5. К вопросам, не отраженным в настоящей документации применяются требования Положения о закупках ФГУП ГЦСС.

Приложение 1









к документации о проведении









открытого запроса предложений

Информационная карта открытого запроса предложений

	№ п/п
	Название пункта
	Содержание

	1.
	Сведения об Организаторе закупки:
	Общество с ограниченной ответственностью «Центр содействия развития конкуренции» (ООО «ЦСРК»).

Место нахождения: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д.3.

Почтовый адрес:  117638, г. Москва, ул. Одесская, д.3.

Телефон: (495) 565-32-36

Факс: (495) 565-32-36

Адрес электронной почты: info@ccrk.ru
Контактное лицо: Хетагуров Эрнест Феликсович.
Банковские реквизиты: р/с 4070 2810 2040 0010 2762  в «НОТА-Банк» (ОАО) г. Москва,                                      к/с 3010 1810 7000  0000 0569 БИК 044525569 ИНН 7728754905 КПП 772701001.

	2.
	Сведения о Заказчике:
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный центр специальной связи» (ФГУП ГЦСС).

Место нахождения: 129626, г. Москва, ул. 1-я Мытищинская, д.17

Почтовый адрес: 129626, г. Москва, ул.1-я Мытищинская, д.17,

ИНН 7717043113/ КПП  771701001

р/с  40502810038090000001

в Московский банк Сбербанка России ОАО, 

г. Москва

к/с  30101810400000000225

БИК 044525225

Официальный сайт: http//www.cccb.ru
Телефон: (495) 788-30-75
Адрес электронной почты: zacupki@cccb.ru.

	3.
	Сведения об Электронной площадке
	Открытый запрос предложений  проводится в электронной форме на Электронной торговой площадке «WWW.A-K-D.RU». Доступ к электронной площадке осуществляется через сеть Интернет по адресу: http:// www.a-k-d.ru

	4.
	Вид конкурентной процедуры: 
	Открытый запрос предложений в электронной форме

	5.
	Предмет открытого запроса предложений:
	Право заключения договора поставки оборудования и материалов для создания структурированной кабельной системы, системы видеонаблюдения и системы контроля доступа

	6.
	Место поставки товара:
	Поставка осуществляется силами Исполнителя на склад Заказчика по  адресу: г. Москва, ул. 1-я Мытищинская, д. 17.


	7.
	Срок поставки товара:
	В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения договора.

	8.
	Условия поставки товара 
	Товар передается партиями на основании заявок Заказчика

	9.
	Сведения о начальной (максимальной) цене договора:
	2 997 589 (Два миллиона девятьсот девяносто семь тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей 23 копейки, включая НДС.

	10.
	Порядок формирования цены договора:
	В цену договора включены все возможные расходы, связанные с исполнением настоящего договора, влияющие на эту цену, в том числе расходы на перевозку (доставку до склада Заказчика, погрузку, перевозку, разгрузку, доставку на этаж), расходы на упаковку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин и других обязательных платежей.

	11.
	Источник финансирования закупки: 
	Собственные средства Заказчика.

	12.
	Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг:
	Форма оплаты безналичная. Оплата производится  на основании выставляемого Исполнителем счета, оформленного в соответствии с подписанными Сторонами или их уполномоченными представителями товарной накладной и актом приема – передачи. Оплату  Заказчик производит в течение 10 банковских дней  с даты подписания Сторонами товарной накладной на поставленный Товар.

	13.
	Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками:
	Российский рубль.

	14.
	Обязательные требования к участникам запроса предложений:
	Участник запроса предложений должен соответствовать следующим требованиям:

-  быть правомочным заключать договор;

-  не находится в процедуре ликвидации – для юридических лиц;

-  не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) – для физических и юридических лиц;

-  отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа, ведение которого осуществлялось до 01.01.2014 в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

-  отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках закупки, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

-   отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках закупки, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».


	15.
	Документы, включаемые участником закупки в состав заявки на участие в запросе предложений:
	Участник закупки  прикладывает к заявке копии следующих документов:

1. свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года  (при наличии) (для юридических лиц)  (копия);

2. свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя,  свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года (при наличии) (для индивидуальных предпринимателей)  (копия);

3. паспорт гражданина РФ (для физических лиц, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей)  (копия);

4. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия). В случае если участник закупки применяет специальный режим налогообложения, он дополнительного предоставляет документ, подтверждающий применение специального режима налогообложения (уведомление, письмо и др.) (копия);

5. Устав со всеми изменениями и дополнениями (для юридических лиц) (копия);

6. выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), выданная не позднее 6 месяцев до даты подачи заявки на участие в запросе предложений (копия);

7. документ, подтверждающий полномочия руководителя – решение (протокол) о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (для юридического лица) (копия);

8. решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения установлено законодательством Российской Федерации (для юридических лиц) (копия). В случае, если для участника закупки сделка не является крупной, либо положения действующего законодательства о порядке одобрения крупных сделок не применяются к участнику закупки, то участник закупки прикладывает копию соответствующего письма об этом. Письмо составляется на официальном бланке юридического лица, подписывается руководителем юридического лица – участника закупки или уполномоченным лицом участника закупки, действующим на основании доверенности, выданной в порядке, предусмотренном действующим законодательством (при этом копия доверенности также прилагаются к заявке на участие в открытом запросе предложений), подпись скрепляется печатью юридического лица – участника закупки.

9. решение об одобрении сделки с заинтересованностью, если требование о необходимости наличия такого решения установлено законодательством Российской Федерации (для юридических лиц) (копия). В случае, если для участника закупки сделка не является сделкой с заинтересованностью, либо  положения законодательства о заинтересованности в совершении сделок к данному участнику закупки не применяются,  то участник закупки прикладывает копию соответствующего письма об этом. Письмо составляется на официальном бланке юридического лица, подписывается руководителем юридического лица – участника закупки или уполномоченным лицом участника закупки, действующим на основании доверенности, выданной в порядке, предусмотренном действующим законодательством (при этом копия доверенности также прилагаются к заявке на участие в открытом запросе предложений), подпись скрепляется печатью юридического лица – участника закупки;

10. в случае если на стороне участника закупки выступает группа лиц (коллективные участники) дополнительно прикладывается копия соглашения (или иной документа), подписанного коллективными участниками, соответствующего нормам ГК РФ и отвечающее следующим требованиям:

-  в соглашении должны быть четко определены права и обязанности сторон как в рамках участия в настоящей процедуре закупки, так и в рамках исполнения договора, заключаемого по итогам проведения настоящей процедуры закупки;

-  в соглашении должно быть приведено четкое распределение объемов и стоимости оказываемых каждым коллективным участником услуг;

-  в соглашении должен быть определен лидер, который в дальнейшем представляет интересы каждого из лиц, входящих в коллективного участника, во взаимоотношениях с заказчиком;

-  в соглашении должна быть установлена субсидиарная ответственность каждой организации по обязательствам, связанным с участие в настоящей процедуре закупки, и солидарная ответственность за своевременное и полное исполнение договора;

-  в соглашении должно быть предусмотрено, что все операции по выполнению договора в целом, включая платежи, совершаются исключительно с лидером, однако по инициативе заказчика данная схема может быть изменена.

11. документ, подтверждающий выполнения участником закупки условий о предоставлении обеспечения заявки
в форме обеспечительного платежа - копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении.
Дополнительно, при наличии, для оценки участника закупки по критериям, указанным в Приложении 5 к настоящей документации, участник закупки может приложить следующие документы:

12. копии договоров (с предоставлением копий товарных накладных или иных документов, подтверждающих поставку) поставки товара, аналогичного указанному в Техническом задании (приложение 2 к  документации об открытом запросе предложений) за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в запросе предложений;

13. благодарственные письма и /или иные документы, содержащие положительные отзывы клиентов по предмету закупки за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в настоящем запросе предложений (копии).
Участник закупки вправе предоставить иные документы (не указанные в Информационной карте), подтверждающие его соответствие требованиям, предъявляемым документацией об открытом запросе предложений к участникам закупки.

	16.
	Требования, установленные заказчиком к качеству, характеристикам работ, услуг:
	Установлены в Техническом задании (Приложение 2 к документации об открытом запросе предложений)

	17.
	Порядок и место подачи заявок:
	Заявки на участие в запросе предложений принимаются  на  Электронной торговой площадке «WWW.A-K-D.RU»
Заявка подается в виде электронного документа, подписанного электронно-цифровой подписью (ЭЦП) участника закупки.

	18.
	Дата начала  и дата окончания срока подачи заявок 
	С  08 ч. 00 мин. по московскому времени  «10» декабря 2014 г.  до  23 ч. 59 мин. по московскому времени «15» декабря 2014г.

	19.
	Дата начала срока предоставления разъяснений 

Дата окончания срока приема запросов на предоставление разъяснений

Дата окончания срока предоставления разъяснений
	«10» декабря  2014г. 

«11» декабря 2014г.

«15» декабря 2014г.

	20.
	Место рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений 
	117638, г. Москва, ул. Одесская, д.3.



	21.
	Дата и время рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений 
	117638, г. Москва, ул. Одесская, д.3.

11 ч. 15 мин.  по московскому времени «16»  декабря 2014г.

	22.
	Место рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки
	117638, г. Москва, ул. Одесская, д.3.

	23.
	Дата и время рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки
	 11 ч. 30  мин. по московскому времени «16» декабря  2014г.

	24.
	Обеспечение заявки на участие в конкурентной процедуре:
	Обеспечение исполнения обязательств в связи с подачей заявки на участие в открытом запросе предложений установлено в соответствии с условиями Положения о закупках ФГУП ГЦСС в целях обеспечения:

-  обязательства не изменять или не отзывать заявку на участие в открытом запросе предложений после окончания срока подачи заявок;

- обязательства не предоставлять заведомо недостоверные сведения в составе заявки на участие в открытом запросе предложений;

-  обязательства заключить договор на условиях заявки на участие в открытом запросе предложений.

Размер обеспечения заявки устанавливается в размере 10 % от начальной (максимальной) цены, что составляет 299 758 рублей 92 копейки.

Обеспечение исполнения обязательства в связи с подачей заявки на участие в открытом запросе предложений должно быть предоставлено участником закупки в форме обеспечительного платежа, т.е. денежных средств, подлежащих перечислению на расчетный счет Организатора закупки, указанный в п.1. настоящей Информационной карты открытого запроса предложений. В платежном поручении в графе «Назначение платежа» участник закупки должен указать «Обеспечительный платеж, реестровый номер закупки 14112601».
Обеспечительный платеж возвращается участникам закупки не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты:

-  принятия решения об отказе от проведения открытого запроса предложений (обеспечительный платеж возвращается всем участникам закупки, подавшим заявки);

-  поступления уведомления об отзыве заявки на участие в открытом запросе предложений (обеспечительный платеж возвращается участнику закупки, отозвавшему заявку до окончания срока подачи заявок);

-  получения опоздавшей заявки (обеспечительный платеж возвращается участнику закупки, заявка которого была подана после окончания срока подачи заявок);

-  подведение итогов открытого запроса предложений (обеспечительный платеж возвращается участнику закупки, который не стал победителем открытого запроса предложений, кроме участников закупки, заявкам которых был присвоен первый и второй номер соответственно);

-  заключения договора по результатам состоявшегося открытого запроса предложений (обеспечительный платеж возвращается всем остальным участникам);

-  после заключения договора с единственным участником закупки либо после принятия решения об отказе от заключения с ним договора (обеспечительный платеж возвращается такому единственному участнику);

-  после признания закупки несостоявшейся и принятия решения о  незаключении договора по ее результатам либо в случае отказа Заказчика от заключения договора по результатам открытого запроса предложений (обеспечительный платеж возвращается участникам, которым обеспечение не было возвращено на предыдущих стадиях).

	25.
	Обеспечение исполнения договора:
	Не установлено

	26.
	Требования к содержанию и составу заявки. Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом запросе предложений:
	Заявка на участие в открытом запросе предложений подготавливается участником закупки по форме, указанной в Приложении 3 к настоящей документации. Порядок заполнения заявки указан в Инструкции по заполнению заявки на участие в открытом запросе предложений (Приложение 6 к документации об открытом запросе предложений).


Приложение 2









к документации о проведении









открытого запроса предложений




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Технические и функциональные характеристики (потребительские свойства), количественные характеристики
	№ п\п
	Наименование
	Технические требования
	ед. изм.
	кол-во

	1
	Источник бесперебойного питания №1
	Основные характеристики
	Шт.
	1

	
	
	Линейка
	Smart-UPS
	
	

	
	
	Тип ИБП
	С двойным преобразованием (online)
	
	

	
	
	Полная выходная мощность
	не менее 6000 ВА
	
	

	
	
	Активная выходная мощность
	не менее 6000 Вт
	
	

	
	
	Входные характеристики
	
	

	
	
	Номинальное входное напряжение
	230 В
	
	

	
	
	Входная частота
	50/60Hz +/- 3 Hz
	
	

	
	
	Выходные характеристики
	
	

	
	
	Номинальное выходное напряжение
	230 В
	
	

	
	
	Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
	50/60Hz +/- 3 Hz
	
	

	
	
	Тип формы напряжения
	Синусоидальный сигнал
	
	

	
	
	КПД при полной нагрузке
	не менее 94 %
	
	

	
	
	КПД при половине нагрузки
	не менее 94.5 %
	
	

	
	
	Искажения формы выходного напряжения
	не более 3%
	
	

	
	
	Пик-фактор
	3: 1
	
	

	
	
	Входные разъемы
	
	

	
	
	Тип входного разъема
	Hard Wire 3 wire (1PH+N+G)
	
	

	
	
	Выходные разъемы
	
	

	
	
	IEC 320 C13
	не менее 6 шт
	
	

	
	
	IEC Jumpers
	не менее 2 шт
	
	

	
	
	IEC 320 C19
	не менее 4 шт
	
	

	
	
	Hard Wire 3-wire (PH N + G)
	не менее 1 шт
	
	

	
	
	Батарея
	
	

	
	
	Тип
	Необслуживаемая
	
	

	
	
	Типовое время заряда
	не более 3 ч
	
	

	
	
	Управление
	
	

	
	
	Интерфейсы
	не менее 1 шт. COM (RS-232, DB9), 1 шт. RJ-45 1 шт. 10/100 Base-T, 1 шт. USB
	
	

	
	
	Дополнительные характеристики
	
	

	
	
	Наличие
	Автоматический Регулятор Напряжения(AVR); автопереключение на байпас; Возможность подключения внешнего блока батарей; возможность установки платы SmartSlot; ЖК дисплей; Уровень поглощаемой энергии импульса не более 480 Дж; Защита от короткого замыкания; Защита от высоковольтных импульсов; Фильтрация помех; Защита от перегрузки
	
	

	
	
	Параметры окружающей среды
	
	

	
	
	Рабочий диапазон температуры
	0 — 40 °C
	
	

	
	
	Рабочий диапазон относительной влажности
	0 — 95%
	
	

	
	
	Тепловыделение в режиме работы от сети
	не более 1300.00 BTU/hr
	
	

	
	
	Физические характеристики
	
	

	
	
	Форм-фактор
	Стоечный
	
	

	
	
	Высота аппаратной стойки
	не более 4 U
	
	

	
	
	Материал корпуса ИБП
	Сталь, пластик
	
	

	
	
	Уровень акустического шума
	не более 55 дБА
	
	

	
	
	Охлаждение
	Воздушное
	
	

	
	
	Цвет
	предпочтительно черный
	
	

	
	
	Габариты
	не более 435 x 175 x 722 мм
	
	

	2
	Источник бесперебойного питания №2
	Основные характеристики
	шт
	1

	
	
	Линейка
	Smart-UPS
	
	

	
	
	Тип ИБП
	С двойным преобразованием (online)
	
	

	
	
	Полная выходная мощность
	не менее 5000 ВА
	
	

	
	
	Активная выходная мощность
	не менее 4500 Вт
	
	

	
	
	Входные характеристики
	
	

	
	
	Номинальное входное напряжение
	230 В
	
	

	
	
	Входная частота
	50/60Hz +/- 3 Hz
	
	

	
	
	Выходные характеристики
	
	

	
	
	Номинальное выходное напряжение
	230 В
	
	

	
	
	Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
	50/60Hz +/- 3 Hz
	
	

	
	
	Тип формы напряжения
	Синусоидальный сигнал
	
	

	
	
	КПД при полной нагрузке
	не менее 94,5 %
	
	

	
	
	КПД при половине нагрузки
	не менее 94,2 %
	
	

	
	
	Искажения формы выходного напряжения
	не более 3%
	
	

	
	
	Пик-фактор
	3: 1
	
	

	
	
	Входные разъемы
	
	

	
	
	Тип входного разъема
	Hard Wire 3 wire (1PH+N+G)
	
	

	
	
	Выходные разъемы
	
	

	
	
	IEC 320 C13
	не менее 6 шт
	
	

	
	
	IEC Jumpers
	не менее 2 шт
	
	

	
	
	IEC 320 C19
	не менее 4 шт
	
	

	
	
	Батарея
	
	

	
	
	Тип
	Необслуживаемая
	
	

	
	
	Типовое время заряда
	не более 3 ч
	
	

	
	
	Управление
	
	

	
	
	Интерфейсы
	не менее 1 шт. COM (RS-232, DB9), 1 шт. USB
	
	

	
	
	Дополнительные характеристики
	
	

	
	
	Наличие
	Автоматический Регулятор Напряжения (AVR); автопереключение на байпас; возможность установки платы SmartSlot; ЖК дисплей; Уровень поглощаемой энергии импульса не более 480 Дж; Защита от короткого замыкания; Защита от высоковольтных импульсов; Фильтрация помех; Защита от перегрузки
	
	

	
	
	Параметры окружающей среды
	
	

	
	
	Рабочий диапазон температуры
	0 — 40 °C
	
	

	
	
	Рабочий диапазон относительной влажности
	0 — 95%
	
	

	
	
	Физические характеристики
	
	

	
	
	Форм-фактор
	Стоечный
	
	

	
	
	Высота аппаратной стойки
	не более 3 U
	
	

	
	
	Материал корпуса ИБП
	Сталь, пластик
	
	

	
	
	Уровень акустического шума
	не более 55 дБА
	
	

	
	
	Охлаждение
	Воздушное
	
	

	
	
	Цвет
	предпочтительно черный
	
	

	
	
	Габариты
	не более 435 x 135 x 722 мм
	
	

	3
	Комплект батарей для источника бесперебойного питания
	Основные характеристики
	компл.
	1

	
	
	Энергия батарей
	не менее 1920 ВАч
	
	

	
	
	Номинальное напряжение
	192 В
	
	

	
	
	Батареи и продолжительность автономной работы
	
	

	
	
	Тип батареи
	Необслуживаемая
	
	

	
	
	Количество элементов в одной батарее
	не менее 6 шт.
	
	

	
	
	Количество батарей в комплекте
	не менее 96 шт
	
	

	
	
	Физические характеристики
	
	

	
	
	Форм-фактор
	Стоечный
	
	

	
	
	Высота аппаратной стойки комплекта 
	не более 18U
	
	

	
	
	Материал корпуса
	Сталь, пластик
	
	

	
	
	Цвет
	Предпочтительно черный
	
	

	
	
	Габариты
	не более 435 x 788 x 685 мм
	
	

	
	
	Прочие параметры
	
	

	
	
	Рабочий диапазон температуры окружающей среды
	0 — 40С
	
	

	
	
	Рабочий диапазон относительной влажности
	0 — 95%
	
	

	4
	Распределитель питания для источника бесперебойного питания
	Входные характеристики
	шт
	4

	
	
	Номинальное входное напряжение
	200 - 230 В
	
	

	
	
	Входная частота
	50/60 Гц
	
	

	
	
	Тип входного соединения
	IEC-320 C20
	
	

	
	
	Приемлемый диапазон входных напряжений
	90-250 ВА
	
	

	
	
	Максимальный ток в линии на фазу
	16 А
	
	

	
	
	Максимальный входной ток на фазу
	16 А
	
	

	
	
	Нагрузочная способность
	не менее 3680 ВА
	
	

	
	
	Число сетевых шнуров
	1 шт
	
	

	
	
	Длина шнура
	не менее 2.5 м
	
	

	
	
	Выходные характеристики
	
	

	
	
	Номинальное выходное напряжение
	120 - 230 В
	
	

	
	
	Максимальная полная токовая нагрузка на фазу
	16 А
	
	

	
	
	Выходные разъемы
	
	

	
	
	IEC 320 C13
	не менее 10 шт
	
	

	
	
	IEC 320 C19
	не менее 2 шт
	
	

	
	
	Параметры окружающей среды
	
	

	
	
	Рабочий диапазон параметров окружающей среды
	0 — 45 °C
	
	

	
	
	Рабочий диапазон относительной влажности
	0 — 95%
	
	

	
	
	Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
	0-3000 м
	
	

	
	
	Прочие характеристики
	
	

	
	
	Форм-фактор
	Стоечный
	
	

	
	
	Высота аппаратной стойки
	не более 1U
	
	

	
	
	Цвет
	Предпочтительно черный
	
	

	
	
	Габариты
	не более 450 x 45 x 60 мм
	
	

	5
	Сетевой шнур
	Тип выходного соединения
	IEC 320 C13
	компл.
	20

	
	
	Тип входного соединения 
	IEC-320 C14
	
	

	
	
	Коннкеторы
	Угловые 90 градусов. (3 шт. правые, 3 шт. левые)
	
	

	
	
	Число шнуров в комплекте
	не менее 6 шт.
	
	

	
	
	Длина шнура
	не менее 1,2 м.
	
	

	
	
	Максимальный ток нагрузки
	не менее 10А
	
	

	
	
	Соответствие требованиям
	CCC, CSA, PSE, Зарегистрировано UL, VDE, RoHS, REACH: Contains No SVHCs
	
	

	
	
	Дополнительно
	Функция «жесткой фиксации»
	
	

	6
	Сетевой шнур
	Тип выходного соединения
	IEC 320 C13
	компл.
	20

	
	
	Тип входного соединения 
	IEC-320 C14
	
	

	
	
	Коннкеторы
	Угловые 90 градусов. (3 шт. правые, 3 шт. левые)
	
	

	
	
	Число шнуров в комплекте
	не менее 6 шт.
	
	

	
	
	Длина шнура
	не менее 1,8 м.
	
	

	
	
	Максимальный ток нагрузки
	не менее 10А
	
	

	
	
	Соответствие требованиям
	CCC, CSA, PSE, Зарегистрировано UL, VDE, RoHS, REACH: Contains No SVHCs
	
	

	
	
	Дополнительно
	Функция «жесткой фиксации»
	
	

	7
	Шасси 19"
	Тип
	Шасси
	компл.
	1

	
	
	Назначение
	Для установки до 12 автономных медиаконвертеров или мостовых медиаконвертеров
	
	

	
	
	Безопасность 
	FCC Class A, IC Class A,  UL, CSA, TUV, IEC 825-1, CE compliant
	
	

	
	
	Диапазон рабочей температуры
	Не менее 0 - 40 С
	
	

	
	
	Электроснабжение
	не более 200-240V AC, 50/60Hz, 1.5A
	
	

	
	
	Вес 
	не более 11,5 кг
	
	

	
	
	Габариты
	не более 45 см x 22 см x 14 см
	
	

	
	
	Дополнительно
	Наличие внутреннего блока питания с возможностю "горячей" замены, мощность не менее 80Вт 
	
	

	8
	Медиаконвертер 
	Общие характеристики 
	Преобразование интерфейсов Gigabit Ethernet между витой парой и многомодовым оптоволокном
Поддержка любых видов трафика
Отсутствие вентиляторов
Автоматический выбор режима MDI/MDI-X для порта витой пары
Поддержка механизма MissingLink
Прозрачен для пакетов Jumbo и пакетов с тегами виртуальных локальных сетей (VLAN)
Функция тестирования оптоволоконного соединения
Стандартные разъемы SC для оптоволокна
Совместимость с сетями Ethernet на 1000 Мбит/с
Адаптеры питания EnergyStar  
	шт
	18

	
	
	Тип установки, особенности конструкции:
	Возможность установки в стойку и на стену  
	
	

	
	
	Параметры питания:
	Внешний блок питания: не более 100 - 120 В AC / 220 - 240 В AC, 50 Гц / 60 Гц +/-3%  Входное напряжение: 12 В DC +/- 5%  Максимальный ток: не более 5 А. Потребляемая мощность: не более 6 Вт
	
	

	
	
	Габариты
	не более 11 см x 10 см x 2,8 см  
	
	

	
	
	Индикаторы статуса:
	Питание, Подключение, Активность  
	
	

	9
	Щит распределительный 
	Тип
	Щит распределительный
	шт
	1

	 
	 
	Степень защиты
	не менее IP54
	 
	 

	 
	 
	габариты 
	не более 265х310х120 см
	 
	 

	 
	 
	Pуст. мощность Pp
	не более 2,25 кВт
	 
	 

	 
	 
	Расч. Мошность Рр
	не более 1,50 кВт
	 
	 

	 
	 
	Расчетный ток Iр
	не более 8,5 А
	 
	 

	 
	 
	Материал изготовления 
	металл
	 
	 

	10
	Щит распределительный 
	Тип
	Щит распределительный
	шт
	1

	 
	 
	Степень защиты
	не менее IP54
	 
	 

	 
	 
	габариты 
	не более 265х310х120 см
	 
	 

	 
	 
	Pуст. мощность Pp
	не более 0,15 кВт
	 
	 

	 
	 
	Расч. Мошность Рр
	не более 0,10 кВт
	 
	 

	 
	 
	Расчетный ток Iр
	не более 0,5 А
	 
	 

	 
	 
	Материал изготовления 
	металл
	 
	 

	11
	Щит распределительный 
	Тип
	Щит распределительный
	шт
	1

	 
	 
	Степень защиты
	не менее IP54
	 
	 

	 
	 
	габариты 
	не более 265х310х120 см
	 
	 

	 
	 
	Pуст. мощность Pp
	не более 0,15 кВт
	 
	 

	 
	 
	Расч. Мошность Рр
	не более 0,10 кВт
	 
	 

	 
	 
	Расчетный ток Iр
	не более 0,5 А
	 
	 

	 
	 
	Материал изготовления 
	металл
	 
	 

	12
	Щит распределительный 
	Тип
	Щит распределительный
	шт
	1

	 
	 
	Степень защиты
	не менее IP54
	 
	 

	 
	 
	габариты 
	не более 265х310х120 см
	 
	 

	 
	 
	Pуст. мощность Pp
	не более 0,15 кВт
	 
	 

	 
	 
	Расч. Мошность Рр
	не более 0,10 кВт
	 
	 

	 
	 
	Расчетный ток Iр
	не более 0,5 А
	 
	 

	 
	 
	Материал изготовления 
	металл
	 
	 

	13
	Щит распределительный 
	Тип
	Щит распределительный
	шт
	1

	 
	 
	Степень защиты
	не менее IP54
	 
	 

	 
	 
	габариты 
	не более 265х310х120 см
	 
	 

	 
	 
	Pуст. мощность Pp
	не более 0,3 кВт
	 
	 

	 
	 
	Расч. Мошность Рр
	не более 0,2 кВт
	 
	 

	 
	 
	Расчетный ток Iр
	не более 1,0 А
	 
	 

	 
	 
	Материал изготовления 
	металл
	 
	 

	14
	Сетевой видеорегистратор с программным обеспечением
	Характеристики регистратора
	шт
	1

	
	
	Количество каналов
	не менее 130
	
	

	
	
	Разрешение камер
	Гарантированная обработка и запись видео и аудио с 130 IP-камер при:
	
	

	
	
	
	2 Мегапикселях и 25 кадр/сек в H.264 с использованием детекторов движения камер;
	
	

	
	
	
	2 Мегапикселях и 6 кадр/сек в H.264 с использованием программного детектора (при использовании второго видеопотока H.264 0,3 Мпикс для анализа).
	
	

	
	
	
	1 Мегапикселе и 12 кадр/сек в H.264 с использованием программного детектора (при использовании второго видеопотока H.264 0,3 Мпикс для анализа)..
	
	

	
	
	Операционная система
	Windows Server 2012 Std (или аналогичная)
	
	

	
	
	Системный носитель
	Операционная система на HDD-носителе
	
	

	
	
	Количество мест для установки HDD 3,5”
	Корзина "горячей замены - Hot Swap" на не менее чем 36 дисков
	
	

	
	
	Тип применяемых HDD
	не ниже SATA-3 объемом не менее 4 Тб
	
	

	
	
	Способ установки
	В стойку 19". Направляющие для установки в стойку в комплекте.
	
	

	
	
	Температурный диапазон
	+10°С … +40°С
	
	

	
	
	Источник питания
	220В ± 10%, 50Гц
	
	

	
	
	Потребляемая мощность
	не более 2000 Вт
	
	

	
	
	Контроллер Ethernet
	не менее 2х портов 1000 Мбит/с  
	
	

	
	
	Видеовыходы
	VGA – не мене 1 порт; возможность подключения 1 монитора для настройки
	
	

	
	
	Разъемы на задней панели
	не менее USB 2.0 х 7, VGA x1, FastUART 16550 Port x1
	
	

	
	
	Размеры
	не более 440 х 132 х 650 мм
	
	

	
	
	Характеристики программного обеспечения
	
	

	
	
	Язык интерфейса
	Русский, Английский 
	
	

	
	
	Форматы поддерживаемых видеопотоков
	MJPEG, MPEG-4, H.264
	
	

	
	
	Форматы поддерживаемых аудиопотоков
	PCM, G.711U, G.711A, G.722.1, G.726, G.729A, GSM-AMR, AAC
	
	

	
	
	Поддерживаемые стандарты
	ONVIF, PSIA
	
	

	
	
	Режимы записи в архив
	Постоянная; по команде оператора; по детектору движения камер; по программному детектору; по расписанию (с возможностью комбинировать режимы записи); по событию системы (сценарию)
	
	

	
	
	Режим отображения
	Мультиэкранный — сетку каналов и взаимное расположение каналов в сетке можно изменять в процессе работы
	
	

	
	
	Программный детектор
	Позволяет детектировать движение в кадре, в т.ч. задавать несколько зон детектирования и ограничивать размеры детектируемых объектов отдельно для каждой зоны; изменяемый темп детектирования
	
	

	
	
	Формат хранения кадров в архиве
	В формате, полученном от IP-камеры 
	
	

	
	
	Профили экрана
	Возможность настройки отдельных профилей экрана, отображающих определенный набор камер в режиме мультиэкрана
	
	

	
	
	Поддержка «тревожного монитора»
	Использование одного из мониторов в качестве «тревожного» для вывода изображения с каналов, поставленных на охрану, при возникновении тревожных событий на этих каналах. Ведение журнала пропущенных тревог
	
	

	
	
	Поддержка двух потоков от IP камер
	Запись в архив: поток высокого разрешения или поток низкого разрешения  
	
	

	
	
	
	Отображение в режиме мультиэкрана: поток высокого разрешения или поток низкого разрешения  
	
	

	
	
	
	Отображение в полноэкранном режиме: поток высокого разрешения или поток низкого разрешения  
	
	

	
	
	PTZ-управление камерами
	Клавиатура, мышь, подключенный по USB манипулятор (джойстик, пульт)
	
	

	
	
	Экспорт видеофрагмента
	В формат AVI, в собственный формат видеорегистратора (просмотр при помощи   собственного проигрывателя)
	
	

	
	
	Дополнительно
	Поддержка MultiDome; Разграничение прав доступа 
	
	

	
	
	Поддержка планов объектов
	Визуализация двумерных планов объектов и привязка камер к планам объектов
	
	

	
	
	Пользовательские сценарии
	Возможность настройки реакции системы на различные события: управление записью в архив, отправка уведомлений по e-mail и SMS, подача сигналов на выходы камер, запуск внешних приложений
	
	

	
	
	Автоматический поиск камер
	Возможность автоматического поиска в локальной сети камер, поддерживающих ONVIF или протокол обнаружения UPnP
	
	

	
	
	Поддержка встроенных в камеры возможностей
	Поддержка детекторов движения камер. Регистрация сигналов, подаваемых на тревожные входы IP-видеокамер. Переход по пресетам поворотной камеры.
	
	

	
	
	Автопатрулирование
	Создание собственных туров (маршрутов перехода по пресетам)
	
	

	
	
	Детекторы саботажа
	Отворот камеры, засветка камеры, перекрытие объектива, расфокусировка объектива.
	
	

	
	
	Событийный контроль
	Визуальное и звуковое (при подключении внешней акустической системы) оповещение
	
	

	
	
	Аудио
	Дуплексный режим (прием и передача звука)
	
	

	
	
	Масштабирование
	Количество видеорегистраторов в объединенной мультисерверной системе не ограничено; в т.ч. возможно объединение с неограниченным количеством видеосерверов  
	
	

	15
	Жесткий диск
	Общие характеристики
	шт
	7

	
	
	Линейка
	SV35 Series
	
	

	
	
	Тип
	HDD
	
	

	
	
	Назначение
	для сервера
	
	

	
	
	Форм-фактор HDD
	3.5"
	
	

	
	
	Характеристики накопителя
	
	

	
	
	Объем
	не менее 3000 Гб
	
	

	
	
	Скорость записи/Скорость чтения
	не менее 156/156 Мб
	
	

	
	
	Объем буферной памяти
	не менее 64 Мб
	
	

	
	
	Количество головок
	не менее 6
	
	

	
	
	Количество пластин
	не менее 3
	
	

	
	
	Скорость вращения
	не менее 7200 rpm
	
	

	
	
	Интерфейс
	
	

	
	
	Подключение
	SATA 6Gb/s
	
	

	
	
	Внешняя скорость передачи данных
	не менее 600 Мб/с
	
	

	
	
	Временные характеристики
	
	

	
	
	Среднее время доступа, чтение
	не более 8.5 мс
	
	

	
	
	Среднее время доступа, запись
	не более 9.5 мс
	
	

	
	
	Механика/Надежность
	
	

	
	
	Время наработки на отказ
	не менее 1 000 000 ч
	
	

	
	
	Дополнительно
	
	

	
	
	Потребляемая мощность
	не более 8 Вт
	
	

	
	
	Размеры (ШхВхД)
	не более 102x27x147 мм
	
	

	
	
	Поддержка
	Секторов размером 4 Кб; NCQ.
	
	

	16
	Уличная IP камера
	Место установки 
	Уличная
	шт
	7

	
	
	Цветность
	Цветная
	
	

	
	
	Объектив 
	Варифокальный, F1.2
	
	

	
	
	Подсветка 
	наличие ИК подсветки, ИК-светодиоды 3 поколения, не менее 4 шт, до 35 метров
	
	

	
	
	Разрешение
	не менее 2 Мп
	
	

	
	
	Исполнение 
	Цилиндр (bullet)
	
	

	
	
	Питание 
	12 В, POE
	
	

	
	
	Карта памяти
	SD  
	
	

	
	
	Фокусное расстояние
	 от - 3.00 до 9.00 мм
	
	

	
	
	Тип 
	IP камера, уличная
	
	

	
	
	Сенсор
	 1/2.7 CMOS День\ночь
	
	

	
	
	Аудиоканал 
	Двухсторонний
	
	

	
	
	Чувствительность
	 0.05 лк (день) / 0.001 лк (ночь), 0 лк (при включенной ИК-подсветке)
	
	

	
	
	Объектив
	Угол обзора 38 - 121° (по вертикали), 21 - 62° (по горизонтали)
	
	

	
	
	Фильтр шума 
	вкл/выкл/по расписанию
	
	

	
	
	Скорость затвора 
	от 1/2 до 1/10000 сек. (автоматически, вручную)
	
	

	
	
	Увеличение Цифровое
	не менее 10х 
	
	

	
	
	Формат сжатия 
	H.264 BP, MPEG-4 part 2 SP, Motion JPEG
	
	

	
	
	Видеопоток 
	Одновременное многоформатное кодирование (не менее 4х независимых зон)
	
	

	
	
	Профили
	не менее 10 профилей, индивидуальная настройка
	
	

	
	
	Разрешение 
	1920х1080 (Full HD), 1280x1024 (SXGA), 1280x960, 1280x720 (HD), 1024x768 (XGA), 640x480 (VGA), 320x240 (QVGA)
	
	

	
	
	Скорость кадров 
	не менее 30 к/с для 1920х1080
	
	

	
	
	Скорость передачи 
	не менее 10 Мбит/с 
	
	

	
	
	Параметры изображения 
	Яркость, контрастность, резкость, насыщенность, видеомаска (до 6 зон),поворот, отражение, баланс белого (авто, предустановки), BLC, выдержка (с регулировкой усиления, по расписанию), экспозиция
	
	

	
	
	Аудиовыход 
	1 канал, линейный (регулировка усиления)
	
	

	
	
	Аудиовход 
	1 канал, линейный (регулировка усиления)
	
	

	
	
	Компрессия 
	G.711 u-law, a-law, AMR
	
	

	
	
	Сетевой интерфейс 
	не менее 10Base-T/100Base-TX
	
	

	
	
	Сетевые протоколы
	TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DDNS, NTP, UPnP, Bonjour, RTSP, RTP, RTCP, HTTP, HTTPS, SSL, UDP, 3GPP/ISMA RTSP, IGMP, ONVIF
	
	

	
	
	Вход тревоги 
	2 канала, режим NO или NC
	
	

	
	
	Выход тревоги 
	2 канала, режим NO или NC
	
	

	
	
	Безопасность
	 Многоуровневый доступ с защитой паролем, доступ по HTTPS, фильтр по IP
	
	

	
	
	Пользователи 
	не менее 10 учетных записей
	
	

	
	
	События
	 Детекция движения (до 10 зон) и звука с регулировкой порога срабатывания и чувствительности, детекция саботажа, перезагрузка камеры, ошибка записи, сетевая ошибка, переключение ИК-фильтра, смена IP
	
	

	
	
	Запись
	 на NAS Запись видео, кадров, уведомления по событию, по расписанию
	
	

	
	
	Отправка 
	по почте, отправка видео, кадров, системного журнала, уведомления по событию, по расписанию
	
	

	
	
	Запись на карту памяти
	 Видео, кадры, системный журнал, уведомления по событию, по расписанию
	
	

	
	
	Питание 
	12 В 1.5 A (DC), PoE IEEE 802.3 af
	
	

	
	
	Потребляемая мощность 
	не более  12 Вт
	
	

	
	
	Рабочий диапазон температур 
	От - 50 до + 60°С (обогрев, вентиляция)
	
	

	
	
	Класс защиты 
	не ниже IP66
	
	

	
	
	Размеры (шхвхг) 
	не более 365х130х256 мм
	
	

	
	
	Управление 
	Веб-интерфейс, программное обеспечение в комплекте
	
	

	
	
	Дополнительно:
	Управление диафрагмой АРД; WDR Автоматически (с регулировкой уровня); Механический ИК-фильтр, прогрессивная развертка; Дуплекс, полудуплекс, симплекс; Поддержка карт microSDHC (не менее 32 Гб), аналоговый видеовыход (BNC)
	
	

	
	
	Комплект поставки: 
	IP-камера (с установленным объективом), шаблон для установки кронштейна, кронштейн с держателем,солнцезащитный козырек,комплект крепежа, силикагель, сальник,2 терминальных блока, руководство по установке, компакт-диск (с документацией и ПО) 
	
	

	17
	Блок питания №1 с батареей
	Блок питания
	компл
	1

	
	
	Напряжение питающей сети
	187—242 В
	
	

	
	
	Постоянное выходное напряжение, в режиме «основной» 
	13,6—13,9 В
	
	

	
	
	Постоянное выходное напряжение, в режиме «резерв» 
	10—13,8 В
	
	

	
	
	Номинальный ток нагрузки
	2 А
	
	

	
	
	Максимальный ток нагрузки при заряженной АКБ 
	3 А
	
	

	
	
	Максимальный ток нагрузки кратковременно, 5 сек.
	3 А
	
	

	
	
	Величина напряжения пульсаций выходного напряжения (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки
	не более 30  мВ
	
	

	
	
	 Емкость батареи
	не  менее 12 Ач
	
	

	
	
	Количество аккумуляторов в батарее
	1 шт.
	
	

	
	
	Габаритные размеры
	не более 230х230х110 мм
	
	

	
	
	Батарея
	
	

	
	
	Основные характеристики
	 
	
	

	
	
	Номинальная емкость
	не менее 12 Ач
	
	

	
	
	Номинальное напряжение
	12 В
	
	

	
	
	Тип батареи
	Необслуживаемая
	
	

	
	
	Количество элементов в одной батарее
	не менее 6 шт.
	
	

	
	
	Габариты
	не более 100 x 100 x 154 мм
	
	

	
	
	Рабочий диапазон температуры окружающей среды
	минус 20 - плюс 60°С
	
	

	18
	Контроллер
	Номинальное значение напряжения питания постоянного тока 
	12 В
	шт.
	20

	
	
	Ток потребления
	не более 0,5 А
	
	

	
	
	Потребляемая мощность
	не более 6 Вт
	
	

	
	
	Масса контроллера 
	не более 1,8 кг
	
	

	
	
	Габаритные размеры контроллера
	не более 205х235х58 мм
	
	

	
	
	Количество контролируемых ИУ 
	не менее 2х
	
	

	
	
	Количество считывающих устройств 
	не менее 2х
	
	

	
	
	Интерфейс считывающих устройств 
	RS-485
	
	

	
	
	Количество входов дистанционного управления 
	не менее 3х
	
	

	
	
	Количество дополнительных входов 
	не менее 2х
	
	

	
	
	Количество ШС 
	не менее 2х
	
	

	
	
	Количество релейных выходов (выходы у реле NC, С и NO) 
	не менее 2х
	
	

	
	
	Количество выходов с контролем линии на КЗ и обрыв 
	не менее 2х
	
	

	
	
	Стандарт интерфейса связи 
	Ethernet (IEEE 802.3)
	
	

	
	
	Число пользователей (карт доступа) 
	не менее 50 000 
	
	

	
	
	Число событий журнала регистрации 
	не менее 135 000,00
	
	

	
	
	Класс защиты от поражения электрическим током 
	не ниже III по ГОСТ Р МЭК730-1-94
	
	

	
	
	Условия эксплуатации:
	от +1 до +40°С
	
	

	19
	Считыватель для карт
	Номинальное значение напряжения питания постоянного тока
	12 В
	шт.
	34

	
	
	Допустимые значения напряжения питания постоянного тока
	10,8 - 14 В
	
	

	
	
	Ток потребления
	не более 80 мА
	
	

	
	
	Потребляемая мощность 
	не более 1 Вт
	
	

	
	
	Дальности считывания кода 
	Для карт HID - не менее 7 см.; Для карт EM-Marin - не менее 9 см.
	
	

	
	
	Интерфейс связи с контроллером 
	RS-485
	
	

	
	
	Удаленность считывателя от контроллера
	не менее 200 м
	
	

	
	
	Масса считывателя 
	не более 230 г.
	
	

	
	
	Условия эксплуатации:
	от -40°С до +40°С
	
	

	
	
	Габаритные размеры считывателя 
	не более 146х52х22 мм.
	
	

	
	
	Класс защиты от поражения электрическим током 
	не ниже III по ГОСТ Р МЭК730-1-94
	
	

	20
	Карта
	тип
	Под прямую печать
	шт
	200

	
	
	размер
	не более  87х55х0,8 мм
	
	

	21
	Кнопка открывания двери
	Тип
	Кнопка пластиковая
	шт
	5

	
	
	Ток потребления
	не более 10А, 250 V
	
	

	
	
	Особенности
	с символом ключ
	
	

	
	
	Размер
	не более 62 х 62 х 24 мм
	
	

	22
	Турникет
	Тип
	трипод, электромеханический
	компл.
	1

	
	
	Напряжение питания стойки турникета
	12B  
	
	

	
	
	Мощность, потребляемая турникетом
	не более 8,5 Вт
	
	

	
	
	Пропускная способность в режиме однократного прохода
	не менее 30 чел./мин
	
	

	
	
	Пропускная способность в режиме свободного прохода
	не менее 60 чел./мин
	
	

	
	
	Габаритные размеры турникета (длина x ширина x высота) 
	не более 860x815x1060 мм
	
	

	
	
	Цвет
	предпочтительно светло-бежевый  
	
	

	
	
	Ширина зоны прохода
	не менее 600 мм
	
	

	
	
	Комплектация
	турникет, комплект преграждающих планок (не менее 3х шт.)
	
	

	
	
	Рабочий температурный диапазон
	от +1 °C до +40 °C
	
	

	
	
	Средняя наработка на отказ
	не менее 1 500 000 проходов
	
	

	23
	Картоприемник
	Интерфейс связи 
	RS-485 
	шт
	1

	
	
	Диапазон рабочих температур
	от +45C до +1C 
	
	

	
	
	Напряжение питания
	12В 
	
	

	
	
	Дальность считывания кода для карт доступа 
	EM-Marin не менее 8 см, для карт HID - не менее 6 см 
	
	

	
	
	Емкость контейнера картоприемника 
	не менее 450 карт
	
	

	
	
	Размеры, мм
	не более  1020х195х195
	
	

	24
	Блок питания №2 с батареей
	Блок питания
	компл. 
	19

	
	
	Напряжение питающей сети
	187-242 В
	
	

	
	
	Постоянное выходное напряжение
	при наличии сети - 13,2-13,95 В
	
	

	
	
	 
	при отсутствии сети - 9,5-12,5 В
	
	

	
	
	Номинальный ток нагрузки
	3 А
	
	

	
	
	Максимальный ток нагрузки при заряженной АКБ
	не более 3,5 А
	
	

	
	
	Максимальный ток нагрузки кратковременно, 5 сек.
	4 А
	
	

	
	
	Величина напряжения пульсаций выходного напряжения (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки
	не более 30 мВ
	
	

	
	
	Габаритные размеры, мм
	не более 320х320х108
	
	

	
	
	Дополнительно
	перемычка для параллельного соединения 2-х АКБ. 
	
	

	
	
	Батарея
	
	

	
	
	Номинальное напряжение
	12 B
	
	

	
	
	Число элементов
	не менее 6 шт.
	
	

	
	
	Номинальная емкость (25 °С)
	
	

	
	
	10 часовой разряд (0,08 А; 10,5 В)
	17 Ач
	
	

	
	
	5 часовой разряд (0,1З А; 10,5 В)
	15,05 Ач
	
	

	
	
	1 часовой разряд (0,45 А; 9,6 В)
	12 Ач
	
	

	
	
	Макс. разрядный ток (25 °С)
	225 А (5 с)
	
	

	
	
	Ток короткого замыкания
	850 А
	
	

	
	
	Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25 °С)
	16 мОм
	
	

	
	
	Саморазряд
	3% емкости в месяц при 20 °С
	
	

	
	
	Рабочий диапазон температур
	
	

	
	
	Разряд
	 -20 °С - 60 °С
	
	

	
	
	Заряд
	 -10 °С - 60 °С
	
	

	
	
	Метод заряда: постоянным напряжением (25 °С)
	
	

	
	
	Циклический режим
	14,5-14,9 В
	
	

	
	
	Макс. зарядный ток
	5,1 А
	
	

	
	
	Температурная компенсация
	-30 мВ/°С
	
	

	
	
	Буферный режим
	13,6-13,8 В
	
	

	
	
	Температурная компенсация
	-20 мВ/°С
	
	

	25
	Блок питания №3 с батареей
	Блок питания
	компл. 
	1

	
	
	Напряжение питающей сети
	170-250 В
	
	

	
	
	Постоянное выходное напряжение
	при наличии сети - 12,9-13,95 В
	
	

	
	
	 
	при отсутствии сети - 10-12,6 В
	
	

	
	
	Номинальный ток нагрузки
	4 А
	
	

	
	
	Максимальный ток нагрузки при заряженной АКБ
	не более 4,5 А
	
	

	
	
	Величина напряжения пульсаций выходного напряжения (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки
	не более 30 мВ
	
	

	
	
	Рекомендуемая емкость АКБ
	26 Ач
	
	

	
	
	Количество аккумуляторов, шт.
	1
	
	

	
	
	Габаритные размеры, мм
	не более 310х225х160
	
	

	
	
	Масса (без АКБ)
	не более 2,8 кг
	
	

	
	
	Дополнительно
	разъем для подключения порта IrDa-04 для диагностики по ИК-каналу
	
	

	
	
	Батарея
	
	

	
	
	Питание
	12 В
	
	

	
	
	Емкость батареи
	не менее 26 Ач
	
	

	
	
	Габаритные размеры
	не более 178x168x130 мм
	
	

	
	
	Вес
	не более 8,5 кг
	
	

	26
	Релейный модуль
	Количество извещений
	не менее 3 шт.
	шт
	20

	
	
	Номинальное напряжение обмоток реле
	12,0 В
	
	

	
	
	Рабочие условия эксплуатации 
	–10°С до +40°С относительная влажность воздуха  до 90% при +25°С
	
	

	
	
	Характеристики контактов реле  
	максимальный ток, не более 2,0А,  максимальное напряжение, не более 60В
	
	

	
	
	Ток потребления
	не более, 120 мА
	
	

	
	
	Дополнительно
	контроль наличия сети, контроль наличия выходного напряжения и контроль напряжения на АКБ.
	
	

	
	
	Габаритные размеры ШхВхГ, мм 
	не более 66х32х24 
	
	

	27
	Комплект программного обеспечения 
	Программное обеспечение СКУД в составе:
	Администратор (на 3 рабочих места)
	компл
	1

	
	
	
	Бюро пропусков  (на 3 рабочих места)
	
	

	
	
	
	Управление доступом  (на 3 рабочих места)
	
	

	
	
	
	Дисциплинарные отчеты (на 3 рабочих места)
	
	

	
	
	
	Персонал (на 3 рабочих места)
	
	

	
	
	
	УРВ (на 3 рабочих места)
	
	

	
	
	
	Мониторинг (на 3 рабочих места)
	
	

	
	
	
	Видеоидентификация (на 3 рабочих места)
	
	

	
	
	
	Видеонаблюдение (на 3 рабочих места)
	
	

	
	
	
	Центральный пост охраны (на 2 рабочих места)
	
	

	
	
	
	табель учета рабочего времени 
	
	

	
	
	
	Дизайнер пропусков
	
	



Требования к качеству: 

Товар и все его комплектующие должны быть новые, не бывшие в эксплуатации, не подвергавшиеся ремонту.

Качество поставляемого Товара   должно соответствовать требованиям  ГОСТов и стандартов, действующих на территории РФ в отношении данного вида Товара и должно подтверждаться наличием сертификатов соответствия.

Качество ПО должно соответствовать установленным требованиям к функциональным характеристикам программного обеспечения.

   Требования к безопасности: 
Товар и ПО должны соответствовать требованиям безопасности, установленные действующим законодательством РФ в отношении данного вида товара.

Требования к упаковке: 

Упаковка Товара предусмотрена производителем и обеспечивает защиту продукции от повреждений или порчи во время транспортировки и хранения, отвечает требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, имеет необходимые маркировки, наклейки, пломбы.

Требования к отгрузке:  

Поставка Товара и ПО осуществляется силами Исполнителя по адресу: г. Москва,  1-ая  Мытищинская ул., д.17. Разгрузка Товара и доставка на этаж осуществляется силами и средствами Исполнителя.

Требования к иным показателям товара, работы, услуги:

Параметры электропитания устройств подключаемых к сети: 200 V+10%/-15%, 50Hz +/-1-3 Hz, температура окружающей среды от +5С до  +40С, относительная влажность: от 40% до 80% при температуре +25С.
         Товар поставляется полностью готовым.

Требования к гарантийному сроку:

Срок гарантии на закупаемый товар должен составлять не менее 12 месяцев с даты 

передачи товара, если иное не указано в гарантийных обязательствах Поставщика, передаваемых Покупателю


В случае если сборка Товара производилась Поставщиком гарантийное обслуживание  переданного Товара осуществляется сервисными центрами Поставщика. Гарантийное обслуживание остального Товара осуществляется сервисными центрами завода-изготовителя.


Требования к результатам работы: не установлены.
Приложение 3

к документации о запросе предложений

Форма 3.1.  Форма заявки на участие в запросе предложений

Заявка 

на участие в запросе предложений 

Данная заявка имеет статус оферты.

Анкета участника:

	1
	Наименование участника (полное, сокращенное, фирменное наименование) (для юридического лица)\ФИО участника (для физического лица)
	

	2
	Место нахождения (для юридического лица)\место жительства (для физического лица)
	

	3
	Почтовый адрес
	

	4
	Телефон, адрес электронной почты
	

	5
	ФИО руководителя, должность руководителя в соответствии с учредительными документами юридического лица (для юридического лица)
	

	6
	Банковские реквизиты
	

	7
	ИНН/КПП
	

	8
	ОГРН
	

	9
	Является ли участник закупки субъектом малого и среднего предпринимательства
	Да / нет

(нужное подчеркнуть)



Предложение участника закупки по критерию «Цена договора»:

	№ п/п
	Наименование товара
	Технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, требования к размеру
	Количество (комплект/шт.)
	Цена за 1 ед., в т.ч. НДС, руб.
	Общая цена с учетом указанного количества, в т.ч. НДС, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	х
	х
	х
	


Общая цена договора составляет _____________________ рублей, в том числе НДС ____% в размере________________ рублей (или указать, что НДС не начисляется)


В цену договора включены все возможные расходы, связанные с исполнением настоящего договора, влияющие на эту цену, в том числе расходы на перевозку (доставку до склада Заказчика, погрузку, перевозку, разгрузку, доставку на этаж), расходы на упаковку, страхование, уплату налогов (указать включается или не включается НДС), таможенных пошлин и других обязательных платежей.
	


Форма 3.2.  Форма заявки, представляемой участником закупки при проведении переторжки.

Заявка,

представляемая участником закупки при проведении переторжки


Данная заявка имеет статус оферты.

Анкета участника:

	1
	Наименование участника (полное, сокращенное, фирменное наименование) (для юридического лица)\ФИО участника (для физического лица)
	

	2
	Место нахождения (для юридического лица)\место жительства (для физического лица)
	

	3
	Почтовый адрес
	

	4
	Телефон, адрес электронной почты
	

	5
	ФИО руководителя, должность руководителя в соответствии с учредительными документами юридического лица (для юридического лица)
	

	6
	Банковские реквизиты
	

	7
	ИНН/КПП
	

	8
	ОГРН
	

	9
	Является ли участник закупки субъектом малого и среднего предпринимательства
	Да / нет

(нужное подчеркнуть)


	№ п/п
	Наименование товара
	Технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, требования к размеру
	Количество (комплект/шт.)
	Цена за 1 ед., в т.ч. НДС, руб.
	Общая цена с учетом указанного количества, в т.ч. НДС, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	х
	х
	х
	


Общая цена договора составляет _____________________ рублей, в том числе НДС ____% в размере________________ рублей (или указать, что НДС не начисляется)


В цену договора включены все возможные расходы, связанные с исполнением настоящего договора, влияющие на эту цену, в том числе расходы на перевозку (доставку до склада Заказчика, погрузку, перевозку, разгрузку, доставку на этаж), расходы на упаковку, страхование, уплату налогов (указать включается или не включается НДС), таможенных пошлин и других обязательных платежей.
	
	


Приложение 4









 к документации о 

 запросе предложений

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор поставки оборудования и комплектующих____________

г. Москва








 «___» ___________ 201_ г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный центр специальной связи» (ФГУП ГЦСС), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________________________, действующего на основании ________________________________________________________, с одной стороны, и ________________________________________________________ , именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________________, действующего на основании _________________________________________________________, с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

           1.1.
Поставщик обязуется передать Заказчику на условиях, определенных настоящим договором оборудование и материалы для создания структурированной кабельной системы, системы видеонаблюдения и системы контроля доступа (далее – «Товар»), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.
Поставщик обязуется передать Заказчику Товар в количестве, ассортименте и по цене, указанным в Спецификации (приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Условия поставки Товара

2.1.
Требования к Товару

2.1.1.
Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении).

2.1.2.
Товар по своим качествам должен соответствовать всем требованиям, предъявляемым к данному виду Товара, установленным в нормативно-правовых актах Российской Федерации.

В случае если это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, безопасность изготовленного Товара должна соответствовать установленным для данного вида товара нормам и требованиям Государственных стандартов (ГОСТ), техническим условиям (ТУ), СанПин и иной нормативно-технической документации и подтверждаться сертификатами, выданными производителем, которые подлежат передаче Заказчику одновременно с передачей Товара.

2.1.3.
Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим договором. Товар передается Заказчику с необходимыми принадлежностями к нему, которыми в т.ч. могут быть копии сертификата качества, инструкции (памятки) на русском языке и т.п.

2.1.4.
Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту Товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) Товара и комплектующих Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней Товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в Задании на поставку Товара. Если производителем (производителями) Товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной настоящим договором, то Товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту Товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче Товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от оплаты Товара, а если Товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Если Товар поставляется в многооборотной Таре, то возврат многооборотной Тары и средств пакетирования, в которых поступил Товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.

2.1.5.
Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.

2.1.6.
Поставщик несет расходы по оплате транспортировки, налогов, пошлин и сборов до передачи Товара Заказчику.

2.2.
Требования к условиям и способам поставки Товара:

2.2.1.
Товар поставляется партиями на основании заявок Заказчика.  Исполнением обязательств Поставщиком по поставке Товара считается доставка Товара Заказчику в соответствии с п. 3.3. настоящего договора.

2.2.2.
Товар, не соответствующий требованиям настоящего договора, в том числе недоброкачественный (бракованный), подлежит замене на Товар с аналогичными характеристиками либо Товар, имеющий характеристики не хуже предусмотренных настоящим договором. Замена Товара осуществляется Поставщиком без изменения цены единицы Товара в течение 14 (четырнадцати) дней с момента обнаружения недостатков Товара.

2.2.3.
В случае несоответствия качества Товара указанному в Спецификации, Заказчик в течение 10 (десяти) дней со дня получения Товара направляет Поставщику претензию с приложением подтверждающих документов.

2.3.
Гарантии Поставщика и гарантийные обязательства:

2.3.1.
Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

2.3.2.
Поставщик гарантирует качество и нормальные эксплуатационные возможности, характеристики, свойства Товара, определенные требованиями настоящего договора, в течение 12 месяцев при условии выполнения Заказчиком требований к условиям хранения и эксплуатации Товара (если таковые установлены производителем).
3. Срок и порядок приемки Товара

3.1.
Поставка Товара осуществляется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения договора.

3.2.
Поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу: 129626, г. Москва, 1-ая Мытищинская ул., д.17.

3.3.
Обязанность Поставщика передать Товар Заказчику считается исполненной в момент получения Товара Заказчиком.

3.4.
Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Заказчика с момента, когда Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче Товара Заказчику.

3.5.
После завершения поставки Товара Поставщик предоставляет Заказчику   документы, указанные в п.п. 2.1.2., 2.1.3. настоящего договора, а также счет-фактуру, счет, товарную накладную по форме ТОРГ-12, транспортную накладную (товарно-транспортную накладую).

3.6.
Заказчик в течение 3-х (трёх) дней со дня получения документов указанных в п.3.5. обязан направить Поставщику подписанную товарную накладную по настоящему договору или мотивированный отказ.
3.7.
При досрочном завершении поставки Товара по настоящему договору Поставщик обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности предоставить для осуществления приемки отчетную документацию в соответствии с требованиями договора.

4. Цена Товара и условия оплаты
4.1. Цена настоящего договора составляет  _______________ (_____________________) рублей __ копеек, в том числе НДС (18%) – _______________ (_______________) рублей __ копеек.

4.2.
В цену договора включены все возможные расходы, связанные с исполнением настоящего договора, влияющие на эту цену, в том числе расходы на перевозку (доставку до склада Заказчика, погрузку, перевозку, разгрузку, доставку на этаж), расходы на упаковку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин и других обязательных платежей.
4.3.
Форма оплаты безналичная. Оплата производится  на основании выставляемого Исполнителем счета, оформленного в соответствии с подписанными Сторонами или их уполномоченными представителями товарной накладной. Оплату  Заказчик производит в течение 10 (десяти) банковских дней  с даты подписания Сторонами товарной накладной на поставленный Товар.
4.4.
Датой оплаты Товара считается дата списания денежных средств со счета Заказчика. 

4.5.
Заказчик не несет ответственности за нарушение установленного срока расчетов с Поставщиком в следующих случаях:

4.5.1.
Если Поставщик не предоставил Заказчику вместе с Товаром все предусмотренные настоящим договором и надлежащим образом оформленные документы в установленный срок.

4.5.2.
Если документы, предоставленные Поставщиком, содержат ошибки либо неточности (в том числе, неверно указаны платежные и иные реквизиты в выставленном Заказчику счете).

5. Права и обязанности Сторон

5.1.
Заказчик имеет право:

5.1.1.
Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего договора.

5.1.2.
Запрашивать у Поставщика любую информацию по вопросам, связанным с исполнением настоящего договора.

5.1.3.
Требовать от Поставщика предоставления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 3.5. договора, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями настоящего договора.

5.1.4.
Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара.

5.1.5.
Для проверки соответствия качества поставляемого Товара привлекать независимых экспертов.

5.2.
Заказчик обязан:

5.2.1.
Своевременно принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего договора.

5.3.
Поставщик имеет право:

5.3.1.
Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар при условии надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору.

5.3.2.
Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки Товара в рамках настоящего договора.

5.3.3.
Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения Товара и/или документы, подтверждающие, что Товар произведен на территории Российской Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с Товаром.

5.4.
Поставщик обязан:

5.4.1.
Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с требованиями и условиями настоящего договора.
5.4.2.
Предоставить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему договору.

5.4.3.
Обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в п. 3.2. настоящего договора.

5.4.4.
В день поставки Товара передать Заказчику оригиналы товарных (форма ТОРГ-12), товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, подтверждающие поставку Товара документы, сертификаты (качества и соответствия), обязательные для данного вида Товара, гарантийный талон со своей печатью и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Ответственность Сторон

            6.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного
п. 4.3. настоящего договора, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной суммы.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

6.3.
В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного п. 3.1. настоящего договора, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости недопоставленного товара.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.4.
Возмещение убытков, а также уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает виновную Сторону от выполнения обязательств по настоящему договору.

6.5.
Ответственность за своевременное предоставление платежных и других необходимых документов, установленных пп. 3.5. и 5.4.4. настоящего договора несет Поставщик. 

6.6.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, а именно: поставки Товара, несоответствующего требованиям (характеристикам) настоящего договора; несоответствие качества поставляемого Товара установленным требованиям законодательства Российской Федерации, стандартам, нормам и т.д.; а также за отсутствие (непредставление) документов, установленных пп. 3.5. и 5.4.4., Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в виде штрафа в размере 5% стоимости Товара, являющегося объектом правоотношений по вышеуказанным обстоятельствам (неисполненного или ненадлежащее исполненного Поставщиком обязательства).

7. Разрешение споров

7.1.
Стороны примут все меры для разрешения всех споров и разногласий, возникающих из настоящего договора или в связи с ним, путем переговоров уполномоченных представителей Сторон.

7.2.
Если Стороны не могут прийти к соглашению путем переговоров, то споры и разногласия будут рассматриваться в арбитражном суде.

8. Непреодолимая сила

8.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего договора «форс-мажор» означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по настоящему договору становится невозможным или нецелесообразным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие стихийные бедствия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.

8.2.
Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или субисполнителей, агентов или сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему договору.

8.3.
Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим договором.
8.4.
Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему договору.
8.5.
Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) дней известить другую Сторону о наступлении действия или прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательство наступления форс-мажорных обстоятельств.

8.6.
Срок выполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют данные обстоятельства и их последствия.

8.7.
По прекращению действия форс-мажорных обстоятельств, Сторона, ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую Сторону. При этом Сторона должна указать срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему договору.

Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

8.8.
Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.

9. Срок действия договора

9.1.
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

10. Прочие условия

10.1.
Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации. 

10.2.
Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга о произошедших изменениях в своих реквизитах, юридическом и почтовом адресах.

10.3.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
11. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

                  Заказчик





                       Поставщик

	
	
	________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 



	
	
	

	____________________ 
 (подпись)           
	
	__________________ 
       (подпись)

	м.п.
	
	м.п.


                                                         Приложение №1

                                                                            к договору №____________ 

                                                                                                   от «___» ______________201_г.

Спецификация на товар

	№ п/п
	Наименование
	Технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) товара
	Количество, шт.

	
	
	
	


 ___________________                   
_____________________ 

___________________ (_______________)
_______________ (________________)

М.П.

                                                                М.П.

      «_____»_____________2014г.

                 «_____»_____________2014г.

Приложение 5









к документации о 

запросе предложений

ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Оценка полученных заявок участников закупки осуществляется с использованием двух критериев (сумма значимостей критериев оценки предложений составляет 100%). Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, умноженных на их значимость. 

Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. 

Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению  соответствующего критерия в процентах, деленному на 100. 

Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждому предложению. 

Предложению (заявке), набравшему наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. 

ФГУП ГЦСС (далее по тексту также – Заказчик) устанавливает следующие критерии оценки предложений (заявок) и их значимость:


1) Цена Договора 
   Значимость критерия: 60% (коэффициент значимости критерия:  К1= 0,60).

2) Квалификация участника 
   Значимость критерия: 40% (коэффициент значимости критерия: К2 = 0,40) 


Совокупная значимость по критериям = 100 %


Порядок расчета значений по критериям

1. Порядок расчета значения по критерию – «Цена Договора» - рассматриваются ценовые предложения  участников по общей цене договора, применительно к произведенным предварительным расчетам начальной (максимальной) цены договора.

Рейтинг, присуждаемый предложению (заявке) участника по критерию «Цена Договора», определяется по формуле:

                                  Rai = (Amax – Ai) / (Amax - Amin) х 100, где:

Rai - рейтинг, присуждаемый i-му предложению (заявке) по указанному критерию;

Amax – начальная (максимальная) цена договора, руб.;

Ai - предложение (заявка) i-го участника по цене договора, руб.

Amin – минимальный, из предложенных участниками показатель цены договора, руб.

Для расчета итогового рейтинга по предложению (заявке), рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Цена Договора» умножается на соответствующий указанный коэффициент значимости критерия.

         При оценке заявок по критерию «Цена договора» лучшим условием исполнения Договора по указанному критерию признается предложение участника процедуры запроса предложений с наименьшей ценой Договора.

          2. Порядок расчета значения по критерию – «Квалификация участника» - по данному критерию рассматриваются следующие показатели (сумма максимальных значений всех показателей критерия – 100 баллов):

	№ пп
	Общее максимальное количество баллов, которое может быть присуждено по данному критерию
	100

	1
	Наличие у участника опыта оказания услуг по предмету закупочной процедуры в течение последних трех лет, предшествующих дате подаче заявки – оценивается количество представленных  копий  исполненных договоров на поставку аналогичных товаров (с приложением копий товарных накладных или иных документов, подтверждающих поставку) за указанный период (Максимальный балл (60) присваивается заявке участника, предоставившего наибольшее количество вышеуказанных документов. Оценка остальных предложений рассчитывается как отношение расчетного показателя участника к наибольшему показателю (которому присвоено 60 баллов), умноженного на максимальный балл (60).

При не предоставлении участником закупки копий  товарных накладных или иных документов, подтверждающих поставку по одному из договоров, представленный договор не принимается комиссией по закупкам для оценки по данному критерию.
	60

	2
	Наличие положительных отзывов от клиентов - оценивается количество представленных  копий благодарственных писем и/или иных отзывов от клиентов за последние три года до даты подачи заявки по предмету закупочной процедуры (Максимальный балл (40) присваивается заявке участника, предоставившего наибольшее количество вышеуказанных документов. Оценка остальных предложений рассчитывается как отношение расчетного показателя участника к наибольшему показателю (которому присвоено 40 баллов), умноженного на максимальный балл (40).

Представленные участником закупки благодарственные письма и/или иные  документы, содержащие положительные отзывы клиентов по предмету закупочной деятельности, датированные более чем 3 года до даты подачи заявки, либо если в указанных документах не стоит дата их выдачи, не учитываются при оценке участника закупки по данному подкритерию.
	40

	ИТОГО баллов
	100


Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по данному критерию, определяется по формуле:

                                Rci = Ci1+Ci2+…+Cik, где:

Rci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Cik - значение в баллах, присуждаемое комиссией по закупке i-й заявке на участие в процедуре запроса предложений каждому показателю, k - количество установленных показателей.

           Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Квалификация участника», умножается на соответствующий указанный коэффициент значимости критерия.

Приложение 6









 
к документации о запросе 
предложений

ИНСТРУКЦИЯ

по заполнению заявки на участие в запросе предложений

1.  Оформление заявки на участие в запросе предложений:

1.1.  При оформлении заявки не допускается употребление сокращенных слов.

 
Заявка  на участие в запросе предложений, все представленные документы, входящие в состав заявки, должны быть составлены на русском языке. Прилагаемые к заявке документы, оригиналы которых выданы участнику закупки на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним в обязательном порядке прилагается надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.

      1.2. Заявка в обязательном порядке должна быть составлена по форме, указанной в Приложении 3 к документации о запросе предложений.
      1.3.  В случае если на стороне участника закупки выступает несколько лиц  сведения, 

указанные в п.1. формы заявки «Анкета участника», заполняются в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника закупки.

1.4. В случае если на стороне участника закупки выступают несколько лиц (коллективный 
участник) заявка на участие в открытом запросе предложений подготавливается и подается лидером от своего имени со ссылкой на то, что он представляет интересы коллективного участника.

          В этом случае обязательно прикладывается копия документа, указанного в пп. 10 п.15 Информационной карты открытого запроса предложений (Приложение 1 к настоящей документации).


Лицо может входить в состав только одного коллективного участника. Лицо, входящее в состав коллективного участника не имеет право принимать участие в процедуре закупки в качестве участника или соисполнителя.

2. Изменение заявок на участие в запросе предложений и их отзыв:

2.1.Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе изменить или 
отозвать ее в любое время до даты окончания срока приема заявок, указанной в Извещении о проведении запроса предложений. Изменение заявки происходит путем отзыва ранее поданной заявки и подачи новой заявки с изменениями. К измененной заявке также применяются требования, указанные в п.п.1,2 настоящей Инструкции. Уведомление об отзыве заявки составляется участником закупки в произвольной форме.
2
38

