ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку системы вытяжной вентиляции боксов хранения транспорта Челябинского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА

ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16  ЦЕЛЬ ЗАКУПКИ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Комплектность | Единица измерения | Количество | Срок поставки и монтажа | Объем гарантий и гарантийный срок | Данные из ниже приведенногоперечня |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поставка системы вытяжной вентиляции боксов хранения транспорта | Требования к системе вытяжной вентиляции боксов хранения транспорта 1. Удаление выхлопных газов от выхлопной трубы автомобиля в боксе хранения транспорта; 2. Система вытяжной вентиляции боксов Автохозяйства должна состоять из трёх отдельных постов по удалению выхлопных газов; 3. Каждый пост по удалению выхлопных газов должен обслуживать два рабочих места; 4. Система вытяжной вентиляции должна не загромождать рабочее пространство и не мешать работе по обслуживанию автомобилей; 5. Возможность монтажа системы на колонне; 6. Настенный пульт управления; 7. Система вытяжной вентиляции должна удалять выхлопные газы через технологические отверстия на потолке боксов хранения автотранспорта. Требования устойчивости к внешним воздействиям 1. Система вытяжной вентиляции должна иметь низкий уровень шумов и вибрации. 2. Долговечное защитное покрытие. Требования к устойчивости к механическим воздействиям. 1. Вытяжной шланг должен быть выполнен из прочного материала, стойкого к химическим воздействиям и деформациям, с термостойкостью не менее 150 ˚С. Требования к устойчивости климатических воздействий. 1. Система вытяжной вентиляции предназначена для работы в помещении при температуре от -5 до +40 ˚С и относительной влажности не более 98% при 25 ˚С . Требования к качеству и безопасности товара. 1. Электродвигатель системы вентиляции должен иметь повышенный моторесурс, обеспечивать бесшумную работу и продолжительный срок службы. | ВСН 01-89, Раздел 4. «Ведомственныестроительные нормы предприятия по обслуживанию автомобилей» | системы вытяжной вентиляции боксов хранения транспорта: - вытяжной подвес - шланг - вытяжная насадка для выхлопных труб | К-т Шт. Шт. Шт. | 3 3 3 3 | До 25.12.2014 г. | Выпуск не ранее 2014 года. Гарантийный срок не менее 1 года. | КОД ОКП 486100 |

| РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ |  |
| --- | --- |
| Поставляемые изделия должны быть новыми, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшими в употреблении, не восстановленными), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц, работоспособным и готовым к эксплуатации. |  |
| РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ |  |
| Поставляемые изделия должны иметь четкую маркировку в соответствии с действующими техническими условиями. Маркировка должна быть нанесена способом, обеспечивающим сохранность ее в течение всего срока эксплуатации и хранения изделия. Маркировка должна быть легко читаемой. |  |
| РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ |  |
| Упаковка товара должна обеспечить сохранность товара при хранении и транспортировке. Упаковка товара должна быть заводской и иметь фирменную заводскую маркировку изготовителя. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов. |  |
| РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ |  |
| Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки |  |
| Безналичный расчет по факту поставки товара (оборудования) в течение 10 рабочих дней после предоставления Покупателю документов, предусмотренных договором и подписания сторонами Акта приема-передачи Товара (оборудования). Порядок сдачи и приемки: Приемка Товара (оборудования) осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству и качеству. Поставка, разгрузка товара производится силами Поставщика и за счет Поставщика до склада Заказчика. Место поставки товара: - Автохозяйство Челябинского отделения (454036, г. Челябинск, ул. Свердловский тракт, 2Б) |  |
| Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров |  |
| С передачей товаров Поставщик предоставляет Покупателю следующие документы на бумажном носителе, оформленные надлежащим образом: - акт приема-передачи; - счет и счет-фактура; - паспорт и руководство по эксплуатации на русском языке; - документы о сертификации Товара (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии сертификатов). Указанные документы на бумажном носителе передаются при приемке товара представителю Покупателя или направляются по адресу Заказчика. |  |
| РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ |  |
| Поставка осуществляется в сроки, предусмотренные настоящим техническим заданием и договором поставки, с разгрузкой транспортного средства заказчику по адресу Покупателя. |  |
| РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ |  |
| Нет |  |
| РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ |  |
| Проведение монтажных, пуско-наладочных работ. Проведение базовой консультации сотрудников, ответственных за функционирование системы вентиляции. |  |
| РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |
| Нет |  |
| РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ |  |
| Поставляемый товар должен быть изготовлен в заводских условиях в соответствии со стандартами, показателями и параметрами, утвержденными на данный вид товара. |  |
| РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ |  |
| Поставщик несет ответственность за качество поставляемых товаров, соответствие объема товара техническому заданию. Товар не должен иметь признаков контрафактности, а именно несанкционированного использования или нанесения торговых марок без официального одобрения владельцев торговых марок. На корпусах товаров и на упаковке не должно быть признаков удаления или скрытия нанесенных ранее торговых марок. |  |
| РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |
| Нет |  |
| РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ |  |
| Нет |  |
| РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ |  |
| Исполнитель обязан предоставить отчетную документацию на бумажном носителей в 1 экземпляре |  |
| РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА |  |
| Не требуется |  |
| РАЗДЕЛ 16. ЦЕЛЬ ЗАКУПКИ |  |
| Обеспечения требуемых условий воздушной среды в помещениях хранения подвижного состава. |  |