ЧАСТЬ 3. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

| № п/п | Наименование товара, комплектность | Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, упаковке, иные показатели (НТД) | Количество | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Блок микропроцессорной защиты БМРЗ-КЛ-11-69-12 (или эквивалент) | в соответствии с картой заказа БМРЗ-КЛ-11-69-12 | 5 | шт |
| 2 | Шкаф для ОПН ШОПНД-1 3хОПН-РТ/TEL (или эквивалент) | Номинальное напряжение 3,3кВ Ток термической стойкости 20кА Тип устанавливаемых разрядников OPH/TEL Степень защиты IP54 Количество подключаемых кабелей ВВГнг LS 2(3х120мм) Напольного исполнения. | 4 | кмп |
| 3 | Элемент выкатной ячейки КРУ-3кВ серии К-IIIY с вакуумным выключателем BB/TEL-10-31.5/630А с блоком управления БУ/TEL-100/220-12-03А (или эквивалент) | в соответствии с опросным листом №497325-01-ЭП.ОЛ | 4 | кмп |
| 4 | Элемент выкатной ячейки КРУ-3кВ серии К-XXVI с вакуумным выключателем BB/TEL-10-31.5/630А с блоком управления БУ/TEL-100/220-12-02А (или эквивалент) | в соответствии с опросным листом №497324-01-ЭП.ОЛ | 1 | шт |

Карта заказа БМРЗ-КЛ-11-69-12,  опросный лист  №497325-01-ЭП.ОЛ,  опросный  лист  №497324-01-ЭП.ОЛ приложены отдельным архивным файлом к настоящей документации.

На момент поставки товар должен быть новым (ранее не использованным), укомплектованным техническим паспортом, техническим описанием на русском языке.

На момент поставки на товары должны быть предоставлены сертификаты, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

Срок гарантии качества: 12 месяцев с момента поставки товара на склад Заказчика.

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) (или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).