Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый  запрос цен в электронной форме на право заключения договора на выполнение  строительно-монтажных работ по капитальному ремонту системы электроснабжения здания 10А (градирня) на Ленинградском отделении филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование работ: строительно-монтажные работы по капитальному ремонту системы электроснабжения здания 10А (градирня) на Ленинградском отделение филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Местонахождение  объекта: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, промзона

- Основание:

Утвержденный   годовой   план   закупок.

- Цель работы:

Подержание   основных   средств  в  исправном  состоянии, капитальный ремонт системы  электроснабжения здания 10А (градирня) на Ленинградском отделении  филиала  «Северо-западный территориальный  округ» ФГУП «РосРАО».

- Состав  работ:

Капитальный ремонт системы электроснабжения здания 10А (градирня) на Ленинградском отделении выполнить в соответствии с требованиями действующих норм и правил и настоящим техническим заданием.

Объемы  планируемых работ, с указанием материалов и оборудования приведены в «Ведомости физических объемов работ» (приложение к Техническому заданию).

- Срок выполнения работ:

В течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента подписания договора.

- Основные  требования:

  - Подрядчик (Исполнитель) должен иметь действующие лицензии, свидетельства обеспечивающие выполнение  работ в соответствии с действующим законодательством РФ и ведомственными регламентами ГК « Росатом»:

    - Лицензию Управления ФСБ России на осуществление работ с использованием  сведений,  составляющих  государственную  тайну;

    - Свидетельство Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору о регистрации электролаборатории;

    - Свидетельство СРО о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в части выполнения работ на особо опасных и технически сложных объектах (объекты использования атомной энергии), в том числе:

-Механизированная разработка грунта,

-Устройство системы электроснабжения,

-Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно,

-Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации,

-Пусконаладочные работы устройств релейной защиты,

-Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении,

-Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов,

-Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения,

-Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений.

  - Общие требования к проведению работ.

    - Выполнение работ производится силами и средствами Подрядчика (Исполнителя).

    - При выполнении работ Подрядчик (Исполнитель) организовывает  систему управления охраной труда с назначением персонально ответственных лиц за безопасное ведение работ.

    - Подрядчик (Исполнитель) обязан соблюдать при выполнении работ все необходимые меры противопожарной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды в соответствии с действующими в РФ нормативными правовыми актами в течение всего срока выполнения работ.

    - Проектные работы выполняются в соответствии с ГОСТ 21.101—97

  - Требования к организационному обеспечению.

    - Подрядчик (Исполнитель) организует выполнение работ с использованием собственных сил и средств.

    - Заказчик по согласованию обязан обеспечить установленным порядком необходимый доступ в помещения и к техническим средствам для проведения работ.

    - Подрядчик (Исполнитель) обязан предоставить в согласованные сроки необходимые документы на сотрудников для обеспечения их допуска к работам.

    - Подрядчик (Исполнитель) несет ответственность за сроки и качество выполнения всего комплекса работ.

  - Подрядчик (Исполнитель) несет ответственность за сохранность строительных материалов и инвентаря, находящегося на Объекте, а также риск случайной гибели результата работ до момента сдачи Подрядчиком (Исполнителем) работ Заказчику.

  - Подрядчик (Исполнитель) оформляет гарантийный паспорт на выполненные работы.

  - Гарантийный срок на результаты  выполненных Подрядчиком (Исполнителем) работ устанавливается не менее 36 (Тридцати шести) месяцев, при соблюдении правильной эксплуатации Заказчиком результата работ. Гарантийный срок исчисляется с момента принятия Заказчиком результата работ.

  - Заказчик ежемесячно оплачивает Подрядчику (Исполнителю) стоимость фактически выполненных работ, в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Сторонами «Актов о приёмке выполненных работ» (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика (Исполнителя), на основании счёта Подрядчика (Исполнителя).

- Порядок приемки результатов работы:

  - Подрядчик (Исполнитель) ведет, а по завершении работ передает Заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007.

  - По выполнению всего объема работ Подрядчик (Исполнитель) оформляет и предоставляет Заказчику «Акт о приёмке выполненных работ» (форма КС-2), «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» (форма КС-3). Сторонами так же оформляется «Акт о приёмки-сдачи отремонтированных, реконструированных, модифицированных  объектов основных средств» (форма ОС-3), «Акт готовности электромонтажных работ».

  - Приём выполненных работ осуществляет Комиссия, создаваемая приказом руководителя организации Заказчика. В состав Комиссии включаются представители Заказчика и Подрядчика (Исполнителя). Комиссия при приеме работ должна руководствоваться требованиями настоящего Технического задания и требованиями руководящих, нормативно-правовых и нормативно-методических документов Российской Федерации.

- Требования по обеспечению конфиденциальности проводимых работ:

  - В период проведения работ и после их окончания Подрядчик (Исполнитель) не должен разглашать и использовать конфиденциальную информацию, принадлежащую Заказчику, которая может стать ему известной в ходе проведения работ. Подрядчик несет ответственность за соблюдение этого требования в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

Приложение:

1. Ведомость   физических   объемов   работ   по   выполнению  строительно-монтажных  работ.