Государственная корпорация по атомной энергии «росатом»

открытое акционерное общество «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова»

(ОАО «НИИЭФА»)

|  | УТВЕРЖДАЮ: Директор ЗАО «Наука и инновация» - Управляющей организации ОАО «НИИЭФА» ______________________ О.Г. Филатов «____» _____________ 2014г. |
| --- | --- |

ИЗМЕНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗАПРОСА цен в электронной форме
№ 140314/0459/022 от «14» марта 2014г.

на право заключения договора на поставку комплекта оборудования Highland Technology для создания опытного образца системы синхронизации установки УФЛ-2М.

1. Пункты 5 – 8  подраздела 4.1 Основные параметры и размеры «Технического задания» документации следует читать в следующей редакции:

| 5. | Одноканальный преобразователь медь - оптика Highland Technology J720-3 (p/n 21A720-3) | Длина волны оптического сигнала 1310 нанометров Коннектор ST Джиттер менее 12 пикосекунд RMS |
| --- | --- | --- |
| 6. | Одноканальный преобразователь медь - оптика Highland Technology J720-1 (p/n 21A720-1) | Длина волны оптического сигнала 850 нанометров Коннектор ST Джиттер менее 12 пикосекунд RMS |
| 7. | Одноканальный преобразователь оптика - медь Highland Technology J730-3 (p/n 21A730-3) | Длина волны оптического сигнала 1310 нанометров Коннектор ST Джиттер менее 12 пикосекунд RMS Совместимость со стандартным оптическим волокном 62/125 |
| 8. | Одноканальный преобразователь оптика - медь Highland Technology J730-1 (p/n 21A730-1) | Длина волны оптического сигнала 850 нанометров Коннектор ST Джиттер менее 12 пикосекунд RMS Совместимость со стандартным оптическим волокном 62/125 |

- Продлить срок подачи предложений до «25» марта 2014г. 11:00 Мск.