приложение №2
к договору №___ от __/___/2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

к заявке на размещение заказа на поставку детекторов

ионно-имплантированных Д2.5
для нужд ОАО «ГНЦ НИИАР»
1. Наименование лота: 

Детекторы ионно-имплантированные (53 шт)
2. Технические характеристики оборудования

	N п/п
	Наименование продукции
	Технические характеристики/требования 


	Кол-во
(шт)
	Срок гарантии

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Детектор ионно-имплантированный Д2,5
	· Рабочее напряжение, не менее 15 В 

· Обратный ток при U = 50 В, не менее 0,03 мкА 

· Энергетическое разрешение по линии 5,5 МэВ, не более 40 кэВ 

· Энергетический эквивалент шума, не более 20 кэВ 

· Чувствительный элемент детектора изготовлен из высокоомного кремния n-типа по технологии ионной имплантации 
	53
	не менее1 года


Поставка эквивалента не допускается, так как используемый детектор работает в составе уже имеющихся у заказчика устройств детектирования БДАС-03И.
3. Комплект поставки
· Детектор ионно-имплантированный Д 2,5 – 53 шт.
4. Условия поставки 

В общую сумму договора должны входить НДС, доставка и разгрузка на склад Покупателя, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации,  уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

5. Требования к упаковке оборудования 
Оборудование должно находиться в фирменных транспортировочных упаковках с наличием всех защитных знаков
6. Требования к технической документации 
К каждой единице поставляемого оборудования должна быть приложена инструкция по эксплуатации на русском языке.  

7. Прочие условия 
Поставляемая Продукция должна быть новой, (не допускается поставка выставочных образ​цов, а также Продукции, собранной из восстановленных деталей). Доставка включена в стоимость Продукции.
· Доставка Продукции должна осуществляться с комплектом отгрузочных документов (счет-фактура, накладная, гарантийное обязательство);

· Если в течение сроков гарантии оборудование окажется дефектным или некомплектным или не будет соответствовать условиям Договора и будет подтверждено, что данные дефекты возникли по вине Поставщика или заводского брака, то в соответствии с условиями договора по соглашению между Покупателем и Поставщиком, Поставщик обязуется по просьбе Покупателя незамедлительно и за свой счет устранить обнаруженные дефекты путем исправления, либо замены оборудования или его деталей доброкачественным оборудованием.

· К замененным на новые деталям и оборудованию будет применяться новый гарантийный период установленный производителем.

· Гарантия Поставщика охватывает лишь те дефекты, которые выявились в нормальных условиях эксплуатации и при надлежащем использовании оборудования, в соответствии с инструкциями производителя. В частности, гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в связи с неправильной эксплуатацией, неправильным хранением и обслуживанием, а также в случае использования Покупателем расходуемых материалов, запасных частей и дополнительного оборудования иного, чем рекомендовано.
8. Место поставки и условия допуска 

Адрес доставки Россия, 433510, Ульяновская обл. г. Димитровград-10

Для осуществления доставки необходимо за сутки до доставки предоставить информацию с указанием номера автомашины ее марки и Ф.И.О. водителя и лица сопровождающего груз при необходимости.
9. Срок поставки товара

Полная поставка должна быть осуществлена в течение 40 дней с момента подписания договора с обеих сторон. 
Код  ОКДП  2429711
Код ОКВЭД  33.20.4

Начальник ГМТС

__________ Т.Н.Мазаева
Вед.инженер ГМТС

___________В.И. Туницын
Начальник ОРБ 

___________В.В. Серебряков
Розанова Т.А. 56-66


