                                                                                                               Приложение № 1 к Технической части
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
На капитальный ремонт ячеек КСО-29 РУ-6кВ подстанции 51 здание …. Завод ….
Основание: ведомость дефектов № 07/670 от 08.12.2011.

Условия производства работ особо вредные. Продолжительность рабочей недели 36 часов, дополнительный отпуск – 1,5 дня за каждый отработанный месяц, талоны ЛПП в дни работы, полное переодевание в сан.пропускнике.
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Демонтажные работы

	

	1
	Демонтаж масляных выключателей ВМГ-133-II
	шт.
	12
	

	2
	Демонтаж шинных разъединителей  РВФ-6/400 напряжением 6кВ
	шт.
	15
	

	3
	Демонтаж линейных разъединителей  РВ-6/400 напряжением 6кВ
	шт.
	5
	

	4
	Демонтаж токовых блоков питания БПТ-1002-У4
	шт.
	2
	

	5
	Демонтаж блоков питания напряжения БПН-1002-У4
	шт.
	2
	

	6
	Демонтаж трансформаторов тока ТПФМ-10
	шт.
	24
	

	7
	Демонтаж трансформаторов тока ТЗЛ
	шт.
	6
	

	8
	Демонтаж трансформаторов напряжения ТНМИ-6-66
	шт.
	2
	

	9
	Демонтаж счётчиков эл.энергии СЭТ-4ТМ.03М
	шт.
	2
	

	10
	Демонтаж реле тока РТ-80
	шт.
	16
	

	11
	Демонтаж реле тока ЭТД-551 (РТ-40)
	шт.
	6
	

	12
	Демонтаж реле напряжения РН-54
	шт.
	9
	

	13
	Демонтаж реле времени ЭВ-124
	шт.
	3
	

	14
	Демонтаж промежуточных реле
	шт.
	16
	

	15
	Демонтаж контакторов КМВ-521
	шт.
	13
	

	16
	Демонтаж кабелей КВВГнг 5х2,5
	м
	200
	

	17
	Демонтаж кабелей КВВГнг 10х1,5
	м
	800
	

	18
	Демонтаж алюминиевых шин А-60х8
	м
	144
	

	19
	Демонтаж алюминиевых шин А-40х4
	м
	24
	

	20
	Демонтаж комплектного выпрямительного устройства КВУ-66-3
	шт.
	2
	

	21
	Демонтаж приводов к разъединителям с одной тягой
	шт.
	19
	

	22
	Демонтаж зажимов наборных без кожуха
	шт.
	1800
	

	23
	Демонтаж шкафа релейной защиты
	шт.
	4
	

	24
	Демонтаж распределительного устройства 
	шт.
	2
	

	25
	Демонтаж металлоконструкций ячеек КСО-29
	т.
	3
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Раздел 2. Монтажные работы

	

	26
	Монтаж и подключение шкафа оперативного тока 

ШОТ-ID-05-2-20/220-50-2-2-2-АVR2-54-УХЛ4 
	шт.
	1
	


	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	27
	Монтаж потолочного электрообогревателя«ЭкоЛайн» ЭЛ20R
	шт.
	9
	

	28
	Монтаж и подключение шкафа автоматического управления отоплением БСУ 8036
	шт.
	3
	

	29
	Монтаж и подключение терморегулятора RTR-E6121 со встроенным датчиком температуры воздуха
	шт.
	3
	

	30
	Монтаж и подключение шкафа центральной сигнализации
	шт.
	1
	

	31
	Монтаж ячейка D-12Р
	шт.
	15
	

	32
	Монтаж вакуумных  выключателей

 ВВ/TEL-10-20/1000-У2-047
	шт.
	12
	

	33
	Монтаж блоков управления БУ/TEL -100/220-12-03А

и БУ/TEL -100/220-12-02А
	шт.
	12
	

	34
	Монтаж блока механического включения 

БМВ/TEL-12/28-02
	шт.
	1
	

	35
	Монтаж блоков автоматики «ТЕМП-2501-41»,

 «ТЕМП-2501-21»,  «ТЕМП-2501-11»
	шт.
	12
	

	36
	Монтаж шинных разъединителей РВФ-11-6/400 У2 
	шт.
	15
	

	37
	Монтаж линейных разъединителей РВ-6/400 У2 
	шт.
	11
	

	38
	Монтаж и подключение токоподводного комплекта ТКМ-13/630
	шт.
	12
	

	39
	Монтаж комплектов установки блока вак.  выключа- 

телей КУБ-3
	шт.
	12
	

	40
	Монтаж трансформаторов напряжения 

 3х ЗНОЛП – 6
	шт.
	2
	

	41
	Монтаж трансформаторов тока 

ТПОЛ-10-200/5-0,2S-10, ТПОЛ-10-40/5-0,2S-10,

ТПОЛ-10-75/5-0,2S-10, ТЗЛ
	шт.
	30
	

	42
	Монтаж сопротивлений С5-35-100 220Ом
	шт.
	30
	

	43
	Монтаж шинки ИТЕА 062
	шт.
	81
	

	44
	Монтаж шины алюминиевой А- 80х6
	м
	150
	

	45
	Монтаж шины алюминиевой А- 60х8
	м
	55
	

	46
	Монтаж шины алюминиевой А- 40х4
	м
	156
	

	47
	Монтаж счётчиков эл.энергии СЭТ-4ТМ.02М.03
	шт.
	11
	

	48
	Монтаж кабеля ВВГ6000 3х25
	м
	100
	

	49
	Монтаж кабеля ВВГ6000 3х95
	м
	40
	

	50
	Монтаж кабеля КВВГнг  5х2,5
	м
	200
	

	51
	Монтаж кабеля КВВГнг  10х1,5
	м
	800
	

	52
	Монтаж кабеля HELUKABEL 

PAARTRONIC-CY 2х2х0,25
	м
	1550
	

	53
	Монтаж клемника наборного WIELAND 
	шт.
	2700
	

	54
	Монтаж и подключение автоматических выключателей

LSN-DC2C /2 , Iном=2А
	шт.
	24
	

	55
	Монтаж и подключение кнопочных выключателей КЕ011 У3, исп.1
	шт.
	24
	

	56
	Монтаж и подключение сигнальных ламп СКЛ-11-А
	шт.
	36
	

	57
	Монтаж опорных изоляторов ИО8-80-1
	шт.
	36
	

	58
	Монтаж и подключение ограничителей перенапряжения ОПН-РТ/TEL-6/6,9 УХЛ2
	Комп.
	12
	

	59
	Монтаж и подключение промежуточных реле
	шт.
	24
	

	60
	Монтаж эпоксидной соединительной муфты

 3СТп-10 (16-25)
	шт.
	5
	

	61
	Монтаж эпоксидной соединительной муфты

 3СТп-10 (70-120)
	шт.
	2
	

	62
	Монтаж эпоксидной концевой муфты

 10СТп (тк) (16-25)
	шт.
	5
	


	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	63
	Монтаж эпоксидной концевой муфты

 10СТп (тк) (70-120)
	шт.
	2
	

	64
	Монтаж шкафа EMCS для ГВУ с оборудованием и программным обеспечением
	шт.
	1
	


