Выписка из протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме №C019577
«Открытый конкурс на право заключения договора на поставку задвижек первого контура» 

	г. Москва
	Дата создания протокола: 20.03.2013 г.


1. Оператор торгов: ООО "АКД"
Место проведения конкурса: http://www.A-K-D.ru
Уникальный номер конкурса на указанном сайте: C019577.
Номер протокола: C019577.
Дата протокола: 20.03.2013 г. 

2. Заказчик: ОАО «Атомэнергопроект»
(105005, Россия, Москва, ул. Бакунинская, д. 7, стр. 1). 

3. Наименование конкурса: «Открытый конкурс на право заключения договора на поставку задвижек первого контура». 

4. Начальная (максимальная) цена договора, включая НДС – 83 450 706 (Восемьдесят три миллиона четыреста пятьдесят тысяч семьсот шесть) руб. 13  коп., включая НДС (18%) 12 729 768 (Двенадцать миллионов семьсот двадцать девять тысяч семьсот шестьдесят восемь) руб. 73 коп.
5. Извещение о проведении конкурса было размещено на сайте http://www.a-k-d.ru в сети Интернет 18.01.2013 

6. До окончания указанного в извещении срока подачи заявок на участие в конкурсе 18.02.2013 г., 08:00 поступило 5 заявок на участие в конкурсе через сайт в сети Интернет http://www.a-k-d.ru от следующих участников процедуры закупки: 

	№ п/п
	Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки, ИНН
	Место нахождения (фактический адрес для юридического лица) и место жительства (для физического лица)
	Дата и время поступления заявки на участие в конкурсе
	Предлагаемая цена

	1
	ЗАО "ЗЭО Энергопоток"
ИНН 7702640773
	607328, Нижегородская область, п. Сатис, Парковая, д.3, оф.4
	15 февраля 2013 г. 08:54:44
	76 808 000.00 (семьдесят шесть миллионов восемьсот восемь тысяч рублей 00 копеек) российский рубль с НДС

	2
	ЗАО "РИМЕРА"
ИНН 7715645176
	125047, Россия, Московская область, г. Москва, Лесная, 5
	15 февраля 2013 г. 16:56:06
	77 200 000.00 (семьдесят семь миллионов двести тысяч рублей 00 копеек российский рубль с НДС

	3
	ООО "ИнтерАтомКомплект"
ИНН 7743573597
	115 093, Москва, ул. Большая Серпуховская, дом 44, офис №19
	15 февраля 2013 г. 17:18:36
	75 841 460.32 (семьдесят пять миллионов восемьсот сорок одна тысяча четыреста шестьдесят рублей 32 копейки) российский рубль с НДС

	4
	ЗАО “Завод “Знамя труда“
ИНН 7806152178
	195027, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, , Магнитогорская, 11, лит А
	15 февраля 2013 г. 18:08:59
	71 640 160.00 (семьдесят один миллион шестьсот сорок тысяч сто шестьдесят рублей 00 копеек) российский рубль с НДС

	5
	ЗАО «НПФ «ЦКБА»
ИНН 7806026889
	195027, Ленинградская, г. Санкт - Петербург, пр-т. Шаумяна, 4/1 лит.А
	15 февраля 2013 г. 21:10:12
	71 988 000.00 (семьдесят один миллион девятьсот восемьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек) российский рубль с НДС


7. В соответствии с п. 5 ст. 21 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» Единая комиссия рассмотрела заявки участников процедуры закупки, в том числе документы представленные дополнительно, по дозапросам Единой комиссии (Протоколы №130118/0528/022/2-C019577 от 06.03.2013, № 130118/0528/022/2-C019577 от 13.03.2013, № 130118/0528/022/2-C019577 от 18.03.2013) на соответствие требованиям, установленным в документации о конкурсе и приняла решение:
· допустить к участию в конкурсе следующих участников процедуры закупки:

	Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки
	Порядковый номер, присвоенный заявке на участие в конкурсе, поданной участником процедуры закупки

	ЗАО "ЗЭО Энергопоток"
	Участник №1

	ООО "ИнтерАтомКомплект"
	Участник №3

	ЗАО "РИМЕРА"
	Участник №2

	ЗАО «НПФ «ЦКБА»
	Участник №5


· отказаться от проведения переторжки.

8. Отклонены заявки на участие в конкурсе следующих участников процедуры закупки:

	Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки
	Причина отклонения

	ЗАО “Завод “Знамя труда“
	1. Техническое предложение участника не соответствует требованиям Тома 2 «Техническая часть» конкурсной документации, а именно: 

А) несоответствие пункту 2.3.25.2 НП-068-05 «Трубопроводная арматура для атомных станций. Общие технические требования»: согласно ТУ 3742-028-71430388-2010, представленным участником процедуры закупки, в составе комплектности предлагаемого к поставке оборудования отсутствует устройство  для формирования сигнала о положении затвора для информационно-вычислительной системы во всем диапазоне хода арматуры.  

Б) несоответствие пункта 1.7.4 ТУ 3742-028-71430388-2010 требованиям НП-068-05 «Трубопроводная арматура для атомных станций. Общие технические требования», в части определения критичности величины протечки через затвор. Также в представленных ТУ не содержится данных по  классу герметичности. 

2. В нарушение требований п. 18 Раздела 5 «Информационная карта» документации открытого конкурса в электронном виде участник не представил письмо о том, что в отношении него отсутствуют судебные акты, которыми установлены обстоятельства неисполнения или ненадлежащего исполнения участником процедуры закупки обязательств поставщика (продавца) перед Генподрядными организациями (ОАО "НИАЭП", ОАО "СПбАЭП", ОАО "Атомэнергопроект", ЗАО "Атомстройэкспорт"), возникшие из договоров поставки оборудования и материалов для сооружения АЭС (в том числе судебные акты об утверждении мировых соглашений, в которых устанавливаются указанные обстоятельства), вступившие в законную силу в течение трех лет, предшествующих размещению извещения о проведении процедуры закупки на официальном сайте о размещении заказов Госкорпорации «Росатом».


9. Настоящий протокол размещен на сайте http://www.a-k-d.ru. 

