Приложение № 2
к техническому заданию







ПЕРЕЧЕНЬ
физических объемов работ на обустройство административной

 территории ФГУП «Атом-охрана»
В связи с производственной необходимостью заказчика, работы должны проводиться в вечернее и ночное время.
	№/№

п/п
	Наименование работ
	Един.

измер.
	Кол-во

единиц

	
	Раздел № 1. Подготовительные работы к выполнению основных работ
	
	

	1.1
	Разборка пришедших в негодность бортовых камней на бетонном основании около асфальтовых покрытий
	м
	140,0

	1.2
	Разборка бортовых камней на бетонном основании около плиточных покрытий
	м
	180,0

	1.3
	Разборка покрытий тротуаров из цементной плитки со стороной в квадрате до 1000 мм
	кв.м
	82,0

	1.4
	Разборка оснований из крошки под отмостку
	куб.м
	3,0

	1.5
	Устройство выравнивающего песчано-щебеночного основания под плиточные покрытия при толщине до 10 см
	кв.м
	134,0

	1.7 
	Разборка каменной кладки выступов в стене ограждения крыльца 
	куб.м
	1,5

	1.8
	Разборка покрытия козырька из листовой стали над входом в здание и над приямками
	кв.м
	25,0

	1.9
	Разборка обрешетки покрытия из брусков
	кв.м
	22,0

	1.10
	Разборка подшивки потолков реечных чистых
	Кв.м
	22,0

	1.11
	Разборка облицовки стен в зоне крыльца из плит
	Кв.м
	44,0

	1.12
	Разборка покрытий ступеней и площадки крыльца из плит
	Кв.м
	14,0

	1.13
	Ремонт смотровых колодцев с наращиванием горловины
	1 кол-ц
	9,0

	1.14
	Пробивка борозд в асфальтовом покрытии для укладки трубной разводки
	м
	18,0

	1.15
	Прокладка стальных труб для кабельных разводок
	м
	18,0

	1.16
	Перенос кондиционера на фасаде на новую позицию
	Шт.
	1,0

	1.17
	Очистка стройплощадки от строительного мусора со сгребанием его в кучи
	т
	28,0

	1.18
	Переноска строительного мусора к местам погрузки
	т
	28,0

	1.19
	Погрузка вручную на транспортные средства строительного мусора для утилизации
	т
	28,0

	1.20
	Вывоз строительного мусора в контейнерах грузоподъемностью до 5 т
	рейс
	10,0

	
	
	
	

	
	Раздел № 2. Устройство площадок, дорожек и отмосток
	
	

	2.1
	Установка бортовых камней при устройстве отмосток, тротуарных дорожек площадок
	м
	170,0

	2.2
	Устройство покрытий отмостки из б6етонной плитки толщиной до 50 мм
	кв.м
	12,0

	2.3
	Приготовление тяжелого бетона в построечных условиях
	куб.м
	16,0

	2.4
	Установка бортовых камней в местах асфальтового покрытия
	м
	140,0

	2.5
	Устройство покрытий из бетонной плитки толщиной 50 мм 
	кв.м
	124,0

	
	
	
	

	
	Раздел № 3. Работы по проведению ремонта входной группы
	
	

	3.1
	Штукату3рка по сетке стен здания крыльца
	кв.м
	39,0

	3.2
	Изготовление р6ешетчатых металлических конструкций в построечных условиях для козырьков над центральным входом и приямками
	т
	0,99

	3.3
	Окраска металлических поверхностей специальным колером «Нержамет»
	кв.м
	22,0

	3.4
	Пробивка гнезд в кирпичных стенах для опирания конструкций козырька
	гнезд
	10,0

	3.5
	Монтаж конструкций козырьков из заготовок различного профиля
	т
	0,54

	3.6
	Устройство по металлическим прогонам настила из досок
	кв.м
	28,0

	3.7
	Устройство основания под мягкую черепицу из фанеры водостойкой, толщ. 18 мм
	кв.м
	28,0

	3.8
	Антисептирование изделий из дерева водными растворами
	кв.м
	120,0

	3.9
	Устройство свеса-капельника и примыканя кровли к стене
	кв.м
	6,0

	3.10
	Устройство подвесного желоба
	м
	14,0

	3.11
	Устройство кровли по козырьку из мягкой черепицы
	кв.м
	28,0

	3.12
	Установка водосточной системы труб
	м
	8,0

	3.13
	Облицовка ступеней и площадки плитами типа керамогранит
	кв.м
	13,0

	3.14
	Разводка проводов до 10 кв.м
	км
	0,06

	3.15
	Светильники потолочные с тяжелыми условиями среды
	шт.
	8,0

	3.16
	Устройство подвесных потолков из специальных потолочных панелей
	кв.м
	25,0

	3.17
	Восстановление облицовки стен фасада и стенок крыльца
	кв.м
	46,0

	3.18
	Устройство водоприемных колодцев с подводящими лотками
	к-т
	5,0

	3.19
	Восстановление металлических решетчатых ограждений окон
	кв.м
	10,0

	3.20
	Устройство защитных экранов из поликарбоната у центрального входа над приямками
	кв.м
	16,0


