
Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»


	
	«УТВЕРЖДАЮ»: 

Начальник Управления 

организации закупок

______________ И.А. Романцов
«___» _______________ 2013 г.


ИЗМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
на право заключения договора на поставку передвижной поверочной лаборатории на базе Ford Transit 460 для нужд филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «15» октября 2013 года  № 31300609790
Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «15» октября 2013 года  №131015/0494/262
Том 1 «Общая и коммерческая части»

2013 г.

В соответствии с  п. 20.5.2 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» утвержденного решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 15 февраля 2013  № 46, Заказчик принял решение внести изменения в приложение №2 проекта договора на право заключения договора на поставку передвижной поверочной лаборатории на базе Ford Transit 460 для нужд филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО». 
Приложение №2  проекта договора читать в следующей редакции: 
Приложение №2 к Договору
№______________________  

 от «____»______________ года

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
на  поставку Передвижной поверочная лаборатории на базе Ford Transit  Jambo Van 460    
	№ п/п

 
	Наименование товара

 
	Технические характеристики
	Ед.

изм.
	Кол-во
	Гарантийный срок

	
	Передвижная поверочная лаборатория на базе Ford Transit  Jambo Van 460
	Ford Transit Jambo Van 460

Колесная база, мм                 3750

Привод                                    задний

Полная масса, кг                    4600

Грузоподъемность, кг            2328

Собственная масса, кг           2272

Длина, мм                               6403

Ширина (с/без зеркал), мм   2374/2084

Высота, мм                            2624

Установка для поверки гамма - дозиметров УПГ-П

Габаритные размеры установки (длина ширина высота), не более (1261*180*325) мм

Масса установки нетто, не более 46 кг

Источники Сs-137: 7·106; 6,3·108 Бк;

	шт
	1
	На Ford, распространяется 2-летняя гарантия компании Ford без ограничения пробега.

УПГДП-1:Средняя наработка на отказ не менее 10 000 часов;
Срок службы УПГДП-1 - не менее 14 лет;

Гарантийный срок эксплуатации ИИИ Cs-137 – 5 лет.




2. Комплект поставки 

- Передвижная поверочная лаборатория на базе Ford Transit  Jambo Van 460
- документы о сертификации Товара  (оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии сертификатов безопасности, сертификатов соответствия);

- оригинал паспорта технического средства (ПТС) установленного образца и инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром (оборудованием) на русском языке;
-  оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (оборудования) и гарантийного периода;

- товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя  и один экземпляр для  Поставщика);

- акт приема-передачи Товара (оборудования) (форма установлена в Приложении № 3 к настоящему Договору) в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика).
3.  Срок поставки 
До 15.12.2013 г.

	От Покупателя:

___________________ / Н.В. Мельников/

М.П.
	От Поставщика:
_______________________/_____________/


PAGE  

