	
[image: image1.emf]
[image: image2.png]MPEAMNPUATUNE TOCKOPIMOPALIMU «<POCATOM»





ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

(ФГУП «ГХК»)

ул. Ленина, д. 53, г. Железногорск,

Красноярский край, Россия, 662972

Телеграф: Железногорск 288006 «СТАРТ»

Телефон: 8 (391) 266-23-37

8 (3919) 75-20-13

Факс:  8 (391) 266-23-34

e-mail:     atomlink@mcc.krasnoyarsk.su
ОКПО 07622986        ОГРН 1022401404871

ИНН/КПП                 2452000401/246750001

 
	
	УТВЕРЖДАЮ


             Заместитель генерального директора по материально-техническому снабжению 

             и комплектации оборудования
                     ________________ Е.А. Гуляев
                         «28» февраля 2014 г.



ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в документацию по запросу цен на право заключения договора 
на поставку датчиков КИП
№140224/0464/065, дата публикации 24.02.2014 г.

На основании запроса на разъяснение положений документации по запросу цен ФГУП «ГХК» приняло решение о внесении изменений в положения документации по запросу цен на право заключения договора на поставку датчиков КИП (изв.№ 140224/0464/065, дата публикации 24.02.2014 г.):
Подпункты 7, 8, 12 пункта 2 «Предмет закупки, технические характеристики продукции:» РАЗДЕЛА 1. «ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ»  ТОМА 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» Документации изложить в следующей редакции:
	7.
	Преобразователь измерительный избыточного Р  Элемер - AИP-30-А-S2-TG13-B02 -t2570-21P-T7Ф-42-P1-LN-ШР14-RM-CK-У-КР2-ГП (или эквивалент)
	Преобразователь измерительный избыточного Р, диапазон измерения - 0...1,6 МПа (Max. предел 2,5МПа); код сенсора-S2 (емкостной); код модели - ТG13; код класса точности - В02(±0.2%); код климатического исполнения - t2570 (-25...+70°С); код по материалам - 21Р (сталь12X18Н10Т(316L). Исполнение А, класс безопасности 3Н.; код оборудования 42128100, установка и опрессовка вентильного блока Y; код монтажного кронштейна - КР2; ГП
	_
	_
	ШТ
	3
	110 дней
	в соответствии с гарантией завода изготовителя но, не менее 12 (двенадцати) месяцев 
	41 300,00
	146 202,00

	8.
	Преобразователь измерительный избыточного Р Элемер - AИP-30-А-S2-TG13-B02 -t2570-21P-T7Ф-42-P1-LN-ШР14-У-КР2-ГП (или эквивалент)
	Преобразователь измерительный избыточного Р, диапазон измерения - 0... 0,1 МПа (Рмах-2,5МПа); код сенсора - S2; код мод. - ТG13; код класса точности -В02 (±0.2%); код климатического исполнения -t2570 (-25...+70°С); код по материалам -21Р (ст.12X18Н10Т(316L). Исполнение А, класс безопасности 3Н.; код оборудования 42 128100, установка и опрессовка вентильного блока Y; код монтажной кронштейна - КР2; ГП
	_
	_
	ШТ
	3
	110 дней
	в соответствии с гарантией завода изготовителя но, не менее 12 (двенадцати) месяцев 
	38 300,00
	135 582,00

	12.
	Блок клапанный Е 1/2/5/3/02/АС/М20 (или эквивалент)
	Блок клапанный Е 1/2/5/3/02/АС/М20

Исполнение А. Класс безопасности 3Н. 

Является комплектующей к п. 7, 8 настоящего ТЗ.
	_
	_
	ШТ
	6
	110 дней
	в соответствии с гарантией завода изготовителя но, не менее 12 (двенадцати) месяцев 
	5 000,00
	35 400,00


Данное Извещение подлежит публикации на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц http://zakupki.gov.ru, на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» www.zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru. 
_1342422511.unknown

