Приложение №1 к запросу, исх.№ _____

Техническое задание

на закупку
Газ технический
(наименование лота)
для нужд  Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»
расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.
Сведения о товарах

	№ 
п/п
	Наименование
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Азот
	ГОСТ 9293-74

Паспорт качества на газ.
	бал.
	3

	2
	Аргон
	Гост 10157-79, сорт высший. 

Объёмная доля аргона 99,993% не менее. Поставка в баллонах 40л.

Паспорт качества на газ.
	бал.
	96

	3
	Ацетилен растворенный технический
	ГОСТ 5457-75 

Марка Б, сорт 1

Объемная доля ацетилена 99,1%, не менее.

Поставка в баллонах 40л.

Срок освидетельствования баллона на момент поставки не менее года.

Паспорт качества на газ.
	бал.
	195

	4
	Гелий газообразный
	Марка А

Объемная доля гелия  99,995%, не менее.

Поставка в баллонах 40л.

Срок освидетельствования баллона на момент поставки не менее года.

Паспорт качества на газ.
	бал.
	8

	5
	Двуокись углерода газообразная
	ГОСТ 8050-85 

Сорт 1

Объемная доля двуокиси углерода 99,5%, не менее.

Поставка в баллонах 40л.

Срок освидетельствования баллона на момент поставки не менее года.

Паспорт качества на газ.
	бал.
	8

	6
	Кислород газообразный технический


	ГОСТ 5583-78 

Сорт 1

Объемная доля кислорода  99,7%, не менее.

Поставка в баллонах 40л.

Срок освидетельствования баллона на момент поставки не менее года.

Паспорт качества на газ.
	бал.
	366

	7
	Пропан сжиженный
	ГОСТ 20448-80 

Объёмная доля пропана 40%, не менее. Поставка в баллонах 50л.

Паспорт качества на газ.
	бал.
	4


Условия поставки:

· Участник размещения заказа обязуется выполнить отгрузку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 

Особые требования: 

· обязательное наличие: сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, сертификат соответствия) на каждую партию товара;
· гарантийный срок хранения – не менее установленного производителем.

· товар должен быть новым, выпуска не ранее 2015 года;
· Поставка осуществляется партиями в течение 2015 года по предварительной заявке Покупателя. Возможно отклонение от заявленного объема поставки газов, как в большую, так и в меньшую сторону, по индивидуальной заявке (факсом) Покупатель может заказать аргон в/ч  по ТУ 6-21-12-94 изм.1, если таков будет на рынке продаж. В случае увеличения объема поставки, или изменения ТУ, ГОСТа заключается Дополнительное соглашение к договору поставки на тех же условиях по ценам, что и основной договор. Максимальное увеличение объема поставки не должно превышать 10% по каждой позиции договора.
качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).

