Приложение №3

к Извещению о проведении

запроса ценовых котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	
	I.Силовое электрооборудование и электроосвещение. Ремонт помещений здания ул.Менделеева д.16. 

(В соответствии с проектом Ю.4779.000-ЭМ)

	№
	Наименование работ и затрат
	Единица
	Коли-

	п/п
	 
	измерен.
	чество

	1
	2
	3
	4

	Раздел:  монтажные работы. (Силовое электрооборудование)
	 
	 

	1
	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками «предохранитель-выключатель», или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А
	шт.
	1

	2
	Щит автом. Переключения (ЩАП-23 )
	шт.
	1

	3
	Монтаж ЩРН-18, ЩРН-32 ЩРН-16.
	шт.
	5

	4
	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками «предохранитель-выключатель», или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А (ЯБПВУ-1МУЗ ).
	шт.
	2

	5
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные ( прим )
	шт.
	1

	6
	Розетка штепсельная трехполюсная
	100 шт.
	0,12

	7
	Монтаж ограничителя импульсных перенапряжений , ZS-1.
	100 шт.
	0,2

	8
	Монтаж сжима ответвительного ( У732МУЗ )
	шт.
	20

	9
	Монтаж держателя проволоки на коньке кровли, кровельного держателя проволоки.
	10 шт.
	9

	10
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм ( молниеприёмный стержень )
	10 шт.
	0,7

	11
	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м
	100 м
	0,7

	12
	Провод в коробах, сечением до 6 мм2 (ПВ1*2,5)
	100 м
	0,4

	13
	Провод в коробах, сечением до 35 мм2 (ПВ1*10, ПВ1*25 )
	100 м
	1,1

	14
	Кабель в коробах, сечением до 6 мм2  (ВВГнг 2*1,5 ; 3*2,5 )
	100 м
	6,65

	15
	Кабель в коробах, сечением до 35 мм2 (ВВГнг 5*10 )
	100 м
	0,6

	16
	Кабель  в коробах, сечением до 70 мм2  (ВВГнг 4*70 )
	100 м
	0,03

	17
	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм
	100 м
	2,3

	18
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 ( 3*40 ; 3*20 )
	100 м
	0,4

	19
	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм
	10 шт.
	0,5

	20
	Розетка штепсельная трехполюсная
	100 шт.
	0,2

	Раздел: материалы, не учтенные в расценках (силовое электрооборудование)

	21
	Ящик с трёхполюсным рубильником, ЯБПВУ-1МУЗ.
	шт.
	1

	22
	Щит автоматического переключения на резерв Uн=380/220В, Iн=25А ; ЩАП-23.
	шт.
	1

	23
	Щит электротехнический, навесной, на 64 модуля ;  ЩРН-64.
	шт.
	1

	24
	Щит электротехнический, навесной, на 18 модулей, ЩРН-18.
	шт.
	1

	25
	Щит электротехнический, навесной, на 32 модуля, ЩРН-32.
	шт.
	2

	26
	Щит электротехнический, навесной, на 16 модулей, ЩРН-16.
	шт.
	1

	27
	Ящик с трёхполюсным рубильником Uн=380В, Iн=50А, ЯБПВУ-1МУЗ.
	шт.
	2

	28
	Щит навесной, в нём установлен счётчик активной энергии, трёхфазный, однотарифный, непосредственного включения, ПСЧ-3Р.05.2.
	шт.
	1

	29
	Розетка штепсельная с заземляющими контактами, для открытой установки.
	шт.
	12

	30
	Ограничитель импульсных перенапряжений Uр=1.2кВ. Iмах=4,5 кА.
	шт.
	20

	31
	Сжим ответвительный, У732МУЗ.
	шт.
	20

	32
	Провод медный, в ПВХ изоляции ПВ 1*2,5 мм2.
	1 метр
	40

	33
	Провод медный, в ПВХ изоляции ПВ 1*10 мм2.
	1 метр
	10

	34
	Провод медный, в ПВХ изоляции ПВ 1*25 мм2.
	1 метр
	100

	35
	Кабель силовой, медный в ПВХ изоляции, в ПВХ оболочке, ВВГнг-LS-660 2*1,5.
	1 метр
	15

	36
	Кабель силовой, медный в ПВХ изоляции, в ПВХ оболочке, ВВГнг-LS-660 сеч. 3*2,5 мм2.
	1 метр
	650

	37
	Кабель силовой, медный в ПВХ изоляции, в ПВХ оболочке, ВВГнг-LS-660 сеч. 5*10 мм2.
	1 метр
	60

	38
	Кабель силовой, медный в ПВХ изоляции, в ПВХ оболочке, ВВГнг-LS-660 сеч. 4*70 мм2.
	1 метр
	3

	39
	Кабель-канал электротехнический сеч. 25*16 мм2.
	1 метр
	20

	40
	Кабель-канал электротехнический сеч. 150*60 мм2., с двумя регулирующими перегородками.
	1 метр
	120

	41
	Блок из 2х штепсельных розеток с заземляющими контактами, Uн=220В, 16А.
	шт.
	20

	Раздел   Траншея Т-4

	42
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2
	100 м3
	0,063

	43
	Обратная засыпка песком.
	1 м3
	2,1

	44
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3
	0,042

	Раздел: Монтажные работы (электроосвещение)

	44
	Монтаж щита освещения (ЩРО-1, ЩРО-2, ЩАО ).
	шт.
	3

	45
	Ящик с понижающим трансформатором
	шт.
	1

	46
	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками «предохранитель-выключатель», или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А (АО-99ми ).
	шт.
	1

	47
	Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0,36

	48
	Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2
	100 шт.
	0,01

	49
	Люстры и подвесы с количеством ламп до 5
	шт.
	2

	50
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами, 
«Селена», «Сауна».
	100 шт.
	0,32

	51
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,26

	52
	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,02

	53
	Розетка штепсельная трехполюсная
	100 шт.
	0,25

	54
	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,01

	55
	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м
	100 м
	0,85

	56
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	1,3

	57
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2
	100 м
	1,3

	58
	Провод в коробах, сечением до 6 мм2
	100 м
	1,7

	59
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
	100 м
	7,8

	Раздел: Материалы, не учтенные в расценках (электроосвещение)

	60
	Щит освещения, навесной с вводным автоматом, ЩРО-1.
	шт.
	1

	61
	Щит освещения, навесной с вводным автоматом, ЩРО-2.
	шт.
	1

	62
	Щит освещения, навесной с вводным автоматом, ЩАО.
	шт.
	1

	63
	Ящик с понижающим трансформатором, ЯТП-0,25-21У3.
	шт.
	1

	64
	Ящик управления наружным освещением, АО-99ми.
	шт.
	1

	65
	Светильник люминесцентный, четырёхламповый, PRB/S 418.
	шт.
	32

	66
	Светильник люминесцентный, четырёхламповый, ALS.OPL 4 18.
	шт.
	4

	67
	Светильник люминесцентный, двухламповый, ЛСП 40.
	шт.
	1

	68
	Люстра на 5 ламп накаливания.
	шт.
	2

	69
	Светильник с лампой накаливания, «Селена».
	шт.
	29

	70
	Светильник с лампой накаливания «Сауна».
	шт.
	3

	71
	Лампа люминесцентная, ЛБ-18
	шт.
	144

	72
	Лампа люминесцентная, ЛБ-40.
	шт.
	2

	73
	Стартер, 80С-220-3.
	шт.
	146

	74
	Лампа накаливания, Б220-60.
	шт.
	30

	75
	Лампа накаливания, Б220-100.
	шт.
	20

	76
	Выключатель одноклавишный, открытой установки.
	шт.
	26

	77
	Выключатель двухклавишный, открытой установки.
	шт.
	6

	78
	Переключатель одноклавишный, открытой установки.
	шт.
	2

	79
	Розетка штепсельная с заземляющими контактами для установки в электротехнический кабель-канал.
	шт.
	21

	80
	Розетка штепсельная с заземляющими контактами, открытой установки.
	шт.
	4

	81
	Розетка штепсельная, открытой установки.
	шт.
	1

	82
	Кабель силовой, медный в ПВХ изоляции, в ПВХ оболочке, ВВГнг-660 сеч. 2*1,5 мм2.
	1 метр
	60

	83
	Кабель силовой, медный в ПВХ изоляции, в ПВХ оболочке, ВВГнг-660 сеч. 3*1,5 мм2.
	1 метр
	500

	84
	Кабель силовой, медный в ПВХ изоляции, в ПВХ оболочке, ВВГнг-660 сеч.4*1,5 мм2.
	1 метр
	250

	85
	Кабель силовой, медный в ПВХ изоляции, в ПВХ оболочке, ВВГнг-660 сеч. 2*2,5 мм2.
	1 метр
	5

	86
	Кабель силовой, медный в ПВХ изоляции, в ПВХ оболочке, ВВГнг-660 сеч. 3*2,5 мм2.
	1 метр
	250

	87
	Кабель силовой, медный в ПВХ изоляции, в ПВХ оболочке, ВВГнг-660 сеч. 3*4 мм2.
	1 метр
	15

	88
	Труба ПВХ, Dу=16.
	1 метр
	130

	89
	Кабель-канал электротехнический 25*16 мм2.
	1 метр
	45

	90
	Кабель-канал электротехнический, с регулирующей перегородкой 40*10 мм.
	1 метр
	40


	
	II.  Замена охранной сигнализации здания ул.Менделеева д.16.

(в соответствии с проектом Ю.4779.000-ОС)

	№
	Наименование работ и затрат
	Единица
	Коли-

	п/п
	 
	измерен.
	чество

	1
	2
	3
	4

	Раздел Монтажные работы.
	 
	 

	1
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей
	шт.
	1

	2
	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле
	шт.
	16

	3
	Прибор сигнализирующий емкостной
	шт.
	7

	4
	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей
	шт.
	25

	5
	Оповещатель охранно-пожарный звуковой «Свирель-2».
	шт.
	1

	6
	Коробка ответвительная на стене, УК-2П.
	шт.
	50

	7
	Оповещатель световой «Призма».
	шт.
	1

	8
	Устройство ультразвуковое, преобразователь (излучатель или приемник) (УКШ-1 )
	шт.
	20

	9
	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м
	100 м
	0,45

	10
	Затягивание провода в проложенные короба первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2
	100 м
	0,45

	11
	Затягивание провода в проложенные короба каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
	100 м
	2,96

	12
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	0,59

	13
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2
	100 м
	0,59

	Раздел Материалы, не учтенные в расценках
	
	

	14
	Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20».
	к-т.
	1

	15
	Извещатель охранный поверхностный звуковой «Стекло-3».
	шт.
	17

	16
	Извещатель охранный объёмный радиоволновой, «Аргус-2».
	шт.
	7

	17
	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный, ИО 102-2 ( СМК-1 ).
	шт.
	25

	18
	Оповещатель охранно-пожарный звуковой (12В, «Свирель-2» )
	шт.
	1

	19
	Оповещатель световой «Призма».
	шт.
	1

	20
	Коробка универсальная ответвительная УК-2П.
	шт.
	50

	21
	Кабель для систем охранно-пожарной сигнализации, не поддерживающие горение, КПСВЭВ-2*2*0,5.
	1 метр
	200

	22
	Кабель для систем охранно-пожарной сигнализации, не поддерживающие горение, КПСВЭВ-1*2*0,5.
	1 метр
	40

	23
	Кабель для систем охранно-пожарной сигнализации, не поддерживающие горение, КПСВЭВ-1*2*1,5.
	1 метр
	40

	24
	Короб электротехнический размером 40*25 мм.
	1 метр
	15

	25
	Короб электротехнический размером 25*16 мм.
	1 метр
	30

	26
	Провод монтажный с ПВХ изоляцией, НВМ-4*0,2.
	1 метр
	100

	27
	Провод с медной жилой с ПВХ изоляцией, ПВ-1*2,5.
	1 метр
	20

	28
	Труба стальная тонкостенная, электросварная, ф25*2.
	т
	0,00452

	29
	Труба стальная тонкостенная, электросварная, ф 40*2.
	т
	0,00374

	30
	Труба ПВХ, гофр., ф-16 мм.
	1 метр
	50

	31
	Трубка из ПВХ пластиката ф-14 мм., ТВ 40Т 3,31.
	1 метр
	3

	32
	Устройство контроля шлейфов, УКШ-1.
	шт.
	20


	
	III. Замена пожарной сигнализации здания ул.Менделеева д.16. 

(В соответствии с проектом Ю.4779.000-ПС)

	№
	Наименование работ и затрат
	Единица
	Коли-

	п/п
	 
	измерен.
	чество

	1
	2
	3
	4

	Раздел Монтажные работы. (Пожарная сигнализация)
	 
	 

	1
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей
	шт.
	1

	2
	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
	шт.
	26

	3
	Монтаж извещателя пожарного ручного.
	шт.
	2

	4
	Монтаж резистора.
	шт.
	30

	5
	Монтаж источника питания резервированного, «Скат-1200 И7».
	1шт.
	1

	6
	Монтаж аккумуляторной батареи.
	1шт.
	1

	7
	Монтаж щита с монтажной панелью, размером 800*500*220 мм.
	м
	1

	8
	Коробка ответвительная на стене, УК-2П.
	шт.
	3

	9
	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м
	100 м
	0,5

	10
	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм
	100 м
	1,6

	11
	Провод в коробах, сечением до 6 мм2
	100 м
	0,52

	12
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2
	100 м
	1,63

	13
	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой
	коробка
	1

	Раздел:  Материалы, не учтенные в расценках (пожарная сигнализация)

	14
	Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный, " С 2000-4 "
	шт.
	1

	15
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный, и с потолочной базой. ИП 212-39 ( «Агат» )
	шт.
	28

	16
	Извещатель пожарный ручной, ИПР-ЗСУ.
	шт.
	2

	17
	Резистор, С2-33Н-0,25-1,5 кОм +_5%.
	шт.
	33

	18
	Источник питания резервированный, «Скат-1200 И7».
	шт.
	1

	19
	Аккумуляторная батарея 12В, 12А/час.
	шт.
	1

	20
	Щит с монтажной панелью размером 800*500*220 мм.
	шт.
	1

	21
	Коробка универсальная, УК-2П..
	шт.
	3

	22
	Короб электротехнический, размер 40*25 мм.
	1 метр
	35

	23
	Короб электротехнический , размер 15*10 мм.
	1 метр
	15

	24
	Труба ПВХ, гофр., ф-16 мм.
	1 метр
	160

	25
	Кабель для систем пожарной сигнализации, КПСВЭВ-1*2*0,5.
	1 метр
	180

	26
	Кабель для систем пожарной сигнализации, КПСВЭВ-2*2*0,5. (интерфейс )
	1 метр
	20

	27
	Провод с медной жилой с ПВХ изоляцией,  ПВ-1*2,5.
	1 метр
	15

	28
	Коробка телефонная распределительная, КРТН-10*2
	шт.
	1

	Раздел Монтажные работы (оповещение при пожаре)

	29
	Монтаж оповещателя светового с надписью «Выход».
	шт.
	1

	30
	Громкоговоритель студийного контроля
	шт.
	1

	31
	Коробка ответвительная на стене
	шт.
	2

	32
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2
	100 м
	0,6

	33
	Монтаж оповещателя светового «Вправо-вниз»., «КОП-25».
	шт.
	1

	34
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	0,02

	35
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	0,03

	Раздел Материалы, не учтенные в расценках (оповещение при пожаре)

	36
	Оповещатель световой с надписью «Выход», «КОП-25».
	шт.
	1

	37
	Оповещатель звуковой «Иволга».
	шт.
	1

	38
	Коробка универсальная, УК-2П.
	шт.
	2

	39
	Кабель для систем пожарной сигнализации, КПСВЭВ-1*2*1,5.
	1 метр
	60

	40
	Оповещатель световой «Вправо-вниз»., «КОП-25».
	шт.
	1

	41
	Трубка из ПВХ пластиката ф14 мм.
	1 метр
	3

	42
	Труба стальная тонкостенная (электросварная ) 25*2.
	т
	0,0023


	
	Требования к качеству и условиям выполняемых работ:

	1
	Технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям  действующих Строительных норм и правил(СНиП)

	2
	Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и технологическим условиям, быть новыми и заводского изготовления.

	3
	На момент подписания Актов сдачи-приемки работ по договору Заказчику  должны быть предоставлены сертификаты на все используемые материалы и оборудование, или другие документы, удостоверяющие качество материалов

	4
	Проход сотрудников подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об использовании атомной энергии» №170-ФЗ от 21.11.95г., Закона «О государственной тайне» №5485-1 от 21.07.93г., Инструкцией «О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010года №63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты

	5
	Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Подрядчик по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на объекте в соответствии с п.9 Инструкции «О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне» №63 от 06.02.2010г.Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.

	6
	Членство в СРО. Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и являются предметом заключаемого договора

	7
	Указание на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя на расходные материалы не сопровождаются словами «или аналог» («или эквивалент»), в связи с тем, что  использование именно таких запасных частей и расходных материалов предусмотрено технической эксплуатационной документацией (проектами).  

	8
	Наличие производственных мощностей, трудовых и материальных ресурсов


С проектами №№ Ю.4779.000-ЭМ; Ю.4779.000-ОС и Ю.4779.000-ПС можно ознакомиться с 08:00 часов до 17:00 часов (обеденный перерыв с 12:30 часов до 13:30 часов) по адресу: 249033, г. Обнинск, Калужская область, пл. Бондаренко, 1, у Рождествина А.И., тел.(48439) 9-88-32
Контактное лицо  - Рождествин Александр Иванович (48439) 9-88-32


