от 12.11.2015 г. № 7408/965 Руп1/З-15-Р
Разъяснение положений закупочной документации по запросу участника
Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.19.5, п. 14.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 2.2 Части 2 Тома 1 закупочной документации разъясняет следующее положение закупочной документации по лоту №7408/965 Руп-1/З-15 «Поставка огнетушителей для выполнения работ "подготовительного периода" для сооружения энергоблока №1 АЭС Руппур»:
 Вопросы: 
1) Огнетушители поставляются заряженными?

2)  Что подразумевается под шеф-монтажом огнетушителей (в соответствии с договором)?

3)  ИСО 9001 должен иметь производитель оборудования или контрактующаяся компания (поставщик)?

4)  В соответствии с договором рассматриваем для себя условия поставки CIF (до порта в стране отгрузки, оплата транспортировки и страхования груза). Как с этим соотносится другой пункт договора, а именно 2.14.1 по которому «Поставщик обязан осуществить выбор перевозчика путем проведения конкурентной процедуры закупки»? Ведь оплата транспортировки в соответствии с условиям поставки CIF входит в границы наших обязанностей по умолчанию.

5)  В соответствии с пунктом договора 2.23 поставщик обязан принять специалистов По​купателя и Инозаказчика. Просим Вас пояснить, следует ли нам формировать стои​мость исходя из дополнительных затрат на транспортировку и проживание делегации Покупателя и Инозаказчика в РФ (завод) в рамках договора на поставку огнетушите​лей?

6)  В соответствии с пунктом договора 2.14.1 поставщик обязан согласовать схему пере​возки и цену перевозки (см. вопрос 4) за 65 дней до отгрузки. Исходя из данных изве​щения, результаты конкурса будут подведены только 11.12.15, а договор будет заклю​чен в последние числа декабря. С учетом этого на момент заключения договора до ука​занной даты поставки остается уже меньше 65 к.д. (даже не учитывая новогодних праздников, которые отнимают еще 10 дней). Как это выполнимо?

Ответы: 
1) огнетушители поставляются заряженными;
2) необходимость шеф-монтажа определяется документацией на оборудование;
3) в соответствии с проектом договора (п. 2.22 статьи 2 части 3 «Проект договора» тома 1 закупочной документации);
Вопрос 4) и 6):

В соответствии с  условиями проекта договора «Место назначения» - пункт, определенный статьей 2.13.1 Договора, а именно одно из указанных ниже Мест назначения:

- указанный Покупателем порт Страны;

- указанный Покупателем аэропорт Страны;

- указанный Покупателем терминал/склад на границе Страны;

Цена Договора включает в себя обеспечение Поставщиком транспортировки Оборудования в Место назначения в соответствии с условиями Договора.

Согласно статьи 4.6. договора Поставщик поставит Оборудование в комплекте с Документацией в объеме и в сроки, указанные в Приложениях № 1.1 и № 1.2 к Договору на указанных ниже условиях:

4.6.1. В общем случае – CIF - указанный Покупателем Порт Страны (далее по тексту – Порт), согласно ИНКОТЕРМС 2010;

4.6.2. По отдельному указанию Покупателя - CIP - в названный Покупателем международный аэропорт Страны (далее по тексту – Аэропорт), согласно ИНКОТЕРМС 2010;

4.6.3. По отдельному согласованию с Покупателем – CIP - таможенный терминал/склад на границе Страны, согласно ИНКОТЕРМС 2010.

Цена Договора состоит из Цены Оборудования, вознаграждения Поставщика за организацию перевозки Оборудования от Места поставки в Место назначения, а также вознаграждения за делькредере.

Проект договора предусматривает, что «Место поставки» - пункт в стране отгрузки, в котором оформляется транспортный документ коносамент/авиационная/железнодорожная/автомобильная накладная) на доставку Оборудования в Место назначения.

Вознаграждение Поставщика за организацию перевозки Оборудования, указанного в пункте 1.3.2 Договора, от Места поставки в Место назначения составляет 2000 (Две тысячи) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% в сумме 360 (Триста шестьдесят) рублей 00 копеек, всего с НДС 2360 (Две тысячи триста шестьдесят) рублей 00 копеек. 

Вознаграждение Поставщика включает в себя дополнительное вознаграждение за делькредере в размере 1000 (Одна тысяча рублей) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% в сумме  180 (Сто восемьдесят) рублей 00 копеек, всего с НДС 1180 (Одна тысяча сто восемьдесят) рублей 00 копеек.

Расходы Поставщика по доставке Оборудования, указанного в пункте 1.3.2 Договора, от Места поставки в Место назначения, не включенные в цену Договора, возмещаются Поставщику по фактически подтвержденным затратам, но не выше согласованной НМЦ (пункт 2.14 Договора) на основании документов в соответствии с условиями пункта 8.3.1 Договора.

Статья 2.14.1 изложена в новой редакции, изменен срок согласования расходов на перевозку «не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней», исключено требование о согласовании схемы перевозки.
Вопрос 5) – в соответствии с Приложением 9 к проекту договора оплата расходов на проезд железнодорожным и воздушным транспортом, а также проживание и питание специалистов Покупателя, Инозаказчика осуществляется за счет Покупателя, Инозаказчика соответственно. 
