	УТВЕРЖДАЮ

Старший вице- президент- директор по проектированию ОАО «НИАЭП»

Ю.А.Иванов
____________________________

                       подпись 


«__»  _________  2014 года
	

	 
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
открытый запрос предложений на право заключения договора по лоту
№ ЗП-44.14 «Нижегородская АЭС. Блоки №№ 1, 2. Проведение мониторинга, инженерных изысканий и экологических исследований на этапе разработки проектной документации. Выполнение временных сейсмометрических наблюдений. «Сейсмический мониторинг района Нижегородской АЭС малоапертурной сейсмометрической группой в 2014 году»

том 2 «техническая часть»

2014 год
1 Общие положения

1.1 Наименование объекта: Нижегородская АЭС в составе 2-х энергоблоков
1.2 Основание для проведения работ:

 
1.2.1 Лицензии на размещение энергоблоков №1 и «2 Нижегородской АЭС п.4.3-4.5 Условий действия лицензии
1.2.2 Программа мониторинга параметров, процессов и явлений природного происхождения в районе и на площадке размещения Нижегородской АЭС  утвержденная заместителем Генерального директора ОАО «Концерн Росэнергоатом» В.Г. Асмоловым 01.04.2011 г.

1.2.3 РБ-036-06 «Мониторинг инженерно-геологических условий размещения объектов ядерного топливного цикла»

1.2.4 Стандарт организации СТО 1.1.1.03.001.0868-2012 “Мониторинг сейсмологических условий районов размещения атомных станций”

1.3 Заказчик: ОАО «НИАЭП»

1.4 Источник финансирования: ДС № 5 к Договору № 5810 от 30.10.2012 г.
1.5 Исполнитель выбирается в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок. 

1.6 Сроки проведения работ:
	Наименование работ по договору
	Срок

выполнения
	Материал, передаваемый Заказчику

	Выполнение временных сейсмометрических наблюдений «Сейсмический мониторинг ближнего района Нижегородской АЭС малоапертурной сейсмометрической группой в 2014 году»
	С момента заключения

договора

-

25.10.2014
	Технический отчет


2 Цель и задачи работ

2.1 Цель работ - уточнение характеристик и параметров сейсмичности территории размещения площадки Нижегородской АЭС

2.2 Основными задачами для реализации поставленной цели являются

2.2.1 Определение характеристик и параметров сейсмичности геодинамических, сейсмотектонических зон ближнего района Нижегородской АЭС и их влияние на сейсмичность территории размещения площадки Нижегородской АЭС
2.2.2 Определение характеристик и параметров сейсмических воздействий на территорию размещения площадки Нижегородской АЭС от удаленных и далеких землетрясений

3 Состав работ

Сейсмический мониторинг ближнего района Нижегородской АЭС в 2014 году предполагает выполнение полевых наблюдений при помощи малоапертурной сейсмометрической группы, состоящей из 7 сейсмических станций в течение 3 месяцев, камеральные работы по материалам полевых наблюдений с выпуском Технического отчета.

Исследования включают в себя:

3.1 Анализ архивных и фондовых материалов по тектоническим, сейсмотектоническим, геодинамическим, неотектоническим, сейсмическим и др. условиям территории размещения площадки Нижегородской АЭС

3.2 Анализ результатов сейсмологических наблюдений с использованием малоапертурной группы в ближнем районе Нижегородской АЭС в 2011 и 2013 гг. и обоснование эффективности применения сейсмометрических наблюдений с применением малоапертурной сейсмометрической группы в геодинамических условиях ближнего района Нижегородской АЭС

3.3 Выбор места расположения малоапертурной группы

3.4 Выбор, установка оборудования и приборов

3.5 Определение параметров микросейсмического фона
3.6 Уверенная регистрация далеких и удаленных землетрясений, местных (локальных) сейсмических событий

3.7 Оперативная обработка и анализ полевого материала с выделением далеких и удаленных землетрясений, местных (локальных) сейсмических событий на фоне сейсмических помех (техногенных, акустических и др.)
3.8 Сбор и анализ информации о производстве взрывных работ на территории размещения площадки Нижегородской АЭС

3.9 Выделение (идентификация) записей техногенных (взрывы) событий

3.9 Выделение записей экзогенных (в том числе, “карстовых”) сейсмических событий

3.10 Создание базы данных фрагментов записей:

- далеких, удаленных землетрясений;

- местных (локальных) землетрясений;

- экзогенных “карстовых” сейсмических событий;

- техногенных сейсмических событий (взрывы)

3.11 Анализ записей удаленных, далеких и местных (локальных) землетрясений

3.12 Составление каталога удаленных и далеких землетрясений
3.13 Составление каталога местных (локальных) сейсмических событий
3.14 Картирование местных (локальных) землетрясений

3.15 Анализ характера проявления геодинамически активных зон, тектонических структур ближнего района Нижегородской АЭС в местной сейсмичности на основе результатов картирования зарегистрированных местных (локальных) землетрясений

3.16 Определение параметров сейсмического режима геодинамически активных зон (ГДАЗ) ближнего района Нижегородской АЭС
3.17 Составление каталога экзогенных, в том числе “карстовых” сейсмических событий

3.18 Картирование экзогенных “карстовых” сейсмических событий
3.19 Составление списка техногенных (взрывы) сейсмических событий

3.20 Уточнение параметров сейсмического режима и особенностей динамических колебаний грунтов при далеких, удаленных и местных (локальных) землетрясениях.

4 Основные требования к размещению малоапертурной группы

и используемой аппаратуре

4.1 Обеспечение уверенной регистрации далеких, удаленных и местных землетрясений (сейсмических событий) и определения их параметров

4.2 Обеспечение уверенного контроля сейсмической активности всех выделенных ранее в ближнем районе Нижегородской АЭС геодинамически активных зон:

В радиусе R = 30 км – ГДАЗ XV, XIV и XIII порядков (рисунок 1)
- по материалам Отчета «Дешифрирование космоснимков, морфотектонический анализ, выделение геодинамически активных зон в М 1:500000, 1:50000 для использования при уточнении геодинамических и сейсмических условий площадки размещения Нижегородской АЭС», ООО МГП «Геомонитор», Москва, 2010 г.

В радиусе R = 10 км – ГДАЗ XII и XI порядков (рисунок 2)
- по материалам Технического отчета: “Сейсмологические исследования в составе инженерных изысканий. Оценка степени геодинамической активности локальных структур площадки в масштабе 1:5000”. ООО “Энергопроекттехнология”, Москва, 2010 г. Арх. НИАЭП № 41084 с/о)
4.3 Чувствительность группы должна позволять регистрировать минимальные события с магнитудой -1 на расстоянии до 10 км, с магнитудой 0 на расстоянии до 30 км.

4.4 Динамический диапазон всех указанных комплектов регистрирующей аппаратуры должен обеспечивать как регистрацию далеких и удаленных землетрясений, так и местных слабых сейсмических событий и шумов. Частотный диапазон должен охватывать весь сейсмический диапазон.
[image: image1.jpg]KUnomMeTobl




[image: image2.jpg]TeoanHaMUYECKH aKTUBHbIE 30HbI
“—=12 nopsaaka (10-20 km)

-+=— 13 nopsaka (30-60 km)

=— 14 nopsgaka (100-200 km)

- —- 15 nopsiaka (300-600 km)
TeHaeHUMM BEPTUKANbHLIX CMELLEHUI
—— - Ana 304 13 nopsiaka

—> - Ansa 30H 14 nopsiaka

Mposenenns 3K30reHHO reoauHaMMUKL

« - BbIXOZib! NOA3EMHBIX BOA
- KAPCTOBO-3PO3UOHHbIE OCTAHLbI
+ - OTAENbHbIE KAPCTOBLIE BOPOHKN
g KPYNHble KapcToBbie 3anaaukb!
C 03epamu unu 3a6onoueHHble
- KapCTOBbLIE MOMS, CAUBLUIMECH
TPYNNbl BOPOHOK
sassx- ONONIHEBBIE YCTYNbI
g - 3PO3MOHHBIE YCTYNbI
- 9POIMOHHO-ONON3IHEBbIE
b C:ﬂOHbI
++++- OBPAXKHBIE BPE3bI
- OBPaXHbIE KOHYChI
-
6Gonora

TOPMRHUKM
noMb! pek

_ Mpouue obosHaveHns

P

KunomeTob

4) - BO3ALIMAIOLMECS KOMbLEBbIE
MOP(OCTPYKTYPbI

- I30NUHUK ONETBEPTUYHOTO
v penbeda

" [ - nnowapka Hwxeropoackoin ASC





Рисунок 1 - Карта – схема геодинамически активных зон ближнего района (R ≈ 30 км) Нижегородской АЭС

[image: image3.png]FeogMHaMU4ECKN aKTUBHbIE 30HbI

e - 12 nopsagka (10-20 km) ———— - 11 nopsiaka (3-6 kM)




Рисунок 2 – ГДАЗ 11 и 12 порядков территории в радиусе 10 км
от площадки Нижегородской АЭС
5 Нормативная база

5.1 РБ-036-06 «Мониторинг инженерно-геологических условий размещения объектов ядерного топливного цикла»
5.2 НП-064-05. Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии. Ростехнадзор РФ, 2005 г.

5.3 НП-031-01. Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций.

5.4 НП-032-01. Размещение атомных станций. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности

5.5 Стандарт организации СТО 1.1.1.03.001.0868-2012 “Мониторинг сейсмологических условий районов размещения атомных станций”
6 Перечень технико-экономических показателей, которые должны быть определены в результате выполненных работ

6.1 Анализ результатов регистрации сейсмических событий в плане их привязки к конкретным сейсмотектоническим структурам ближнего района и удаленным очаговым зонам
6.2 Выделение на основе проведения сейсмометрических наблюдений сейсмоактивных зон ближнего района Нижегородской АЭС и определение параметров их сейсмичности
6.3 Определение наличия, распределения в плане и по глубине очагов экзогенных (”карстовых”) сейсмических событий

6.4 Разработка сводного технического отчета с анализом предыдущих наблюдений и обоснованием дальнейшего применения используемых методик в последующих наблюдениях по комплексному экологическому мониторингу в свете оптимизации их технико-экономического уровня.
7 Метрологическое обеспечение
Метрологическое обеспечение сейсмометрических работ должно соответствовать «Закону о единстве средств измерений». Средства измерений, применяемые при производстве сейсмического мониторинга, должны пройти государственный метрологический контроль, выполняемый аккредитованными метрологическими службами в порядке, установленном Ростехрегулированием, что должно быть подтверждено наличием соответствующих сертификатов

8 Перечень и состав отчетных материалов

По результатам временных сейсмометрических наблюдений с помощью малоапертурной сейсмометрической сети станций в 2014 году представляется Технический отчет, включающий в себя:
8.1 Краткий анализ тектонических, неотектонических и сейсмических условий территории размещения площадки Нижегородской АЭС

8.2 Карты геодинамически активных зон (ГДАЗ) ближнего района Нижегородской АЭС, выделенных ранее, и пояснительную записку к ним, включающую, кроме того, краткое описание всех ГДАЗ, выделенных на Картах

8.3 Карту фактического материала - расположение малоапертурной сейсмометрической группы на основе Карты геодинамически активных зон ближнего района Нижегородской АЭС и пояснительную записку к ней, включающей, в том числе, характеристику расположения малоапертурной группы относительно всех ГДАЗ ближнего района Нижегородской АЭС
8.4 Характеристику применяемого оборудования, приборов и их соответствие цели и задачам исследований

8.5 Методику проведения полевых работ
8.6 Обоснование эффективности применяемой сети сейсмометрических станций, аппаратуры и методики проведения полевых наблюдений для решения основных задач:

- определение характеристик и параметров сейсмичности геодинамических, сейсмотектонических зон ближнего района Нижегородской АЭС и их влияние на сейсмичность территории размещения площадки Нижегородской АЭС;

- определение характеристик и параметров сейсмических воздействий на территорию размещения площадки Нижегородской АЭС от удаленных и далеких землетрясений

8.7 Методику и результаты определения параметров микросейсмического фона

8.8 Методику камеральной обработки записей сейсмических событий

8.9 Методику определения природы зарегистрированных сейсмических событий (в том числе, характерные параметры записей) - далеких и удаленных землетрясений, местных (локальных) землетрясений, экзогенных (“карстовых”) сейсмических событий

8.10 Сведения об источниках техногенных сейсмических событиях (взрывы, в том числе, “карьерные”) в районе исследований

8.11 Результаты сопоставления и идентификации взрывов

8.12 Базу данных сейсмических записей:

- далеких, удаленных землетрясений;

- местных (локальных) землетрясений;

- экзогенных “карстовых” сейсмических событий;

- техногенных (взрывы) сейсмических событий

в общедоступном цифровом формате
8.13 Примеры фрагментов сейсмических записей наиболее представительных сейсмических событий: далеких, удаленных, местных

8.14 Результаты анализа записей удаленных, далеких и местных (локальных) землетрясений с выполнением:

- оценки основных параметров записей – амплитуды, периода, продолжительности, координат и глубины очага;

- вычисление спектров колебаний;

- определение энергетического класса, магнитуды выделенных сейсмических событий;

- оценка интенсивности воздействия сейсмического события на площадке

8.15 Полный каталог зарегистрированных в 2014 году удаленных и далеких землетрясений с указанием: - координат, даты, времени, глубины очага, расстояния от площадки АЭС, магнитуды землетрясения, сейсмогенной зоны и интенсивности сейсмического воздействия на площадке Нижегородской АЭС

8.16 Полный каталог зарегистрированных в 2014 году местных (локальных) землетрясений с наименьшей магнитудой до -1 (R = 10 км) ÷0 (R = 30 км) с указанием:

- координат, даты, времени, глубины очага, магнитуды землетрясения (энергетического класса), расстояния от площадки АС и интенсивности сейсмического воздействия на площадке.

8.17 Карту местных (локальных) землетрясений (по итогам сейсмометрических наблюдений в 2011 – 2014 гг.), на основе Карты геодинамически активных зон ближнего района Нижегородской АЭС и пояснительную записку к ней, содержащую, кроме того:
- характеристику участков повышенной сейсмической активности;
- характеристику всех геодинамически активных зон ближнего района АЭС в поле местной сейсмичности;

- анализ проявления структур ближнего района Нижегородской АЭС в поле местной сейсмичности
8.18 Каталог экзогенных, в том числе “карстовых” сейсмических событий, зарегистрированных в 2014 году

8.19 Карту экзогенных (“карстовых”) сейсмических событий (по итогам сейсмометрических наблюдений в 2011 – 2014 гг.) на основе Карты геодинамически активных зон ближнего района Нижегородской АЭС и пояснительную записку к ней, включающую, кроме того:
- характеристику участков повышенного проявления экзогенных процессов;
- характеристику всех геодинамически активной зон ближнего района АЭС в поле проявления экзогенных процессов;

- анализ структур ближнего района Нижегородской АЭС в поле проявления экзогенных процессов
8.20 Полный перечень техногенных (взрывы) сейсмических событий

8.21 Динамические параметры сейсмических воздействий (максимальные ускорения, преобладающие периоды и длительность колебаний) 50 % и 84 % обеспеченности для уровня ПЗ и МРЗ

8.22 Оценку интенсивности воздействия сейсмических событий на площадке Нижегородской АЭС

9 Порядок приема и передачи работ

Отчетная документация передается “Заказчику” в следующем порядке:

9.1 Полная версия отчетной документации (Технический отчет), включая титульные листы, приложения и т.д., с сопроводительным письмом передается “Заказчику” в электронном виде (электронная почта) за 10 дней до срока, установленного календарным планом

9.2 После устранения возможных замечаний отчетная документация (Технический отчет) передается “Заказчику” в бумажном виде в 4-х экземплярах, а также в электронном виде на магнитных и (или) оптических носителях в срок, установленный календарным планом

Документация в электронном виде на магнитных и (или) оптических носителях предоставляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, а также в отсканированном виде в форматах TIF или PDF.
Оформление разрабатываемой документации принять в соответствии со стандартом серии СТО СМК ПКФ-018.


























































































































































































































































































































































































































































































