6

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Комбинат «Электрохимприбор»


УТВЕРЖДАЮ:
Начальник УМТТО
_________________И.А. Ларионов
                                               «______» _______________ 2010 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ ПОНИЖАЮЩЕГО ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

     от «___» ____________ 2010 года  № _________________________

на право заключения договора 

 на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) 

для нужд ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
Разрешение на информационный обмен № 055-01/1311, № 055-01/1310
Подразделение 055
Начальник подразделения          __________________________ М.С. Забелин
Руководитель гр. оборудования __________________________ Е.И.Мокроусова                                                 
Исполнитель                                  __________________________ Л.М.Федоткина
2010
Извещение о проведении открытого понижающего аукциона в электронной форме
на право заключения  договора на поставку товаров 
1. Форма торгов: открытый понижающий аукцион в электронной форме
2. Заказчик: ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
3. Адрес: 624200  г. Лесной, Свердловской области, ул. Коммунистический проспект 6а.
4. Контактное лицо: Федоткина Любовь Михайловна. Время работы в рабочие дни с 6-00 до 15-00  по московскому времени.
5. Телефон/факс: (34342) 3-72-58
6. Адрес электронной почты: fedotкina.l@ehp-atom.lesnoy.ru
7. Предмет договора: поставка приточных установок КЦКП-С1-3,15, С1-5 согласно техническим требованиям заказчика
8. Источник финансирования заказа: собственные средства 100%
9. Начальная (максимальная) цена договора:1327036,85 руб.
10. Информация по шагу аукциона: 13270 руб.
11. Предоставляемые преференции: отсутствуют
12. Адрес электронной площадки на которой будет проводиться открытый понижающий аукцион: http://www.a-k-d.ru
13. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе: « 22  » 05   2010 года в 10:00 по московскому времени.
14. Дата и время начала проведения открытого понижающего аукциона: «26 »           05.2010 года в 10:00 по московскому времени.
15. Срок предоставления аукционной документации: не позднее одного дня начиная с даты опубликования данного извещения
16. Официальный сайт предоставления аукционной документации: http://zakupki.rosatom.ru
17. Письмо на официальном бланке участника подписанное и скрепленное печатью участника о согласии с условием, что сведения о нем будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года в случаях если: 
     1.будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения      договора;

    2.будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

   3.если договор, заключенный по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения условий договора.

   18. Прикрепление заявки обязательно.
Приложение:

1. «Документация о понижающем аукционе в электронной форме»

2. «Проект договора»
 Приложение № 1 к извещению о проведении понижающего аукциона в электронной форме
№ ________от___________
Документация о понижающем аукционе в электронной форме

1. Технические условия на приточные установки КЦКП –С1-3,15
2. Технические характеристики оборудования

	№

п/п
	наименование
	Технические характеристики

(подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних и нижних границ, а также начальные и конечные показатели)
	Срок гарантии
	Кол-во

	1
	Приточная установка КЦКП-С1-3,15 (справа) в комплекте с автоматикой


	1.   моноблок

1.1. клапан воздухозаборный КВУ-С-595(h)х540,
       привод LF230-S, ВхН=540х595мм,ТЭНы=
       1,1кВт 
      гибкая вставка:595х640мм
1.2 фильтр ячейковый класс G3-1шт.

1.2.1 фильтр карманный еласс F8-1шт
1.3воздухонагреватель жидкостный, узкий
  Q=36 кВт -1шт.
1.4 моноблок. гибкая вставка 595х320 мм-1шт

1.5 камера промежуточная, базовое, 

      L=425мм-1шт. 

       камера промежуточная, поворот вверх, 

      L=425мм-1шт.

1.6 шумоглушитель L=500мм-1шт.
1.7 вентилятор ADH180L/Rсх7-1шт., .

L=1930х1.1м.куб./ч., Н=601 Па, с эл.дв.А71В2,
N=1,1квт, n=2800 об/мин, с частотным преобра

Зователем

1.8 исполнение-стандартное

	Не менее 12 месяцев со дня пуска в эксплуатацию, но не позднее 18 месяцев со дня отгрузки
	1 к-т

	2
	Приточная установка КЦКП-С1-5 (слева) в комплекте с автоматикой


	1.   моноблок

1.1. клапан воздухозаборный КВУ-С-595(h)х840,

       привод LF230-S, ВхН=840х595мм,ТЭНы=

       1,7кВт 

      гибкая вставка:895х640мм

1.2 фильтр ячейковый класс G3-1шт.

1.2.1 фильтр карманный класс F8-1шт
1.3воздухонагреватель жидкостный, узкий
  Q=83 кВт -1шт.
1.4 электрокалорифер Q=23квт

1.5 вентилятор ADH250L/Rсх7-1шт., .

L=3960х1,1м.куб./ч., Н=885 Па, с эл.дв.А100S4,

N=3квт, n=1395 об/мин, с частотным преобра

Зователем

1.4 моноблок. гибкая вставка 895х320 мм-1шт

1.5 камера промежуточная, базовое, 

      L=425мм-1шт. 

       камера промежуточная, поворот вверх, 

      L=425мм-1шт.

1.6 шумоглушитель L=500мм-1шт.
1.8 исполнение-стандартное


	Не менее 12 месяцев со дня пуска в эксплуатацию, но не позднее 18 месяцев со дня отгрузки
	1к-т

	3
	Приточная установка КЦКП-С1-3,15 (справа) в комплекте с автоматикой


	1.   моноблок

1.1. клапан воздухозаборный КВУ-С-595(h)х540,

       привод LF230-S, ВхН=540х595мм,ТЭНы=

       1,1кВт 

      гибкая вставка:595х640мм

1.2 фильтр ячейковый класс G3-1шт.

1.2.1 фильтр карманный класс F8-1шт
1.3воздухонагреватель жидкостный, узкий
  Q=39 кВт -1шт.
1.4 камера промежуточная с клапаном УКВ-510

(h)х565-1шт.,ВхН=565х510мм, приводLМ230А

-S, отвод вверх, L=425мм
1.5 вентилятор ADH180L/Rсх7-1шт., .

L=2030х1,05м.куб./ч., Н=682 Па, с эл.дв.А80В2,

N=1,5квт, n=2835 об/мин, с частотным преобра

Зователем, клапан УКВ с прив. LF-230-S
1.6 моноблок. гибкая вставка 595х320 мм-1шт

1.7 камера промежуточная, отвод вверх, 

      L=425мм-1шт. 

       камера промежуточная, поворот вверх, 

      L=425мм-1шт.

1.8 шумоглушитель L=500мм-1шт.
1.9 исполнение-стандартное

2 камера промежуточная с клапаном УКВ-510

(h)х565-1шт.,ВхН=565х510мм, приводLМ230А

-S, разворот по  оси L=425мм
2.1камера промежуточная, поворот вниз, L=425мм-1шт
	Не менее 12 месяцев со дня пуска в эксплуатацию, но не позднее 18 месяцев со дня отгрузки
	1
К-та

	4
	Приточная установка КЦКП-С1-5 (слева) в комплекте с автоматикой


	1.   моноблок

1.1. клапан воздухозаборный КВУ-С-595(h)х840,

       привод LF230-S, ВхН=840х595мм,ТЭНы=

       1,7кВт 

      гибкая вставка:895х640мм

1.2 фильтр ячейковый класс G3-1шт.

1.2.1 фильтр карманный класс F8-1шт
1.3воздухонагреватель жидкостный, узкий
  Q=81 кВт -1шт.
1.4 электрокалорифер Q=23квт

1.5 вентилятор ADH250L/Rсх7-1шт., .

L=4000х1,1м.куб./ч., Н=774 Па, с эл.дв.А90L4,

N=2,2квт, n=1390 об/мин, с частотным преобра

Зователем

1.4 моноблок. гибкая вставка 895х320 мм-1шт

1.5 камера промежуточная, базовое, 

      L=425мм-1шт. 

       камера промежуточная, поворот вверх, 

      L=425мм-1шт.

1.6 шумоглушитель L=500мм-1шт.
1.8 исполнение-стандартное


	Не менее 12 месяцев со дня пуска в эксплуатацию, но не позднее 18 месяцев со дня отгрузки
	1 к-т


3. Комплект поставки: в комплекте с автоматикой (стандартной комплектации с ПДУ с частотным преобразователем предусмотрена пожарная блокировка), см. приложение.
4. Условия поставки (согласно «Инкотермс 2000»):DDР
В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

6. Требования к упаковке оборудования: 
Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок  и длительного хранения.

7. Требования к технической документации. Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической документации на русском языке.

8.  Прочие условия.

Поставляемое оборудование должно быть изготовлено не ранее 2009 г., (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.
9. Место поставки и условия допуска.
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», почтовый адрес: 624200, Свердловская область, г. Лесной, ул. Коммунистический проспект, 6А.

10. Срок поставки товара.
40 рабочих дней с момента 30%-й авансовой предоплаты 
11. Количество и сроки поставки:

	наименование
	ед. изм.
	кол-во
	Сумма  с НДС

(руб)

	Приточная установка КЦКП-С1-3,15 (справа) в комплекте с автоматикой


	к-т
	1
	252547,17

	Приточная установка КЦКП-С1-3,15 (справа) в комплекте с автоматикой


	к-т
	1
	359885,55

	Приточная установка КЦКП-С1-5 (слева) в комплекте с автоматикой


	к-т
	1
	350605,73

	Приточная установка КЦКП-С1-5 (слева) в комплекте с автоматикой


	к-т
	1
	363998,38

	ИТОГО
	
	
	1327036,85

	В т.ч НДС-18%
	
	
	202429,35


а) Поставка – 40 рабочих дней с момента 30%-й авансовой предоплаты 

12. Условия поставки: до склада ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» г. Лесной  Свердловской обл. или г.Екатеринбург, ул. Завокзальная, 9. Транпортные расходы включены в стоимость товара.
13. Требования к гарантии, упаковке, комплекту, технической документации  поставки:

a) Полное соответствие товара и сопроводительной документации заявленным параметрам и техническим условиям.
b) Дублировать в сертификате все данные требуемых технических условий. 

c) Наличие сертификатов производителя заверенного подлинной  печатью поставщика обязательно.

d) Приемка товара происходит в соответствии с инструкциями П6, П7
14. Начальная (максимальная) цена договора:1327036,85  
15. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками  (подрядчиками, исполнителями): российский рубль.
16. Порядок формирования цены договора: в общую сумму договора должны входить НДС, стоимость доставки с учетом условий поставки Заказчика, расходы на страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
17. Форма оплаты: безналичный расчет
18. Сроки и порядок оплаты поставок товаров: С победителем аукциона будет заключен договор, в соответствии с которым поставщику будет выплачен аванс в размере 30 % от цены договора, остальные 70% после уведомления о готовности продукции к отправкев. Для предприятий, не имеющих опыта работы с ФГУП «Комбинат Электрохимприбор», оплата производится в течение 5 дней после проведения входного контроля продукции на складе заказчика.
19. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе: 
20. « 22  »    05  2010 года в 10:00 по московскому времени.
21. Правила регистрации и требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению: Любой участник размещения заказа вправе подать заявку для участия в аукционе в любое время с начала регистрации, указанного в извещении о проведении открытого  аукциона в электронной форме до его окончания. Регистрация участников размещения заказа и требования к содержанию и составу заявки происходит в порядке, установленном Регламентом проведения открытых аукционов в электронной форме на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru, размещенном на указанном сайте. Площадка работает в круглосуточном режиме.
22. Требования к участникам процедуры закупки: 
- участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки.
· отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-Ф3 « О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.
· участник процедур закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом работы в области запорной арматуры и репутацией для исполнения договора на поставку продукции указанную в документации процедуры закупки.
· Не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год ,  размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов уч-ка процедуры закупки ,определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.
· обязательное наличие дилерских полномочий.
· Быть правомочным заключать договор
· Не являться организацией, на которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена
· Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбиртажного суда несостоятельным
· Обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством РФ ,являющееся предметом заключаемого договора
· Обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством РФ, и являющихся предметом заключаемого договора
23. Дата и время начала проведения открытого понижающего аукциона: «26»05       2010 года в 10:00 по московскому времени. 
24. Величина понижения начальной цены договора ("шаг аукциона"): устанавливается в размере одного процента начальной (максимальной) цены договора.
25. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме: в соответствии с Регламентом проведения открытых аукционов в электронной форме на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru предложения о цене контракта представляются зарегистрированным участником аукциона в электронной форме непосредственно на сайте, начиная с даты и времени начала проведения аукциона. Аукцион считается оконченным, если в течение десяти минут с момента размещения на сайте http://www.a-k-d.ru последнего предложения о цене контракта не поступило ни одного предложения, предусматривающего более низкую цену контракта.
26.Срок подписания договора по итогам проведения открытого аукциона в электронной форме:  договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола открытого аукциона в электронной форме, но не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. Победитель аукциона должен представить заказчику подписанный договор не менее чем через 3 дня и не позднее чем через 5 дней со дня размещения на официальном сайте  протокола аукциона в электронной форме.
27.Прочие условия: В случае если победитель аукциона в срок, указанный в извещении о проведении  аукциона, не представил Заказчику подписанный договор или в последствии не выполнил условия оговоренные в нем, Заказчик в праве в одностороннем порядке расторгнуть договор (если он был заключен) и  предоставить сведения об этой организации в реестр недобросовестных поставщиков ФАС РФ и атомной отрасли.















PAGE  
6

