## Мои данные
АО ФЦЯРБ
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
(локальный сметный расчет)
на выполнение работ по текущему ремонту помещения АО ФЦЯРБ, расположенного по адресу: г. Москва, Каширское ш..,33, корпус 18
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
[7 empty] | в базисном уровне цен |  | в текущем уровне цен
|  |  |  | Сметная стоимость |  |  | 83338,43 руб. |  | 405780,36 руб.
|  |  |  | Средства на оплату труда |  |  | 3335,92 руб. |  | 75159,4 руб.
|  |  |  | Трудозатраты основных рабочих |  |  | 346,61 чел.час |  | 346,64 чел.час
Составлен(а) в ценах на
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Коэф. поправочные к позиции | Всего в базисных ценах, руб. | Коэф. пересчета | Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб. | Справочно
ЗТР, ЗТМ, всего чел.-час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. демонтажные работы
1 | ФЕРр63-5-1 | Снятие обоев: простых и улучшенных КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м2 очищаемой поверхности | 0.35 | 81.12 |  |  | март 2015 г. п/п 1065_ |  | 3.64
|  | ЗП |  |  | 81.12 | 1.2 | 34.07 | 22.53 | 767.6
|  | ЭМ |  |  |  | 1.2
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 1.2 |  | 22.53
МР
|  | НР от ФОТ | % | 77 |  |  | 26.23 | 77*0.85 | 502.39
|  | СП от ФОТ | % | 50 |  |  | 17.04 | 50*0.8 | 307.04
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 77.34 |  | 1577.03
2 | ФЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,4 (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0,4 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1 м2 очищаемой поверхности | 35 | 7.68 |  |  | март 2015 г. п/п 5782_ |  | 12.6
|  | ЗП |  |  | 7.68 | 0,4*1,15*1,2 | 148.28 | 22.53 | 3340.75
|  | ЭМ |  |  |  | 0,4*1,25*1,2
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0,4*1,25*1,2 |  | 22.53
|  | МР |  |  |  | 0.4
|  | НР от ФОТ | % | 90 |  |  | 133.45 | 90*0.85 | 2555.67
|  | СП от ФОТ | % | 70 |  |  | 103.8 | 70*0.8 | 1870.82
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 385.53 |  | 7767.24
3 | ФЕР46-04-010-03 | Разборка покрытий полов: паркетных КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м2 покрытия | 0.29 | 413.9 |  |  | март 2015 г. п/п 12597_ |  | 13,340,51
|  | ЗП |  |  | 358.88 | 1,15*1,2 | 143.63 | 22.53 | 3235.98
|  | ЭМ |  |  | 55.02 | 1,25*1,2 | 23.93 | 9.96 | 238.34
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 23.76 | 1,25*1,2 | 10.33 | 22.53 | 232.73
МР
|  | НР от ФОТ | % | 110 |  |  | 169.36 | 110*0.85 | 3243.24
|  | СП от ФОТ | % | 70 |  |  | 107.77 | 70*0.8 | 1942.48
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 444.69 |  | 8660.04
4 | ФЕРр56-9-2 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 коробок | 0.01 | 3975.22 |  |  | март 2015 г. п/п 236_ |  | 4,50,04
|  | ЗП |  |  | 3605.79 | 1.2 | 43.27 | 22.53 | 974.87
|  | ЭМ |  |  | 369.43 | 1.2 | 4.43 | 6.41 | 28.4
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 39.94 | 1.2 | 0.48 | 22.53 | 10.81
МР
|  | НР от ФОТ | % | 82 |  |  | 35.88 | 82*0.85 | 687.02
|  | СП от ФОТ | % | 62 |  |  | 27.13 | 62*0.8 | 488.9
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 110.71 |  | 2179.19
5 | ФЕРр56-10-1 | Снятие дверных полотен КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м2 дверных полотен | 0.033 | 288.06 |  |  | март 2015 г. п/п 238_ |  | 1.2
|  | ЗП |  |  | 288.06 | 1.2 | 11.41 | 22.53 | 257.07
|  | ЭМ |  |  |  | 1.2
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 1.2 |  | 22.53
МР
|  | НР от ФОТ | % | 82 |  |  | 9.36 | 82*0.85 | 179.18
|  | СП от ФОТ | % | 62 |  |  | 7.07 | 62*0.8 | 127.51
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 27.84 |  | 563.76
6 | ФЕРр56-1-2 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 коробок | 0.03 | 3276.03 |  |  | март 2015 г. п/п 217_ |  | 11,470,11
|  | ЗП |  |  | 2982.41 | 1.2 | 107.36 | 22.53 | 2418.82
|  | ЭМ |  |  | 293.62 | 1.2 | 10.57 | 6.67 | 70.5
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 38.84 | 1.2 | 1.4 | 22.53 | 31.54
МР
|  | НР от ФОТ | % | 82 |  |  | 89.18 | 82*0.85 | 1707.9
|  | СП от ФОТ | % | 62 |  |  | 67.43 | 62*0.8 | 1215.38
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 274.54 |  | 5412.6
7 | ФЕРр56-2-2 | Снятие оконных переплетов: остекленных КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м2 оконных переплетов | 0.1062 | 398.87 |  |  | март 2015 г. п/п 220_ |  | 4,90,1
|  | ЗП |  |  | 369.8 | 1.2 | 47.12 | 22.53 | 1061.61
|  | ЭМ |  |  | 29.07 | 1.2 | 3.71 | 9.96 | 36.95
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 12.56 | 1.2 | 1.6 | 22.53 | 36.05
МР
|  | НР от ФОТ | % | 82 |  |  | 39.95 | 82*0.85 | 765.07
|  | СП от ФОТ | % | 62 |  |  | 30.21 | 62*0.8 | 544.44
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 120.99 |  | 2408.07
8 | ФЕРр56-3-2 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м2 | 0.06 | 761.66 |  |  | март 2015 г. п/п 222_ |  | 5.7
|  | ЗП |  |  | 761.66 | 1.2 | 54.84 | 22.53 | 1235.55
|  | ЭМ |  |  |  | 1.2
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 1.2 |  | 22.53
МР
|  | НР от ФОТ | % | 82 |  |  | 44.97 | 82*0.85 | 861.18
|  | СП от ФОТ | % | 62 |  |  | 34 | 62*0.8 | 612.83
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 133.81 |  | 2709.56
9 | ФЕРр69-9-1 | Очистка помещений от строительного мусора КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 т мусора | 0.01 | 1553.82 |  |  | март 2015 г. п/п 2028_ |  | 2.14
|  | ЗП |  |  | 1553.82 | 1.2 | 18.65 | 22.53 | 420.18
|  | ЭМ |  |  |  | 1.2
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 1.2 |  | 22.53
МР
|  | НР от ФОТ | % | 78 |  |  | 14.55 | 78*0.85 | 278.58
|  | СП от ФОТ | % | 50 |  |  | 9.33 | 50*0.8 | 168.07
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 42.53 |  | 866.83
10 | ФЕРр69-15-1 | Затаривание строительного мусора в мешки КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1 т | 1 | 23.81 |  |  | март 2015 г. п/п 2050_ |  | 1.03
|  | ЗП |  |  | 7.41 | 1.2 | 8.89 | 22.53 | 200.29
|  | ЭМ |  |  |  | 1.2
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 1.2 |  | 22.53
|  | МР |  |  | 16.4 |  | 16.4 | 5.67 | 92.99
|  | НР от ФОТ | % | 78 |  |  | 6.93 | 78*0.85 | 132.79
|  | СП от ФОТ | % | 50 |  |  | 4.45 | 50*0.8 | 80.12
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 36.67 |  | 506.19
11 | цена догов | Вывоз строительного мусора и отходов ц: 5600/1,18 КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | к-р | 1 | 4745.76
|  | ЗП |  |  |  | 1.2
|  | ЭМ |  |  | 4745.76 | 1.2 | 5694.91 |  | 5694.91
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 1.2
МР
|  | НР от ФОТ | % | 78 |  |  |  | 78*0.85
|  | СП от ФОТ | % | 50 |  |  |  | 50*0.8
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 5694.91 |  | 5694.91
Итого по разделу 1 демонтажные работы | [8 empty] | 38345.41 | 38345.41
Раздел 2. отделка
12 | ФЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м2 покрытия | 0.35 | 64.37 |  |  | март 2015 г. п/п 6424_ |  | 2.29
|  | ЗП |  |  | 63.01 | 1,15*1,2 | 30.43 | 22.53 | 685.59
|  | ЭМ |  |  | 1.18 | 1,25*1,2 | 0.61 | 7.68 | 4.68
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.14 | 1,25*1,2 | 0.07 | 22.53 | 1.58
|  | МР |  |  | 0.18 |  | 0.07 | 16.46 | 1.15
|  | НР от ФОТ | % | 105 |  |  | 32.03 | 105*0.85 | 613.3
|  | СП от ФОТ | % | 55 |  |  | 16.78 | 55*0.8 | 302.35
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 79.92 |  | 1607.07
13 | ФССЦ-101-2416 | Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | кг | 5 | 15.09 |  | 75.45 | март 2015 г. п/п 1673_5,81 | 438.36
14 | ФЕР15-04-027-05 | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску под обои КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.35 | 519.49 |  |  | март 2015 г. п/п 6499_ |  | 4.2
|  | ЗП |  |  | 114.02 | 1,15*1,2 | 55.08 | 22.53 | 1240.95
|  | ЭМ |  |  | 2.93 | 1,25*1,2 | 1.55 | 7.19 | 11.14
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.14 | 1,25*1,2 | 0.07 | 22.53 | 1.58
|  | МР |  |  | 402.54 |  | 140.88 | 2.79 | 393.06
|  | НР от ФОТ | % | 105 |  |  | 57.91 | 105*0.85 | 1108.96
|  | СП от ФОТ | % | 55 |  |  | 30.33 | 55*0.8 | 546.71
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 285.75 |  | 3300.82
15 | ФЕР15-06-001-01 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0.35 | 937.62 |  |  | март 2015 г. п/п 6652_ |  | 11.77
|  | ЗП |  |  | 297.96 | 1,15*1,2 | 143.92 | 22.53 | 3242.52
|  | ЭМ |  |  | 1.18 | 1,25*1,2 | 0.61 | 7.68 | 4.68
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.14 | 1,25*1,2 | 0.07 | 22.53 | 1.58
|  | МР |  |  | 638.48 |  | 223.47 | 2.91 | 650.3
|  | НР от ФОТ | % | 105 |  |  | 151.19 | 105*0.85 | 2895.36
|  | СП от ФОТ | % | 55 |  |  | 79.19 | 55*0.8 | 1427.4
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 598.38 |  | 8220.26
16 | ФССЦ-101-1830 | Обои обыкновенного качества КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м2 | -0.3955 | 458 |  | -181.14 | март 2015 г. п/п 6652_2,91 | -527.12
17 | ФССЦ-101-3935 | Стеклообои: TASSOGLAS, елочка КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 10 м2 | 3.95 | 491.5 |  | 1941.43 | март 2015 г. п/п 1862_1,19 | 2310.3
18 | ФЕР15-04-005-01 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.7 | 991.81 |  |  | март 2015 г. п/п 6412_ |  | 10,630,01
|  | ЗП |  |  | 136.16 | 1,15*1,2 | 131.53 | 22.53 | 2963.37
|  | ЭМ |  |  | 7.29 | 1,25*1,2 | 7.66 | 6.99 | 53.54
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.14 | 1,25*1,2 | 0.16 | 22.53 | 3.6
|  | МР |  |  | 848.36 |  | 593.86 | 2.87 | 1704.38
|  | НР от ФОТ | % | 105 |  |  | 138.27 | 105*0.85 | 2648.02
|  | СП от ФОТ | % | 55 |  |  | 72.43 | 55*0.8 | 1305.47
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 943.75 |  | 8674.78
19 | ФЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м2 стяжки | 0.29 | 1485.02 |  |  | март 2015 г. п/п 5326_ |  | 11,460,37
|  | ЗП |  |  | 313.71 | 1,15*1,2 | 125.56 | 22.53 | 2828.87
|  | ЭМ |  |  | 44.24 | 1,25*1,2 | 19.25 | 9.72 | 187.11
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 17.15 | 1,25*1,2 | 7.45 | 22.53 | 167.85
|  | МР |  |  | 1127.07 |  | 326.85 | 5.99 | 1957.83
|  | НР от ФОТ | % | 123 |  |  | 163.6 | 123*0.85 | 3133.07
|  | СП от ФОТ | % | 75 |  |  | 99.76 | 75*0.8 | 1798.03
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 735.02 |  | 9904.91
20 | ФЕР11-01-034-04 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м2 покрытия | 0.29 | 10296.79 |  |  | март 2015 г. п/п 5420_ |  | 7.43
|  | ЗП |  |  | 240.73 | 1,15*1,2 | 96.34 | 22.53 | 2170.54
|  | ЭМ |  |  | 9.51 | 1,25*1,2 | 4.14 | 7.06 | 29.23
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 1,25*1,2 |  | 22.53
|  | МР |  |  | 10046.55 |  | 2913.5 | 2.44 | 7108.94
|  | НР от ФОТ | % | 123 |  |  | 118.5 | 123*0.85 | 2269.3
|  | СП от ФОТ | % | 75 |  |  | 72.26 | 75*0.8 | 1302.32
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 3204.74 |  | 12880.33
21 | ФЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м плинтуса | 0.23 | 1375.71 |  |  | март 2015 г. п/п 5443_ |  | 2.07
|  | ЗП |  |  | 87.74 | 1,15*1,2 | 27.85 | 22.53 | 627.46
|  | ЭМ |  |  | 2.62 | 1,25*1,2 | 0.9 | 6.86 | 6.17
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 1,25*1,2 |  | 22.53
|  | МР |  |  | 1285.35 |  | 295.63 | 2.12 | 626.74
|  | НР от ФОТ | % | 123 |  |  | 34.26 | 123*0.85 | 656.01
|  | СП от ФОТ | % | 75 |  |  | 20.89 | 75*0.8 | 376.48
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 379.53 |  | 2292.86
22 | ФЕР10-01-034-06 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м2 проемов | 0.1062 | 251529.16 |  |  | март 2015 г. п/п 4968_ |  | 15,480,07
|  | ЗП |  |  | 1273.59 | 1,15*1,2 | 186.66 | 22.53 | 4205.45
|  | ЭМ |  |  | 409.22 | 1,25*1,2 | 65.2 | 7.81 | 509.21
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 8.91 | 1,25*1,2 | 1.43 | 22.53 | 32.22
|  | МР |  |  | 249846.35 |  | 26533.68 | 1.42 | 37677.83
|  | НР от ФОТ | % | 118 |  |  | 221.95 | 118*0.85 | 4250.38
|  | СП от ФОТ | % | 63 |  |  | 118.5 | 63*0.8 | 2135.79
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 27125.99 |  | 48778.66
23 | ФССЦ-203-0993 | Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2 КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | м2 | -10.62 | 2415.48 |  | -25652.4 | март 2015 г. п/п 4968_1,42 | -36426.41
24 | ФССЦ-203-0999 | Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2 КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | м2 | 10.62 | 2948.32 |  | 31311.16 | март 2015 г. п/п 15743_1,33 | 41643.84
25 | ФЕР10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 п. м | 0.06 | 4187.28 |  |  | март 2015 г. п/п 4971_ |  | 1.27
|  | ЗП |  |  | 180.75 | 1,15*1,2 | 14.98 | 22.53 | 337.5
|  | ЭМ |  |  | 14.33 | 1,25*1,2 | 1.3 | 7.13 | 9.27
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.54 | 1,25*1,2 | 0.05 | 22.53 | 1.13
|  | МР |  |  | 3992.2 |  | 239.53 | 2.64 | 632.36
|  | НР от ФОТ | % | 118 |  |  | 17.74 | 118*0.85 | 339.65
|  | СП от ФОТ | % | 63 |  |  | 9.47 | 63*0.8 | 170.67
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 283.02 |  | 1489.45
26 | цена поствщ. | Доски подоконные ПВХ шир 200мм ц: 960/1,18/2,64 КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | м | 6 | 308.17 |  | 1849.02 | март 2015 г. п/п 4971_2,64 | 4881.41
27 | ФЕР10-01-036-01 | Установка уголков ПВХ на клее КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 п. м | 0.5 | 392.15 |  |  | март 2015 г. п/п 4974_ |  | 3.35
|  | ЗП |  |  | 57.15 | 1,15*1,2 | 39.44 | 22.53 | 888.58
|  | ЭМ |  |  |  | 1,25*1,2
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 1,25*1,2 |  | 22.53
|  | МР |  |  | 335 |  | 167.5 | 3.94 | 659.95
|  | НР от ФОТ | % | 118 |  |  | 46.54 | 118*0.85 | 891.25
|  | СП от ФОТ | % | 63 |  |  | 24.85 | 63*0.8 | 447.84
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 278.33 |  | 2887.62
28 | ФЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее 16,85 м*0,2 КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м2 облицовки | 0.034 | 11481.71 |  |  | март 2015 г. п/п 6178_ |  | 5.66
|  | ЗП |  |  | 1528.19 | 1,15*1,2 | 71.7 | 22.53 | 1615.4
|  | ЭМ |  |  | 46.33 | 1,25*1,2 | 2.38 | 7.04 | 16.76
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.08 | 1,25*1,2 | 0.06 | 22.53 | 1.35
|  | МР |  |  | 9907.19 |  | 336.84 | 3.6 | 1212.62
|  | НР от ФОТ | % | 105 |  |  | 75.35 | 105*0.85 | 1442.95
|  | СП от ФОТ | % | 55 |  |  | 39.47 | 55*0.8 | 711.37
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 525.74 |  | 4999.1
29 | ФЕР09-04-013-01 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1 м2 проема | 3.3 | 91.99 |  |  | март 2015 г. п/п 4717_ |  | 6.83
|  | ЗП |  |  | 21.13 | 1,15*1,2 | 96.23 | 22.53 | 2168.06
|  | ЭМ |  |  | 10.2 | 1,25*1,2 | 50.5 | 7.77 | 392.39
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 1,25*1,2 |  | 22.53
|  | МР |  |  | 60.66 |  | 200.18 | 5.9 | 1181.06
|  | НР от ФОТ | % | 90 |  |  | 86.61 | 90*0.85 | 1658.57
|  | СП от ФОТ | % | 85 |  |  | 81.8 | 85*0.8 | 1474.28
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 515.32 |  | 6874.36
30 | цена поствщ. | Дверь металлическая с пределом огнестойкости не ниже Е130 ц: 28600/1,18/5,9 КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | шт | 1 | 4108.01 |  | 4108.01 | март 2015 г. п/п 4717_5,9 | 24237.26
Итого по разделу 2 отделка | [8 empty] | 148467.86 | 148467.86
Раздел 3. Инженерные системы (система охраны)
31 | ФЕРм10-08-005-02 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным (к пульту охраны) КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м | 0.7 | 1065.76 |  |  | март 2015 г. п/п 4933_ |  | 20.3
|  | ЗП |  |  | 272.6 | 1,15*1,2 | 263.33 | 22.53 | 5932.82
|  | ЭМ |  |  | 11.23 | 1,25*1,2 | 11.8 | 9.02 | 106.44
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 1,25*1,2 |  | 22.53
|  | МР |  |  | 781.93 |  | 547.35 | 2.62 | 1434.06
|  | НР от ФОТ | % | 80 |  |  | 210.66 | 80*0.85 | 4034.32
|  | СП от ФОТ | % | 60 |  |  | 158 | 60*0.8 | 2847.75
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 1191.14 |  | 14355.39
32 | ФССЦ-501-1906 | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,75 КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1000 м | 0.07 | 16358.22 |  | 1145.08 | март 2015 г. п/п 34374_1,92 | 2198.55
33 | ФЕРм10-08-003-05 | Устройство : прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении (датчики открывания и движения) прим. КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1 шт. | 4 | 60.1 |  |  | март 2015 г. п/п 4923_ |  | 23.04
|  | ЗП |  |  | 55.41 | 1,15*1,2 | 305.87 | 22.53 | 6891.25
|  | ЭМ |  |  | 0.25 | 1,25*1,2 | 1.5 | 9.02 | 13.53
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 1,25*1,2 |  | 22.53
|  | МР |  |  | 4.44 |  | 17.76 | 8.63 | 153.27
|  | НР от ФОТ | % | 80 |  |  | 244.7 | 80*0.85 | 4686.05
|  | СП от ФОТ | % | 60 |  |  | 183.52 | 60*0.8 | 3307.8
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 753.35 |  | 15051.9
34 | цена догов | Датчики движения и открывания Аура ц: 1600/1,18/8,63 КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | шт | 4 | 157.12 |  | 628.48 | март 2015 г. п/п 4923_8,63 | 5423.78
35 | ФЕРм10-08-003-01 | Прибор сигнализирующий емкостной прим. КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1 шт. | 1 | 82.98 |  |  | март 2015 г. п/п 4919_ |  | 7.92
|  | ЗП |  |  | 77.3 | 1,15*1,2 | 106.68 | 22.53 | 2403.5
|  | ЭМ |  |  | 0.25 | 1,25*1,2 | 0.37 | 9.02 | 3.34
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 1,25*1,2 |  | 22.53
|  | МР |  |  | 5.43 |  | 5.43 | 9.64 | 52.35
|  | НР от ФОТ | % | 80 |  |  | 85.34 | 80*0.85 | 1634.38
|  | СП от ФОТ | % | 60 |  |  | 64.01 | 60*0.8 | 1153.68
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 261.83 |  | 5247.25
36 | цена поствщ | Автономный пульт сигнализации типа "Орион" ц: 6200/1,18/9,64 КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | шт | 1 | 545.05 |  | 545.05 | март 2015 г. п/п 4919_9,64 | 5254.28
37 | ФЕРп02-03-001-01 | Установка и настройка охранной системы КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1 система | 2 | 156.6 |  |  | март 2015 г. п/п 1_ |  | 18.5
|  | ЗП |  |  | 156.6 | 1,15*1,2 | 432.22 | 22.53 | 9737.92
|  | ЭМ |  |  |  | 1,25*1,2
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 1,25*1,2 |  | 22.53
МР
|  | НР от ФОТ | % | 65 |  |  | 280.94 | 65*0.85 | 5380.2
|  | СП от ФОТ | % | 40 |  |  | 172.89 | 40*0.8 | 3116.13
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 886.05 |  | 18234.25
38 | ФЕРм08-02-401-01 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок ( к щитку) КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м | 0.4 | 649.81 |  |  | март 2015 г. п/п 2645_ |  | 16,510,08
|  | ЗП |  |  | 388.03 | 1,15*1,2 | 214.19 | 22.53 | 4825.7
|  | ЭМ |  |  | 70.43 | 1,25*1,2 | 42.25 | 7.83 | 330.82
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 2.7 | 1,25*1,2 | 1.62 | 22.53 | 36.5
|  | МР |  |  | 191.35 |  | 76.54 | 4.53 | 346.73
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 205.02 | 95*0.85 | 3926.23
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 140.28 | 65*0.8 | 2528.34
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 678.28 |  | 11957.82
39 | цена поствщ. | Кабель NYM 3*4 ц: 117/1,18/4,53 КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | м | 40 | 21.89 |  | 875.6 | март 2015 г. п/п 2645_4,53 | 3966.47
40 | ФЕРм08-03-572-03 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1 шт. | 1 | 228.37 |  |  | март 2015 г. п/п 3409_ |  | 2,320,1
|  | ЗП |  |  | 23.01 | 1,15*1,2 | 31.75 | 22.53 | 715.33
|  | ЭМ |  |  | 28.42 | 1,25*1,2 | 42.64 | 6.19 | 263.94
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.35 | 1,25*1,2 | 2.03 | 22.53 | 45.74
|  | МР |  |  | 176.94 |  | 176.94 | 4.16 | 736.07
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 32.09 | 95*0.85 | 614.56
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 21.96 | 65*0.8 | 395.76
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 305.38 |  | 2725.66
41 | ФССЦ-503-0661 | Шкаф силовой распределительный типа ШРС: 1-20У3 КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | шт. | 1 | 2274.58 |  | 2274.58 | март 2015 г. п/п 35648_3,37 | 7665.33
42 | ФЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1 шт. | 4 | 36.08 |  |  | март 2015 г. п/п 3248_ |  | 6.24
|  | ЗП |  |  | 14.84 | 1,15*1,2 | 81.91 | 22.53 | 1845.43
|  | ЭМ |  |  | 1.13 | 1,25*1,2 | 6.78 | 6.5 | 44.07
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 1,25*1,2 |  | 22.53
|  | МР |  |  | 20.11 |  | 80.44 | 7.07 | 568.71
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 77.81 | 95*0.85 | 1490.18
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 53.24 | 65*0.8 | 959.62
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 300.18 |  | 4908.01
43 | ФССЦ-509-1297 | Выключатели автоматические: АП50 3МТ 10А КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | шт. | 1 | 177.9 |  | 177.9 | март 2015 г. п/п 43960_2,63 | 467.88
44 | ФССЦ-509-1298 | Выключатели автоматические: АП50 3МТ 16А КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | шт. | 2 | 177.9 |  | 355.8 | март 2015 г. п/п 43960_2,63 | 935.75
45 | ФССЦ-509-1299 | Выключатели автоматические: АП50 3МТ 25А КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | шт. | 1 | 177.9 |  | 177.9 | март 2015 г. п/п 43960_2,63 | 467.88
46 | ФЕРм08-02-401-01 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м | 0.05 | 649.81 |  |  | март 2015 г. п/п 2645_ |  | 2,060,01
|  | ЗП |  |  | 388.03 | 1,15*1,2 | 26.77 | 22.53 | 603.13
|  | ЭМ |  |  | 70.43 | 1,25*1,2 | 5.28 | 7.83 | 41.34
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 2.7 | 1,25*1,2 | 0.22 | 22.53 | 4.96
|  | МР |  |  | 191.35 |  | 9.57 | 4.53 | 43.35
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 25.64 | 95*0.85 | 491.03
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 17.54 | 65*0.8 | 316.21
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 84.8 |  | 1495.06
47 | ФССЦ-501-8482 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1000 м | 0.005 | 4832.12 |  | 24.16 | март 2015 г. п/п 32388_4,52 | 109.2
48 | ФЕРм08-02-390-03 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м | 0.15 | 325.68 |  |  | март 2015 г. п/п 2609_ |  | 3.05
|  | ЗП |  |  | 193.34 | 1,15*1,2 | 40.02 | 22.53 | 901.65
|  | ЭМ |  |  | 39.07 | 1,25*1,2 | 8.8 | 9.57 | 84.22
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.14 | 1,25*1,2 | 0.04 | 22.53 | 0.9
|  | МР |  |  | 93.27 |  | 13.99 | 2.26 | 31.62
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 38.06 | 95*0.85 | 728.81
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 26.04 | 65*0.8 | 469.33
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 126.91 |  | 2215.63
49 | ФССЦ-509-3595 | Заглушка для короба: 90х40 мм КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 шт. | 0.04 | 806 |  | 32.24 | март 2015 г. п/п 47297_5,35 | 172.48
50 | ФССЦ-509-3550 | Угол внутренний: изменяемый для короба 90х40 мм КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 шт. | 0.04 | 2789 |  | 111.56 | март 2015 г. п/п 47316_5,35 | 596.85
51 | ФССЦ-509-3562 | Угол внешний: изменяемый для короба 90х40 мм КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 шт. | 0.02 | 2789 |  | 55.78 | март 2015 г. п/п 47318_5,35 | 298.42
52 | ФЕРм08-02-402-01 | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м | 0.15 | 205.77 |  |  | март 2015 г. п/п 2646_ |  | 1,840,02
|  | ЗП |  |  | 115.06 | 1,15*1,2 | 23.82 | 22.53 | 536.66
|  | ЭМ |  |  | 45.42 | 1,25*1,2 | 10.21 | 7.67 | 78.31
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.35 | 1,25*1,2 | 0.3 | 22.53 | 6.76
|  | МР |  |  | 45.29 |  | 6.8 | 5.19 | 35.29
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 22.91 | 95*0.85 | 438.81
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 15.68 | 65*0.8 | 282.58
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 79.42 |  | 1371.65
53 | ФССЦ-501-8483 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1000 м | 0.015 | 6920.41 |  | 103.81 | март 2015 г. п/п 32389_4,85 | 503.48
54 | ФЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 шт. | 0.06 | 463.04 |  |  | март 2015 г. п/п 3443_ |  | 2.07
|  | ЗП |  |  | 342.84 | 1,15*1,2 | 28.39 | 22.53 | 639.63
|  | ЭМ |  |  | 13.78 | 1,25*1,2 | 1.25 | 7.77 | 9.71
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.41 | 1,25*1,2 | 0.04 | 22.53 | 0.9
|  | МР |  |  | 106.42 |  | 6.38 | 2.84 | 18.12
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 27.01 | 95*0.85 | 517.23
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 18.48 | 65*0.8 | 333.08
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 81.51 |  | 1517.77
55 | ФССЦ-503-0728 | Блок электрических розеток в пластиковом корпусе на 8 гнезд высотой 1U КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | шт. | 6 | 209.93 |  | 1259.58 | март 2015 г. п/п 35722_1,2 | 1511.5
56 | ФССЦ-509-1845 | Кабель-канал (короб) "Legrand": 50х100 мм КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м | 0.15 | 7153.01 |  | 1072.95 | март 2015 г. п/п 47283_6,91 | 7414.08
57 | ФЕРм08-03-529-05 | Монтаж электроприводв и дистанционного блока управления для жалюзей (прим.) КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1 шт. | 2 | 89.5 |  |  | март 2015 г. п/п 3266_ |  | 7.44
|  | ЗП |  |  | 35.38 | 1,15*1,2 | 97.64 | 22.53 | 2199.83
|  | ЭМ |  |  | 1.39 | 1,25*1,2 | 4.18 | 6.33 | 26.46
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 1,25*1,2 |  | 22.53
|  | МР |  |  | 52.73 |  | 105.46 | 5.47 | 576.87
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 92.76 | 95*0.85 | 1776.36
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 63.47 | 65*0.8 | 1143.91
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 363.51 |  | 5723.43
58 | ФЕР09-08-002-05 | Устройство металлических жалюзей : высотой до 2 м КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 10 панелей | 0.2 | 83.54 |  |  | март 2015 г. п/п 4844_ |  | 1,420,11
|  | ЗП |  |  | 60.65 | 1,15*1,2 | 16.74 | 22.53 | 377.15
|  | ЭМ |  |  | 22.89 | 1,25*1,2 | 6.88 | 8.93 | 61.44
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 6.61 | 1,25*1,2 | 1.98 | 22.53 | 44.61
МР
|  | НР от ФОТ | % | 90 |  |  | 16.85 | 90*0.85 | 322.65
|  | СП от ФОТ | % | 85 |  |  | 15.91 | 85*0.8 | 286.8
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 56.38 |  | 1048.04
59 | цена поставщ. | Жалюзи с электроприводом и блоком управления Ц: 14600/1,18/5,47 КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | шт | 2 | 2261.95 |  | 4523.9 | март 2015 г. п/п 3266_5,47 | 24745.73
Итого по разделу 3 Инженерные системы (система охраны) | [8 empty] | 147583.52 | 147583.52
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 239038.86 | 239038.86
Накладные расходы | [8 empty] | 58860.64 | 58860.64
Сметная прибыль | [8 empty] | 36497.28 | 36497.28
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 187861.3 | 187861.3
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 128301.23 | 128301.23
Итого Прочие затраты | [8 empty] | 18234.25 | 18234.25
Итого | [8 empty] | 334396.78 | 334396.78
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 156184.95 | 156184.95
Машины и механизмы | [8 empty] | 8356.9 | 8356.9
ФОТ | [8 empty] | 75159.4 | 75159.4
Накладные расходы | [8 empty] | 58860.64 | 58860.64
Сметная прибыль | [8 empty] | 36497.28 | 36497.28
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [8 empty] | 316162.53 | 316162.53
Транспортные расходы 3% | [8 empty] | 9484.88 | 9484.88
Итого | [8 empty] | 325647.41 | 325647.41
Итого с прочими затратами (18 234,25) | [8 empty] | 343881.66 | 343881.66
НДС 18% | [8 empty] | 61898.7 | 61898.7
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 405780.36 | 405780.36
| Составил: Главный специалист отдела по техническому сопровождению международных проектов__________________ | [5 empty] | М. Г. Скрипник
| Проверил: Начальник административно-хозяйственного отдела _________________ | [5 empty] | Д. Б. Патрушев
Выровнять
Note on A4: /<Заказчик>/
Note on H4: /<Подрядчик>/
Note on A8: <Наименование стройки>
Note on A12: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A15: на <Наименование локальной сметы>, <Наименование объекта>
Note on A18: <Основание>
Note on H20: <Итого по расчету> руб.
Note on J20: <Итого по расчету> руб.
Note on H21: <Итого ФОТ> руб.
Note on J21: <Итого ФОТ> руб.
Note on H22: <Итого ТЗ> чел.час
Note on J22: <Итого ТЗ> чел.час
Note on A26: <Номер позиции по смете>
Note on B26: <Обоснование (код) позиции>
Note on C26: <Наименование (текстовая часть) расценки> <Формула расчета стоимости единицы> <Обоснование коэффициентов>
Note on D26: <Ед. измерения по расценке>
Note on E26: <Количество всего (физ. объем) по позиции><Нормы НР(неокругл.) по позиции при БИМ><Нормы СП(неокругл.) по позиции при БИМ>
Note on F26: <Исходное значение ПЗ по позиции на единицу>
Note on G26: <К-т к позиции на прямые затраты><К-т к позиции на основную з/п><К-т к позиции на эксплуатацию машин><К-т к позиции на з/п машинистов><К-т к позиции на материалы><К-т к позиции на трудозатраты рабочих> <К-т к позиции на трудозатраты механизаторов><К-ты к НР по позиции для баз.цен><К-ты к СП по позиции для баз.цен>
Note on H26: <Общая стоимость ПЗ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах><Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I26: <Наименование индекса к позиции> <Индекс к позиции на ОЗП><Индекс к позиции на ЭМ><Индекс к позиции на ЗПМ><Индекс к позиции на МАТ><Индекс к СМР><Строка задания НР для БИМ><Строка задания СП для БИМ>
Note on J26: <Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП><Сумма НР по позиции для БИМ><Сумма СП по позиции для БИМ>
Note on K26: <ТЗ по позиции всего><ТЗМ по позиции всего>
Note on A344: <Текстовая часть (итоги)>
Note on J344: <Прямые затраты (итоги)>
Note on K344: <Прямые затраты (итоги)>
Note on B368: <Составил>
Note on B370: <Проверил>