ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ____________________
	г. Москва   
	«_________»  _______________  2015г.


_____________________________  (далее - Поставщик), в лице _________________, действующего на основании _________________ и Акционерное общество «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля» (далее – Покупатель), в лице Заместителя Директора - Генерального конструктора по экономике и финансам Зубакова Владимира Алексеевича, действующего на основании Доверенности от 01.07.2014 № Д-163-14, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно как «Стороны» и по отдельности как «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор), о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить Товар, в соответствии со Спецификацией (Приложение №1), а Покупатель обязуется принять и оплатить данный Товар в порядке и сроки предусмотренные Договором и приложениями к нему.
1.2. Поставщик гарантирует, что на момент поставки Товар принадлежит ему на праве собственности, в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.
1.3. 
В соответствии с требованиями Закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и ЕОСЗ ГК «Росатом» основанием для заключения Договора является: 

•
Протокол закупочной комиссии от __ ________2015 г. №___________

ИЛИ (выбрать необходимое)
•
Справка - обоснование закупки от __ ________2015 г. №___________ 
2. ЦЕНА НА ТОВАР И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена единицы Товара и его общая стоимость (далее - цена Договора) указаны в Спецификации и Соглашении о цене Договора и порядке оплаты (Приложение №2). Цена единицы Товара не подлежит изменению до окончания срока действия Договора.

2.2. 
Оплата по Договору производится Покупателем в порядке, предусмотренном в Соглашении о цене Договора и порядке оплаты путем перечисления денежных средств с  расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика.

2.3.
Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
3.1.
Сроки, порядок, способ и адрес поставки Товара указаны в Спецификации.

3.2.
Датой поставки Товара является дата подписания обеими Сторонами товарной накладной (ТОРГ-12). 
3.3.
Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходит Покупателю с даты подписания Акта приема-передачи Товара (форма Акта приема-передачи Товара – Приложение №3). 

3.4.
Одновременно с поставкой Товара Поставщик передает документацию на Товар согласно Спецификации.
3.5.
В случае непредставления Поставщиком документации на Товар и/или Акта приема-передачи Товара, Товар считается непоставленным до момента предоставления документации и/или Акта приема-передачи Товара.
3.6.
При обнаружении при приемке несоответствия количества и качества фактически передаваемого Товара Покупателем составляется Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей (унифицированная форма №ТОРГ-2) и передает 1 экземпляр Акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей (унифицированная форма №ТОРГ-2) представителю Поставщика, осуществляющего доставку Товара. 

3.7.
Поставщик обязан рассмотреть Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей (унифицированная форма №ТОРГ-2) и направить в адрес Покупателя ответ о сроках и порядке устранения несоответствий в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента его получения.
3.8.
Поставщик вправе привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему договору субподрядчиков (третьих лиц) только с предварительного письменного согласия Покупателя. В течение одного рабочего дня после заключения договора с субподрядчиком (третьим лицом) Поставщик представляет Покупателю заверенную руководителем копию такого договора или справку о его заключении, содержащую следующую информацию: наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения субподрядчика (третьего лица), его идентификационный номер налогоплательщика, а также предмет и цену договора с субподрядчиком (третьим лицом).
4. ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ
4.1. Наименование, качество, количество, ассортимент, комплект и комплектность поставки Товара, гарантийный срок, требования к таре и (или) упаковке должны соответствовать требованиям, указанным в Спецификации. 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае нарушения сроков оплаты, установленных Договором, Покупатель уплачивает Поставщику неустойку (пеню) в размере 0,1%  (одной десятой процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки.
5.2. В случае нарушения сроков поставки Товара, установленных Договором, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку (пеню) в размере 1 % (один процент) от цены Договора за каждый день просрочки.
5.3. В случае нарушения Поставщиком гарантийных обязательств, Покупатель вправе применить к Поставщику неустойку в размере 1% от стоимости Товара, подлежащего гарантийному обслуживанию, за каждый день неисполнения обязательства.
5.4. В случае нарушения Поставщиком обязательств по Договору Покупатель вправе удержать начисленную за данное нарушение неустойку (пеню) из суммы, подлежащей уплате по Договору.
5.5. Уплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от надлежащего исполнения обязательств по Договору.
6. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1 Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон, совершенному в письменной форме за подписью уполномоченных лиц.

6.2 Просрочка поставки Товара более 30 (тридцати) календарных дней со срока, указанного в Спецификации признается Сторонами существенным нарушением условий Договора. В таком случае Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора (расторгнуть Договор) на основании ст. 450 ГК РФ, о чем письменно уведомляет Поставщика. При этом Поставщик обязан оплатить Покупателю неустойку, предусмотренную п. 5.2. Договора, за период с момента начала просрочки и до даты расторжения Договора. Датой расторжения Договора считается дата получения Поставщиком уведомления о расторжении Договора.

6.3 Договор может быть расторгнут по иным, предусмотренным законодательством РФ, основаниям.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения Договора, разрешаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 10 (десять) рабочих дней с момента ее получения. 

7.2. Споры, не урегулированные в претензионном порядке, рассматриваются в Арбитражном суде города Москвы в соответствии с законодательством РФ.
Если исполнитель входит в контур управления Госкорпорации «Росатом» вышеуказанный пункт 7.2. подлежит исключению из Договора и применяется следующая редакция пункта 7.2:

7.2.
Все споры, разногласия или требования, возникшие из Договора или в связи с ним, в том, числе касающиеся его исполнения, нарушения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств по Договору оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств) не зависящих от воли сторон, о которых Стороны не знали и не могли знать в момент заключения Договора.

8.2 Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана, при наличии возможности, в течение 10 календарных дней уведомить другую Сторону о характере, виде, предполагаемой продолжительности действия непреодолимой силы, а также о том, выполнению каких обязанностей по Договору она препятствует, и представить доказательства наступления таких обстоятельств. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов.

8.3 Если указанные обстоятельства продолжаются более 3 (трех) месяцев, Стороны обязаны пересмотреть условия договора с учетом возникших обстоятельств путем подписания дополнительного соглашения либо принять решение о расторжении Договора и осуществлении взаиморасчетов.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1. Условия отнесения информации о предмете Договора / ходе исполнения Договора / полученных результатах и иной информации, связанной с исполнением Сторонами обязательств перед друг другом, к сведениям, составляющим коммерческую тайну, служебную тайну и иную тайну, обязательность соблюдения конфиденциальности такой информации, а также ответственность за ее разглашение, при необходимости, оформляются Сторонами в виде приложения к Договору «Соглашение о конфиденциальности» или отдельным договором о конфиденциальности.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения ими обязательств по Договору.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Стороны договорились ежеквартально производить сверку расчетов по Договору в следующем порядке:

- Покупатель ежеквартально направляет Поставщику акты сверок расчетов по Договору, составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в двух экземплярах.

- Поставщик обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Акта сверки расчетов по Договору от Покупателя подписать и вернуть один экземпляр Акта сверки расчетов по Договору в адрес Покупателя либо, при наличии разногласий, направить в адрес Покупателя протокол разногласий к Акту сверки расчетов по Договору.

В случае неполучения Покупателем оформленного со стороны Поставщика Акта сверки расчетов по Договору или протокола разногласий к Акту сверки расчетов по Договору в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения Акта сверки расчетов по Договору Поставщиком данный Акт сверки расчетов по Договору считается согласованным сторонами и принятым Поставщиком без замечаний.
11.2. Во всем остальном, не предусмотренном Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.3. Любые изменения и дополнения к Договору оформляются путем составления дополнительных соглашений, подписанных обеими Сторонами, которые будут являться неотъемлемыми частями Договора.

11.4. Договор, все изменения и дополнения к нему, а также уведомления и письма по Договору, могут быть направлены посредством факсимильной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить отправителя и доставку адресату и имеют такую же юридическую силу, как оригиналы до момента получения оригиналов. Оригиналы документов направляются почтой в течение 5 (Пяти)  рабочих дней с момента их подписания.

11.5. При изменении адресов или банковских реквизитов одной из Сторон, она предоставляет в течение 2 (двух) рабочих дней с даты такого изменения другой Стороне письмо с указанием нового адреса Стороны за подписью руководителя организации и печатью организации или письмо с указанием новых банковских реквизитов, за подписью руководителя организации и главного бухгалтера, заверенное печатью организации. Указанные письма будут являться неотъемлемой частью Договора.

11.6. Права и обязанности по Договору могут быть переданы Сторонами третьим лицам только с письменного согласия на то другой Стороны.

11.7. В случае расторжения Договора по решению суда или в силу существенного нарушения Поставщиком условий Договора, информация о Поставщике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 (два) года.
11.8. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  по одному для каждой из Сторон.

11.9. Неотъемлемыми частями Договора являются следующие приложения:
Приложение №1 – Спецификация;
Приложение №2 – Соглашение о цене Договора и порядке оплаты;

Приложение №3 – Форма Акта приема-передачи Товара;

Приложение №4 – Особые условия;
Приложение №5 – Порядок подтверждения налоговой добросовестности.
12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	ПОСТАВЩИК:


	
	ПОКУПАТЕЛЬ:

АО «НИКИЭТ»

Место нахождения: 107140, Россия,

г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 2/8

Адрес для переписки: 101000, г. Москва,

Главпочтамт, а/я 788

ИНН 7708698473 / КПП 774850001
ОГРН 1097746180740

Р/с №40702810938290032753,
Московский банк ОАО «Сбербанк России», г. Москва

Кор. сч. №30101810400000000225

БИК 044525225


13. ПОДПИСИ СТОРОН
	ПОСТАВЩИК:

                                  /

 м.п.
	
	ПОКУПАТЕЛЬ:

Заместитель Директора – Генерального конструктора по экономике и финансам

                                              /В.А.Зубаков

 м.п.


Приложение № 1
к Договору № ___________
от «____» _________2015 г.
Спецификация
1.  Наименование, количество, цена Товара, срок поставки Товара:

	№ п/п
	Наименование Товара
	Страна происхождения

Товара
	Код Товара по ОКДП/ ОКПД
	Ед. изм.

(шт, кг

и т.д.)
	Количество
	Цена, руб.
	Стоимость без учета НДС, руб.
	Ставка НДС, %
	Сумма НДС, руб.
	Стоимость с НДС, руб.
	Срок

поставки

	1
	Расходомер на Ду 25 типа ИргаРВ"2512/0,162,502С7I20Т200y1 Ф химобессоленная вода (или аналог)
	Россия
	3313121
	шт
	5
	
	
	18
	
	
	70 дней с даты заключения договора

	2
	Расходомер на Ду 50 типа ИргаРВ"5050/0,6252,502С7I20Т200y1 Ф химобессоленная вода (или аналог)
	Россия
	3313121
	шт
	15
	
	
	18
	
	
	

	3
	Расходомер на Ду 80 типа 

"ИргаРВ"80100/1,252,502С7I20Т200y1 Ф химобессоленная вода (или аналог)
	Россия
	3313121
	шт
	1
	
	
	18
	
	
	

	
	
	ИТОГО:
	18
	
	
	


2. Назначение (область применения)
	2.1
	Назначение и/или область применения оборудования/изделий и/или систем принадлежность к системам, технологическому комплексу конкретному ОИАЭ и/или серии сооружаемых энергоблоков типового проекта АЭС и пр.
	Расходомер предназначен для измерения, преобразования, обработки и представления данных о расходе и количестве плавно меняющихся стационарных непрерывных потоков воды. Закупаемые изделия предназначены для контроля расхода воды в  циркуляционных контурах стендов


3. Условия эксплуатации
	3.1
	Климатическое исполнение оборудования/изделия и/или системы
	УХЛ

	3.2
	Категория размещения оборудования/изделия и/или системы при монтаже и эксплуатации
	4

	3.3
	Тип атмосферы при эксплуатации
	Нормальное атмосферное давление, температура окружающей среды от +15 до +40 °C

	3.4
	Место установки
	Циркуляционные контуры стендов

	3.5
	Категория помещения по пожаро и взрывоопасности
	Категория Г

	3.6
	Категория помещения согласно СП АС- 03
	Требования не предъявляются

	3.7
	Параметры окружающей среды в различных режимах эксплуатации
	Нормальное атмосферное давление, температура окружающей среды от +15 до +40 °C


4. Технические требования
4.1 Основные параметры и размеры
	4.1.1
	Предельная масса единицы оборудования/изделия и/или системы (нетто)
	Требования не предъявляются

	4.1.2
	Предельная общая масса (брутто)
	Требования не предъявляются

	4.1.3
	Предельные габаритные размеры (проектные габаритные размеры)
	Условные диаметры присоединяемых трубопроводов
Ду 25, Ду 50, Ду 80

	4.1.4
	Расположение патрубков
	Требования не предъявляются

	4.1.5
	Габаритный установочный чертеж
	Требования не предъявляются

	4.1.6
	Схемы массо-габаритные, строповки, монтажные и т.д.
	Требования не предъявляются


4.2 Основные характеристики, технико-экономические и эксплуатационные показатели
	4.2.1
	Название рабочей среды
	Химобессоленная вода

	4.2.2
	Характеристики рабочей среды
	- водородный показатель, рН: 5 ÷ 7;

- удельная электрическая проводимость, мкСм/см: ≤ 2,0;

- хлориды, мг/л: ≤ 0,05;

- плотный остаток, мг/л: ≤ 1,5;

	4.2.3
	Температура рабочей среды
	От +15 до +110 °C

	4.2.4
	Давление рабочей среды (избыточное)
	От 0,5 до 2,5 МПа

	4.2.5
	Температура окружающей среды
	От +15 до +40 °C

	4.2.6
	Материал проточной части
	Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т (или аналог)

	4.2.7
	Материал элементов, контактирующих с рабочей средой
	Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т (или аналог)

	4.2.8
	Вид исполнения
	Фланцевое

	4.2.9
	Напряжение питания прибора
	Постоянное, 24 В

	4.2.10
	Тип выходного сигнала прибора
	Токовый, в диапазоне от 4 до 20 мА

	4.2.11
	Степень защиты от воздействия окружающей среды
	Не хуже IP 56

	4.2.12
	Диапазон измерения расхода в зависимости от диаметра условного прохода Ду

	Ду, мм
	Измеряемый расход, м3/ч

	
	Q min
	Q max

	25
	0,6
	12

	50
	2,1
	50

	80
	7
	100


4.3 Требования по надежности
	4.3.1
	Средний срок службы
	Не менее 10 лет

	4.3.2
	Назначенный ресурс
	10 000 циклов

	4.3.3
	Наработка на отказ
	75 000 часов

	4.3.4
	Среднее время восстановления
	Требования не предъявляются

	4.3.5
	Срок службы между ремонтами
	Требования не предъявляются


4.4 Требования к конструкции, монтажно-технические требования
	4.4.1
	Степень защиты
	Не хуже IP 56

	4.4.2
	Конструкционные особенности
	Расходомер должен иметь индикатор текущего расхода. Токовый выход 4-20 мА. В комплекте с расходомером должны поставляться: устройство преобразования (электронный блок), блок питания, датчик температуры, датчик давления, комплект монтажных частей (2 ответных фланца ст. 12Х18Н10Т под приварку, 2 прокладки,  крепеж)

	4.4.3
	Отметки площадок обслуживания
	Требования не предъявляются

	4.4.4
	Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для монтажа
	В комплекте с расходомером поставляются монтажные части:

2 ответных фланца Ду 25-2,5 МПа, ст. 12Х18Н10Т под приварку + 2 прокладки + крепеж,

2 ответных фланца Ду 50-2,5 МПа, ст. 12Х18Н10Т под приварку + 2 прокладки + крепеж,

2 ответных фланца Ду 80-2,5 МПа, ст. 12Х18Н10Т под приварку + 2 прокладки + крепеж

	4.4.5
	Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для выполнения пуско-наладочных работ
	Требования не предъявляются


4.5 Требования к материалам и комплектующим оборудования/изделия и/или системы при изготовлении и эксплуатации
	4.5.1
	Материалы
	Материалом проточной части является нержавеющая сталь 12Х18Н10Т (или аналог)

Материалом элементов, контактирующих с рабочей, средой является нержавеющая сталь 12Х18Н10Т (или аналог)

	4.5.2
	Комплектующие
	В комплекте с расходомером должны поставляться: первичный преобразователь (электронный блок), блок (и) питания, датчик температуры, датчик давления, комплект монтажных частей (2 ответных фланца ст. 12Х18Н10Т под приварку, 2 прокладки,  крепеж)

	4.5.3
	Материалы, запасные части, специальный инструмент и приспособления, необходимые для ТО и ремонта в период эксплуатации
	Требования не предъявляются

	4.5.4
	Прочие требования
	Требования не предъявляются


4.6 Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	4.6.1
	Категория сейсмостойкости
	Требования не предъявляются

	4.6.2
	Предельные нагрузки и сочетания нагрузок, при которых оборудование/изделие и/или система должны сохранять свою прочность, герметичность и работоспособность
	Давление рабочей среды (избыточное) от 0,5 до 2,5 МПа

Температура рабочей среды от +15 до +110°C

	4.6.3
	Нагрузки на патрубки оборудования/изделия и/или системы со стороны присоединяемых трубопроводов
	Требования не предъявляются

	4.6.4
	Требования по вибропрочности и вибростойкости
	Требования не предъявляются

	4.6.5
	Требования по прочности, сохранению герметичности и работоспособности при гидроударах режимах проектных и запроектных аварий ОИАЭ
	Требования не предъявляются

	4.6.6
	Герметичность, для трубопроводной арматуры
	Требования не предъявляются

	4.6.7
	Устойчивость к моющим средствам, средствам дезинфекции, дезактивации, рабочим средам
	Требования не предъявляются


4.7 Требования к электропитанию
	4.7.1
	Группа электроснабжения, источники питания и род тока (переменный, постоянный)
	3 категория электроснабжения

	4.7.2
	Напряжение питания
	От 12 до 30 В постоянного напряжения

	4.7.3
	Потребляемая в различных режимах мощность, ограничение по мощности
	Не более 6 Вт

	4.7.4
	Класс электромагнитной совместимости
	Требования не предъявляются


4.8 Требования к контролепригодности

	4.8.1
	Описание параметров, контроль за которыми необходим на основе требований эргономики
	Требования не предъявляются


4.9 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	4.9.1
	Требования к классу/степени автоматизации
	Требования не предъявляются

	4.9.2
	Требования к применяемым средствам измерений утвержденного типа и периодичности их поверки (методикам поверки)
	Расходомер, датчики давления и температуры должны входить в Госреестр средств измерений. Интервал между поверками расходомера  2–4 года, между поверками датчиков давления и температуры 1–2 года

	4.9.3
	Метрологические характеристики средств измерений (диапазон измерения, погреш-ность измерений или класс точности)
	Допустимо превышение максимального расхода, указанного в паспорте на расходомер, не более чем на 10 %.

Предел основной относительной погрешности измерения расхода 1,5%. 

Диапазон измерения температуры: от +15 до +110°C. Класс точности А по ГОСТ 6651-2009.

Диапазон измерения давления: от 0,1кПа до 2,5МПа. Пределы допускаемой основной приведенной погрешности до ± 0,5%


4.10 . Требования к комплектности

	4.10.1
	Требования к видам и количеству конструкторских, монтажных, пуско-наладочных, эксплуатационных и ремонтных документов
	Изделие сопровождается паспортом изделия с указанием характеристик и с клеймом поверки, руководством по эксплуатации. Датчики давления и температуры сопровождаются паспортом с указанием характеристик, серийным номером и с клеймом поверки. Остальная документация – в соответствии с ГОСТ Р 15.201–2000 и договором.

	4.10.2
	Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для монтажа
	В комплекте с расходомером поставляется комплект монтажных частей (2 ответных фланца ст. 12Х18Н10Т под приварку, 2 прокладки,  крепеж)

	4.10.3
	Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для выполнения пуско-наладочных работ
	Требования не предъявляются

	4.10.4
	Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и при-способлениям, необходимым для эксплуа-тации, в том числе поставляемых на период гарантийного срока эксплуатации
	Требования не предъявляются

	4.10.5
	Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для ТО и ремонта
	Требования не предъявляются


4.11 . Требования к маркировке

	4.11.1
	Маркировка оборудования/изделия и/или системы
	Требования не предъявляются

	4.11.2
	Маркировка упаковки
	Требования не предъявляются


4.12 . Требования к упаковке

	4.12.1
	Требования к климатической стойкости упаковки
	Товар должен поставляться в упаковке, соответствующей обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом возможных перегрузок. Стоимость упаковки входит в стоимость товара.

	4.12.2
	Требования к способам упаковки
	Требования не предъявляются

	4.12.3
	Предельная масса (брутто,нетто) единицы (в первичной упаковке, в транспортной таре)
	Требования не предъявляются

	4.12.4
	Порядок упаковки и размещения в товарных местах сопроводительных документов по Перечню документов согласно п.4.10.1
	Требования не предъявляются


5. Требования к правилам сдачи и приемки
	5.1
	Порядок сдачи и приемки
	Входной контроль продукции осуществляется на территории Покупателя:  г. Москва, ул. Малая Красносельская, д.2/8. Представитель Покупателя совместно с представителем поставщика осуществляет входной контроль товара, который оформляется актом входного контроля и актом приема-передачи товара. При проведении процедуры входного контроля проверяется:

- наличие, комплектность и содержание сопроводительной документации; 
- соответствие маркировки поступивших оборудования и материалов данным сопроводительной документации;

- состояние тары (упаковки) оборудования и материалов;

- комплектность и внешний осмотр;

	5.2
	Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке товаров
	Паспорта изделий с клеймом государственного поверителя и руководства по эксплуатации. Остальная документация – в соответствии с ГОСТ Р 15.201-2000 и договором.


6. Требования к транспортированию
	6.1
	Требования к виду транспорта
	Продукция должна поставляться автомобильным транспортом, имеющим возможность разгрузки погрузчиком.

	6.2
	Требования к поставке
	Товар должен поставляться в чистом виде, без видимых следов загрязнения. Водитель и экспедитор должны иметь при себе Российские паспорта и являться гражданами РФ. Номер автомобиля и Ф.И.О. водителя и экспедитора должны быть высланы на электронную почту заказчика за один рабочий день до момента доставки. Время поставки товара с 9:00 до 15:00 по рабочим дням.

	6.3
	Требования к строповке при транспортировке
	Требования не предъявляются

	6.6
	Требования к погрузке/выгрузке
	Продукция должна поставляться автомобильным транспортом, имеющим возможность разгрузки погрузчиком.


7. Требования к хранению
	7.1
	Место хранения
	Хранение расходомеров необходимо осуществлять в отапливаемом помещении при наличии вентиляции.

	7.2
	Условия хранения, тип атмосферы при хранении
	Температура воздуха при хранении должна находиться в диапазоне от +5 до +40 °C. Среднее значение относительной влажности не более 65% при температуре +20 °C. Общие требования к хранению по 
ГОСТ Р 52931

	7.3
	Условия складирования 
	Требования не предъявляются

	7.4
	Специальные требования и сроки хранения, консервации и переконсервации, расконсервации
	Требования не предъявляются


8. Требования к объему и/или сроку предоставлениягарантий
	8.1
	Гарантийные сроки хранения, не менее
	Гарантийные сроки хранения, не менее 1 года со дня приемки отделом технического контроля

	8.2
	Гарантийные сроки эксплуатации, не менее
	1 года со дня ввода в эксплуатацию


9. Требования по ремонтопригодности
	9.1
	Ремонтопригодность
	Требования не предъявляются

	9.2
	Возможность замены составных частей или элементов
	Требования не предъявляются


10. Требования к обеспечению монтажа, наладки и сервисному обслуживанию
	10.1
	Требование при необходимости предоставления услуг по монтажу
	Требования не предъявляются

	10.2
	Требование при необходимости предоставления услуг по шеф-монтажу
	Услуги не требуются

	10.3
	Требование при необходимости предоставления услуг по наладке
	Требования не предъявляются

	10.4
	Требование при необходимости предоставления услуг по шеф-наладке
	Услуги не требуются

	10.5
	Срок (период) предоставления услуг по пуско-наладке
	Требования не предъявляются

	10.6
	Требование при необходимости предоставления услуг по сервисному обслуживанию оборудования/изделия и/или системы в процессе эксплуатации
	Требования не предъявляются


11. Экологические требования
	11.1
	Экологические требования
	Требования не предъявляются


12. Требования по безопасности
	12.1
	Класс безопасности по ПНАЭ Г-01-011-97 (ОПБ 88/97)
	Требования не предъявляются

	12.2
	Группа по ПНАЭ Г-7-008-89
	Не классифицируется

	12.3
	Требования по безопасности к общепро-мышленному оборудованию/изделиям и/или системам
	Требования не предъявляются

	12.4
	Требования по обеспечению безопасности при монтаже оборудования/изделия и/или системы, подготовке к эксплуатации, экс-плуатации, техническом обслуживании и ремонте в соответствии с действующей нормативной документацией
	Требования не предъявляются

	12.5
	Ссылки на регулирующие требования по безопасности оборудования/изделия и/или системы
	Требования не предъявляются


13. Требования к качеству
	13.1
	Перечень документов по качеству, требованиям которых должны соответствовать закупаемые оборудования/изделия и/или системы
	Продукция должна соответствовать требованиям международных, российских, ведомственных или иных законно применяемых норм, правил, стандартов, технических условий и регламентов по обеспечению качества, которые должны соблюдаться при изготовлении и/или поставке Продукции. Продукция должна быть новой.

	13.2
	Категория обеспечения качества по НП-011-99, ПОКАС
	Требования не предъявляются

	13.3
	Требования к обеспечению особенностей оценки соответствия оборонной продукции
	Требования не предъявляются

	13.4
	Требования к обеспечению особенностей оценки соответствия продукции важной для безопасности согласно ОПБ 88/97
	Требования не предъявляются


14. Дополнительные требования
	14.1
	Перечень дополнительных специальных требований, характеристик, условий
	Требования не предъявляются


15. Требования к количеству и сроку (периодичности) поставки
	15.1
	Единица измерения
	штука

	15.2
	Количество
	Количество приобретаемых приборов для трубопровода условного диаметра Ду 25 равно 5 шт.

Количество приобретаемых приборов для трубопровода условного диаметра Ду 50 равно 15 шт.

Количество приобретаемых приборов для трубопровода условного диаметра Ду 80 равно 1 шт.

	15.3
	Срок (период) поставки
	70 дней с даты заключения договора


16. Требования к техническому сопровождению при эксплуатации нестандартного технологического оборудования/изделия и/или системы
	Требования не предъявляются


17.  Дополнительные специализированные требования
	Требования не предъявляются


18.  Требования к форме представляемой информации
	Требования не предъявляются.


19.  Требования к техническому обучению персонала покупателя
	Требования не предъявляются


20. Способ поставки Товара: 

Поставщик осуществляет доставку Товара по адресу: г. Москва ул. Малая Красносельская д.2/8 своими силами и за свой счет. Накануне дня доставки товара Поставщик информирует Покупателя в письменной форме или по электронной почте с указанием гос. № автомобиля, марке автомобиля и паспортных данных водителя и экспедитор. В день поставки Водитель и экспедитор Поставщика должны иметь при себе паспорт гражданина РФ. Приём товара осуществляется по рабочим дням с 8:00 до 15:00.
Поставщик при нахождении на территории Покупателя обязуется соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, а также режимных требований. В случае несоблюдения Поставщиком вышеуказанных правил и требований последний обязан возместить Покупателю убытки, возникшие в результате такого несоблюдения, в полном объеме.

ПОДПИСИ СТОРОН

	ПОСТАВЩИК:

                                           / 

 м.п.
	
	ПОКУПАТЕЛЬ:

Заместитель Директора – Генерального конструктора по экономике и финансам

                                                         /В.А.Зубаков

 м.п.


Данное соглашение применяется при условии выплаты 100% от цены договора по факту исполнения обязательств по договору поставки

Приложение № 2
к Договору № ___________
от «____» _________2015 г.
СОГЛАШЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА И ПОРЯДКЕ ОПЛАТЫ
Мы, нижеподписавшиеся, от лица ________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________, действующего на ____________, и от лица Акционерного общества «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице заместителя Директора – Генерального конструктора по экономике и финансам Зубакова Владимира Алексеевича, действующего на основании Доверенности от 01.07.2014 № Д-163-14, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение:
1. О цене Договора: 

Цена Договора составляет _____________ (______________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС (18%) что составляет _____________ (________________________________________________) рублей ___ копеек.

2. О порядке оплаты по Договору:

2.1 
Оплата по настоящему Договору производится Покупателем по факту выполнения Поставщиком своих обязательств по Договору в течение 30 (Тридцати) рабочих дней после документального подтверждения, в соответствии с условиями Договора, выполнения Поставщиком своих обязательств по Договору, по выставленному Поставщиком счету и счету-фактуре (при наличии).

Поставщик несет ответственность за своевременность и правильность оформления счетов-фактур по Договору, в случае закрепления за Поставщиком обязанности по их выставлению, в размере суммы НДС, подлежащей уплате по Договору.
ПОДПИСИ СТОРОН
	ПОСТАВЩИК:

                                           / 

 м.п.
	
	ПОКУПАТЕЛЬ:

Заместитель Директора – Генерального конструктора по экономике и финансам

                                              /В.А.Зубаков

 м.п.


Приложение № 3 

к Договору № ___________
от «____» _________2015 г.
ФОРМА

(заполняется по факту поставки Товара/партии Товара)

Акт приема-передачи Товара

по договору от ___________ № _______

г. Москва








____.__________.2015г.
_____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________, действующего на основании _________________ и Акционерное общество «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице заместителя Директора – Генерального конструктора по экономике и финансам Зубакова Владимира Алексеевича, действующего на основании Доверенности от 01.07.2014 № Д-163-14, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно как «Стороны» и по отдельности как «Сторона», заключили настоящий Акт приема-передачи Товара (далее – Акт) по Договору от ____.__________.2015г. 
№ __________ (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Поставщик передал, а Покупатель принял следующий Товар:

	№ п/п
	Наименование Товара
	Ед. изм.

(шт, кг и т.д.)
	Количество
	Цена, руб.
	Сумма без учета НДС, руб.
	Ставка НДС, %
	Сумма НДС, руб.
	Сумма с НДС, руб.

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	
	
	


2. Стороны подтверждают, что Покупателем был произведен входной контроль на предмет соответствия ассортимента, количества, качества, комплекта и комплектности Товара. Товар полностью соответствует требованиям Договора. 
3. Поставщик выполнил свои обязательства по поставке Товара в срок и в полном объеме. 
4. Согласно Договору стоимость Товара составляет ___ (______) руб., в том числе НДС __% в размере ___ (______) рублей.

Сумма перечисленного аванса составила ____ (_______) руб., в том числе НДС __% в размере ____ (_______) рублей.

По настоящему Акту Поставщику причитается к получению ____ (_______) руб., в том числе НДС ___% в размере ____ (_______) рублей.

ПОДПИСИ СТОРОН

	ПОСТАВЩИК:

                                           / 

 м.п.
	
	ПОКУПАТЕЛЬ:

Заместитель Директора – Генерального конструктора по экономике и финансам

                                              /В.А.Зубаков

 м.п.


Приложение №4

к Договору № ____________
от «____» _________2015 г.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
1.1. Сторона 1 гарантирует Стороне 2, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Стороны 1, переданные Стороне 2 в рамках Закупки (далее Сведения), являются полными, точными и достоверными.

1.2. При изменении Сведений Сторона 1 обязана не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Стороне 2 соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Стороны 1.

1.3. Сторона 1 настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Госкорпорацией «Росатом», а также на раскрытие Госкорпорацией «Росатом» Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Сторона 1 освобождает Сторону 2 от любой ответственности в связи с Раскрытием, а также, обязуется возместить Стороне 2 убытки, понесенные в связи с предъявлением Стороне 2 претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

1.4. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Стороны 2 от исполнения договора и предъявления Стороной 2 Стороне 1 требования о возмещении убытков, причиненных прекращением договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Стороной 1 соответствующего письменного уведомления Стороны 2, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
ПОДПИСИ СТОРОН
	СТОРОНА 1:

                                           / 

 м.п.
	
	СТОРОНА 2:

Заместитель Директора – Генерального конструктора по экономике и финансам

                                              /В.А.Зубаков

 м.п.


Приложение №5

к Договору № ____________
от «____» _________2015 г.
Порядок подтверждения налоговой добросовестности

1. Сторона 1 до выплаты первого авансового платежа, а при отсутствии в договоре положений о выплате аванса в срок не позднее 15 дней с даты заключения договора, обязана предоставить Стороне 2 копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов (далее – Справка), выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, совокупный размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Стороны 1, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

2. В течение срока действия договора, но не ранее чем через 6 (Шесть) месяцев с даты предыдущего предоставления Справки, Сторона 2 вправе потребовать от Стороны 1 предоставления Справки, выданной не ранее чем за 60 дней до даты ее предоставления. Сторона 1 обязана предоставить Справку в срок не позднее 15 дней с даты получения соответствующего требования Стороны 2.
3. При наличии в Справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов Сторона 1 в тот же срок дополнительно представляет Стороне 2:

3.1 приложение к Справке, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых налогоплательщик (плательщик сборов, налоговый агент) имеет неисполненную обязанность;

3.2 копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора; 

3.3 копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности предоставляется копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности предоставляется копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Стороны 1.
4. В случае если Договором предусмотрена выплата Стороне 1 аванса Стороной 2, то такая выплата не может быть произведена ранее предоставления Стороной 1 и проверки Стороной 2 вышеуказанных документов.

5. Сторона 2 может отказаться от Договора (расторгнуть в одностороннем порядке) при непредставлении Стороной 1 вышеперечисленных документов в указанный срок либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Стороны 1, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года). 

ПОДПИСИ СТОРОН
	СТОРОНА 1:

                                           / 

 м.п.
	
	СТОРОНА 2:

Заместитель Директора – Генерального конструктора по экономике и финансам

                                              /В.А.Зубаков

 м.п.





























































































