Техническая часть.

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

Обоснование закупки без аналога (эквивалента) на основании п.12.2.2б) Единого отраслевого стандарта закупок  государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»: Разработка и изготовление опытных образцов (прототипов) оборудования, предназначенного для монтажа на установке  «ITER» должно производиться в соответствии с нормативными документами, выпущенными Организацией ITER, в которых определяются: список оборудования; список фирм производителей и  перечень конкретных фирм поставщиков. Эти документы являются обязательными для стран участниц проекта.

Для оборудования, к которому относится данная система, таким производителем является фирма:

SIEMENS – для управляющих контроллеров и комплектующих, связанных с ними.

Требования к разработке и применяемому оборудованию изложены в документах:

« ITER Catalogue of I&C Products-Slow 333J63  v1.7»

В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

| № п./п. | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплект оборудования Siemens. | Стабилизированный источник питания PS307 для S7-300 – 2шт. кат.№ 6ES73071EA010AA0.. SIMATIC S7-300, CPU 317-2 PN/DP, центральный процессор – 3шт. кат.№ 6ES73172EK140AB0.. SIMATIC NET CP 343-1, коммуникационный процессор – 2шт. кат.№ 6GK73431EX300XE0.. SIMATIC NET CP 343-1 Advanced, коммуникационный процессор – 2шт. кат.№ 6GK73431GX310XE0.. SIMATIC NET CP 443-1 Advanced, коммуникационный процессор – 1шт. кат.№6GK74431GX200XE0.. CPU 416-3 PN/DP – 1шт. кат.№ 6ES74163ES060AB0.. Модуль SM323, 16 DI/DO – 5шт. кат.№ 6ES73231BL000AA0.. Модуль SM334, 4AI,2AO – 3 шт. кат.№ 6ES73340KE000AB0.. Модуль SM335, 4AI/AO – 2 шт. кат.№ 6ES73357HG020AB0.. Соединитель Front connector, 20pin – 5шт. кат.№ 6ES73921BJ000AA0.. Соединитель Front connector, 40pin – 5шт. кат.№ 6ES73921BM010AA0.. Соединитель Bus connector – 10шт. кат.№ 6ES73900AA000AA0.. Распределенная система ввода-вывода ET200S, IM151-8 PN/DP CPU – 1шт. кат.№ 6ES71518AB010AB0.. Распределенная система ввода-вывода ET-200S - IM151-3 PN HF – 4шт. кат.№ 6ES71513BA230AB0.. Силовой модуль PM-E для ET-200S – 8шт. кат.№ 6ES71384CA010AA0.. Терминальный модуль TM-P15C23-A1 для ET-200S – 8шт. кат.№ 6ES71934CC300AA0.. Универсальный терминальный модуль TM-E15C26-A1 для ET-200S – 9шт. кат.№ 6ES71934CA500AA0.. Электронный модуль дискретного ввода для ET200S, 8 DI – 12шт. кат.№ 6ES71314BF000AA0.. Электронный модуль дискретного вывода для ET200S, 8 DO – 12шт. кат.№ 6ES71324BF000AA0.. Электронный модуль аналогового ввода для ET200S, 2 AI – 2шт. кат.№ 6ES71344FB010AB0.. Электронный модуль аналогового вывода для ET200S, 2 AO – 2шт. кат.№ 6ES71354FB010AB0.. Электронный модуль аналогового ввода для ET200S, 2 AI – 2шт. кат.№ 6ES71344GB110AB0.. Электронный модуль аналогового вывода для ET200S, 2 AO – 2шт. кат.№ 6ES71354GB010AB0.. Электронный модуль скоростного аналогового ввода Module AI2 U HS for ET200S – 2шт. кат.№ 6ES71344FB520AB0.. Электронный модуль скоростного аналогового ввода Module AO2 U HS for ET200S – 2шт. кат.№ 6ES71354FB520AB0.. Электронный модуль скоростного аналогового ввода Module AI2 I HS for ET200S – 2шт. кат.№ 6ES71344GB520AB0.. Электронный модуль скоростного аналогового ввода Module AO2 I HS for ET200S – 2шт. кат.№ 6ES71354GB520AB0.. Скоростной булевский процессор SIMATIC FM-352-5, SRC OUT – 8шт. кат.№ 6ES73525AH110AE0.. Скоростной булевский процессор SIMATIC FM-352-5, SINK OUT – 6шт. кат.№ 6ES73525AH010AE0.. Внешний программатор SIMATIC PG -1шт. кат.№ 6ES77920AA000XA0.. Карта памяти MMC, 8МБ – 4шт. кат.№ 6ES79538LP200AA0.. Карта памяти 4 MB – 1я шт. кат.№6ES79521AM000AA0.. Карта памяти MMC, 128КБ – 16шт. кат.№ 6ES79538LG200AA0.. MPI-кабель – 1шт. кат.№ 6ES79010BF000AA0.. Монтажная стойка S7-400 UR2 Rack –1шт. кат.№ 6ES74001JA010AA0.. Профильная шина – 10шт. кат.№ 6ES73901AE800AA0.. Back Up Battery 400 – 2шт. кат.№ 6ES79710BA00. PS 407 10A R – 1шт. кат.№ 6ES74070KR020AA0.. | Шт. | 1 |

1. Условия поставки:

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.

2. Срок поставки:

Поставка продукции в срок: в течение 30 рабочих дней от даты подписания договора.

3. Требование к гарантии: Поставляемое оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации:

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ:  2 445 037,60 руб., в т. ч. НДС 18% .

7. Порядок расчетов: 50% в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания договора и  предоставления обеспечения возврата аванса.

50% в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания накладной Торг-12.

8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%

Начальник отдела комплектующих изделий:_____________________

Технический эксперт:__________________     /_________________/